            ГАЗЕТА  « ЮЛДАШ»
        Аксеновского сельского поселения

          Лямбирского муниципального района
  Является  официальным печатным

 изданием Аксеновского

 сельского поселения Лямбирского

 муниципального района

 16.05.2011  года                                                                                                       № 9 

                        РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
                                  ЛЯМБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ АКСЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

       от 13.05.2011г                                                                                № 17  
                                                                      с. Аксеново

Об утверждении перечня первичных 

средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

Во исполнение Федеральных законов от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.08 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»


           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (прилагается).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Юлдаш » Аксеновского сельского поселения.

Глава администрации 

Аксеновского сельского поселения                                  Р.Д.Ахметов


          Утвержден

                                                                              постановлением Главы администрации

                                                                  Аксеновского сельского поселения
                                                                             от «13» мая  2011 г. № 17

           ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

Населенные пункты  Аксеновского сельского поселения с  количеством усадеб (участков, коттеджей) от 300 до 1000 –должна иметь прицепную пожарную мотопомпу. Пожарная мотопомпа должна быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлен топливом, и находиться в исправном состоянии. За  пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.

У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

У каждого жилого строения должен быть установлен ящик с песком, который должен иметь объем 0,5 - 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

Каждое жилое строение укомплектовывается огнетушителем, который должен иметь паспорт и своевременно перезаряжаться.

Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

В населенных пунктах сельского поселения на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

Газета « Юлдаш» Аксеновского сельского поселения 
Лямбирского муниципального района от  16.05.2011  года № 9
Учредитель: Совет депутатов Аксеновского сельского поселения 

 Лямбирского муниципального района

