РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

                                  ЛЯМБИРСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                17 октября 2011   г.                                                        №33
с. Болотниково
Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов
Во исполнение Федеральных законов от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.08 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Администрация  сельского  поселения  



ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Утвердить    перечень    первичных    средств    пожаротушения    для
индивидуальных жилых домов (прилагается).
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в Информационном  бюллетене  Болотниковского  сельского  поселения  Лямбирского муниципального  района.
Глава Болотниковского
сельского поселения
                        Н.А.Корячкин                           Н.А.Корячкин.
Утвержден
постановлением Администрации 
Болотниковского сельского поселения
от 17 октября  .2011 г.    №33 
ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов
Населенные пункты Бололтниковского сельского поселения, садоводческие товарищества, дачные кооперативы и коттеджные поселки, с количеством усадеб (участков, коттеджей) не более 300, для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу; с количеством усадеб (участков, коттеджей) от 300 до 1000 -прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков, коттеджей) свыше 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом, и находиться в исправном состоянии. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.
У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.
У каждого жилого строения должен быть установлен ящик с песком, который должен иметь объем 0,5 - 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.
Каждое жилое строение укомплектовывается огнетушителем, который должен иметь паспорт и своевременно перезаряжаться.
Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.
В населенных пунктах сельского поселения на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

