 Открытый конкурс                                                                                                                 2012


                                  УТВЕРЖДАЮ

                               Председатель 

Товарищества собственников жилья 

                                                                   «Атемарское № 2»

                                            _____________________ М.И. Арбузова                                   

                                                    « 15 » июня 2012 года

Конкурсная документация 

на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: РМ, Лямбирский р-он, с. Атемар, ул. Центральная, д. 2 

с. Атемар, 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения…………………………………………………………………………..3

2. Техническое задание………………………………………………………………………..11

3. Приложения к конкурсной документации по проведению открытого конкурса по привлечению подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:

- приложение 1 – Заявка на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту……………………………………………………………………................................42

- приложение 2 – Опись входящих в состав заявки документов………………………......45

- приложение 3 – Доверенность………………………………………………………………46

- приложение 4 – Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование  строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет…………………………………………………………………….47

- приложение 5 – Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов……………………………………………48

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РМ, Лямбирский район, с.Атемар, ул. Центральная, д. 2.

Работы: ремонт кровли; ремонт и утепление фасада; установка коллективных (общедомовых) приборов учета (электроснабжения, теплоснабжения, хол. водоснабжения); ремонт внутренних инженерных коммуникаций (ремонт сетей электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения (канализации); ремонт подвальных помещений.

1.2. Заказчиком является: Товарищество собственников жилья «Атемарское № 2».

1.3. Организатором конкурса является: Администрация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда:   2 460 126,00 (Два миллиона четыреста шестьдесят тысяч сто двадцать шесть) рублей 00 коп.

1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Лямбирь, ул. Ленина, д. 11; часы работы: 8:30-16:30, обед 13:00-14:00.

1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками  будет произведено в 12-00 часов  (по московскому времени)  03 июля 2012 года по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Лямбирь, ул. Ленина, д. 11. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7. Место, дата и время подписания протокола рассмотрения заявок: по адресу Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Лямбирь, ул. Ленина, д. 11,  5 июля 2012 года в 11-00 часов (по московскому времени).

1.8. Место, дата и время подписания протокола оценки и сопоставления заявок: по адресу Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Лямбирь, ул. Ленина, д. 11 «9» июля 2012 года в 11-00  часов (по московскому времени).

1.9.Официальное извещение о проведении конкурса публикуется  на официальном интернет-сайте Министерства ЖКХ и гражданской защиты населения РМ – www.reforma gkx.ru не менее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются в информационном бюллетене на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления Лямбирского муниципального района РМ – http://www.lyambir.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

             1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается  по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса , Николаев Сергей Викторович,  тел. (факс) 8 (83441) 2-90-89, адрес: 431510, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Лямбирь, ул. Ленина, д. 11, адрес электронной почты:  lmbadm@moris.ru
                                    Требования к участникам конкурса

   Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу. 

            3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

  3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям (нотариально заверенные копии договоров подряда на объекты аналоги, выполненные ранее; отзыв заказчика за подписью Председателя ТСЖ  заверенная печатью ТСЖ; сведения из ГУ-РО «Фонд социального страхования РФ по РМ» о соблюдении техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за 2011 год и последние 5 месяцев 2012 года); сведения об участие в судебных заседаниях в качестве ответчиков по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за 2009-2011 гг. и последние 5 месяцев 2012 года (проигранные арбитражные дела);

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2. настоящей конкурсной документации); 

3.1.6. организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копии дипломов,  копии трудовых книжек заверенные кадровой службой подрядной организации);

3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

            4.
Процедура проведения конкурса

4.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

4.2.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

4.3.
После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 

4.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

4.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

4.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

4.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

4.5.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

4.4.
Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

4.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

5.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 

1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

5.2.  Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);

5.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

5.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

5.4.1.

Ранжирование заявок по критериям «цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 7 настоящей конкурсной документации) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

5.4.2.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

5.4.3. Выставление количества баллов за явкам по_критерию "квалификация участника" в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного Чсритерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию "квалификация участника".

5.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

5.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация", затем по критерию "Цена договора" и, в случае необходимости - подкритерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Цена договора"

	N
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	.4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12
	5

	
	
	
	13 и более
	0


5.4.3.
6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

5.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

5.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

6. Льготы отдельным категориям участников

6.1.
При ранжировании участников конкурса по критерию «Цена договора» отдельным категориям участников может быть предоставлена льгота. Данная льгота заключается в том, что при ранжировании используется цена договора, уменьшенная на 5 % от цены договора, предложенной участником. При этом в случае победы участника в конкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной в конкурсной заявке.

6.2.
Указанная в пункте 7.1. льгота предоставляется участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Чтобы воспользоваться льготой участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием или средним предприятием, и приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предшествующий календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость).

6.3.
Указанная в пункте 7.1. льгота также предоставляется участникам конкурса, являющимся местными участниками.

Местным участником признается компания, зарегистрированная в муниципальном районе (городском округе), в котором расположен объект капитального ремонта. Для того чтобы воспользоваться льготой участник доложен указать в соответствующей графе заявки, что он является местным участником.

6.4. Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется конкурсной комиссией в ходе оценки заявок, и подсчет баллов по критерию «Цена договора» производится с учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям, пересчет осуществляется с использованием суммы процентов.

Приложение 1

к конкурсной документации по проведению

открытого конкурса на выполнение работ по

капитальному ремонту многоквартирных домов

Заявка
на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
___________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)

     1. Участник:

     1.1. Наименование юридического лица

     1.1. 1.2. ИНН

     3. Юридический адрес

     4. Фактический адрес

     5. Контактный телефон (факс)

     6. Контактное лицо

     2. Электронный адрес участника _____________________________________

     3. Участник ___________плательщиком налога на добавленную стоимость.

         является  (не  является), основание  освобождения  от уплаты НДС в случае наличия.

     4. Участник _______________________________выданное саморегулируемой

                                    имеет (не имеет)

организацией  свидетельство  о  допуске к работам, которые оказывают влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства согласно перечню,  утвержденному  приказом  Минрегиона  России  от 30 декабря 2009 года N 624

     5. Право на льготы

     5.1. Участник является _____________________________________________

            (микропредприятием,  малым предприятием, средним предприятием)

	Наименование
	Единица измерения
	Значение

	Средняя численность работников за предшествующий календарный год
	человек
	

	Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость
	рублей
	

	Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год
	рублей
	


     5.2. Участник является местным предприя тием и имеет право на льготу ______________________

       (да/нет)

     6.  Конкурсная  документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

     7. Подтверждаем соответствие требованиям:

     -    деятельность   не  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном Кодексом Р2耀сийской Федерации об административных правонарушениях;

     -    отсутствие  просроченной  задолженности  перед  бюджетами  всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

     -  участник  не  находится  в  процессе  ликвидации  или в процедуре банкротства;

     - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

     8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

	N п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Значение (все значения указываются

цифрами)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ
	Календарные дни с даты начала работ
	


     9. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"

	N п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Значение (все значения указываются цифрами)

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет
	
	

	3
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


     10.  Нами  были  представлены  ранее  в  составе заявки на участие в конкурсе ________________________________________________________________

                  (указать наименование работ, объект и адрес)

     документы,   предусмотренные  пунктами  3.1.4  -  3.1.12  конкурсной документации

     Должность,  подпись  уполномоченного  лица,  ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации по проведению

открытого конкурса на выполнение работ по

капитальному ремонту многоквартирных домов

Опись
входящих в состав заявки документов

_________________________________________________________________________

(наименование участника)

     подтверждает,  что  для  участия  в  конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

     в    составе    конкурсной   заявки  представлены  нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

конкурсной документации по проведению

открытого конкурса на выполнение работ

по капитальному ремонту многоквартирных домов

ДОВЕРЕННОСТЬ N______

     Место составления__________________

     Дата выдачи_________

     Настоящей доверенностью ____________________________________________

(наименование участника)

     в лице _____________________________________________________________

(должность руководителя участника, ФИ.О),

     действующего на основании __________________________________________

(устава, положения и т.п.),

     уполномочивает _____________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

     осуществлять  все  необходимые  действия,  в  том  числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение  работ по капитальному ремонту

_________________________________________________________________________

(наименование  работ,  объект  и  адрес)

Настоящая  доверенность выдана сроком на ________________________________

     Подпись ______________________________________________  удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

     Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

конкурсной документации по проведению открытого

конкурса на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Сведения
о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

	
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного

заведения и год

окончания
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лег _____________ человек.

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет ____________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

_______________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве _____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5

к конкурсной документации по проведению

открытого конкурса на выполнение работ по

капитальному ремонту многоквартирных домов

Примерная форма договора
подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор N 2

на выполнение работ по капитальному ремонту   многоквартирного  дома
 "__" ____________ 20 года

_________________________________________________________________________

(полное наименование заказчика)

     в лице ____________________________________________________________,

действующего на основании _______________________________________________

(далее - Заказчик) с одной стороны и ____________________________________

(полное наименование подрядной  организации)

     в лице ____________________________________________     действующего на основании __________________________ (далее - Подрядчик),    именуемые в  дальнейшем  "Стороны" заключили   настоящий  Договор о  нижеследующем.

     Статья 1. Предмет и существенные условия договора

     1.1  Заказчик поручает,  а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту _____________________________

     (далее    -    работы)   многоквартирного  дома  (далее  -  объект), расположенного по адресу: в соответствии  с  технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

     1.2 Общая стоимость работ по Договору составляет рублей, в

     том числе НДС ____________    рублей.

     Стоимость по видам работ составляет;

     рублей, (вид работ)

     рублей: (вид работ)

     рублей, (вид работ)

     1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

     1.4. Срок выполнения работ составляет , дней.

     1.5  В  счет  стоимости  работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2  Договора,  Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой  риск  из  своих  материалов,  своими  силами и средствами выполнить работы  в  соответствии  с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

     1.6.  Заказчик  берет  на  себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную  их  стоимости,  определенной  в  соответствии с Договором, в пределах  суммы,  указанной  в  пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

     1.7. Основанием для заключения  настоящего Договора является _________________________________________________________________________

N______________ от ___________ "__" 20_ г.

     Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

     2.1.  Обеспечением  исполнения  обязательств Подрядчика по Договору является __________________ на сумму ___________________________________ рублей.    Подрядчик    обязан   представить  Заказчику  обеспечение исполнения  обязательств  по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.

     2.2.    Обеспечением    исполнения      обязательств  Подрядчика  по устранению вы явленных дефектов в гарантийный  период является на _______ сумму  рублей,  действующее  до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан  представить  Заказчику   данное   обеспечение  до подписания акта приемки   объекта, а при проведении  капитального  ремонта  по нескольким видам   работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией  законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

     Статья 3. Порядок оплаты работ

     3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

     - авансовый   платеж  Подрядчику в размере 10 %  от  стоимости, указанной    в Пункте 1.2 Договора в сумме рублей выплачивается в дневный срок с даты подписания Договора Сторонами,  но  не  раньше  представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;

     -    окончательный    платеж    по   завершению  работ  по  Договору выплачивается  на основании акта по  форме КС-2 и справки по форме КС-3 в ______дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов

     3.2.  Подрядчик  обязан  использовать аванс для покрытия расходов по производству  работ,  предоставить  Представителю  Заказчика  по первому требованию  все  необходимые  документы,  подтверждающие  использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

     Статья 4. Сроки выполнения работ

     4.1.  Срок  начала  работ:  не  позднее "___"  20__года, но не ранее выплаты  авансового  платежа  в  соответствии  с  пунктом 3.1. настоящего Договора.

     4.2. Срок окончания работ не позднее: "___" 20 года.

     4.3. Фактической датой  окончания  работ  на  объекте  является дата подписания  акта  о  приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

     Статья 5. Заказчик

     5.1. При выполнении настоящего Договора Заказник обязан:

     1.  Передать  Подрядчику  по  акту  объект  в  течение  дней  со дня подписания Договора Сторонами.
     2.  Обеспечить  организацию  технического  надзора  в  течение всего периода производства работ.
     3.  Создать  рабочую  (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

     4.  Рассматривать  и  подписывать  |акты  по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

     5.2.  Заказчик  имеет  другие  права и обязанности, предусмотренные законодательством    Российской  Федерации,  иными  правовыми  актами и настоящим Договором.

     Статья 6. Подрядчик

     6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

     6.1.1.  Принять  от  Заказчика  по  акту  объект в срок, указанный в пункте 5.1.1.

     6.1.2.    Нести   ответственность  перед  Заказчиком  за  допущенные отступления  от  требований,  предусмотренных  в  технической  и  сметной документации  и  СНиП,  за  снижение  или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

     6.1.3.  Поставлять  на  рабочую  площадку  материалы,  оборудование, изделия,  конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ,  а  также  осуществлять  их  приемку,  разгрузку  и складирование. Используемые    при    производстве   работ  материалы  (комплектующие  и оборудование)  должны  соответствовать  государственным  стандартам  РФ и техническим  условиям.  На  всех  этапах  выполнения  работ должны быть в наличии  сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта  и  (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов.

     6.1.4.  Разместить  за  свой  счет  на  строительных  лесах  и (или) ограждениях  информацию  с  указанием:  видов  и сроков выполнения работ, наименований  Заказчика  и  Подрядчика,  ФИО  Представителей  Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

     6.1.5.    Обеспечить    режим    труда  в  соответствии  с  трудовым законодательством  Российской  Федерации,  а  также  нормативными актами, направленными    на    защиту  тишины  и  покоя  граждан.  Работы  должны производиться  в  будние  дни  в  период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию    с  Заказчиком  работы  могут  проводиться  в  выходные  и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

     6.1.6.  Обеспечить  в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий   по  технике  безопасности,  соблюдению  норм  экологической безопасности,    пожарной    безопасности  и  других  норм  безопасности, рациональному  использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

     6.1.7.  Содержать  рабочую площадку и прилегающие участки свободными от  отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

     6.1.8.    Обеспечить    за    свой  счет  сохранность  материалов, оборудования,  стоянки  строительной  техники  и  другого имущества, необходимого  для  производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

     6.1.9.  Вывезти  с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта  о  приемке  приемочной  комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта,

     6.1.10.  При  обнаружении  обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности  объекта  немедленно известить Заказчика и до получения от него указании    приостановить    работы  и  принять  все  возможные  меры  по предотвращению  наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

     6.1.11.  По  первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

     6.1.12.  Обеспечить  представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

     6.1.13.  Сдать  объект  в  эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора    сроки    и    передать    Заказчику  комплект  исполнительной документации,    который    включает  общий  журнал  производства  работ, уточненные  сметы,  перечни  фактически выполненных работ, исполнительные чертежи,  акты  приемки  работ,  акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

     6.1.14.  Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в  ходе  производства  работ  и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.  Исправлять  дефекты,  допущенные  при выполнении работ, за свой счет  в  согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком    этих    обязательств    Заказчик  вправе  для  исправления некачественно  выполненных  работ  привлечь  другую  организацию  за счет Подрядчика.

     6.1.15.    Соблюдать    установленный    законодательством   порядок привлечения и использование иностранных работников. 

     6.2.  Подрядчик  имеет  другие  права и обязанности, предусмотренные законодательством    Российской   Федерации,  иными  правовыми  актами  и настоящим Договором.

     Статья 7. Выполнение работ

     7.1.    Заказчик    назначает    представителя   Заказчика,  который представляет  Заказчика  во  взаимоотношениях  с  Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.
     Полномочным представителем Заказчика является:

     (должность,  Ф.И.О.,  документ,  подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

     7.2.    Подрядчик    назначает    в  качестве  своего  представителя должностное  лицо,  обеспечивающее  выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

     Полномочным представителем Подрядчика является:

     (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

     7.3.  Замена  представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

     7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

     7.4.1.  Контроль  за  соответствием  работ, применяемых конструкций, изделий,  материалов  требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

     7.4.2.    Принятие  своевременных  мер  и  контроль  за  устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

     7.4.3.    Проверка    наличия  документов,  удостоверяющих  качество используемых  Подрядчиком  изделий  и  материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

     7.4.4.  Освидетельствование  совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных  конструкций  и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

     7.4.5.    Проверка    фактических   объемов,  качества  и  стоимости выполненных  работ  для  расчета  платежей  Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

     7.4.6.  Участие  в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после  проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

     7.5.    С    целью  выполнения  функций,  указанных  в  пункте  7.4, представитель Заказчика имеет право:
     7.5.1.    Проводить    совещания   с  Подрядчиком  и  участвовать  в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

     7.5.2.  Давать  в  письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

     7.6.  Представитель  Заказчика  не  имеет  права вносить изменения в Договор    или  требовать  от  Подрядчика  действий,  нарушающих  условия Договора.

     7.7.   Представитель  Подрядчика  имеет  право  в  письменной  форме уведомлять  Заказчика  о  действиях  представителя  Заказчика, которые он считает    неправомерными,    и  получать  от  Заказчика  соответствующие разъяснения.

     7.8.  Все  действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами   только  в  письменном  виде,  при  этом  письменные  указания Подрядчику    могут    даваться    представителем   Заказчика  в  журнале производства работ.

     7.9.  Представитель  и  при  необходимости  другие  должностные лица Подрядчика  обязаны  по  приглашению  представителя  Заказчика  принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

     7.10.    Представитель    Заказчика   по  приглашению  представителя Подрядчика    обязан   принимать  участие  в  совещаниях  для  обсуждения вопросов, связанных с работами.

     7.11.   Результаты  совместного  обсуждения  вопросов,  связанных  с работами,  представителями  Заказчика  и  Подрядчика,  оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ 

     7.12.  С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик  обязан  вести  общий  журнал  производства  работ,  в  котором отражается    технологическая    последовательность,    сроки,   качество выполнения  и  условия  производства  работ  по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 "Организация строительства".

     7.13.    Подрядчик  может  привлечь  по  согласованию  с  Заказчиком субподрядные  организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом,  а  в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами,  подтверждающими  их право на выполнение данного вида работ. Стоимость  работ,  передаваемых  на  субподряд,  должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

     7.14.   Все  ископаемые  предметы  и  иные  находки,  представляющие геологический,  археологический  интерес  или иную ценность, найденные на месте  производства  работ,  не  являются  собственностью  Подрядчика.  В случаи  их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

     Статья 8. Сдана и приемка объекта в эксплуатацию

     8.1.    Приемка   результатов  завершенных  работ  осуществляется  в соответствии  с ВСН 42-85(Р) -"Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным  ремонтом  жилых зданий (в ред. Изменений N 1, утв. Приказом. Госстроя  РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

     8.2.  Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении  работ  по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю  Заказчика  счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по  форме  КС-3.  Заказчик  в  течение  5 дней после получения уведомления Подрядчика  организует  и  в  установленном  порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

     8.3.  Объект  считается  принятым  в  эксплуатацию со дня подписания акта  приемки  объекта  в  эксплуатацию,  а  при  проведении капитального ремонта  по  нескольким  видам  работ  на  объекте  -  актов  о приемке в эксплуатацию  рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

     8.4.    При    обнаружении   рабочей  комиссией  в  ходе  приемки  в эксплуатацию  объекта  недостатков в выполненной работе составляется акт, в    котором    фиксируется  перечень  дефектов  и  сроки  их  устранения Подрядчиком.  Подрядчик  обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

     8.5.  Приемка  объекта  в  эксплуатацию  производится  только  после выполнения  всех  работ  в  полном  соответствии  с технической и сметной документацией,  а  также  после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

     8.6.   С  момента  приемки  объекта  в  эксплуатацию  Заказчиком  он принимает  на  себя  ответственность  за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

     Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

     1.    Гарантии   качества  распространяются  на  все  конструктивные элементы,    инженерные  системы  и  работы,  выполненные  Подрядчиком  и субподрядчиками по Договору.

     2.  Гарантийный  срок  составляет  36 месяцев со дня подписания акта приемки  объекта  в  эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли  вследствие  нормального  износа  объекта  или  его частей, или неправильной    его  эксплуатации.  Гарантийный  срок  на  смонтированное Подрядчиком       оборудование    соответствует    гарантийному    сроку, установленному его производителем.

     3.  При  обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом  Подрядчика.  Подрядчик  направляет  своего представителя не позднее дней  с  даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к    нарушению  безопасности  эксплуатации  объекта  и  (или)  убыткам  - немедленно.  Представители  Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают  порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен    превышать    сроков  необходимых  для  подготовки  производства соответствующих  работ  и  производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

     4.  При  отказе  Подрядчика  от  составления и (или) подписания акта обнаруженных    дефектов    Заказчик    составляет  односторонний  акт  с привлечением  независимых  экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.
     5.  Если  Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные  сроки,  Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую  организацию  за  счет  Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения    его   обязательств  по  устранению  выявленных  дефектов  в гарантийный период.

     Статья 10. Ответственность сторон

     10.1.  Заказчик  и  Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим    законодательством  Российской  Федерации  за  ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

     10.2.  За  нарушение  сроков  исполнения  обязательств  по  Договору Заказчиком  или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа  в  размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости, указанной  в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

     10.3.    За   заключение  договора  субподряда  без  согласования  с Заказчиком  Подрядчик  выплачивает  Заказчику  штраф  в размере 1 % (один процент)    стоимости    работ,  переданных  на  выполнение  субподрядной организации.  При  этом  Заказчик  вправе  требовать расторжения договора субподряда.

     10.4.  В  случае  нарушения  Подрядчиком  условий  Договора  (6.1.5, 6.1.6,6.1.7),  Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об    этом    Подрядчика   с  составлением  акта  выявленного  нарушения, подписываемого  Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи  -  в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение  2-х  дней  выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф  в  размере  0.5%  (ноль  целых  пять  десятых процента) стоимости, указанной    в  пункте  1.2  Договора  за  каждый  день  до  фактического устранения нарушений.

     10.5.  Уплата  штрафа  за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств   по  Договору,  а  также  возмещение  убытков,  причиненных ненадлежащим    исполнением   обязательств,  не  освобождает  Стороны  от фактического исполнения обязательств по Договору. 

     10.6.  Указанные  в  настоящей  статье  штрафы  взимаются  за каждое нарушение в отдельности.

     10.7.  Сторона  освобождается  от  уплаты  штрафа, если докажет, что просрочка    исполнения  указанного  обязательства  произошла  вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

     Статья 11. Внесение изменений в техническую документацию

     11.1.  Представитель  Заказчика  вправе  вносить  от имени Заказчика изменения  в  техническую  документацию  при  условии, что дополнительные работы  по  стоимости  не  превышают  10%  (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.

     11.2.    При    внесении  изменений  в  техническую  документацию  в соответствии        с        пунктом    11.1,    дополнительные    работы оплзчиваются Заказчиком    по    расценкам  в  соответствии  со  сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

     11.3.  Внесение  в  техническую  документацию  изменений  в  большем против  указанного  в  пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на  основе  согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

     Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы

     12.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за частичное или полное  неисполнение  своих  обязательств  по  Договору, если оно явилось следствием  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших после заключения Договора.

     К    обстоятельствам  непреодолимой  силы  относятся  землетрясения, пожары,  наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие  чрезвычайные  обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по   контракту,  на  которые  Стороны  не  могут  оказать  влияния  и  за возникновение которых не несут ответственности.

     12.2.  В  случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона,  которая  не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по  Договору,  должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой  Стороне  в  письменной  форме  с  приложением  справки,  выданной органами местной власти.

     12.3.  С  момента  наступления форс-мажорных, обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

     Статья 13. Порядок расторжения договора

     13.1.  Заказчик  вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и  потребовать  возмещения  причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

     13.1.1.  Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.

     13.1.2.  Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение  10  дней  с установленной в Пункте 4.1. настоящего Договора даты начала Работ.

     13.1.3.  В  случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

     13.2.  При  принятии  Заказчиком  решения  о  расторжении Договора в соответствии    с    пунктом    13.1    Заказчик   направляет  Подрядчику соответствующее  уведомление.  Договор  считается  расторгнутым с момента получения  Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель  Заказчика  должен  оценить  стоимость работ, произведенных Подрядчиком  к  моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или)  понесет  Заказчик  в  результате  невыполнения  Подрядчиком  своих обязательств и расторжения Договора.

     13.3.  Если  стоимость  произведенных  Подрядчиком  работ  превышает стоимость  убытков,  которые  понес  и  (или)  понесет  Заказчик, разница должна  быть  выплачена  Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10  дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков,  которые  понес  и  (или)  понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

     Статья14. Разрешение споров

     14.1.  Спорные  вопросы,  возникающие  в  ходе  исполнения Договора, разрешаются сторонами -путем переговоров.

     14.2.  При  возникновении  между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу  недостатков  выполненных  работ  или  их  причин  и невозможности урегулирования  этого  спора  переговорами, по требованию любой из Сторон может  быть  назначена  экспертиза.  Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая   назначения  экспертизы.  В  случае  установления  нарушений Подрядчиком   условий  Договора  или  причинной  связи  между  действиями Подрядчика    и    обнаруженными  недостатками,  расходы  на  экспертизу, назначенную   Заказчиком,  несет  Подрядчик.  В  случае  если  экспертиза назначена  по  соглашению  между  Сторонами,  расходы  несут  обе Стороны поровну.

     14.3.    В    случае    невозможности   урегулирования  спора  путем переговоров,  спорные  вопросы  передаются  на рассмотрение в арбитражный суд    по    месту   нахождения  Заказчика  в  установленном  действующим законодательством Российской Федерации порядке.

     Статья 15. Особые условия

     15.1. ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     Статья 16. Прочие условия

     16.1.    Все    изменения    и    дополнения  к  Договору  считаются действительными,  если  они  оформлены  в  письменной  форме и подписаны Сторонами.

     16.2.  В  случае  изменения  адреса  либо  иных  реквизитов  Стороны обязаны  уведомить  об  этом  друг  друга  в  недельный срок со дня таких изменений.

     16.3.  Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую    силу,   а  именно:  1  экземпляр  Заказчику,  1  экземпляр Подрядчику.

     16.4.   Договор  считается  заключенным  с  момента  его  подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

     Статья 17. Приложения к настоящему договору

     Приложениями  к  настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

     N1. ________________________________________________________________

     N 2. _______________________________________________________________

     N3. ________________________________________________________________

     N4. ________________________________________________________________

     N5. ________________________________________________________________

     Статья 18. Местонахождение и реквизиты сторон

     18.1. Заказчик:

     Местонахождение: ___________________________________________________

     Реквизиты: _________________________________________________________

     18.2. Подрядчик:

     Местонахождение: ___________________________________________________

     Реквизиты: _________________________________________________________

     Подписи сторон

     Заказчик                               Подрядчик

     "__" __________ 20__г.                 "__" ____________ 20__ г.

     М.П.                                   М.П.

4. Техническое задание.

    Участник размещения заказа должен дать предложение на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РМ, Лямбирский район, с. Атемар, ул. Центральная, д. 2;

  Условия исполнения  договора подряда:

Место выполнения работ: РМ, Лямбирский район, с. Атемар.

         Срок (периоды) выполнения работ: до 1 октября 2012 года.

         Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет

Срок предоставления гарантии качества: Гарантийный срок - 5 лет с момента подписания  акта ввода объекта в эксплуатацию.

Требования  к результатам работ: работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией.

Порядок осуществления  заказчиком приемки выполняемых работ –  заказчик осуществляет промежуточную приемку предъявленных Генеральным подрядчиком выполненных работ за отчетный период. Генеральный подрядчик в срок, указанный в п.3.2 настоящего Договора подряда, представляет заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме КС-2. До 26 числа отчетного месяца Генеральный подрядчик обязан предоставить справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (исполнительную документацию, акты, расчеты и другие документы). Документы должны быть представлены на электронных и бумажных носителях. 

  Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Генеральным подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и приемки каждой системы в отдельности.

Условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором подряда –  Заказчик при нарушении Договора подряда обязательств Генеральным подрядчиком удерживает (или взыскивает в судебном порядке) неустойку:

Неустойка начисляется за каждый день²耀росрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором подряда, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором подряда срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере 0,1% от стоимости Договора подряда за каждый день просрочки.

За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Генеральному подрядчику имущества и/или строительного мусора Генеральный подрядчик выплачивает  заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора подряда за каждый день просрочки.

В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, Генеральный подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом, указанным в пункте 7.3. настоящего проекта Договора подряда, Генеральный подрядчик уплачивает  заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора подряда за каждый день просрочки до исполнения соответствующего обязательства. 

 В случае нарушения земельного законодательства по вине Генерального подрядчика (разработка сосредоточенных резервов без соответствующего оформления и т.д.) Генеральный подрядчик оплачивает причиненные при этом потери и убытки землепользователям и заказчику за свой счет.

В случае повреждения инженерных сетей при выполнении работ, предусмотренных настоящим проектом Договора подряда, Генеральный подрядчик обязан выполнить восстановление поврежденных инженерных сетей за свой счет. 

В случае не оповещения Генеральным подрядчиком страховой организации, заключившей договор страхования ответственности по Договору подряда, либо банка, выдавшего безотзывную гарантию на обеспечение исполнения проекта Договора подряда, об изменении условий проекта Договора подряда, Генеральный подрядчик выплачивает заказчику неустойку в размере 5000,00 рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства.

	Номер договора: 14

	Дата договора: 17.05.2012

	

	

	Стройка:
	РМ Лямбирский  район с. Атемар, ул. Центральная, д. 2

	

	Объект:
	Комплексный ремонт  48- ти квартирного крупнопанельного жилого дома

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на ремонтные и строительные работы

	Основание: деф акт  от  16 мая 2012г

	Сметная стоимость:
	2 460.126
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	5.044
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	504.844
	тыс. руб.

	

	Технико-экономический показатель:
	811.0
	м2

	Расчетный показатель на единицу ТЭП:
	3.033
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 2-го квартала 2012 г.


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	

	
	Раздел 1.  KРОВЛЯ
	

	
	

	1.
	Е58-7-6
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 3 слоя  с разборкой старого покрытия в три слоя . Состав работы Снятие старого покрытия.  Расчистка основания.  Покрытие новыми материалами.
	100 м2
	
	8.1101
	15 286.205
	123 972.649
	

	
	
	Объем: 70.4*11.52
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	65.844
	534.0014244
	91.300
	48 754.330
	

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.27
	2.189727
	96.800
	211.966
	

	1. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.27
	2.189727
	258.520
	566.088
	

	
	
	
	(1)
	
	
	96.800
	211.966
	

	1. 4.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	7.58
	61.474558
	11.370
	698.966
	

	1. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	1.459818
	558.010
	814.593
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	167.310
	

	1. 6.
	С101-0595
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.0032
	0.02595232
	13 233.510
	343.440
	

	1. 7.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.043
	0.3487343
	27 099.560
	9 450.546
	

	1. 8.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0014
	0.01135414
	49 279.660
	559.528
	

	1. 9.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.1
	0.81101
	35 772.020
	29 011.466
	

	1. 10.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	6.9
	55.95969
	20.960
	1 172.915
	

	1. 11.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	1.5
	12.16515
	2 679.850
	32 600.777
	

	
	

	2.
	С101-1961
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5
	м2
	
	924.5514
	104.310
	96 439.957
	

	
	
	Объем: (8.1101)*114.0
	
	
	
	
	
	

	
	

	3.
	С101-1962
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4
	м2
	
	2173.5068
	87.950
	191 159.923
	

	
	
	Объем: (8.1101)*134.0*2
	
	
	
	
	
	

	
	

	4.
	Е58-28-1
	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей
	м2
	
	811
	249.413
	202 274.335
	

	4. 1.
	З1-1044
	Рабочий строитель среднего разряда 4,4
	чел.-ч
	1.08
	875.88
	102.730
	89 979.152
	

	4. 2.
	Х33-3404
	Аппарат <AIV>
	маш.-ч
	0.09
	72.99
	49.090
	3 583.079
	

	4. 3.
	С101-0078
	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180
	т
	0.0023
	1.8653
	7 795.330
	14 540.629
	

	4. 4.
	С101-0585
	Масло дизельное моторное М-10ДМ
	т
	0.0025
	2.0275
	45 988.890
	93 242.474
	

	4. 5.
	С101-1746
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	0.05
	40.55
	22.910
	929.001
	

	
	

	5.
	Е12-01-007-10
	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в 1слой для зданий шириной от 12 до 24 метров Примыкание  к  парапетам, вентшахтам , выходным люкам и т.д..
	100 м2
	
	1.3594
	19 766.098
	26 870.032
	

	
	
	Объем: (11.52+70.40)*2*0.6+((1.0+1.0)*2*4*0.6+(1.8+0.6)*2*4*0.6+(2+0.6)*2*2*4)*0.6
	
	
	
	
	
	

	5. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	85.4335
	116.1382999
	91.300
	10 603.427
	

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.4
	1.90316
	137.740
	262.141
	

	5. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	1.2625
	1.7162425
	490.890
	842.486
	

	
	
	
	(1)
	
	
	137.740
	236.395
	

	5. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.1869175
	537.400
	100.449
	

	
	
	
	(1)
	
	
	137.740
	25.746
	

	5. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	9.625
	13.084225
	11.370
	148.768
	

	5. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2125
	0.2888725
	558.010
	161.194
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	33.108
	

	5. 7.
	С101-0142
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм
	т
	0.0011
	0.00149534
	127 151.070
	190.134
	

	5. 8.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.042
	0.0570948
	49 008.470
	2 798.129
	

	5. 9.
	С101-0618
	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5
	кг
	2.1
	2.85474
	154.400
	440.772
	

	5. 10.
	С101-1371
	Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения от 30 до 50 мм2
	кг
	0.4
	0.54376
	35.730
	19.429
	

	5. 11.
	С101-1680
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0.125
	0.169925
	1 337.250
	227.232
	

	5. 12.
	С101-1755
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0.00134
	0.001821596
	27 502.680
	50.099
	

	5. 13.
	С101-1780
	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ
	т
	0.045
	0.061173
	12 805.850
	783.372
	

	5. 14.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.137
	0.1862378
	35 772.020
	6 662.102
	

	5. 15.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	7
	9.5158
	20.960
	199.451
	

	5. 16.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	1
	1.3594
	2 679.850
	3 642.988
	

	
	

	6.
	С101-1961
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5
	м2
	
	154.9716
	104.310
	16 165.088
	

	
	
	Объем: (1.3594)*114.0
	
	
	
	
	
	

	
	

	7.
	Е12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	
	8.11
	7 989.536
	64 795.118
	

	7. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	31.303
	253.86733
	86.890
	22 058.532
	

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.425
	19.66675
	111.150
	2 185.962
	

	7. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.85
	6.8935
	490.890
	3 383.950
	

	
	
	
	(1)
	
	
	137.740
	949.511
	

	7. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	1.575
	12.77325
	356.500
	4 553.664
	

	
	
	
	(1)
	
	
	96.800
	1 236.451
	

	7. 5.
	Х10-1207
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м
	маш.-ч
	2.95
	23.9245
	16.940
	405.281
	

	7. 6.
	С101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	4.4
	35.684
	19.200
	685.133
	

	7. 7.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	1.53
	12.4083
	2 679.850
	33 252.383
	

	7. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.85
	31.2235
	14.610
	456.175
	

	
	

	8.
	Е12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	
	8.11
	9 720.326
	78 831.850
	

	8. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	52.371
	424.72881
	95.720
	40 655.042
	

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.6875
	5.575625
	137.740
	767.987
	

	8. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.4375
	3.548125
	490.890
	1 741.739
	

	
	
	
	(1)
	
	
	137.740
	488.719
	

	8. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.25
	2.0275
	537.400
	1 089.579
	

	
	
	
	(1)
	
	
	137.740
	279.268
	

	8. 5.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	2.3
	18.653
	46.260
	862.888
	

	8. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.35
	2.8385
	558.010
	1 583.911
	


	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	325.320
	

	8. 7.
	С101-0078
	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180
	т
	0.025
	0.20275
	7 795.330
	1 580.503
	

	8. 8.
	С101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.058
	0.47038
	14 613.760
	6 874.020
	

	8. 9.
	С101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.201
	1.63011
	14 995.410
	24 444.168
	

	
	

	9.
	С104-0003
	Плиты из минеральной ваты или перлита  на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
	м3
	
	50.1198
	3 753.210
	188 110.135
	

	
	
	Объем: (8.11)*6.18
	
	
	
	
	
	

	
	

	10.
	Е12-01-013-04
	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 второй слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	
	8.11
	7 535.256
	61 110.933
	

	10. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	40.549
	328.85239
	95.720
	31 477.751
	

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.6875
	5.575625
	137.740
	767.987
	

	10. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.4375
	3.548125
	490.890
	1 741.739
	

	
	
	
	(1)
	
	
	137.740
	488.719
	

	10. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.25
	2.0275
	537.400
	1 089.579
	

	
	
	
	(1)
	
	
	137.740
	279.268
	

	10. 5.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	2.0625
	16.726875
	46.260
	773.785
	

	10. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.35
	2.8385
	558.010
	1 583.911
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	325.320
	

	10. 7.
	С101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.201
	1.63011
	14 995.410
	24 444.168
	

	
	

	11.
	С104-0003
	Плиты из минеральной ваты  или перлита на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
	м3
	
	50.1198
	3 753.210
	188 110.135
	

	
	
	Объем: (8.11)*6.18
	
	
	
	
	
	

	
	

	12.
	Е58-20-2
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м+ покрытие люков
	100 м
	
	1.944
	17 413.421
	33 851.690
	

	
	
	Объем: 12*2+71.2*2+1*1*4+2*12
	
	
	
	
	
	

	12. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	63.22
	122.89968
	85.800
	10 544.793
	

	12. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.14
	0.27216
	96.800
	26.345
	

	12. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.14
	0.27216
	258.520
	70.359
	

	
	
	
	(1)
	
	
	96.800
	26.345
	

	12. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.11664
	558.010
	65.086
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	13.368
	

	12. 5.
	С101-0794
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0.006
	0.011664
	22 036.370
	257.032
	

	12. 6.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.004
	0.007776
	49 279.660
	383.199
	

	12. 7.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.324
	0.629856
	35 772.020
	22 531.221
	

	
	

	13.
	Е58-21-1
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 шт.
	
	4.3
	4 085.101
	17 565.937
	

	
	
	Объем: 3*2*4+3*4+4+3
	
	
	
	
	
	

	13. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	18.6
	79.98
	82.180
	6 572.756
	

	13. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.129
	558.010
	71.983
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	14.785
	

	13. 3.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.071
	0.3053
	35 772.020
	10 921.198
	

	
	

	14.
	Е58-21-2
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 без  флюгарки
	10 шт.
	
	3.6
	1 184.128
	4 262.863
	

	
	
	Объем: 43-7
	
	
	
	
	
	

	14. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	5.2
	18.72
	82.180
	1 538.410
	

	14. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.036
	558.010
	20.088
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	4.126
	

	14. 3.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.021
	0.0756
	35 772.020
	2 704.365
	

	
	

	15.
	Е58-23-1
	Обделка мест примыкания мягкой кровли   к  трубам , аннтенам
	место
	
	12
	2 259.822
	27 117.855
	

	
	
	Объем: 4+4+4
	
	
	
	
	
	

	15. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.83
	105.96
	85.800
	9 091.368
	

	15. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.48
	558.010
	267.845
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	55.013
	

	15. 3.
	С101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.001
	0.012
	44 772.880
	537.275
	

	15. 4.
	С101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.06
	0.72
	14 995.410
	10 796.695
	

	15. 5.
	С101-0852
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б
	м2
	17.25
	207
	25.090
	5 193.630
	

	15. 6.
	С101-1782
	Ткань мешочная
	10 м2
	0.052
	0.624
	115.310
	71.953
	

	15. 7.
	С401-0003
	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
	м3
	0.032
	0.384
	3 018.460
	1 159.089
	

	
	

	16.
	Е58-23-1 

(прим)
	Ремонт дождеприемных воронок
	место
	
	4
	1 477.291
	5 909.164
	

	16. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.83
	35.32
	85.800
	3 030.456
	

	16. 2.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.007
	0.028
	35 772.020
	1 001.617
	

	16. 3.
	С110-0208
	Гильзы стальные с фланцами
	т
	0.015
	0.06
	24 845.470
	1 490.728
	

	16. 4.
	С401-0003
	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
	м3
	0.032
	0.128
	3 018.460
	386.363
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	1 326 547.664
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	274 306.017
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	4 222.388
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	278 528.405
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	1 026 020.637
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	26 221.010
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	69 632.103
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	8 355.853
	

	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ
	
	
	
	
	1 404 535.620
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ  СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ НДС ОТ МАТЕРИАЛОВ
	
	
	
	0.18
	184 683.715
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ  СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ НДС ОТ МЕХАНИЗМОВ
	
	
	
	0.18
	4 719.782
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС  В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ
	
	
	
	0.030816
	2 145.783
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС  В СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ
	
	
	
	0.0207
	172.966
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	2 897.000
	

	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ  НДС
	
	
	
	
	1 596 257.866
	

	
	

	
	Раздел 2.  ФАСАДЫ
	

	
	

	17.
	Е53-21-6
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п.
	100 м восстановленной герметизации стыков
	
	11.648
	12 580.344
	146 535.833
	

	
	
	Объем: (71.20+12)*2/3*15+(71.20+12)*2/3*6
	
	
	
	
	
	

	17. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	29.36
	341.98528
	98.250
	33 600.054
	

	17. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	11.46
	133.48608
	117.270
	15 653.912
	

	17. 3.
	Х03-1005
	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м
	маш.-ч
	5.73
	66.74304
	1 262.330
	84 251.742
	

	
	
	
	(1)
	
	
	137.740
	9 193.186
	

	17. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	5.73
	66.74304
	391.250
	26 113.214
	

	
	
	
	(1)
	
	
	96.800
	6 460.726
	

	17. 5.
	Х33-1557
	Шприц пневматический для заделки швов
	маш.-ч
	5.73
	66.74304
	3.460
	230.931
	

	17. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.36
	4.19328
	558.010
	2 339.892
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	480.592
	

	
	

	18.
	С101-1921
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	
	280
	157.120
	43 993.600
	

	
	

	19.
	Е07-05-039-07
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей
	100 м шва
	
	0.7
	10 258.410
	7 180.887
	

	19. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	23.1495
	16.20465
	91.300
	1 479.485
	

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8.4125
	5.88875
	96.800
	570.031
	

	19. 3.
	Х03-1910
	Люлька
	маш.-ч
	11.425
	7.9975
	107.830
	862.370
	

	19. 4.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	8.4125
	5.88875
	409.670
	2 412.444
	

	
	
	
	(1)
	
	
	96.800
	570.031
	

	19. 5.
	Х33-1551
	Шприц электрический для заделки стыков
	маш.-ч
	8.4125
	5.88875
	8.520
	50.172
	

	19. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.25
	0.175
	558.010
	97.652
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	20.057
	

	19. 7.
	С101-0605
	Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>
	т
	0.0762
	0.05334
	42 721.480
	2 278.764
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	197 710.320
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	35 079.539
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	16 223.943
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	51 303.482
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	46 272.364
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	116 358.417
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	12 825.871
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	1 539.104
	

	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ
	
	
	
	
	212 075.295
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ  СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ НДС ОТ МАТЕРИАЛОВ
	
	
	
	0.18
	8 329.026
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ  СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ НДС ОТ МЕХАНИЗМОВ
	
	
	
	0.18
	20 944.515
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС  В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ
	
	
	
	0.030816
	395.242
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС  В СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ
	
	
	
	0.0207
	31.859
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	358.200
	

	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ  НДС
	
	
	
	
	241 775.937
	

	
	

	
	Раздел 3.  ВОДОПРОВОД
	

	
	

	20.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	
	2.5
	3 076.284
	7 690.710
	

	20. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	34.66
	86.65
	83.630
	7 246.540
	

	20. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1
	0.25
	96.800
	24.200
	

	20. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.1
	0.25
	258.520
	64.630
	

	
	
	
	(1)
	
	
	96.800
	24.200
	

	20. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.3
	8.25
	2.850
	23.513
	

	20. 5.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	2.74
	6.85
	21.090
	144.467
	

	20. 6.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.43
	1.075
	196.800
	211.560
	

	
	

	21.
	Е65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	
	1.79
	5 291.602
	9 471.968
	

	21. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	59.62
	106.7198
	83.630
	8 924.977
	

	21. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.17
	0.3043
	96.799
	29.456
	

	21. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.17
	0.3043
	258.520
	78.668
	

	
	
	
	(1)
	
	
	96.800
	29.456
	

	21. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	5.7
	10.203
	2.850
	29.079
	

	21. 5.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	4.73
	8.4667
	21.090
	178.563
	

	21. 6.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.74
	1.3246
	196.800
	260.681
	

	
	

	22.
	Е16-04-002-03
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	
	2.5
	26 405.672
	66 014.178
	

	22. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	140.07
	350.175
	99.770
	34 936.960
	

	22. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.9
	14.75
	115.002
	1 696.280
	

	22. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.0625
	0.15625
	490.890
	76.702
	

	
	
	
	(1)
	
	
	137.740
	21.522
	

	22. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.09375
	537.400
	50.381
	

	
	
	
	(1)
	
	
	137.740
	12.913
	

	22. 5.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	5.8
	14.5
	457.540
	6 634.330
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	1 661.845
	

	22. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.275
	0.6875
	558.010
	383.632
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	78.794
	

	22. 7.
	С101-0137
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм
	т
	0.00051
	0.001275
	127 151.070
	162.118
	

	22. 8.
	С101-0329
	Клей 88-СА
	кг
	0.17
	0.425
	58.490
	24.858
	

	22. 9.
	С101-1680
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0.06
	0.15
	1 337.250
	200.588
	

	22. 10.
	С101-1700
	Наконечники для полиэтиленовых труб
	кг
	0.33
	0.825
	50.300
	41.498
	

	22. 11.
	С113-0473
	Метиленхлорид
	кг
	0.2
	0.5
	37.620
	18.810
	

	22. 12.
	С405-1601
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0.004
	0.01
	8.640
	0.086
	

	22. 13.
	С411-0001
	Вода
	м3
	1.21
	3.025
	14.610
	44.195
	

	22. 14.
	С507-0589
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	9.38
	23.45
	241.100
	5 653.795
	

	22. 15.
	с301-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	14
	35
	38.770
	1 356.950
	

	22. 16.
	с301-9165
	Тройник прямой Д-32мм
	шт.
	17
	42.5
	7.100
	301.750
	

	22. 17.
	с302-1230
	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 25 мм
	шт.
	6
	15
	324.740
	4 871.100
	

	22. 18.
	с302-1238
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм
	шт.
	3
	7.5
	30.990
	232.425
	

	22. 19.
	с302-1246
	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм
	шт.
	28
	70
	77.460
	5 422.200
	

	22. 20.
	с302-1402
	Переходник "Фузиотерм", размер 32х25 мм
	шт.
	4
	10
	29.560
	295.600
	

	22. 21.
	с302-3246
	Угольники прямые Д-32мм
	10 шт.
	8
	20
	265.310
	5 306.200
	

	
	

	23.
	С103-9140
	Муфта Д=32мм
	шт.
	
	40
	237.640
	9 505.600
	

	
	
	Объем: (2.5)*16.0
	
	
	
	
	
	

	
	

	24.
	Е16-04-002-06
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	
	0.895
	39 371.330
	35 237.339
	

	24. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	162.748
	145.65946
	95.720
	13 942.524
	

	24. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	16.825
	15.058375
	114.816
	1 728.946
	

	24. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.0783125
	490.890
	38.443
	

	
	
	
	(1)
	
	
	137.740
	10.787
	

	24. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0625
	0.0559375
	537.400
	30.061
	

	
	
	
	(1)
	
	
	137.740
	7.705
	

	24. 5.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	16.675
	14.924125
	457.540
	6 828.384
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	1 710.454
	

	24. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.425
	0.380375
	558.010
	212.253
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	43.595
	

	24. 7.
	С101-0137
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм
	т
	0.00072
	0.0006444
	127 151.070
	81.936
	

	24. 8.
	С101-0329
	Клей 88-СА
	кг
	0.43
	0.38485
	58.490
	22.510
	

	24. 9.
	С101-1680
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0.085
	0.076075
	1 337.250
	101.731
	

	24. 10.
	С101-1700
	Наконечники для полиэтиленовых труб
	кг
	0.47
	0.42065
	50.300
	21.159
	

	24. 11.
	С113-0473
	Метиленхлорид
	кг
	0.52
	0.4654
	37.620
	17.508
	

	24. 12.
	С405-1601
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0.0156
	0.013962
	8.640
	0.121
	

	24. 13.
	С411-0001
	Вода
	м3
	4.67
	4.17965
	14.610
	61.065
	

	24. 14.
	С507-0592
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	9.46
	8.4667
	747.290
	6 327.080
	

	24. 15.
	с301-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	18
	16.11
	38.770
	624.585
	

	24. 16.
	с302-1233
	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 50 мм
	шт.
	5
	4.475
	49.040
	219.454
	

	24. 17.
	с302-1241
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм
	шт.
	3
	2.685
	75.530
	202.798
	

	24. 18.
	с302-1249
	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм
	шт.
	18
	16.11
	242.330
	3 903.936
	

	24. 19.
	с302-1403
	Переходник "Фузиотерм", размер 63х50 мм
	шт.
	4
	3.58
	95.930
	343.429
	

	24. 20.
	с302-1473
	Угольник  прямой Д=63мм
	шт.
	5
	4.475
	354.230
	1 585.179
	

	24. 21.
	с302-1476
	Тройник прямой Д=63мм
	шт.
	8
	7.16
	94.020
	673.183
	

	
	

	25.
	С103-9140
	Муфта  Д- 63мм
	шт.
	
	12
	112.198
	1 346.376
	

	
	
	Объем: (0.895)*0.0+3*4
	
	
	
	
	
	

	
	

	26.
	Е16-02-002-07
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 57 мм
	100 м трубопровода
	
	0.895
	51 076.034
	45 713.051
	

	26. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	70.2075
	62.8357125
	92.390
	5 805.391
	

	26. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.31325
	137.740
	43.147
	

	26. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.225
	0.201375
	490.890
	98.853
	

	
	
	
	(1)
	
	
	137.740
	27.737
	

	26. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.125
	0.111875
	537.400
	60.122
	

	
	
	
	(1)
	
	
	137.740
	15.410
	

	26. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	5.075
	4.542125
	2.850
	12.945
	

	26. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.425
	1.275375
	558.010
	711.672
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	146.171
	

	26. 7.
	С101-0063
	Ацетилен растворенный технический марки А
	т
	0.0017
	0.0015215
	171 100.850
	260.330
	

	26. 8.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1.68
	1.5036
	21.090
	31.711
	

	26. 9.
	С101-0807
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0.001
	0.000895
	34 941.110
	31.272
	

	26. 10.
	С302-0893
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм
	м
	100
	89.5
	402.830
	36 053.285
	

	26. 11.
	С402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	0.007
	0.006265
	3 021.950
	18.933
	

	26. 12.
	С405-1601
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0.0166
	0.014857
	8.640
	0.128
	

	26. 13.
	С411-0001
	Вода
	м3
	4.64
	4.1528
	14.610
	60.672
	

	26. 14.
	с301-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	74
	66.23
	38.770
	2 567.737
	

	
	

	27.
	С302-9013
	Кран шаровой диаметром 32мм
	компл.
	
	12
	375.000
	4 500.000
	

	
	
	Объем: (0.895)*0.0+3*4
	
	
	
	
	
	

	
	

	28.
	Е65-9-11
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм
	100 м трубопровода
	
	1.656
	22 923.732
	37 961.699
	

	
	
	Объем: 3*13.8*4
	
	
	
	
	
	

	28. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	155
	256.68
	96.800
	24 846.624
	

	28. 2.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2.82
	4.66992
	2.850
	13.309
	

	28. 3.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	4.56
	7.55136
	19.200
	144.986
	

	28. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.6
	0.9936
	558.010
	554.439
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	113.876
	

	28. 5.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0.48
	0.79488
	21.090
	16.764
	

	28. 6.
	С101-1602
	Ацет²耀ен газообразный технический
	м3
	0.21
	0.34776
	196.800
	68.439
	

	28. 7.
	С103-1456
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 20 мм
	м
	95.8
	158.6448
	48.700
	7 726.002
	

	28. 8.
	С301-1380
	Трубки защитные гофрированные
	м
	11
	18.216
	11.840
	215.677
	

	28. 9.
	С405-0254
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	т
	0.0016
	0.0026496
	8 061.590
	21.360
	

	28. 10.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.47
	0.77832
	14.610
	11.371
	

	28. 11.
	с301-0962
	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром 3/4"
	шт.
	10
	16.56
	36.662
	607.123
	

	28. 12.
	с302-1462
	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4"
	шт.
	50
	82.8
	8.960
	741.888
	

	28. 13.
	с302-1472
	Угольник Н-В размером 3/4"
	шт.
	5
	8.28
	138.700
	1 148.436
	

	28. 14.
	с302-1475
	Тройник размером 3/4"
	шт.
	5
	8.28
	73.860
	611.561
	

	28. 15.
	с302-1481
	Переходник Н-В размером 3/4"
	шт.
	10
	16.56
	74.500
	1 233.720
	

	
	

	29.
	С302-9912
	Кран шаровой диаметром 20 мм
	шт.
	
	10
	184.810
	1 848.100
	

	
	
	Объем: (1.656)*0.0+10
	
	
	
	
	
	

	
	

	30.
	Е18-06-005-02
	Установка элеваторов номером 3-5
	10 шт.
	
	0.1
	47 481.029
	4 748.101
	

	30. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	32.05
	3.205
	98.250
	314.891
	

	30. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.11
	0.011
	137.727
	1.515
	

	30. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.11
	0.011
	537.400
	5.911
	

	
	
	
	(1)
	
	
	137.740
	1.515
	

	30. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	8.35
	0.835
	27.870
	23.271
	

	30. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.033
	558.010
	18.414
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	3.782
	

	30. 6.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.0069
	0.00069
	54 960.000
	37.922
	

	30. 7.
	С101-2575
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	т
	0.0195
	0.00195
	70 915.250
	138.285
	

	30. 8.
	С302-1100
	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 3 и 4
	шт.
	10
	1
	3 683.500
	3 683.500
	

	30. 9.
	С507-0985
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	30
	3
	165.430
	496.290
	

	30. 10.
	С509-0967
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм
	1000 шт.
	0.03
	0.003
	9 872.440
	29.617
	

	
	

	31.
	Е65-5-9
	Смена задвижек диаметром 100 мм
	100 шт.
	
	0.06
	215 867.120
	12 952.027
	

	31. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	422
	25.32
	91.300
	2 311.716
	

	31. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	4.2
	0.252
	558.010
	140.619
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	28.882
	

	31. 3.
	С101-2577
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм
	т
	0.21
	0.0126
	71 254.240
	897.803
	

	31. 4.
	С302-1176
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм
	шт.
	100
	6
	1 580.570
	9 483.420
	

	31. 5.
	С509-0967
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм
	1000 шт.
	0.2
	0.012
	9 872.440
	118.469
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	236 989.149
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	98 329.623
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	3 523.544
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	101 853.167
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	122 424.909
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	16 234.617
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	25 463.293
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	3 055.594
	

	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ
	
	
	
	
	265 508.036
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ  СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ НДС ОТ МАТЕРИАЛОВ
	
	
	
	0.18
	22 036.484
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ  СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ НДС ОТ МЕХАНИЗМОВ
	
	
	
	0.18
	2 922.231
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС  В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ
	
	
	
	0.030816
	784.677
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС  В СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ
	
	
	
	0.0207
	63.251
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	1 038.010
	

	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ  НДС
	
	
	
	
	291 314.679
	

	
	

	
	Раздел 4.  ИЗОЛЯЦИННЫЕ РАБОТЫ-водоснабжение
	

	
	

	32.
	Е26-01-004-01
	Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем
	м3 изоляции
	
	0.2676
	14 465.391
	3 870.940
	

	
	
	Объем: (3.14*0.1*0.1-3.14*0.02*0.02)*(50+11.6*4+3.8*2*4)*0.07
	
	
	
	
	
	

	32. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	44.965
	12.032634
	96.800
	1 164.759
	

	32. 2.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	2.7875
	0.745935
	46.260
	34.507
	

	32. 3.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	0.9875
	0.264255
	7.620
	2.014
	

	32. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.9125
	0.244185
	558.010
	136.258
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	27.986
	

	32. 5.
	С101-0074
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0.384
	0.1027584
	9 033.050
	928.222
	

	32. 6.
	С101-0540
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм
	т
	0.0136
	0.00363936
	22 574.260
	82.156
	

	32. 7.
	С101-1821
	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80
	т
	0.00004
	0.000010704
	68 500.000
	0.733
	

	32. 8.
	С101-1876
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм
	т
	0.0335
	0.0089646
	35 772.020
	320.682
	

	32. 9.
	С104-0147
	Сегменты минераловатные на битумном связующем полужесткие
	м3
	1.03
	0.275628
	4 359.530
	1 201.609
	

	
	

	33.
	Е26-01-054-01
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	
	0.8604
	6 470.840
	5 567.510
	

	
	
	Объем: 3.14*0.2*137
	
	
	
	
	
	

	33. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	36.777
	31.6429308
	86.890
	2 749.454
	

	33. 2.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.2875
	0.247365
	46.260
	11.443
	

	33. 3.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	1.575
	1.35513
	7.620
	10.326
	

	33. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5875
	0.505485
	558.010
	282.066
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	57.934
	

	33. 5.
	С101-0072
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	0.0126
	0.01084104
	9 885.360
	107.168
	

	33. 6.
	С101-0540
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм
	т
	0.0473
	0.04069692
	22 574.260
	918.703
	

	33. 7.
	С101-0612
	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
	т
	0.03
	0.025812
	13 026.150
	336.231
	

	33. 8.
	С101-1794
	Бризол
	1000 м2
	0.115
	0.098946
	11 000.080
	1 088.414
	

	33. 9.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.00126
	0.001084104
	58 762.580
	63.705
	

	
	

	34.
	Е26-01-048-01
	Устройство на трубопроводах каркаса изоляции из проволоки
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	0.8604
	5 505.297
	4 736.758
	

	34. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	51.175
	44.03097
	85.800
	3 777.857
	

	34. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1125
	0.096795
	558.010
	54.013
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	11.094
	

	34. 3.
	С101-2555
	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм
	т
	0.024
	0.0206496
	43 821.090
	904.888
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	14 175.208
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	7 692.070
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	7 692.070
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	5 952.511
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	530.627
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	1 923.018
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	230.763
	

	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ
	
	
	
	
	16 328.989
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ  СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ НДС ОТ МАТЕРИАЛОВ
	
	
	
	0.18
	1 071.452
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ  СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ НДС ОТ МЕХАНИЗМОВ
	
	
	
	0.18
	95.513
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС  В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ
	
	
	
	0.030816
	59.260
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС  В СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ
	
	
	
	0.0207
	4.777
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	87.600
	

	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ  НДС
	
	
	
	
	17 559.991
	

	
	

	
	Раздел 5.  ОТОПЛЕHИЕ
	

	
	

	35.
	Е16-02-005-02
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.138
	28 417.422
	3 921.604
	

	
	
	Объем: 3.45*4
	
	
	
	
	
	

	35. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	60.83
	8.39454
	98.250
	824.764
	

	35. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.19
	0.02622
	137.757
	3.612
	

	35. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.12
	0.01656
	490.890
	8.129
	

	
	
	
	(1)
	
	
	137.740
	2.281
	

	35. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.07
	0.00966
	537.400
	5.191
	

	
	
	
	(1)
	
	
	137.740
	1.331
	

	35. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	18.44
	2.54472
	2.850
	7.252
	

	35. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.87
	0.12006
	558.010
	66.995
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	13.760
	

	35. 7.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0.35
	0.0483
	21.090
	1.019
	

	35. 8.
	С101-0807
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0.0002
	0.0000276
	34 941.110
	0.964
	

	35. 9.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.32
	0.04416
	196.800
	8.691
	

	35. 10.
	С302-1317
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	100
	13.8
	191.550
	2 643.390
	

	35. 11.
	С402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	0.008
	0.001104
	3 021.950
	3.336
	

	35. 12.
	С405-1601
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0.0099
	0.0013662
	8.640
	0.012
	

	35. 13.
	С411-0001
	Вода
	м3
	2.75
	0.3795
	14.610
	5.544
	

	35. 14.
	с301-9240
	Крепления
	кг
	61
	8.418
	41.140
	346.317
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	3 921.604
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	824.764
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	3.612
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	828.376
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 009.273
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	87.567
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	207.094
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	24.851
	

	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ
	
	
	
	
	4 153.549
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ  СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ НДС ОТ МАТЕРИАЛОВ
	
	
	
	0.18
	541.669
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ  СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ НДС ОТ МЕХАНИЗМОВ
	
	
	
	0.18
	15.762
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС  В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ
	
	
	
	0.030816
	6.382
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС  В СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ
	
	
	
	0.0207
	0.514
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	8.390
	

	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ  НДС
	
	
	
	
	4 717.876
	

	
	

	
	Раздел 6.  ИЗОЛЯЦИЯ-ОТОПЛЕНИЕ
	

	
	

	36.
	Е26-01-004-01
	Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем
	м3 изоляции
	
	0.3165
	14 465.391
	4 578.298
	

	
	
	Объем: (3.14*0.1*0.1-3.14*0.025*0.025)*153.6*0.07
	
	
	
	
	
	

	36. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	44.965
	14.2314225
	96.800
	1 377.602
	

	36. 2.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	2.7875
	0.88224375
	46.260
	40.813
	

	36. 3.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	0.9875
	0.31254375
	7.620
	2.382
	

	36. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.9125
	0.28880625
	558.010
	161.157
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	33.100
	

	36. 5.
	С101-0074
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0.384
	0.121536
	9 033.050
	1 097.841
	

	36. 6.
	С101-0540
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм
	т
	0.0136
	0.0043044
	22 574.260
	97.169
	

	36. 7.
	С101-1821
	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80
	т
	0.00004
	0.00001266
	68 500.000
	0.867
	

	36. 8.
	С101-1876
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм
	т
	0.0335
	0.01060275
	35 772.020
	379.282
	

	36. 9.
	С104-0147
	Сегменты минераловатные на битумном связующем полужесткие
	м3
	1.03
	0.325995
	4 359.530
	1 421.185
	

	
	

	37.
	Е26-01-054-01
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	
	0.9671
	6 470.840
	6 257.948
	

	
	
	Объем: 3.14*0.2*154
	
	
	
	
	
	

	37. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	36.777
	35.5670367
	86.890
	3 090.420
	

	37. 2.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.2875
	0.27804125
	46.260
	12.862
	

	37. 3.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	1.575
	1.5231825
	7.620
	11.607
	

	37. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5875
	0.56817125
	558.010
	317.045
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	65.118
	

	37. 5.
	С101-0072
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	0.0126
	0.01218546
	9 885.360
	120.458
	

	37. 6.
	С101-0540
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм
	т
	0.0473
	0.04574383
	22 574.260
	1 032.633
	

	37. 7.
	С101-0612
	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
	т
	0.03
	0.029013
	13 026.150
	377.928
	

	37. 8.
	С101-1794
	Бризол
	1000 м2
	0.115
	0.1112165
	11 000.080
	1 223.390
	

	37. 9.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.00126
	0.001218546
	58 762.580
	71.605
	

	
	

	38.
	Е26-01-048-01
	Устройство на трубопроводах каркаса изоляции из проволоки
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	0.967
	5 505.297
	5 323.623
	

	38. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	51.175
	49.486225
	85.800
	4 245.918
	

	38. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1125
	0.1087875
	558.010
	60.705
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	12.468
	

	38. 3.
	С101-2555
	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм
	т
	0.024
	0.023208
	43 821.090
	1 017.000
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	16 159.869
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	8 713.940
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	8 713.940
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	6 839.358
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	606.571
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	2 178.485
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	261.419
	

	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ
	
	
	
	
	18 599.773
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ  СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ НДС ОТ МАТЕРИАЛОВ
	
	
	
	0.18
	1 231.084
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ  СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ НДС ОТ МЕХАНИЗМОВ
	
	
	
	0.18
	109.183
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС  В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ
	
	
	
	0.030816
	67.132
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС  В СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ
	
	
	
	0.0207
	5.411
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	99.300
	

	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ  НДС
	
	
	
	
	20 012.583
	

	
	

	
	Раздел 7.  ПРИБОРЫ УЧЕТА ТЕПЛА И ВОДЫ
	

	
	

	
	Монтаж узла учета
	

	39.
	Е18-07-001-02
	Установка манометров с трехходовым краном
	компл.
	
	2
	24.317
	48.637
	

	39. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.22
	0.44
	99.770
	43.899
	

	39. 2.
	С101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.00002
	0.00004
	44 772.880
	1.791
	

	39. 3.
	С101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0.00001
	0.00002
	57 697.970
	1.154
	

	39. 4.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.01
	0.02
	89.630
	1.793
	

	
	

	40.
	С301-1465
	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16
	компл.
	
	2
	648.730
	1 297.460
	

	
	
	Объем: (2.0)*1.0
	
	
	
	
	
	

	
	

	41.
	Е16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	
	6
	409.602
	2 457.609
	

	41. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	1.47
	8.82
	91.300
	805.266
	

	41. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.35
	2.1
	27.870
	58.527
	

	41. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.06
	558.010
	33.481
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	6.877
	

	41. 4.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00014
	0.00084
	54 960.000
	46.166
	

	41. 5.
	С101-2575
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	т
	0.0011
	0.0066
	70 915.250
	468.041
	

	41. 6.
	С507-0980
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	2
	12
	81.060
	972.720
	

	41. 7.
	С509-0966
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0.002
	0.012
	6 117.300
	73.408
	

	
	

	42.
	С302-9009
	Арматура трубопроводная фланцевая (кран шаровой  ВР Ду-15мм) "Спутник"
	шт.
	
	2
	194.000
	388.000
	

	
	
	Объем: (6.0)*1.0-4
	
	
	
	
	
	

	
	

	43.
	С302-9009
	Арматура трубопроводная фланцевая (Кран   ВР Ду-15мм) "Isma"
	шт.
	
	4
	232.000
	928.000
	

	
	
	Объем: (6.0)*1.0-2
	
	
	
	
	
	

	
	

	44.
	Ц11-02-001-02
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 5 кг
	шт.
	
	2
	161.541
	323.082
	

	44. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	1.56
	3.12
	99.770
	311.282
	

	44. 2.
	С509-2160
	Прокладки паронитовые
	кг
	0.042
	0.084
	66.360
	5.574
	

	
	

	45.
	С301-1467
	Термометрs КТПТР-07-35
	компл.
	
	1
	472.630
	472.630
	

	
	

	46.
	Ц11-02-001-02
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 5 кг- имитатор ДУ 25
	шт.
	
	2
	161.541
	323.082
	

	46. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	1.56
	3.12
	99.770
	311.282
	

	46. 2.
	С509-2160
	Прокладки паронитовые
	кг
	0.042
	0.084
	66.360
	5.574
	

	
	

	47.
	Ц11-02-001-02
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 5 кг- (ВЭПС Ду25)
	шт.
	
	2
	161.541
	323.082
	

	47. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	1.56
	3.12
	99.770
	311.282
	

	47. 2.
	С509-2160
	Прокладки паронитовые
	кг
	0.042
	0.084
	66.360
	5.574
	

	
	

	48.
	С100-032
	Преобразователь расхода ВЭПС- ПБ-2-01
	шт
	
	2
	9 689.830
	19 379.660
	

	
	

	49.
	С100-042
	Монтажные части Ду 25
	комплект для установки
	
	2
	808.920
	1 617.840
	

	
	

	50.
	Ц12-10-001-01
	Закладные устройства. Бабышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа
	100 шт.
	
	0.08
	12 350.717
	988.058
	

	50. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	65.4
	5.232
	96.800
	506.458
	

	50. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	54.75
	4.38
	27.870
	122.071
	

	50. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0008
	558.010
	0.446
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	0.092
	

	50. 4.
	С101-1537
	Электроды диаметром 8 мм Э42
	т
	0.01
	0.0008
	54 960.000
	43.968
	

	50. 5.
	С101-1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	3
	0.24
	29.440
	7.066
	

	50. 6.
	С108-0081
	Бобышки скошенные
	шт.
	100
	8
	20.260
	162.080
	

	50. 7.
	С301-3240
	Колпачки-заглушки 1"
	шт.
	100
	8
	5.980
	47.840
	

	50. 8.
	С507-2630
	Пробки П-М27х2
	шт.
	100
	8
	11.000
	88.000
	

	
	

	51.
	С100-021
	Резьба Ду15 L26
	шт
	
	6
	4.145
	24.870
	

	
	

	52.
	С100-030
	Термокарман
	шт
	
	2
	204.260
	408.520
	

	
	

	53.
	Е18-06-007-04
	Установка фильтров диаметром 50 мм
	10 фильтров
	
	0.2
	1 369.965
	273.993
	

	53. 1.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	9.92
	1.984
	93.470
	185.444
	

	53. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.05
	0.01
	137.700
	1.377
	

	53. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.05
	0.01
	537.400
	5.374
	

	
	
	
	(1)
	
	
	137.740
	1.377
	

	53. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	3.94
	0.788
	27.870
	21.962
	

	53. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.45
	0.09
	558.010
	50.221
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	10.315
	

	53. 6.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.001
	0.0002
	54 960.000
	10.992
	

	
	

	54.
	С301-1312
	Фильтры для очистки воды магнитный муфтовый ФММ диаметром 50 мм
	шт.
	
	2
	1 605.057
	3 210.114
	

	
	

	55.
	Е16-02-007-01
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм
	соединение
	
	7
	181.352
	1 269.468
	

	55. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.96
	6.72
	99.770
	670.454
	

	55. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.44
	3.08
	27.870
	85.840
	

	55. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.07
	558.010
	39.061
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	8.023
	

	55. 4.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00014
	0.00098
	54 960.000
	53.861
	

	55. 5.
	С101-2576
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0.0008
	0.0056
	67 398.310
	377.431
	

	55. 6.
	С509-0966
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0.001
	0.007
	6 117.300
	42.821
	

	
	

	56.
	С201-0248
	Фланцы  стальные  50х16
	шт.
	
	4
	128.016
	512.064
	

	
	

	57.
	С201-0249
	Фланцы стальные 80х16
	шт.
	
	1
	185.760
	185.760
	

	
	

	58.
	С302-1112
	Краны стальные шаровые 11С 33пДу 50  фл
	шт.
	
	2
	403.390
	806.780
	

	
	

	59.
	Е16-07-005-01
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.138
	730.677
	100.832
	

	59. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	5.01
	0.69138
	117.120
	80.974
	

	59. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1.5
	0.207
	82.740
	17.127
	

	59. 3.
	С101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.00005
	0.0000069
	44 772.880
	0.309
	

	59. 4.
	С101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0.00002
	0.00000276
	57 697.970
	0.159
	

	59. 5.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.02
	0.00276
	89.630
	0.247
	

	59. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	1
	0.138
	14.610
	2.016
	

	
	

	60.
	Е15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.0373
	7 584.372
	282.896
	

	
	
	Объем: 0.27*13.8
	
	
	
	
	
	

	60. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	71.06
	2.650538
	89.130
	236.242
	

	60. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.000373
	96.515
	0.036
	

	60. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.000373
	258.520
	0.096
	

	
	
	
	(1)
	
	
	96.800
	0.036
	

	60. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.001119
	558.010
	0.624
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	0.128
	

	60. 5.
	С101-0456
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	т
	0.0246
	0.00091758
	43 747.380
	40.142
	

	60. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.3
	0.01119
	17.210
	0.193
	

	60. 7.
	С101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	2.7
	0.10071
	55.600
	5.599
	

	
	

	61.
	Е16-07-003-06
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм
	врезка
	
	2
	2 153.096
	4 306.195
	

	61. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	6.43
	12.86
	96.800
	1 244.848
	

	61. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.02
	137.750
	2.755
	

	61. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.02
	490.890
	9.818
	

	
	
	
	(1)
	
	
	137.740
	2.755
	

	61. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.56
	1.12
	27.870
	31.214
	

	61. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0.61
	1.22
	2.850
	3.477
	

	61. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.02
	558.010
	11.160
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	2.292
	

	61. 7.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0.042
	0.084
	21.090
	1.772
	

	61. 8.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.0002
	0.0004
	54 960.000
	21.984
	

	61. 9.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.0105
	0.021
	196.800
	4.133
	

	61. 10.
	С101-2576
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0.0006
	0.0012
	67 398.310
	80.878
	

	61. 11.
	С103-0357
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	0.4
	0.8
	139.510
	111.608
	

	61. 12.
	С302-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм
	шт.
	1
	2
	1 272.820
	2 545.640
	

	61. 13.
	С507-0983
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	1
	2
	113.714
	227.428
	

	61. 14.
	С509-0966
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0.001
	0.002
	6 117.300
	12.235
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	39 928.632
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	4 707.431
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	4.168
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	4 711.599
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	34 730.702
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	490.499
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	1 177.902
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	141.347
	

	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ
	
	
	
	
	41 247.881
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ  СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ НДС ОТ МАТЕРИАЛОВ
	
	
	
	0.18
	6 251.526
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ  СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ НДС ОТ МЕХАНИЗМОВ
	
	
	
	0.18
	88.290
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС  В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ
	
	
	
	0.030816
	36.298
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС  В СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ
	
	
	
	0.0207
	2.926
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	48.790
	

	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ  НДС
	
	
	
	
	47 626.921
	

	
	

	
	Раздел 8.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ
	

	
	

	62.
	Е67-1-1
	Демонтаж скрытой электропроводки
	100 м
	
	0.12
	199.365
	23.924
	

	62. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	2.54
	0.3048
	78.490
	23.924
	

	
	

	63.
	Е67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	
	0.1
	759.229
	75.923
	

	
	
	Объем: 2.5*4
	
	
	
	
	
	

	63. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	9.64
	0.964
	78.490
	75.664
	

	63. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.001
	97.000
	0.097
	

	63. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.001
	258.520
	0.259
	

	
	
	
	(1)
	
	
	96.800
	0.097
	

	
	

	64.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.16
	1 049.780
	167.965
	

	
	
	Объем: 2*8
	
	
	
	
	
	

	64. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	7.1
	1.136
	85.800
	97.469
	

	64. 2.
	С509-0741
	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100
	10 шт.
	10
	1.6
	44.060
	70.496
	

	
	

	65.
	Е67-2-5
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100 м труб
	
	0.12
	1 420.213
	170.426
	

	65. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	16.84
	2.0208
	82.180
	166.069
	

	65. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.07
	0.0084
	96.786
	0.813
	

	65. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.07
	0.0084
	258.520
	2.172
	

	
	
	
	(1)
	
	
	96.800
	0.813
	

	65. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.48
	0.1776
	2.850
	0.506
	

	65. 5.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0.29
	0.0348
	21.090
	0.734
	

	65. 6.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.04
	0.0048
	196.800
	0.945
	

	
	

	66.
	Ц08-02-413-01
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2
	100 м трубок
	
	0.1
	3 705.051
	370.505
	

	66. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	20.2
	2.02
	94.620
	191.132
	

	66. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.22
	0.022
	137.727
	3.030
	

	66. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.22
	0.022
	537.250
	11.820
	

	
	
	
	(1)
	
	
	137.740
	3.030
	

	66. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.22
	0.022
	650.150
	14.303
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	2.521
	

	66. 5.
	С101-0319
	Картон строительный прокладочный марки Б
	т
	0.00033
	0.000033
	32 420.390
	1.070
	

	66. 6.
	С101-0612
	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
	т
	0.0014
	0.00014
	13 026.150
	1.824
	

	66. 7.
	С101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0.0021
	0.00021
	27 504.530
	5.776
	

	66. 8.
	С101-1764
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0.0003
	0.00003
	2 516.150
	0.075
	

	66. 9.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.04
	0.004
	40.400
	0.162
	

	66. 10.
	С101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.16
	0.016
	189.560
	3.033
	

	66. 11.
	С101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0.32
	0.032
	146.660
	4.693
	

	66. 12.
	С111-0086
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0.04
	0.004
	649.800
	2.599
	

	66. 13.
	С301-0041
	Патрубки
	10 шт.
	3.2
	0.32
	291.320
	93.222
	

	66. 14.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0.021
	0.0021
	3 308.860
	6.949
	

	66. 15.
	С509-0033
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	0.16
	0.016
	1 876.520
	30.024
	

	
	

	67.
	Ц08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	
	1
	442.438
	442.438
	

	67. 1.
	З1-2039
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	1.56
	1.56
	95.720
	149.323
	

	67. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.13
	0.13
	27.870
	3.623
	

	67. 3.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.04
	0.04
	19.200
	0.768
	

	67. 4.
	С101-1665
	Лак электроизоляционный 318
	кг
	0.006
	0.006
	57.450
	0.345
	

	67. 5.
	С101-1699
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1.22
	1.22
	17.000
	20.740
	

	67. 6.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	0.07
	0.07
	54.960
	3.847
	

	67. 7.
	С101-1964
	Шпагат бумажный
	кг
	0.001
	0.001
	34.300
	0.034
	

	67. 8.
	С101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0.049
	0.049
	66.800
	3.273
	

	67. 9.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.036
	0.036
	40.400
	1.454
	

	67. 10.
	С101-2365
	Нитки швейные
	кг
	0.001
	0.001
	132.120
	0.132
	

	67. 11.
	С101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.012
	0.012
	189.560
	2.275
	

	67. 12.
	С101-3911
	Дюбели для пристрелки стальные
	10 шт.
	1.22
	1.22
	65.500
	79.910
	

	67. 13.
	С101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0.014
	0.014
	146.660
	2.053
	

	67. 14.
	С111-0086
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0.02
	0.02
	649.800
	12.996
	

	67. 15.
	С509-0038
	Наконечники кабельные для электротехнических установок
	шт.
	6.1
	6.1
	25.320
	154.452
	

	67. 16.
	С509-0090
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	шт.
	1
	1
	3.940
	3.940
	

	67. 17.
	С509-1210
	Вазелин технический
	кг
	0.006
	0.006
	47.770
	0.287
	

	
	

	68.
	Ц08-03-573-04
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	шт.
	
	1
	449.954
	449.954
	

	68. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	2.37
	2.37
	99.770
	236.455
	

	68. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.29
	0.29
	106.683
	30.938
	

	68. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.07
	0.07
	537.250
	37.608
	

	
	
	
	(1)
	
	
	137.740
	9.642
	

	68. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.71
	0.71
	27.870
	19.788
	

	68. 5.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.22
	0.22
	409.670
	90.127
	

	
	
	
	(1)
	
	
	96.800
	21.296
	

	68. 6.
	Х10-0602
	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.22
	0.22
	12.510
	2.752
	

	68. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.07
	0.07
	650.150
	45.511
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	8.023
	

	68. 8.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	0.1
	0.1
	54.960
	5.496
	

	68. 9.
	С101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0.1
	0.1
	66.800
	6.680
	

	68. 10.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.02
	0.02
	40.400
	0.808
	

	
	

	69.
	Ц08-03-591-10
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	
	0.01
	9 495.079
	94.951
	

	69. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	76.1
	0.761
	99.770
	75.925
	

	69. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.0012
	137.500
	0.165
	

	69. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.0012
	537.250
	0.645
	

	
	
	
	(1)
	
	
	137.740
	0.165
	

	69. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	4.64
	0.0464
	27.870
	1.293
	

	69. 5.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.12
	0.0012
	650.150
	0.780
	

	
	
	
	(1)
	
	
	114.610
	0.138
	

	69. 6.
	С101-1699
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	9.76
	0.0976
	17.000
	1.659
	

	69. 7.
	С101-1755
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0.014
	0.00014
	27 502.680
	3.850
	

	69. 8.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	0.024
	0.00024
	54.960
	0.013
	

	69. 9.
	С101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	2.73
	0.0273
	66.800
	1.824
	

	69. 10.
	С101-3911
	Дюбели для пристрелки стальные
	10 шт.
	9.76
	0.0976
	65.500
	6.393
	

	69. 11.
	С113-1786
	Лак битумный БТ-123
	т
	0.0027
	0.000027
	38 891.050
	1.050
	

	
	

	70.
	Ц11-08-001-04
	Присоединение к приборам электрических проводок пайкой
	100 концов
	
	0.24
	1 153.911
	276.939
	

	
	
	Объем: 3*2*4
	
	
	
	
	
	

	70. 1.
	З1-2044
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,4
	чел.-ч
	10.3
	2.472
	102.730
	253.949
	

	70. 2.
	С101-1666
	Лак НЦ-62
	т
	0.00003
	0.0000072
	103 580.000
	0.746
	

	70. 3.
	С101-1963
	Канифоль сосновая
	кг
	0.032
	0.00768
	42.070
	0.323
	

	70. 4.
	С101-2354
	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I
	кг
	0.056
	0.01344
	69.230
	0.930
	

	70. 5.
	С111-0109
	Бирки маркировочные пластмассовые
	100 шт.
	1
	0.24
	42.240
	10.138
	

	70. 6.
	С113-0037
	Дихлорэтан технический, сорт I
	т
	0.00002
	0.0000048
	34 213.790
	0.164
	

	70. 7.
	С506-1360
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61
	кг
	0.136
	0.03264
	160.610
	5.242
	

	70. 8.
	С507-0701
	Трубка полихлорвиниловая
	кг
	0.04
	0.0096
	38.330
	0.368
	

	
	

	71.
	Ц11-03-001-01
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	шт.
	
	2
	55.631
	111.262
	

	71. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.52
	1.04
	99.770
	103.761
	

	71. 2.
	С101-2036
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0.035
	0.07
	77.510
	5.426
	

	
	

	
	ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
	

	72.
	Ц102-01-002-01
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2
	система
	
	1
	2 621.079
	2 621.079
	

	72. 1.
	З2-0011
	Инженер I категории
	чел.-ч
	3.52
	3.52
	155.910
	548.803
	

	72. 2.
	З2-0012
	Инженер II категории
	чел.-ч
	8.8
	8.8
	141.800
	1 247.840
	

	72. 3.
	З2-0013
	Инженер III категории
	чел.-ч
	1.76
	1.76
	127.690
	224.734
	

	72. 4.
	З2-2001
	Ведущий инженер
	чел.-ч
	3.52
	3.52
	170.370
	599.702
	

	
	

	73.
	Ц102-01-002-02
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01
	канал
	
	2
	1 261.395
	2 522.790
	

	73. 1.
	З2-0011
	Инженер I категории
	чел.-ч
	1.694
	3.388
	155.910
	528.223
	

	73. 2.
	З2-0012
	Инженер II категории
	чел.-ч
	4.235
	8.47
	141.800
	1 201.046
	

	73. 3.
	З2-0013
	Инженер III категории
	чел.-ч
	0.847
	1.694
	127.690
	216.307
	

	73. 4.
	З2-2001
	Ведущий инженер
	чел.-ч
	1.694
	3.388
	170.370
	577.214
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	7 328.156
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	6 517.540
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	35.043
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	6 552.583
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	578.661
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	231.955
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	1 638.146
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	196.578
	

	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ
	
	
	
	
	9 162.880
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ  СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ НДС ОТ МАТЕРИАЛОВ
	
	
	
	0.18
	104.159
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ  СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ НДС ОТ МЕХАНИЗМОВ
	
	
	
	0.18
	41.752
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС  В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ
	
	
	
	0.030816
	50.481
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС  В СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ
	
	
	
	0.0207
	4.069
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	49.140
	

	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ  НДС
	
	
	
	
	9 363.341
	

	
	

	
	Раздел 9.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ
	

	
	

	74.
	С501-8192
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5
	1000 м
	
	0.01
	26 712.298
	267.123
	

	
	

	75.
	С502-0557 

(прим.)
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил - 2 и сечением 2х1,5  мм2 ( МКВЭВ)
	1000 м
	
	0.02
	27 705.698
	554.114
	

	
	
	Объем: 10*2
	
	
	
	
	
	

	
	

	76.
	С108-078-9
	Провод ПУНГНП 2х1.5 НК
	пм
	
	0.2
	8.943
	1.789
	

	
	

	77.
	С301-1380
	Трубки из ПВХ защитные гофрированные с тросом диаметром 16мм
	м
	
	10
	11.840
	118.400
	

	
	

	78.
	С509-0324
	Выключатели автоматические ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А
	шт.
	
	1
	53.900
	53.900
	

	
	

	79.
	С503-0475 

(прим)
	Розетка скрытой проводки с заземлением РА-10-233
	шт.
	
	1
	18.563
	18.563
	

	
	

	80.
	С504-0278 

(прим)
	Щиток электрический марки ЩРН МЗ-2
	шт.
	
	1
	916.500
	916.500
	

	
	

	81.
	С301-0900 

(прим)
	Тепловычислитель энергозависимый, марка ТСРВ-024, ВКТ-07-03
	шт.
	
	1
	12 307.660
	12 307.660
	

	
	

	82.
	С108-078-10
	Блок  регистрационно-связной "Барс"-02-Р-1-М
	шт
	
	1
	13 676.020
	13 676.020
	

	
	

	83.
	С110-0247
	Антенна GSM
	шт.
	
	1
	615.597
	615.597
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	28 529.666
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	28 529.666
	

	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ
	
	
	
	
	28 529.666
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ  СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ НДС ОТ МАТЕРИАЛОВ
	
	
	
	0.18
	5 135.340
	

	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ  НДС
	
	
	
	
	33 665.006
	

	
	

	
	Раздел 10.  РЕМОНТ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
	

	
	

	84.
	Е11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3 подстилающего слоя
	
	44.5
	851.013
	37 870.078
	

	84. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	3.41
	151.745
	86.890
	13 185.123
	

	84. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3
	13.35
	96.800
	1 292.280
	

	84. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.08
	3.56
	356.500
	1 269.140
	

	
	
	
	(1)
	
	
	96.800
	344.608
	

	84. 4.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.22
	9.79
	409.670
	4 010.669
	




	84. 5.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.44
	19.58
	7.080
	138.626
	

	84. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	1.2
	53.4
	358.970
	19 168.998
	

	84. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.15
	6.675
	14.610
	97.522
	

	
	

	85.
	Е11-01-002-03
	Устройство подстилающих слоев гравийных
	м3 подстилающего слоя
	
	86
	1 451.026
	124 788.193
	

	85. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	3.56
	306.16
	83.630
	25 604.161
	

	85. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	47.3
	96.800
	4 578.640
	

	85. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.09
	7.74
	356.500
	2 759.310
	

	
	
	
	(1)
	
	
	96.800
	749.232
	

	85. 4.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.46
	39.56
	409.670
	16 206.545
	

	
	
	
	(1)
	
	
	96.800
	3 829.408
	

	85. 5.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.93
	79.98
	7.080
	566.258
	

	85. 6.
	С408-0103
	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм
	м3
	1.28
	110.08
	721.870
	79 463.450
	

	85. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.15
	12.9
	14.610
	188.469
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	162 658.271
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	38 789.284
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	5 870.920
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	44 660.204
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	98 918.439
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	24 950.548
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	11 165.051
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	1 339.806
	

	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ
	
	
	
	
	175 163.128
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ  СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ НДС ОТ МАТЕРИАЛОВ
	
	
	
	0.18
	17 805.319
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ  СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ НДС ОТ МЕХАНИЗМОВ
	
	
	
	0.18
	4 491.099
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС  В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ
	
	
	
	0.030816
	344.062
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС  В СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ
	
	
	
	0.0207
	27.734
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	458.000
	

	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ  НДС
	
	
	
	
	197 831.342
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	2 033 948.539
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	474 960.208
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	29 883.618
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	504 843.826
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	1 373 276.520
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	185 711.811
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	126 210.963
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	15 145.315
	

	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ
	
	
	
	
	2 175 304.817
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ  СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ НДС ОТ МАТЕРИАЛОВ
	
	
	
	0.18
	247 189.774
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ  СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ НДС ОТ МЕХАНИЗМОВ
	
	
	
	0.18
	33 428.126
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС  В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ
	
	
	
	0.030816
	3 889.317
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС  В СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ
	
	
	
	0.0207
	313.508
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	5 044.430
	

	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ  НДС
	
	
	
	
	2 460 125.542
	


	Составил:
	Чухлебова Л.М.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Николаев С.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


                                                         «УТВЕРЖДАЮ»: Глава администрации Атемарского  

                                                          сельского поселения  Лямбирского

                                                          муниципального района

                                                          ___________________________/ Щулепов С.А./

                                                                     «16» мая 2012 г.

с. Атемар                                                                                                                                                                                                                        16.05.2012г.

           Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе 5 (пяти) человек: председатель комиссии - Щулепов Сергей Александрович, члены комиссии – Ушакова Зоя Ивановна, Федякин Александр Георгиевич, Арбузова Мария Иосифовна, секретарь комиссии – Жиженкова Наталья Александровна,  произвели  визуальный осмотр эксплуатационного состояния многоквартирного жилого дома № 2 в с. Атемар. При  осмотре  было выявлено, что состояние многоквартирного жилого дома неудовлетворительное, и требует капитального ремонта. Имеются следы протечек кровли. При осмотре наружных стен, боковых отмосток обнаружены трещины. В соответствии с п. 5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о  повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» жилые помещения многоквартирных домов необходимо обеспечить приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии. После осмотра комиссия пришла к заключению,  что для восстановления нормального эксплуатационного состояния многоквартирного жилого дома необходимо выполнить следующие виды работ:

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости № 1

	на ремонтные и строительные работы

	Основание: деф акт  от  16 мая 2012г


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 3 слоя  с разборкой старого покрытия в три слоя . Состав работы Снятие старого покрытия.  Расчистка основания.  Покрытие новыми материалами.
	100 м2
	8.1101
	

	2.
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5
	м2
	1079.523
	

	3.
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4
	м2
	2173.5068
	

	4.
	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей
	м2
	811
	

	5.
	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в 1слой для зданий шириной от 12 до 24 метров Примыкание  к  парапетам, вентшахтам , выходным люкам и т.д..
	100 м2
	1.3594
	

	6.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	8.11
	

	7.
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	8.11
	

	8.
	Плиты из минеральной ваты или перлита  на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
	м3
	50.1198
	

	9.
	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 второй слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	8.11
	

	10.
	Плиты из минеральной ваты  или перлита на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
	м3
	50.1198
	

	11.
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м+ покрытие люков
	100 м
	1.944
	

	12.
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 шт.
	4.3
	

	13.
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 без  флюгарки
	10 шт.
	3.6
	

	14.
	Обделка мест примыкания мягкой кровли   к  трубам , аннтенам
	место
	12
	

	15.
	Ремонт дождеприемных воронок
	место
	4
	

	16.
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п.
	100 м восстановленной герметизации стыков
	11.648
	

	17.
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	280
	

	18.
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей
	100 м шва
	0.7
	

	19.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	2.5
	

	20.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	1.79
	

	21.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	2.5
	

	22.
	Муфта Д=32мм
	шт.
	40
	

	23.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	0.895
	

	24.
	Муфта  Д- 63мм
	шт.
	12
	

	25.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 57 мм
	100 м трубопровода
	0.895
	

	26.
	Кран шаровой диаметром 32мм
	компл.
	12
	

	27.
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм
	100 м трубопровода
	1.656
	

	28.
	Кран шаровой диаметром 20 мм
	шт.
	10
	

	29.
	Установка элеваторов номером 3-5
	10 шт.
	0.1
	

	30.
	Смена задвижек диаметром 100 мм
	100 шт.
	0.06
	

	31.
	Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем
	м3 изоляции
	0.5841
	

	32.
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1.8275
	

	33.
	Устройство на трубопроводах каркаса изоляции из проволоки
	100 м2 изолируемой поверхности
	1.8274
	

	34.
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.138
	

	35.
	Установка манометров с трехходовым краном
	компл.
	2
	

	36.
	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16
	компл.
	2
	

	37.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	6
	

	38.
	Арматура трубопроводная фланцевая (кран шаровой  ВР Ду-15мм) "Спутник"
	шт.
	2
	

	39.
	Арматура трубопроводная фланцевая (Кран   ВР Ду-15мм) "Isma"
	шт.
	4
	

	40.
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 5 кг
	шт.
	2
	

	41.
	Термометрs КТПТР-07-35
	компл.
	1
	

	42.
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 5 кг- имитатор ДУ 25
	шт.
	2
	

	43.
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 5 кг- (ВЭПС Ду25)
	шт.
	2
	

	44.
	Преобразователь расхода ВЭПС- ПБ-2-01
	шт
	2
	

	45.
	Монтажные части Ду 25
	комплект для установки
	2
	

	46.
	Закладные устройства. Бабышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа
	100 шт.
	0.08
	

	47.
	Резьба Ду15 L26
	шт
	6
	

	48.
	Термокарман
	шт
	2
	

	49.
	Установка фильтров диаметром 50 мм
	10 фильтров
	0.2
	

	50.
	Фильтры для очистки воды магнитный муфтовый ФММ диаметром 50 мм
	шт.
	2
	

	51.
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм
	соединение
	7
	

	52.
	Фланцы  стальные  50х16
	шт.
	4
	

	53.
	Фланцы стальные 80х16
	шт.
	1
	

	54.
	Краны стальные шаровые 11С 33пДу 50  фл
	шт.
	2
	

	55.
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0.138
	

	56.
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0373
	

	57.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм
	врезка
	2
	

	58.
	Демонтаж скрытой электропроводки
	100 м
	0.12
	

	59.
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0.1
	

	60.
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	0.16
	

	61.
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100 м труб
	0.12
	

	62.
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2
	100 м трубок
	0.1
	

	63.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	1
	

	64.
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	шт.
	1
	

	65.
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0.01
	

	66.
	Присоединение к приборам электрических проводок пайкой
	100 концов
	0.24
	

	67.
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	шт.
	2
	

	68.
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2
	система
	1
	

	69.
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01
	канал
	2
	

	70.
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5
	1000 м
	0.01
	

	71.
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил - 2 и сечением 2х1,5  мм2 ( МКВЭВ)
	1000 м
	0.02
	

	72.
	Провод ПУНГНП 2х1.5 НК
	пм
	0.2
	

	73.
	Трубки из ПВХ защитные гофрированные с тросом диаметром 16мм
	м
	10
	

	74.
	Выключатели автоматические ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А
	шт.
	1
	

	75.
	Розетка скрытой проводки с заземлением РА-10-233
	шт.
	1
	

	76.
	Щиток электрический марки ЩРН МЗ-2
	шт.
	1
	

	77.
	Тепловычислитель энергозависимый, марка ТСРВ-024, ВКТ-07-03
	шт.
	1
	

	78.
	Блок  регистрационно-связной "Барс"-02-Р-1-М
	шт
	1
	

	79.
	Антенна GSM
	шт.
	1
	

	80.
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3 подстилающего слоя
	44.5
	

	81.
	Устройство подстилающих слоев гравийных
	м3 подстилающего слоя
	86
	


	Составил:
	Чухлебова Л.М.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Николаев С.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


Таблица 1


Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»


�
�
�
№�
Критерий�
Максимальное кол-во баллов�
Результат ранжирования


заявок�
Присваиваемое кол-во баллов�
�









�









Цена


договора�









60�
1�
60�
�
�
�
�
2�
55�
�
�
�
�
3�
50�
�
�
�
�
4�
45�
�
�
�
�
5�
40�
�
�
�
�
6�
35�
�
�
�
�
7�
30�
�
�
�
�
8�
25�
�
�
�
�
9�
20�
�
�
�
�
10�
15�
�
�
�
�
11�
10�
�
�
�
�
12 �
5�
�
�
�
�
13 и более�
0�
�



�
�
�
�
Таблица 2�
�
�
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»�
�
�
№�
Критерий�
Максимальное кол-во баллов�
Результат ранжирования


заявок�
Присваиваемое кол-во баллов�
�















�















Срок выполнения �















20�
1�
20�
�
�
�
�
2�
18�
�
�
�
�
3�
16�
�
�
�
�
4�
14�
�
�
�
�
5�
12�
�
�
�
�
6�
10�
�
�
�
�
7�
8�
�
�
�
�
8�
6�
�
�
�
�
9�
4�
�
�
�
�
10�
2�
�
�
�
�
11 и более�
0�
�



�
�
�
�
Таблица 3�
�
�
Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»�
�
�



№�



Критерий�
Максималь-ное кол-во баллов�



Подкритерии�
Показатель


подкритерия 


(ед)�
Количество


 штрафных баллов�
�

































�






























Квалифи-кация�

































20�
Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за 2011 г.)�
5 и более�
0�
�
�
�
�
�
4�
2�
�
�
�
�
�
3�
4�
�
�
�
�
�
2�
6�
�
�
�
�
�
1�
8�
�
�
�
�
�
0�
10�
�
�
�
�









Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)�
2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет�






0�
�
�
�
�
�
2 и более с опытом работы более 5 лет�



5�
�
�
�
�
�
в остальных случаях�
10�
�
�
�
�
Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за 2011 год и 5 месяцев 2012 г.)�
0�
0�
�
�
�
�
�
1�
5�
�
�
�
�
�
2 и более �
10�
�
�
�
�
Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за 2009-2011 г.г. и 5 месяцев 2012 г.�
0�
0�
�
�
�
�
�
1�
5�
�
�
�
�
�



2 и более�



10


�
�



* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда.





 ** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.





*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы в строительстве или ремонте не менее 5 лет.


�
�
�








