ГЛАВА  
ПРОТАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «03» сентября 2021 г.                                                                                  №76
с. Протасово

	О создании межведомственной комиссии по оценке готовности  к отопительному периоду  2021-2022  годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии   на территории Протасовского сельского поселения  Лямбирского муниципального района Республики Мордовия


     В соответствии с  Федеральным законом от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 2 Федерального закона от 27 07. 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду», в целях повышения безопасности при использовании природного газа в быту, а также в целях проверки надлежащего состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов,  Администрация Протасовского сельского поселения  Лямбирского  муниципального района Республики Мордовия       ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о межведомственной комиссии по оценке готовности  к отопительному периоду  2021-2022  годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии   на территории Протасовского сельского поселения  Лямбирского муниципального района Республики Мордовия  согласно Приложению 1.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по оценке готовности  к отопительному периоду  2021-2022  годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии   на территории Протасовского сельского поселения  Лямбирского муниципального района Республики Мордовия  согласно Приложению 2.

3.  Утвердить программу проведения проверки оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии   на территории Протасовского сельского поселения  Лямбирского муниципального района Республики Мордовия к отопительному периоду 2020-2021 годов  согласно приложению 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликованию в Информационном бюллетене Протасовского сельского поселения  Лямбирского муниципального района Республики Мордовия и  подлежит размещению  на официальном сайте администрации  Протасовского сельского поселения  Лямбирского  муниципального района Республики Мордовия. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава  Протасовского

сельского поселения                                         Н.П.Виряскина   

Приложение 1

к постановлению  Главы
Протасовского сельского поселения

Лямбирского  муниципального района

Республики Мордовия
                                                                                                                                                           от  «06» сентября 2021 г.  № 76
Положение 

о межведомственной комиссии по оценке готовности  к отопительному периоду  2021-2022  годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии   на территории Протасовского сельского поселения  Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии по оценке готовности  к отопительному периоду  2021-2022  годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии   на территории Протасовского сельского поселения  Лямбирского муниципального района Республики Мордовия устанавливает задачу, функции, права и порядок работы о межведомственной комиссии по оценке готовности  к отопительному периоду  2021-2022  годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии   на территории Протасовского сельского поселения  Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (далее – Комиссия).
1.2. Комиссия создается в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

1.3. Комиссия является рабочим органом, обеспечивающим проверку готовности  к отопительному периоду  2021-2022  годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии   на территории Протасовского сельского поселения  Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. 
1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 07. 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду»,  а также настоящим Положением.
1.5.  Комиссия осуществляет свою деятельность, взаимодействуя с органами местного самоуправления Лямбирского муниципального района и Протасовского сельского поселения, предприятиями, организациями и учреждениями, причастными к проблеме обеспечения готовности жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа), утверждаемой Главой Протасовского сельского поселения (его заместителем), в которой указываются:

объекты, подлежащие проверке;

сроки проведения проверки;

 документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2. Задачи Комиссии
2.1. Организация функционирования системы обеспечения готовности жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период на территории Протасовского сельского поселения.
2.2. Разработка предложений по реализации государственной политики в области обеспечения готовности жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период на территории Протасовского сельского поселения.
2.3. Анализ готовности жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период  на территории Протасовского сельского поселения.
2.4. Контроль за выполнением муниципальных  правовых актов, действующего федерального и областного законодательства в вопросах готовности жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период на территории Протасовского  сельского поселения.
3. Функции Комиссии
3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
  осуществляет проверку соблюдения локальных актов предприятий, организаций и учреждений, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду;

в целях проведения проверки рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки;

оформляет результаты проверки актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению N 1 к настоящему Положению;

         при наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности (приложение № 3 к настоящему Положению) или при невыполнении требований по готовности прилагает к акту перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения;
        составляет паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) по рекомендуемому образцу согласно приложению N 2 к настоящему Положению, который выдается уполномоченным органом, образовавшим Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем;
        проводит повторную проверку, по результатам которой составляет новый акт в случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в установленные сроки;
       участвует в работе межведомственных конференций и совещаний по вопросам подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период, оказывает содействие в реализации принятых на них рекомендаций;
       оказывает содействие средствам массовой информации в освещении проблем, хода подготовки и готовности жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период.
4. Права Комиссии
Для осуществления возложенных функций Комиссия имеет право:

3.1. Разрабатывать и вносить предложения по выполнению мероприятий по своевременной подготовке к отопительному периоду  2021-2022  годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии   на территории Протасовского сельского поселения  Лямбирского муниципального района Республики Мордовия к работе в отопительный период.

З.2. Запрашивать необходимые документы у теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии   на территории Протасовского сельского поселения  Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. 
3.3. Подписывать акты проверки готовности к отопительному периоду.

5. Порядок работы Комиссии
4.1. Основной формой работы Комиссии является документальная проверка готовности к отопительному периоду  2021-2022  годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии   на территории Протасовского сельского поселения  Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. 
4.2. Организация работы и подготовка материалов к проведению мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии   осуществляется секретарем Комиссии, и возглавляется председателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии:

а) возглавляет работу Комиссии;

б) руководит деятельностью Комиссии;

г) подписывает акты проверки готовности к отопительному периоду;

д) организует контроль устранения перечня замечаний к выполнению требований по готовности в установленные сроки.

При отсутствии председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии.

4.4. Секретарь Комиссии:

а) организует проведение мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии;

б) оповещает членов Комиссии о проведении проверки готовности к отопительному периоду не позднее, чем за двое суток до начала проверки;

в) доводит до членов Комиссии программу проведения проверки.

4.5. Члены Комиссии:

а) изучают представленные материалы;

б) выносят предложения по вопросам проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих  и потребителей тепловой энергии.

4.6. Члены Комиссии принимают участие в проведении проверки готовности к отопительному сезону лично, без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на проведении проверки он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

4.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с  программой проведения проверки готовности к отопительному периоду.

4.8. Решения Комиссии оформляются в виде актов проверки готовности к отопительному периоду, которые подписываются председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии и членами комиссии.
Приложение № 1

к Положению о Комиссии

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
    __________________________                                   "__" _________________ 20__ г.

     (место составления акта)                                             (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

                    (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________.
В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>
Председатель комиссии:    _________________________________________________

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

                                         _________________________________________________

                                         __________________________________________________
                                                            (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

                   (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.
Приложение № 2

к Положению о Комиссии

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду  ____/_______ гг.
Выдан __________________________________________________________________,

        (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей    организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. __________________________________________________________________;

2. __________________________________________________________________;

3. __________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________  N _______.

                                     ______________________________________

                                     (подпись, расшифровка подписи и печать

                                      уполномоченного органа, образовавшего

                                         комиссию по проведению проверки

                                       готовности к отопительному периоду)

Приложение №3
                                                                                                      к Положению о Комиссии

КРИТЕРИИ
НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;
вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилых и общественных зданий до 12 °C;
промышленных зданий до 8 °C;
третья категория - остальные потребители.
2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):
подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;
подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;
согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;
среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).
Таблица N 1
	   Наименование    
    показателя     
	     Расчетная температура наружного воздуха для     
    проектирования отопления t °C (соответствует     
   температуре наружного воздуха наиболее холодной   
          пятидневки обеспеченностью 0,92)           

	
	минус 10 
	 минус 20 
	 минус 30 
	 минус 40 
	 минус 50 

	Допустимое         
снижение     подачи
тепловой   энергии,
%, до              
	   78    
	    84    
	    87    
	    89    
	    91    


Приложение 2
к постановлению  Главы
Протасовского сельского поселения

Лямбирского  муниципального района

Республики Мордовия

                                                                                                                                                           от  «06» сентября 2021 г.  № 76

Состав 

межведомственной комиссии по оценке готовности  к отопительному периоду 
 2021-2022  годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии   на территории Протасовского сельского поселения  Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

	Председатель комиссии


	-
	Виряскина Н.П. – Глава Протасовского сельского поселения

	Заместитель председателя комиссии


	-

	Десяева И.Г.- заместитель главы администрации Протасовского сельского поселения

	Секретарь комиссии


	-
	Елисеева Г.А..- заместитель главы администрации Протасовского сельского поселения  

	Члены комиссии:
	
	

	
	-
	Юскаева О.Н. – заведующая Филиалом №12 «Протасовский сельский клуб» МАУ Лямбирского муниципального района «КСЦ «Алмаз»

	
	-
	Корочков В.В. – заведующий Филиалом №9 «Михайловский сельский клуб» МАУ Лямбирского муниципального района «КСЦ «Алмаз»
- Маркелов А.А. - представитель Филиала АО «Газпром газораспределение Саранск» – начальник Лямбирского газового участка
 - Бакшеев А.В. — заведующий отделом инспекционной службы Управления госжилинспекции Министерства ХКХ, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия 


Приложение 3 
к постановлению  Главы
Протасовского сельского поселения

Лямбирского  муниципального района

Республики Мордовия

                                                                                                                                                           от  «06» сентября 2021 г.  № 76

Программа 

проведения проверок по оценке готовности к отопительному периоду 

2021-2022 годов  межведомственной комиссией по оценке готовности  к отопительному периоду  2021-2022  годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии   на территории Протасовского сельского поселения  Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
1. Общие положения
1.1. Настоящая Программа определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.2 Ответственность за своевременное предоставление запрашиваемых комиссией документов с целью проверки теплоснабжающих,  и потребителей тепловой энергии, полноту и достоверность сведений содержащихся в запрашиваемых документах несут теплоснабжающие организации и потребители тепловой энергии.

1.3. Теплоснабжающие организации и потребители тепловой энергии, подлежащие проверке, указаны в приложениях № 1 и № 2 к настоящейпрограмме.

1.4. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.0.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:

- лиц,  осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения;

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.
2. Порядок проведения проверки
2.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа).

2.4. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии, по согласованию, привлекаются представители теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

2.5. В целях проведения проверки теплоснабжающих  организаций в состав комиссии (по согласованию) включены представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

2.6. В целях проведения проверки организации обязаны представить в комиссию необходимые документы, подтверждающие выполнение требований, установленных главами 3 - 4 настоящей программы (далее - требования по готовности):

- теплоснабжающие организации до 15 октября;

- Потребители тепловой энергии до 15 сентября.

2.7. При проверке комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду. Проверка выполнения  теплоснабжающими организациями требований по готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду.

2.8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки согласно приложению № 3 к настоящей программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.9. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.10. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется согласно приложению № 4 по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.11. Сроки выдачи паспортов не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих  организаций.

2.12. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 2.11 настоящей программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

2.13. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 2.11 настоящей программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Требования по готовности к отопительному периоду 
для теплоснабжающих  организаций
3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих  организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета  реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло -, электро -, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими  организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

3.3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих  организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9,10  пункта 3.1 настоящей программы.

4. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии.
4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103.

4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4.1 настоящей программы.

Приложение № 1

к программе проведения проверки готовности 

к отопительному периоду 2021-2022 гг.

Теплоснабжающие организации, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

	№

п/п
	Наименование предприятий и организаций
	Наименование и месторасположение котельной (адрес)
	Плановая дата проверки

	1.
	МАУ Лямбирского муниципального района 
«КСЦ «Алмаз»
	Котельная  Филиала №12 «Протасовский сельский клуб» МАУ Лямбирского муниципального района «КСЦ «Алмаз» по адресу: 
Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Протасово, ул.Володарского, д.1А
	15 октября 
2021 года

	2. 
	МАУ Лямбирского муниципального района 
«КСЦ «Алмаз»
	Котельная  Филиала №9 «Михайловский сельский клуб» МАУ Лямбирского муниципального района «КСЦ «Алмаз» по адресу: 
Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Михайловка, ул.Нижняя, д.8
	15 октября 
2021 года


Приложение № 2

к программе проведения проверки готовности 

к отопительному периоду 2021-2022 гг.

Потребители тепловой энергии, 

подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

	№

п/п
	Наименование потребителей тепловой энергии
	Плановая дата проверки

	1.
	Социально-значимые категории потребителей: 

    - органы государственной власти :
Администрация Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия;

    - медицинские учреждения :
Протасовский фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница №5»;

    - учреждения  социальной инфраструктуры:
- Филиал №12 «Протасовский сельский клуб» МАУ Лямбирского муниципального района «КСЦ «Алмаз», 

  - Структурное подразделение №11 «Протасовская сельская библиотека» МБУК «ЛЦРБ», 
 - Отделение «Почты России» с.Протасово, 

 - Филиал №9 «Михайловский сельский клуб» МАУ Лямбирского муниципального района «КСЦ «Алмаз»,
 - Структурное подразделение №7 «Михайловская сельская библиотека» МБУК «ЛЦРБ», 
 - магазин «Птица» в с.Протасово
	03.09.2021-15.09.2021

	2.
	Муниципальный жилищный фонд  (по согласованию с нанимателями жилых помещений): 


	03.09.2021-15.09.2021

	
	Республика Мордовия,  Лямбирский район с.Протасово, Ул.Советская, д.27
	

	
	Республика Мордовия,  Лямбирский район с.Протасово, Ул.Коммунистическая, д.2, кв.3
	

	
	Республика Мордовия,  Лямбирский район с.Протасово, Ул.Коммунистическая, д.2, кв.4
	

	
	Республика Мордовия,  Лямбирский район с.Протасово, Ул.Коммунистическая, д.3, кв.1
	

	
	Республика Мордовия,  Лямбирский район с.Протасово, Ул.Коммунистическая, д.4, кв.1
	

	
	Республика Мордовия,  Лямбирский район с.Протасово, Ул.Коммунистическая, д.4, кв.2
	

	
	Республика Мордовия,  Лямбирский район с.Протасово, Ул.Коммунистическая, д.5, кв.2
	

	
	Республика Мордовия,  Лямбирский район с.Протасово, Ул.Коммунистическая, д.6, кв.1
	

	
	Республика Мордовия,  Лямбирский район с.Протасово, Ул.Коммунистическая, д.7, кв.1
	

	
	Республика Мордовия,  Лямбирский район с.Протасово, Ул.Коммунистическая, д.8, кв.2
	

	
	Республика Мордовия,  Лямбирский район с.Протасово, Ул.Коммунистическая, д.8, кв.3
	

	
	Республика Мордовия,  Лямбирский район с.Протасово, Ул.Коммунистическая, д.12А, кв.1
	

	
	Республика Мордовия,  Лямбирский район с.Протасово, Ул.Коммунистическая, д.16, кв.1
	

	
	Республика Мордовия,  Лямбирский район с.Протасово, Ул.Коммунистическая, д.16, кв.2
	

	
	Республика Мордовия,  Лямбирский район с.Протасово, Ул.Новая, д.1, кв.2


	

	
	Республика Мордовия,  Лямбирский район с.Протасово, Ул.Комсомольская, д.7, кв.2.
	

	
	Республика Мордовия,  Лямбирский район с.Протасово, Ул.Молодежная, д.6,кв.1
	


PAGE  
16

