Оглавление

1. Перспективные показатели развития Аксеновского сельского поселения для разработки программы	4

1.1. Характеристика сельского поселения	4

1.1.1 Социальное обслуживание населения	6

1.1.2. Экономика и производство	9

1.1.3.Природные условия	12

1.1.4. Социально - экономическое развитие	12

1.2. Прогноз численности и состава населения	15

1.3. Прогноз развития промышленности	20

1.4. Прогноз развития застройки Аксеновского сельского поселения	21

1.5.Прогноз изменения доходов населения Аксеновского сельского поселения.	24

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги	31

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	33

3.1. Система электроснабжения	33

3.2. Система теплоснабжения	33

3.3. Система водоснабжения	35

3.4. Система газоснабжения	36

3.5. Система водоотведения	36

3.6. Система сбора и утилизации ТБО	37

4. Характеристика состояния и проблем в реализации	42

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	45

5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса	45

5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения	48

6. Перспективная схема электроснабжения	49

7. Перспективная схема водоснабжения Аксеновского сельского поселения	52

8. Перспективная схема водоотведения Аксеновского сельского поселения	54

9. Перспективная схема обращения с ТБО	56

10. Перспективная схема газоснабжения Аксеновского сельского поселения.	59

11. Общая программа проектов	60

12. Финансовые потребности для реализации программы	61

13. Организация реализации проектов	62

14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение…	63

15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.	64

16. Модель для расчета программы	68

Приложение

1. Перспективные показатели развития Аксеновского сельского поселения для разработки программы

1.1. Характеристика сельского поселения

Аксеновское сельское поселение расположено в северо-восточной части Лямбирского района, занимает территорию 4206,2 га. Граничит с Ромодановским муниципальным районом, Большеелховским сельским поселением, Татарско-Тавлинским сельским поселением. Протяженность территории сельского поселения с севера на юг - около 11,6 км, с запада на восток около 8,75 км. Центральная усадьба - с. Аксеново расположено на расстоянии 28 км от райцентра с.Лямбирь.

Численность населения, по данным администрации Аксеновского сельского поселения, составляет 1652 чел. (2016 г.). В состав территории поселения входят исторически сложившиеся населенные пункты: село Аксеново и с.Инят. К ним прилегают сельскохозяйственные угодья, земли сельхоз. производства, земли общего пользования, территории природопользования.

Рядом с селом проходит автомобильная дорога межмуниципального значения 1Р-178 «Саранск-Ульяновск». Железная дорога проходит в трех километрах от села. Так же в поселении имеется ряд местных дорог.

Основное распределение земельного фонда Аксеновского сельского поселения приходится на земли сельскохозяйственного назначения.

Таблица 1

| Общая площадь земель поселения |  | га | 4206 |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь земель сельскохозяйственного назначения |  | *** | 3197 |
| в т.ч. | сельскохозяйственные угодья | *** | 3036 |
|  | пашня | *** | 2386 |
|  | залежь | *** | 0 |
|  | кормовые угодья | *** | 615 |
| Площадь земель населенных пунктов |  | *** | 428,1 |

Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Республики Мордовия. Они связывают территории региона, обеспечивают жизнь всех городов и населенных пунктов, в которых проживает более 800 тыс. человек, определяют возможности развития экономики, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

От уровня развития автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентно способности республиканских производителей и улучшения качества жизни населения.

Автомобильный транспорт играет важную роль в экономике республики, обеспечивая около 90% от общего объема грузоперевозок (17 млн. тонн в год) и 94% пассажироперевозок (40 млн. пасс. в год), выполняемых всеми видами транспорта.

Аксеновское сельское поселение расположено в юго-восточной части республики Мордовии. Текущий уровень автомобилизации населения находится на среднем уровне.

Таблица 2

| Дороги |  | на 1.01.2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7,9 |
| в том числе с твердым покрытием | *** | 0 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | *** | 7,9 |

Таблица 3 - Анализ Аксеновского сельского поселения

| № п\п | Наименование показателей | Аксеновское СП |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, кв. км. | 42,06 |
| 2. | Население (всего), чел. | 1652 |
| 3. | Плотность населения чел./кв.км | 39,28 |
| 4. | Количество населенных пунктов в составе сельского поселения | 2 |

1.1.1 Социальное обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Таблица 4 - Количественные характеристики системы социального обслуживания населения

| Объекты социальной и инженерной инфраструктуры |  | единиц | 14 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  | *** | 7 |
| в т.ч. | магазины | *** | 6 |
|  | предприятия общественного питания | *** | 1 |
|  | аптеки | *** | 0 |
|  | автозаправочные станции | *** | 0 |
| Количество объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  | единиц | 0 |
| Число спортивных сооружений |  | *** | 4 |
| в т.ч. | плоскостные спортивные сооружения | *** | 2 |
|  | спортивные залы | *** | 2 |
| Число дошкольных образовательных учреждений |  | единиц | 0 |
| Численность детей посещающих дошкольные учреждения |  | человек | 0 |
| Численность работников дошкольных учреждений |  | *** | 0 |
| Число детско-юношеских спортивных школ |  | единиц | 0 |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах |  | человек | 0 |
| Количество штатных работников в детско-юношеских спортивных школах |  | человек | 0 |
| Число детских музыкальных, художественных школ, школ искусств |  | единиц | 0 |
| Численность занимающихся в них детей |  | человек | 0 |
| Численность работников детских музыкальных, художественных школ и школ искусств |  | человек | 0 |
| Число общеобразовательных учреждений на начало учебного года |  | единиц | 1 |
| Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  | человек | 52 |
| Численность учителей |  | *** | 15 |
| Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного), не осуществляющих учебного процесса |  | *** | 9 |
| Число учреждений среднего и высшего профессионального образования |  | единиц | 0 |
| Численность обучающихся студентов |  | человек | 0 |
| Численность педагогических работников учреждений среднего и высшего профессионального образования |  | *** | 0 |
| Число фельдшерско - акушерских пунктов |  | единиц | 1 |
| Численность медицинского персонала |  | человек | 2 |
| Число учреждений культурно-досугового типа |  | единиц | 1 |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа |  | человек | 3,6 |
| Численность библиотек |  | единиц | 1 |
| Численность работников библиотек |  | человек | 1 |

Образование

Таблица 5

| Число общеобразовательных учреждений |  | единиц | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | МОУ "Аксеновская средняя общеобразовательная школа" |  |
| Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  | человек | 52 |
| Численность учителей |  | *** | 15 |
| Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного), не осуществляющих учебного процесса |  | *** | 9 |

Здравоохранение

Таблица 6

| Здравоохранение |  |  | на 1.01.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество учреждений здравоохранения (включая ФАПы) |  | единиц | 1 |
|  | наименование | Аксеновский ФАП |  |
| Численность врачей |  | человек | 0 |
| Численность среднего медицинского персонала |  | *** | 1 |

Культура и спорт

Таблица 7

| Культура |  |  | на 1.01.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа |  | единиц | 1 |
|  | наименование | МБУК КДЦ "Аксеновского сельского поселения" |  |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа |  | человек | 3,6 |
| Число библиотек |  | единиц | 1 |
| Численность работников в библиотеках |  | *** | 1 |
| Число детских музыкальных, художественных и школ искусств |  | единиц | 0 |
|  | наименование |  |  |
| Численность работников детских музыкальных, художественных и школ искусств |  | человек | 0 |
| Численность занимающихся в них детей |  | *** | 0 |
| Физическая культура и спорт |  |  | на 1.01.2017 г. |
| Количество спортивных сооружений |  | единиц | 4 |
| в т.ч. | стадионы с трибунами | *** | 0 |
|  | плоскостные спортивные сооружения | *** | 2 |
|  | спортивные залы | *** | 2 |
|  | плавательные бассейны | *** | 0 |
| Численность населения систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | человек | 764 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | % | 46,3 |
| Количество штатных работников учреждений физической культуры и спорта |  | *** | 0 |
| Число детско-юношеских спортивных школ |  | единиц | 0 |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах |  | человек | 0 |

1.1.2. Экономика и производство

Таблица 8

| Число, находящихся на территории поселения организаций по видам экономической деятельности |  |  | на 1.01.2017г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Число организаций - всего |  | единиц | 20 |
| в т.ч. | сельскохозяйственные организации | *** |  |
|  | крестьянские (фермерские) хозяйства | *** | 12 |
|  | сельскохозяйственные кооперативы | *** |  |
|  | организации строительства, транспорта и связи | *** | 2 |
|  | обрабатывающие производства | *** | 0 |
|  | организации в сфере розничной торговли и общественного питания | *** | 6 |

Сельское хозяйство

Таблица 9 - Перечень организаций, входящих в состав МО

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 | От 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 и более |
| 1 | КФХ «Юлдаш» | с.Аксеново | Сельское хозяйство |  | + |  |  |  |
| 2 | КФХ «Илькаева» | с.Аксеново | Убойный пункт | + |  |  |  |  |
| 3 | КФХ «Шафеева» | с.Аксеново | Животноводство | + |  |  |  |  |
| 4 | КФХ «Салькаева» | с.Аксеново | Убойный пункт | + |  |  |  |  |

Таблица 10

| Сельское хозяйство |  |  | за 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь зерновых |  | га | 2150 |
| Валовой сбор зерновых (в весе после доработки) |  | центнеров | 7473 |
| Урожайность зерновых |  | центнеров с гектара | 34,8 |
| Произведено скота и птицы во всех категориях хозяйств |  | тонн | 83,8 |
|  |  | в расчете на 1 жителя (кг) | 50,2 |
|  |  | в % к предыдущему году | 175,2 |
| в т.ч. | в сельскохозяйственных организациях | тонн | 0 |
|  | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | *** | 2,1 |
|  | в личных подсобных хозяйствах | *** | 81,7 |
| Произведено молока в хозяйствах всех категорий |  | тонн | 207 |
|  |  | в расчете на 1 жителя (кг) | 124,2 |
|  |  | в % к предыдущему году | 145,4 |
| в т.ч. | в сельскохозяйственных организациях | тонн | 0 |
|  | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | *** | 67 |
|  | в личных подсобных хозяйствах | *** | 140 |
| Средний надой молока на одну корову |  | кг | 4500 |
|  |  | в % к предыдущему году | 86,5 |
| Наличие поголовья скота в сельскохозяйственных организациях: |  | голов | * |
| КРС - всего: |  | *** | 0 |
| в том числе коров |  | *** | 0 |
| молодняка |  | *** | 0 |
| свиней |  | *** | 0 |
| овец и коз |  | *** | 0 |
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах: |  | *** | 242 |
| КРС - всего: |  | *** | 121 |
| в том числе коров |  | *** | 20 |
| молодняка |  | *** | 101 |
| свиней |  | *** | 0 |
| овец и коз |  | *** | 0 |
| Наличие поголовья скота в личных подсобных хозяйствах граждан: |  | голов | 624 |
| КРС - всего: |  | *** | 312 |
| в том числе коров |  | *** | 26 |
| молодняка |  | *** | 286 |
| свиней - всего |  | *** |  |
| в том числе свиноматок |  | *** | 0 |
| Сохранность поголовья коров во всех категориях хозяйств |  | % | 100 |
| в т.ч. | в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | *** | 100 |
|  | в личных подсобных хозяйствах | *** | 100 |
| Численность занятых в сельском хозяйстве |  | человек | 6 |

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

Таблица 11 - Перечень организаций, входящих в состав МО

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 | От 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 и более |
| 1 | Магазин « Юлдаш» | с.Аксеново | Продовольственный магазин | + |  |  |  |  |
| 2 | ИП Шарибжанов | с.Аксеново | Продовольственный магазин | + |  |  |  |  |
| 3 | ИП Янгличева | с.Аксеново | Продовольственный магазин | + |  |  |  |  |
| 4 | ИП Курмаев | с.Аксеново | Продовольственный магазин | + |  |  |  |  |

1.1.3.Природные условия

Аксеновское сельское поселение располагается в поясе умеренно-континентального климата. Средняя температура января  -12 0С, июля +19 0С. среднегодовая температура воздуха равна +3,50С. Количество осадков в среднем составляет около 500 мм в год.

Для климата района характерно отчетливое чередование основных (зима, лето) и переходных (весна, осень) времен года. Характер погоды зимой определяется приходом с запада и юго-запада циклонов, приносящих влажный и теплый воздух, сопутствующих выпадению снега и оттепели. С севера и востока приходят антициклоны, в результате чего температура воздуха резко понижается, устанавливается безветренная, безоблачная морозная погода.

За начало весны принимается время устойчивых, положительных дневных температур. Переход к лету наступает при прекращении заморозков на поверхности почвы, уменьшается облачность, реже бывают сильные ветры. Первая половина лета более влажная, в июне и июле отмечается годовой максимум атмосферных осадков. Во второй половине лета увеличивается количество дней с антициклонной погодой. В целом летом преобладает теплая незасушливая погода, благоприятная для сельскохозяйственной деятельности. Территория поселения получает достаточно тепла и влаги для выращивания разнообразных культур - зерновых, технических, овощных, кормовых, картофеля и других.

1.1.4. Социально-экономическое развитие

Основными направлениями программы является создание благоприятных условий для повышения качества и уровня жизни населения на территории Торбеевского городского поселения путем поддержки социальной сферы и повышения эффективности предоставляемых государственных услуг. На основе проведенного анализа текущего состояния Торбеевского городского поселения, а также выявленных сильных и слабых сторон, были сформированы три основных стратегических направления развития, включающие в себя основные приоритеты развития сельского поселения. Формирование стратегических направлений происходило с учетом имеющихся ресурсов и финансовых возможностей Торбеевского городского поселения.

Направление 1. Повышение комфортности среды жизнедеятельности

Повышение благоустройства населенных пунктов поселения.

Развитие человеческого потенциала.

Повышение культурного потенциала и проведение молодежной политики.

Направление 2. Развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала района.

Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности района.

Стимулирование повышение деловой активности населения и развитие малого предпринимательства.

Повышение эффективности использования природно-ресурсного по-тенциала.

Направление 3. Выстраивание партнерских отношений между населением, властью и бизнесом на территории Торбеевского городского поселения.

Создание условий для развития частно-муниципального партнерства.

Повышение эффективности работы органов местного самоуправления.

Положительным опытом в решении социальных вопросов в малых населенных пунктах является строительство социально-досуговых центров, где в одном здании объединяются учреждение образования, здравоохранения и культуры. Что позволяет значительно экономить средства необходимые на содержание зданий.

Развитие социальной сферы представляется возможным в той мере, в которой это позволяют субвенции из бюджетов вышестоящих уровней. В качестве приоритетных отраслей представляется важным рассматривать образование и здравоохранение.

Основными задачами в сфере торговли и услуг являются: дальнейшее развитие и совершенствование отраслей торговли, общественного питания и платных услуг; полное удовлетворение потребностей населения; укрепление и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке; поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителей на потребительском рынке.

Проектом предлагается:

При формировании системы обслуживания учитывать следующие уровни обеспеченности учреждениями и объектами:

- повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

- периодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

- эпизодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.)

Для организации обслуживания необходимо предусматривать, помимо стационарных зданий, передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должны осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции существующего фонда.

1.2. Прогноз численности и состава населения

В последние 10 лет по всей стране в целом, и в Аксеновском сельском поселении наблюдалась устойчивая тенденция снижения численности населения.

Распределение населения Аксеновского сельского поселения по населённым пунктам представлено в таблице 12.

Таблица 12 - Общая численность населения МО в 2017 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Аксеново | 708 | 712 | 196 | 930 | 259 | 231 | 1420 |
| с.Инят | 120 | 112 | 38 | 126 | 106 | 19 | 232 |

Демографическая ситуация характеризуется процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.

Рисунок 1

Рисунок 2

Структуру населения на 2017 год можно обозначить следующим образом:

относительно мужского и женского взрослого населения (кроме несовершеннолетних):

- мужское население - 50%;

- женское население - 50%;

относительно трудоспособного возраста:

- моложе трудоспособного возраста - 13 %;

- трудоспособное население - 63%;

- старше трудоспособного возраста - 22%.

Характеристика возрастной и половой структуры можно оценить по диаграммам, на которых видно:

1) преобладание женского населения над мужским состовляет всего 4 человека, что является 0,24% от общей численности сельского поселения;

2) в поселении значительная доля приходиться на население трудоспособного возраста.

Таблица 13 - Анализ и прогноз численности населения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число родившихся | чел. | 14 | 23 | 22 | 23 | 27 | 35 |
| 2 | Число умерших | чел. | 22 | 25 | 23 | 26 | 23 | 25 |

На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

Смертность. Основными причинами смертности населения в трудоспособном возрасте являются:

- на первом месте - сердечно-сосудистые заболевания;

- на втором - онкологические заболевания.

Перспективные показатели численности населения по группам можно проанализировать по данным таблицы, представленной далее.

Таблица 14 - Численность

| № п/п | Наименование | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность студентов (высшее, среднее проф.образование) | 37 | 40 | 44 | 44 | 55 | 60 |
| 2 | Численность учащихся (общее, среднее и нач.проф.обр.) | 83 | 87 | 93 | 98 | 101 | 109 |
| 3 | Численность, занятых в промышленности | 660 | 674 | 680 | 693 | 695 | 696 |
| 4 | Численность, занятых в торговле и сфере услуг | 265 | 285 | 289 | 292 | 295 | 300 |
| 5 | Численность госслужащих (медицина, образование и т.д.) | 64 | 65 | 69 | 71 | 73 | 75 |

Данная демографическая ситуация сложилась ввиду естественного и механического движения населения.

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо сделать вывод: главной целью программы социально-экономического развития Аксеновского поселения должно стать - повышение качества и уровня жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.

При разработке Программы комплексного развития по данным о численности населения с 2013 по 2028 год был произведён расчёт численности по линии тренда с линейной зависимостью, представленный на рисунке 3.

Рисунок 3

Численность населения на конец расчетного срока прогнозируется - на уровне 1663 человека.

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

•	- возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

•	- выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;

•	- выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ;

Социально - экономическое развитие поселения за последние годы определялось теми основными направлениями и тенденциями, которые сформировались в экономике страны в целом. За период социально-экономических потрясений наблюдались бюджетный и финансовый кризисы, спад товарного производства в промышленности и сельском хозяйстве, снижение уровня жизни основных слоев населения, безработица. В настоящее время наметился постепенный переход экономики из депрессионного состояния в состояние стабилизации.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей города, рост количества рабочих мест.

4. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

6. Оказание содействия переселению граждан в МО «Аксеновское сельское поселение» из других регионов.

1.3. Прогноз развития промышленности

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов на расчетный период сохранится и, даже, рекомендуется делать упор на развитие личных подсобных хозяйств (это актуально для безработных).

Развитие малого предпринимательства

Лидирующее место в малом предпринимательстве занимает отрасль торговли. Малый бизнес помогает решать экономические и социальные проблемы, создавая новые рабочие места, предлагая товары, на которые существует повышенный спрос.

Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

С учетом того, что численность занятых на крупных предприятиях, промышленного и сельскохозяйственного профиля не будет существенно расти благодаря использованию новых технологий и повышению производительности труда, большую важность приобретает вопрос использования в экономике избыточной рабочей силы. Основной потенциал в осуществлении данного процесса - развитие малого предпринимательства и в том числе личных подсобных хозяйств.

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства Планом социально-экономического развития Аксеновского сельского поселения определены:

1.	Производство, заготовка и переработка с/х продукции;

2.	Производство товаров народного потребления;

3.	Оказание платных услуг населению;

4.	Торговля и общественное питание.

1.4. Прогноз развития застройки Аксеновского сельского поселения

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспече-ние, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использова-нием собственных ресурсов - это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика - совокупность систематических решений и мероприя-тий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспе-чивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия му-ниципального образования,

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Таблица 15 - Характеристика жилищного фонда

| Характеристика жилищного фонда |  | на 1.01.2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений (на начало года) | кв.м. | 55,7 |
| в т.ч. приходящаяся в среднем на одного жителя (на начало года) | *** | 33,7 |
| Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства | *** | 273,2 |
|  | в % к предыдущему году | 110,3 |
| в т.ч. приходящаяся в среднем на одного жителя (на начало года) | кв.м. | 0,16 |
| Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | семей | 7 |
| Количество выданных разрешений на строительство | единиц | 2 |
| Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | *** | 3 |
| Площадь жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения: |  | 55,7 |
| холодного водоснабжения | кв.м. | 21,2 |
| горячего водоснабжения | *** | 7,8 |
| отопления | *** | 55,7 |
| канализации | *** | 21,2 |

Для сельского поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.

Таблица 16 - Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Аксеново | 419 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| с.Инят | 206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Таблица 17 - Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | Кв.м | 48,7 | 55,4 | 55,7 | 58,3 | 59,4 |
| 2 | В том числе муниципальной собственности | Кв.м | 2,8 | 2,3 | 1,7 | 1,8 | 0,5 |
| 3 | В частной собственности | Кв.м. | 45,9 | 53,1 | 54 | 60,1 | 59,9 |
| 4 | Площадь общежитий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Доля жилищного фонда, оборудованного: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Централизованным водоснабжением |  | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 7 | Централизованной канализацией |  | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 8 | Централизованным электроснабжением | % | 48,7 | 48,7 | 55,7 | 48,7 | 48,7 |
| 9 | Природным газом | % | 48,7 | 48,7 | 55,7 | 48,7 | 48,7 |
| 10 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья |  |  |  |  |  |  |

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Строительство нового жилья на свободных территориях;

2. Повышение качества жилья за счет:

а) сноса ветхого жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

3. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

1.5. Прогноз изменения доходов населения Аксеновскогосельского поселения

На рынке труда в течение последних лет показатель средней численности работающих в поселении практически остается неизменным.

Таблица 18

| Занятость населения и заработная плата |  |  | на 1.01.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего |  | человек | 919 |
| Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов |  | % | 0 |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости |  | человек | 2 |
| Уровень регистрируемой безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению) |  | % | 0,2 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям |  | человек | 25 |
|  |  | в % к предыдущему году | 100 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по крупным и средним предприятиям) |  | руб. | 20014 |
|  |  | в % к предыдущему году | 106,8 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: |  | руб. |  |
|  | муниципальных служащих | *** | 19480,56 |
|  | работников муниципальных дошкольных учреждений | *** | 0 |
|  | работников муниципальных общеобразовательных учреждений | *** | 20241,32 |
|  | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | *** | 22813,7 |
|  | работников муниципальных учреждений культуры и искусства | *** | 12973 |

Проблемные вопросы, требующие решения в настоящее время и в дальнейшей перспективе:

1. Низкий темп роста реальных доходов населения.

2. Наличие безработицы. Реорганизационные процессы на ряде предприятий, связанные с ликвидацией неэффективно работающих производств, с переделом собственности, ведут к высвобождению работающих на этих предприятиях.

Политика государства в сфере занятости населения должна быть направлена на создание условий для развития кадрового потенциала на селе, повышения эффективности его использования в соответствии с потребностями агропромышленного производства и социальной инфраструктуры.

Для обеспечения занятости населения предусматривается:

-совершенствование финансово-кредитных и налоговых рычагов воздействия на занятость и создание новых рабочих мест;

-стимулирование развития личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуального предпринимательства на селе;

-совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров с учетом потребности рынка труда с целью перераспределения высвобождаемых работников в высокодоходные несельскохозяйственные виды деятельности и сферу услуг;

-содействие гражданам из числа безработных и членам их семей в переезде на новое место жительства и устройстве на работу;

-развитие системы общественных оплачиваемых работ в сельской местности с использованием средств государственного фонда содействия занятости (благоустройство сельских населенных пунктов, уход за лесами, восстановление исторических усадеб, музеев и т.д.);

-создание условий для привлечения населения на сезонные работы;

-улучшение условий и повышение безопасности труда сельскохозяйственных работников, создание дополнительных рабочих мест для работников, высвобожденных в связи с реформированием АПК;

-упрощение процедур организации деятельности субъектов малого предпринимательства на селе, получения кредитных ресурсов, развитие системы их взаимного кредитования;

-оказание малому предпринимательству в сельской местности юридических, информационных, консалтинговых, маркетинговых и других услуг;

-реализация системы мер, направленных на закрепление кадров на селе, прежде всего молодых специалистов, включая обеспечение жильем, выплату единовременных пособий, предоставление льготных кредитов на потребительские нужды и др.

В области повышения доходов сельского населения особое внимание будет уделяться усилению стимулирующей роли заработной платы, совершенствованию системы вознаграждения за повышение эффективности производства и конечные результаты финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (реализованную продукцию, прибыль), установлению личного контроля работника за движением капитала, формированию персонифицированных долей и паев в имуществе организаций, концентрации их у наиболее активной и предприимчивой части сельских товаропроизводителей.

Система заработной платы будет максимально ориентирована на использование каждым работником резервов увеличения производства (повышения урожайности культур, продуктивности животноводства, производительности труда, снижения материальных, топливно-энергетических затрат и др.).

Учитывая, что вторым по значимости источником доходов на селе являются личные подсобные хозяйства, государство будет поощрять стремление людей заниматься этой формой производства, оказывать ей всемерную поддержку.

Для повышения доходов работников аграрного производства и престижности сельскохозяйственного труда предусматривается:

-обеспечить формирование заработной платы с учетом условий сельскохозяйственного производства, а также факторов, влияющих на результативность и оплату труда;

-обеспечить нормирование рабочего времени в сельскохозяйственном производстве в соответствии с трудовым законодательством;

-создать безопасные, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям условия труда;

-обеспечить безопасные условия проживания в сельской местности;

-усилить меры государственной поддержки сельских семей, воспитывающих детей;

-обеспечить предоставление адресной социальной помощи малообеспеченным семьям и гражданам;

-повысить доходность личных подсобных хозяйств, сформировать систему оказания им практической помощи в возделывании сельскохозяйственных культур и содержании сельскохозяйственных животных.

Для стимулирования развития предпринимательской деятельности в сельской местности, привлечения инвестиций в сельское хозяйство и социальную сферу села, развития новых сфер занятости сельского населения и активизации создания дополнительных рабочих мест намечается введение преференциального режима налогообложения субъектов хозяйствования, работающих на селе. Он предусматривает:

-освобождение от уплаты налога на недвижимость по основным фондам, используемым для ведения предпринимательской деятельности на селе;

-возможность предоставления вновь созданным коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сельской местности (за исключением территорий районов, прилегающих к областным центрам), беспроцентного налогового кредита на срок до одного года;

-возможность включения в затраты, относимые на себестоимость продукции (для целей налогообложения), средств и ресурсов, направляемых предпринимательскими структурами (коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями) для оказания другим субъектам хозяйствования помощи в развитии сельскохозяйственного производства.

С учетом данных фактором можно сделать вывод, что изменения доходов населения, принимая во внимание существующие факторы, будут незначительны.

Экономическая ситуация имеет непосредственное отношение к благосостоянию как сельского поселения в целом, так и проживающего там населения.

Экономическая обстановка сельского поселения показана в таблицах далее.

Таблица 19

| Финансы |  | тыс. руб. | за 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления) |  | *** | 3159,7 |
| Налоговые и неналоговые доходы |  | *** | 779,5 |
| Налоговые доходы, в т.ч. |  | *** | 779,5 |
| налог на доходы физических лиц |  | *** | 30,1 |
| земельный налог |  | *** | 603,7 |
| налог на имущество физических лиц |  | *** | 103,7 |
| единый налог на вмененный доход |  | *** | 0 |
| единый сельскохозяйственный налог |  | *** | 42 |
| налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения |  | *** | 0 |
| доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты |  | *** | 0 |
| государственная пошлина |  | *** | 0 |
| другие налоговые доходы |  | *** | 0 |
| доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |  | *** | 0 |
| в т.ч. доходы | получаемые в виде арендной платы за земельные участки | *** | 0 |
|  | от сдачи в аренду имущества | *** | 0 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов |  | *** | 0 |
| в т.ч. от продажи | земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | *** | 0 |
|  | имущества, находящегося в муниципальной собственности | *** | 0 |
| доходы от оказания платных услуг |  | *** | 0 |
| штрафы |  | *** | 0 |
| другие неналоговые доходы |  | *** | 0 |
| Безвозмездные поступления |  | *** | 2380,2 |
| в т.ч. | дотации | *** | 1409,5 |
|  | субсидии | *** | 747,8 |
|  | субвенции | *** | 55,1 |
|  | иные межбюджетные трансферты | *** | 167,8 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нармативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |  | % | 25,1 |
| Расходы бюджета поселения |  | *** | 3079,7 |
| в т.ч. | ЖКХ | *** | 155,8 |
|  | охрана окружающей среды | *** | 4,6 |
|  | образование | *** |  |
|  | культура | *** | 1100,5 |
|  | благоустройство территории | *** | 126,7 |
|  | содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | *** | 135,3 |
|  | содержание работников органов местного самоуправления | *** | 1370,8 |
|  | другие расходы (расшифровать) | *** | 186 |

Таблица 20 - Конкурентные преимущества поселения

| № п/п | Обозначение | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкая стоимость земли |  | + |  |
| 2 | Полезные ископаемые |  | + |  |
| 3 | Низкая себестоимость строительства жилья, промышленной и коммерческой недвижимости |  | + |  |
| 4 | Развитая транспортная инфраструктура |  | + |  |
| 5 | Близость к столице Республики | + |  |  |
| 6 | Высокая обеспеченность связью и телекоммуникациями | + |  |  |
| 7 | Развитый банковский и страховой сектор экономики |  | + |  |
| 8 | Низкая стоимость природоохранных и экологических мероприятий. |  | + |  |
| 9 | Низкая криминогенность | + |  |  |
| 10 | Политическая стабильность в регионе | + |  |  |
| 11 | Высокий научный и технический потенциал |  | + |  |
| 12 | Высокий культурный, медицинский и образовательный потенциал |  | + |  |
| 13 | Наличие в регионе Законодательства, обеспечивающего льготный налоговый режим для инвесторов |  |  |  |
| 14 | Наличие квалифицированных трудовых ресурсов. |  | + |  |

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Аксеновскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2028 г. - 1663 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения.

Электроснабжение

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2028 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения.

Теплоснабжение

На территории сельского поселения имеется централизованная сеть теплоснабжения.

Газоснабжение

Население обеспечено природным газом. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства.

Водоснабжение

Во всех населённых пунктах предусматривается централизованная система водоснабжения.

Водоотведение

В населённых пунктах Аксеновского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Утилизация ТБО

На территории Аксёновского с/п производится санкционированный сбор и утилизация ТБО.

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1. Система электроснабжения

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централи-зованное.

Техническое состояние электрических сетей Аксёновского сельского поселения удовлетворительное.

Таблица 21

| Общая протяженность освещенных частей улиц | км | 1,7 |
| --- | --- | --- |
| Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением | % | 21 |

Таблица 22 - Обслуживающая организация системы электроснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО Мордовская энергосбытовая компания | Г.Саранск, ул.Большевистская 117А | Трифонов Н.М. | Кузенкова С.Ю. |

3.2. Система теплоснабжения

Таблица 23 - Обслуживающая организация системы теплоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Лямбирские тепло-водо-сети» | Б.Елховка, ул.Заводская д. 1 т.3-06-65 | Девятаев Владимир Иванович | Абдуллова М.К. |

Таблица 24- Оборудование, используемое в системе теплоснабжения (котельные)

| № п/п | Мощность | Тип (отопительные, ГВС, технологические) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 Мега Ватт | отопительные, ГВС |

Таблица 25 - Котельные по виду топлива

| № п/п | Виды котельных по топливу | Количество | Тип (отопительные, технологические) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовые | 2 | отопительные |
| 2 | Жидкотопливные |  |  |
| 3 | Твердотопливные |  |  |
| 4 | Комбинированные |  |  |
| 5 | Электрические |  |  |

Таблица 26 - Котельные по расположению

| № п/п | Виды котельных по топливу | Количество | Тип (отопительные, технологические) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдельностоящие |  |  |
| 2 | Блочно-модульные | 1 | Отопительные |
| 3 | Крышные |  |  |

Таблица 27 - Организация, на балансе которой находятся котельные

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Лямбирские тепло-водо-сети» | Б.Елховка, ул.Заводская д. 1 т.3-06-65 | Девятаев Владимир Иванович | Абдуллова М.К. |

Таблица 28 - Дополнительные сведения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фактическая среднеотопительная нагрузка на конец 2015 года, Гкал/ч |  |  |
| 2 | Обозначить проблемы в системе теплоснабжения в МО |  |  |
| 3 | Обозначить планы перспективного развития в системе теплоснабжения: |  |  |
|  | Новое строительство |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |
| 4 | Тариф | 1993 руб. |  |

3.3. Система водоснабжения

Во всех населённых пунктах предусматривается централизованная система водоснабжения.

Таблица 29 - Обслуживающая организация системы водоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО УК Лямбирькомжилсервис | Б.Елховка, ул.Заводская д. 1 т.3-06-65 | Девятаев Дмитрий Владимирович | Абдуллова М.К. |

Источником водоснабжения Аксёновского сельского поселения являются подземные воды.

Таблица 30 - Артезианские скважины (родники)

| № п/п | Регистр. номер | Тип (рабочая, резервная) | Год постройки | Износ | Глубина скважины | Производительность | Система учета расходов | Объем воды на собственные нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | рабочая | 1985 | 70 | 140-160м. | 25куб/ч | Счетчик | - |

Таблица 31 - Насосная станция

| Марка насоса | Характеристики насоса, производительность, мощность | Год начала эксплуатации насоса | График работы |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ 6-10-185 | 25 КУБ.М. | 2016 | ежедневно |

Таблица 32 - Дополнительные сведения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обозначить проблемы в техническом и технологическом состоянии ресурсоснабжения |  |  |
|  | Строительство |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |
| 2 | Форма собственности источников водоснабжения |  |  |
| 3 | Схема водоснабжения (при наличии приложить к опросному листу) |  |  |
| 4 | Перспективные объекты |  |  |
| 5 | Тариф | Горячая вода - 395,78руб., холодная вода -101,56руб. |  |

3.4. Система газоснабжения

Применение природного газа в котельных и жилых домах (квартирах) в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего Аксеновского сельского поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

3.5. Система водоотведения

В населённых пунктах Аксеновского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

Очистка сточных вод - полная биологическая с системой очистки. Ил, образующийся для удобрений складировать на площадке с дальнейшей обработкой.

Таблица 33 - Обслуживающая организация системы водоотведения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО УК Лямбирькомжилсервис | Б.Елховка, ул.Заводская д. 1 т.3-06-65 | Девятаев Дмитрий Владимирович | Абдуллова М.К. |

Таблица 34 - Сведения по системе водоотведения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип системы водоотведения (централизованная, выгребные ямы) | выгребные ямы |  |
| 2 | Наличие очистных сооружений | отсутствуют |  |
| 3 | Тариф | 130,98 руб. |  |
| 4 | Доля поставки ресурса по приборам учета (указать ведется учет или нет) | Учет |  |
| 5 | Наличие дождевой канализации | нет |  |
| 6 | Перспективные объекты |  |  |
|  | Строительство |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |

3.6. Система сбора и утилизации ТБО

На территории Аксёновского сельского поселения находится 24 контейнерных площадки для сбора ТКО, с расположенными на них 25 контейнерами, которые обслуживают 1667 жителей.

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 1,1 м3. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «РЕМОНДИС Саранск». Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО «РЕМОНДИС Саранск».

Местонахождение существующих контейнерных площадок в графическом формате на территории Аксёновского сельского поселения представлено на рисунке 4.

Рисунок 4 - Местонахождение существующих контейнерных площадок на территории Аксёновского сельского поселения

Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Аксёновского сельского поселения приведена в табл. 35 с привязкой к адресу источников образования отходов.

Таблица 35 - Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Аксёновского сельского поселения

| № п/п | Адрес нахождения/улица | № дома | Объем установленных контейнеров/бункеров | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аксёновское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | ул. Ленина | 72 | 1,1 | 1 |
| 2 | ул. Ленина | 46 | 1,1 | 1 |
| 3 | ул. Ленина напротив дома 118 |  | 1,1 | 1 |
| 4 | ул. Ленина напротив дома 136 |  | 1,1 | 1 |
| 5 | ул. Ленина напротив дома 98 |  | 1,1 | 1 |
| 6 | ул. Молодежная | 26 | 1,1 | 2 |
| 7 | ул. Молодежная напротив дома 44 |  | 1,1 | 1 |
| 8 | ул. Молодежная напротив дома 58 |  | 1,1 | 1 |
| 9 | ул. Молодежная напротив дома 68 |  | 1,1 | 1 |
| 10 | ул. Молодежная напротив дома 84 |  | 1,1 | 1 |
| 11 | ул. Октябрьская | 36 | 1,1 | 1 |
| 12 | ул. Октябрьская | 95 | 1,1 | 1 |
| 13 | ул. Октябрьская | 96 | 1,1 | 1 |
| 14 | ул. Октябрьская | 114 | 1,1 | 1 |
| 15 | ул. Октябрьская напротив дома 15 |  | 1,1 | 1 |
| 16 | ул. Октябрьская напротив дома 35 |  | 1,1 | 1 |
| 17 | ул. Октябрьская напротив дома 58 |  | 1,1 | 1 |
| 18 | ул. Советская | 9 | 1,1 | 1 |
| 19 | ул. Советская | 16 | 1,1 | 1 |
| 20 | ул. Советская напротив дома 23 |  | 1,1 | 1 |
| 21 | ул. Советская напротив дома 31 |  | 1,1 | 1 |
| 22 | ул. Советская напротив дома 83 |  | 1,1 | 1 |
| 23 | ул. Советская напротив дома 90 |  | 1,1 | 1 |
| 24 | ул. Советская напротив м-на Фаина | 4 | 1,1 | 1 |
| Итого |  |  |  | 25 |
| Всего |  |  |  | 25 |

Сбор и транспортировка отходов, содержание вышеуказанных контейнерных и бункерных площадок осуществляет ООО «РЕМОНДИС Саранск».

Контейнера объемом 1,1 м³ являются собственностью ООО «РЕМОНДИС Саранск».

Периодичность мойки и дезинфекции контейнеров осуществляется 1 раз в неделю (летний период) согласно СНИП 42-128-4690-88 м.

Таблица 36 - Организация, учитывающая ТБО и КТО

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации (согласно уставным документам) | Руководитель (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Ремондис» | Республика Мордовия, г.Саранск Александровское шоссе, д №6 тел:29-42-56,29-26-15,33-30-71 | Сбор отходов | Исполнительный директор Кропа М.С. |

Таблица 37 - Баланс мощности ресурса

| № п/п | Показатель |  | Ед.изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем ТБО многоквартирных жилых домов |  | куб.м/чел |  |
| 2 | Объем ТБО частных жилых домов |  | куб.м/чел |  |
| 3 | Охватываемость территории планово-регулярной очисткой ТБО | МКД | % | 100% |
|  |  | Частные дома |  | 65% |

Таблица 38 - Объем захоронения (утилизации) ТБО

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  |  |  | план |
| 1 | Объем ТБО бюджетные организации | тыс. куб.м. | - | - | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| 2 | Объем ТБО прочие потребители | тыс. куб.м. | - | - | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 |
| 3 | Объем ТБО от неучтенных потребителей | тыс. куб.м. |  |  | - | - | - |
| 4 | Объем КТО | тыс. куб.м. |  |  | - | - | - |
| 5 | Объем КТО от неучтенных потребителей | тыс. куб.м. |  |  | - | - | - |

Таблица 39 - Дополнительные сведения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Меры обеспечения безопасной работы системы ТБО |  |  |
| 2 | Соответствие проб воды, воздуха и другим показателям санитарно-эпидемиологических норм | соответствуют показателям санитарно-эпидемиологических норм. |  |
| 3 | Осуществление транспортировки, удаленность |  |  |
| 4 | Зимнее содержание дорог | Удовлетворительное |  |
| 5 | Наличие несанкционированных свалок | Отсутствуют |  |
| 6 | Планирование нового строительства, реконструкции |  |  |
| 7 | Тариф | 324,08 за м.3 |  |

4. Характеристика состояния и проблем в реализации

Таблица 40 - Документы, разработанные на сегодняшний день

| Название документа | Реквизиты (вид, номер, дата принятия) нормативно-правовых актов, которыми утверждены (одобрены) документы |
| --- | --- |
| Документы территориального планирования: |  |
| Наличие утвержденного генерального плана поселения | Решение Совета депутатов Аксеновского сельского от 23.07.2012г № 25 «Об утверждении проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Аксеновского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия» |
| Наличие утвержденных правил землепользования и застройки поселения |  |
| Документы стратегического планирования: |  |
| Стратегия социально-экономического развития муниципального образования |  |
| План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный период | Решение Совета депутатов Аксеновского сельского от 28.12.2016г № 11 "О принятии основных показателей прогноза социально-экономического развития Аксеновского сельского поселения на 2017-2019 г.г. |
| Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период | Решение Совета депутатов Аксеновского сельского поселения от 28.12.2016г. № 10"О бюджете Аксеновского сельского поселения Лямбирского муниципального района на 2017 год" |
| Муниципальные программы: |  |
| 1. Об утверждении муниципальной программы"Устойчивое развитие Аксеновского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017годы и на период 2020 года" | Решение Совета депутатов Аксеновского сельского от 31 июля 2013 года № 55 |
| 2. Об утверждении комплексной программы "По борьбе с преступностью,противодействию терроризму и экстремизму и профилактике правонарушений в Аксеновском сельском поселении на 2014 -2017 годы" | Решение Совета депутатов Аксеновского сельского от 21 февраля 2014 года № 82 |
| 3. Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Аксеновского сельского поселения на 2014-2016 годы" | Решение Совета депутатов Аксеновского сельского от 24 июля 2014 года № 94 |

В соответствии Концепцией федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и хозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий, включая:

- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

- улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние водоснабжения и электросети.

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Аксеновского сельского поселения.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Мероприятия в рамках данной Программы разрабатываемые и уже существующие элементы инфраструктуры разрабатывались в соответствии с:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Правилами устройства электроустановок;

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агро-мелиоративных и других земляных работ;

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№372 от 16.05.2000г.).

Санитарная классификация существующих предприятий выполнена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

Разработка настоящей Программы проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Была определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного и коммунального назначения.

Базовая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Республики Мордовия (институт ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2007-2008 гг.);

5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

6. Перспективная схема электроснабжения

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. Реконструкция сетей будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения

Рост электрических нагрузок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством жилого фонда.

Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

Важное значение имеет также реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется на следующих принципах:

•	приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

•	рационального, эффективного использования энергоресурсов;

•	обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни;

•	сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

•	эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

•	совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

•	ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

•	гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

- Совершенствование технологических процессов.

- Улучшение качественных характеристик технологических процессов.

- Совершенствование конструкций зданий и сооружений.

- Рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.

7. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения, как указывалось выше, приняты подземные воды.

Для обеспечения каждого дома питьевой водой в необходимом количестве и требуемого качества необходимо выполнить работы по реконструкции водопроводных сетей.

Таблица 41 - Сети водоснабжения

| № п/п | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, м. | Материал сетей | Износ, % | Диаметр трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1975г. | 1050 | Чугун | 85-90% | 100мм. |

Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Аксеновского поселения 2018-2028 годы(в ценах 2016)

Таблица 42

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | Реконструкция водопровода | ### Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой | ### 945 м | ### 4775,432 | ### 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | ### Средства республиканского бюджета |
|  | ### Итого |  | ### 945 м | ### 4775,432 |  |  |  |

8. Перспективная схема водоотведения Аксеновского сельского поселения

Общая принципиальная схема канализации населённого пункта представляется в следующем виде: сточные воды по уличным коллекторам поступают к главной насосной станции, которая перекачивает их на очистные сооружения.

Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению реки относительно населённого пункта, на спокойном рельефе.

Таблица 43- Сети водоотведения

| Год прокладки | Протяженность, м | Материал сетей | Диаметр трубопроводов, мм | Прогноз строительства сетей | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1983 | 550 | асбестовые | 200 мм. |  | 90% |

Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения Аксеновского поселения 2018-2028 годы(в ценах 2016)

Таблица 43

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | Реконструкция сетей водоотведения | ### Беспере-бойная работа во-доотведе-ния | ### 495 м | ### 164,12 | ### 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | ### Средства республиканского бюджета |
|  | ### Итого |  | ### 495 м | ### 164,12 |  |  |  |

9. Перспективная схема обращения с ТБО

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Санитарное благоустройство территорий включает в себя сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание ТБО; уборку городских и сельских территорий.

Все несанкционированные свалки на территории сельского поселения подлежат ликвидации.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Развитие системы селективного сбора ТБО как в городе Саранске, так и распространение этого опыта на всю Республику, может дать не только прибыль от реализации вторсырья, но и уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить срок их существования.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения предлагается:

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- проведение рекультивации и санации мест размещения ТБО несоответствующих природоохранным требованиям, территорий существующих скотомогильников;

- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

- организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

Перспективные направления в области санитарной очистки Аксеновского сельского поселения:

•	Ликвидация несанкционированных свалок.

•	Максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращение объема выводимых на полигон ТБО.

•	Организация мест временного складирования ТБО в каждом населённом пункте с последующим их вывозом на полигон.

•	Обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытьё и дезинфекцию мусороуборочных контейнеров и ящиков.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Аксёновского сельского поселения представлен в таблице 44.

Таблица 44 - Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Аксёновское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов, тонн | 2500,50 |
| 2 | Численность населения, чел. | 1667 |
| 2 | Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| 3 | Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн | 2860,00 |
| 4 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн | 0,00 |
| 5 | Количество необходимых контейнеров 1,1м3 | 0 |
| 6 | Количество необходимых контейнеров 5 м3 | 0 |

Согласно приведенным расчётам, на территории Аксёновского сельского поселения отсутствует необходимость установки дополнительных контейнеров ТКО.

10. Перспективная схема газоснабжения Аксеновского сельского поселения

Мероприятия на перспективу по проектированию, ремонту и/или модернизации системы газоснабжения в Аксёновском сельском поселении не разрабатывались в связи с отсутствием проблемных показателей.

11. Общая программа проектов

### Таблица 45

| ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Аксёновского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | Реконструкция водопровода | ### Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой | ### 945 м | ### 4775,432 | ### 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | ### Средства республиканского бюджета |
|  | ### Итого |  | ### 945 м | ### 4775,432 |  |  |  |

### Таблица 46

| ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения Аксёновского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | Реконструкция сетей водоотведения | ### Бесперебойная работа водоотведения | ### 495 м | ### 164,12 | ### 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | ### Средства республиканского бюджета |
|  | ### Итого |  | ### 495 м | ### 164,12 |  |  |  |

12. Финансовые потребности для реализации программы

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 47

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства федерального уровня | ### Бюджетные средства республиканского уровня | ### Бюджетные средства районного уровня | ### Бюджетные средства местного уровня | ### Внебюджетные средства |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 4775,432 |  | 4775,432 | - | - | ### - |
| ### 2 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения | 164,12 |  | 164,12 | - |  | ### - |
|  | ### Всего по Программе | 4939,552 |  | 4939,552 | - |  | ### - |

13. Организация реализации проектов

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 48

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 4775,432 | 434,14 | 434,14 | 434,14 | 434,14 | 434,14 | 434,14 | 434,1184 | 434,1184 | 434,1184 | 434,1184 | 434,1184 |
| 2 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения | 164,12 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 |
|  | Всего по Программе | 4939,552 | 449,06 | 449,06 | 449,06 | 449,06 | 449,06 | 449,06 | 449,0384 | 449,0384 | 449,0384 | 449,0384 | 449,0384 |

14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы 4939,552 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 - 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Таблица 49 - Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./ кВт*ч | 3,12 | 3,25 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
| 2.1 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт*ч | 3,29 | 3,52 |
| 2.2 | Ночная зона | руб./ кВт*ч | 1,58 | 1,69 |

Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2017 год

Таблица 50

| Наименование | Водоснабжение (руб./м3) |  |  |  |  | Водоотведение (руб./м3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| ОАО «РЖД» (Рузаевский участок) (с НДС) | 28,32 | 28,32 | 30,24 | 30,24 | 106,78 |  |  |  |  |  |
| ООО «Горвода» (с НДС) | 23,31 | 23,31 | 25,06 | 25,06 | 107,51 |  |  |  |  |  |
| ООО «Горсток»* |  |  |  |  |  | 20,78 | 20,78 | 21,71 | 21,71 | 104,48 |
| ИП Плотникв С.И.* | 22,67 | 22,67 | 24,50 | 24,50 | 108,07 |  |  |  |  |  |
| МП «Плодопитомническое ЖКХ»* | 21,80 | 21,80 | 22,23 | 22,23 | 101,97 | 13,25 | 13,25 | 13,37 | 13,37 | 100,91 |
| МБУ «Управление обслуживания» |  |  |  |  |  | 3,27 | нет | 3,42 | нет |  |

Таблица 51

| Наименование | Тепловая энергия (руб./Гкал) |  |  |  |  | Горячая вода (руб./м3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| АО «ГУ ЖКХ» филиал Пензенский (с НДС) Пайгарма | 1592,95 | 1592,95 | 1704,58 | 1704,58 | 107,01 |  |  |  |  |  |
| ОАО «РЖД» (ст. Кадошкино, ТЧ-5 ст. Рузаевка, склад топлива Рузаевка) (без НДС) | 2158,40 | нет | 2270,12 | нет |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «РЖД» (Рузаевский участок) (с НДС) | 1857,06 | 1857,06 | 1964,51 | 1964,51 | 105,79 |  |  |  |  |  |
| ОАО «Мордовэлектротеплосеть» (с НДС) | 1857,06 | 1857,06 | 2155,68 | 2001,13 | 107,76 | 143,29 | 143,29 | 153,75 | 153,75 | 107,30 |
| ООО «Энергоресурс» (Красное сельцо)* | 1836,86 | 1795,00 | 1962,00 | 1917,29 | 106,81 |  |  |  |  |  |

Таблица 52 - Розничные цены на природный газ, реализуемый населению на территории Республики Мордовия

| Направления использования газа населением | Единица измерений | с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г. | с 1 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г. | с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Природный газ для потребителей, не оснащенных приборами учета расхода газа: | руб./ 1 м3 | 6,61 | 6,81 | 7,01 |
| 1.1 Природный газ, используемый: для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты; для нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения; для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.2 Природный газ, используемый для отопления жилых помещений | руб./1000 м3 | 4439,0 | 4572,0 | 4709,0 |
| 1.3 Природный газ, используемый для отопления нежилых помещений (индивидуальных бань, гаражей, теплиц, оранжерей) | руб./1000 м3 | 6130,0 | 6314,0 | 6503,0 |
| 1.4 Природный газ, используемый для подогрева корма для скота | руб./1000 м3 | 5691,0 | 5862,0 | 6038,0 |
| 2. Природный газ для потребителей, оснащенных приборами учета расхода газа | руб./1000 м3 | 5041,0 | 5192,0 | 5348,0 |

С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже.

Таблица 53 - Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

|  |  | отчет - по сопоставимому кругу предприятий |  | в среднем за год к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  | в среднем за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| Платные услуги населению | 1 |  |  |  |  |  | 106,5 | 106,0 | 105,9 | 105,5 | 105,4 | 104,7 | 103,5 | 104,7 |
|  | 2 | 108,6 | 105,3 | 108,7 | 108,0 | 107,8 | 106,4 | 106,2 | 105,7 | 105,7 | 105,3 | 104,7 | 103,9 | 104,8 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 106,9 | 106,7 | 106,7 | 106,1 | 105,7 | 105,4 | 104,8 | 105,6 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | 1 |  |  |  |  |  | 105,3 | 105,3 | 105,1 | 104,9 | 104,3 | 103,9 | 102,7 | 103,8 |
|  | 2 | 108,4 | 105,1 | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,7 | 104,3 | 103,7 | 102,6 | 103,7 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 104,9 | 104,8 | 104,3 | 104,1 | 103,7 | 103,5 | 103,0 | 103,6 |

16. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 01.01.2017 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

### Приложение

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Аксеновского сельского поселения взят из документа «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Аксёновского сельского поселения взят из документа «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».