Оглавление

- Перспективные показатели развития Александровского сельского поселения для разработки программы………………………....................4

  - Характеристика сельского поселения……………………………...4

    - Социальное обслуживание населения………………………….6

    - Экономика…………………………………………………….......7

    - Климат ……………………………………..……………………..7

  - Прогноз численности и состава населения…………………….…..8

  - Прогноз развития застройки Александровского сельского поселения………………………………………………………........12

- Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы…….…..14

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры…………………………………………………………...16

  - Система сбора и утилизации ТБО ………………………………....16

  - Теплоснабжение…………………………...……………………….16

  - Газоснабжение …………………………………..………………....16

  - Водоснабжение ……………………………………………………18

  - Канализация……………………………………………..….………20

  - Электроснабжение ………………………………………………...21

- Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации……………………..….22

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры…..…...23

  - Показатели качества поставляемого коммунального ресурса......23

  - Показатели надежности систем ресурсообеспечения…………....24

- Перспективная схема электроснабжения Александровского сельского поселения………………………………………………………………….25

- Перспективная схема теплоснабжения Александровского сельского поселения…………………………………………………………………26

- Перспективная схема водоснабжения Александровского сельского поселения………………………………………………………………….28

- Перспективная схема водоотведения Александровского сельского поселения…...……………………………………………………………...31

- Перспективная схема газоснабжения  Александровского сельского поселения ……………………………………………………………….....33

- Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов Александровского сельского поселения……………………..….34

- Общая программа проектов……………………………………………...35

- Финансовые потребности для реализации программы………………...37

- Организация реализации проектов……………………………………....38

- Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)………………………………………………..………….39

- Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги…………………………………………………….40

- Модель для расчета программы………………………………………….43

Приложение

Схема линий электропередач с. Александровка Лямбирского района

- Перспективные показатели развития Александровского сельского поселения для разработки программы

  - Характеристика сельского поселения

Александровское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Лямбирского района Республики Мордовия с административным центром в селе Александровка.

Александровское сельское поселение находится в 22 километрах от районного центра - села Лямбирь и в 11 километрах от города Саранска, занимает территорию 4181 га. Средняя кадастровая стоимость земли в с. Александровка составляет 45,25 руб./кв.м, в с. Владимировка – 21,92 руб./кв.м, в пос. Красный Дол- 21,23 руб./кв.м. Средняя кадастровая стоимость с/х угодий по ОАО ПЗ «Александровский» составляет 2,9 руб./кв.м .

Село Александровка имеет дороги с твердым покрытием. Протяженность дорог-3,1 км. Планируется капитальный ремонт дорог  по улицам.

С юга территория сельского поселения граничит с городом Саранском, с востока - с Елховским сельским поселением, с запада – Лямбирским сельским поселением Лямбирского района, с севера -  Кривозерьевским сельским поселением.

Границы Александровского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 28.12.2004 № 122-З «Об установлении границ муниципальных образований Лямбирского района, муниципального образования Лямбирский район и наделении их статусом сельского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района.

Численность населения, по данным администрации Александровского сельского поселения составляет 1731 чел. (2016 г.). В состав территории  поселения входят исторически сложившиеся населенные пункты: село Александровка, село Владимировка, поселок Красный Дол. К ним прилегают сельскохозяйственные угодья, земли сельхоз. производства, земли общего пользования, территории природопользования.

Основное распределение земельного фонда Александровского сельского поселения приходится на земли сельскохозяйственного назначения (4011 га).

Территория поселения по природным условиям относится к  агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.

По территории  поселения протекают речка Пензятка и река Инсар.

Александровское сельское поселение связано с соседними поселениями автомобильными дорогами местного значения.

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Объекты социального значения:

-администрация (с. Александровка);

-средняя общеобразовательная  школа (с. Александровка);

-ФАП (с. Александровка);

-почтовое отделение (с. Александровка);

-Дом культуры (с. Александровка);

-детский сад (с. Александровка);

-библиотека (с. Александровка);

-9 магазинов (с. Александровка);

Вместе с тем существуют проблемы, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны администрации Лямбирского района, содействия Министерств и Ведомств Республики Мордовия.

1.1.1 Социальное обслуживание населения

Учреждения социального обеспечения. Кредитно - финансовые учреждения

Нормативная обеспеченность по данным направлениям составляет:

- отделения  Сбербанка – 1  операционное место  (окно)  на  1-2 тыс. человек;

-отделения связи, их мощность и количество - следует принимать по нормам и правилам федеральных министерств связи.

Отделение Сбербанка находится в здании администрации по ул. Долганова. Количество работников -1 чел.

В поселении существует одно отделение почтовой связи, которое находится   в с. Александровка. Количество работников – 4 чел.

# Здравоохранение

Медицинское обслуживание населения Александровского сельского поселения осуществляется одним медицинским пунктом (Александровская амбулатория). Находится он на ул. Долганова.

Образование. Общеобразовательные школы.

Детские дошкольные учреждения.

В центре села Александровка, по ул. Долганова, стоит средняя общеобразовательная школа, расчетная мощность – 784 человека. Школа была открыта в декабре 1983 года. Здание школы кирпичное трехэтажное. В здании школы функционирует школа искусств, школьники занимаются пением, играют на музыкальных инструментах, посещают художественный и танцевальный кружки. Также существует кружок резьбы по дереву. Ребята занимают призовые места не только на районных конкурсах, но и участвуют на республиканском уровне и получают награды.

Учреждения культуры и спорта

На территории Александровского сельского поселения действует сельский Дом культуры, где проводятся мероприятия для отдыха и развития населения. Количество работников- 7 человек. В здании клуба функционирует библиотека, здесь работает 1 человек.

В здании школы организован Краеведческий музей, где хранятся предметы быта первых жителей Александровки, фотографии и вещи, принадлежавшие участникам Великой Отечественной Войны, а также стенды с именами и фотографиями выдающихся людей села.

1.1.2  Экономика

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

На территории поселения основной сферой деятельности является сельское хозяйство.

Предприятия торговли и общественного питания

В настоящее время в Александровском сельском поселении функционирует  11 продовольственных, хозяйственных магазинов. Планируется открытие еще одного магазина. Общее число работников составляет 19 человек.

1.1.3 Климат

Александровское сельское поселение располагается в поясе умеренно-континентального климата. Средняя температура января   -12 0С, июля  +19 0С. среднегодовая температура воздуха равна +3,50С. Количество осадков в среднем составляет около 500 мм в год.

Для климата района характерно отчетливое чередование основных (зима, лето) и переходных (весна, осень) времен года. Характер погоды зимой определяется приходом с запада и юго-запада циклонов, приносящих влажный и теплый воздух, сопутствующих выпадению снега и оттепели. С севера и востока приходят антициклоны, в результате чего температура воздуха резко понижается, устанавливается безветренная, безоблачная морозная погода.

За начало весны принимается время устойчивых, положительных дневных температур.   Переход   к  лету   наступает  при   прекращении    заморозков  на поверхности почвы, уменьшается облачность, реже бывают сильные ветры. Первая половина лета более влажная, в июне и июле отмечается годовой максимум атмосферных осадков. Во второй половине лета  увеличивается количество дней с антициклонной погодой. В целом летом преобладает теплая незасушливая погода, благоприятная для сельскохозяйственной деятельности. Территория поселения получает достаточно тепла и влаги для выращивания разнообразных культур -  зерновых, технических, овощных, кормовых, картофеля и других.

1.2 Прогноз численности и состава населения

Данные по населению представлены в таблицах ниже.

Таблица 1. Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Население трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Александровка | 834 | 726 | 992 | 309 | 259 | 1560 |
| с.Владимировка | 65 | 51 | 35 | 71 | 10 | 116 |
| п. Красный Дол | 30 | 25 | 6 | 46 | 3 | 55 |

Таблица 2. Прирост/убывание населения

| 1 | Прирост населения | 0,8% |
| --- | --- | --- |
| 2 | Убывание населения | 1,2% |
| 3 | Обозначить причины прироста/убывания | Прирост населения за счет рождаемости, убывание населения за счет смертности |

Таблица 3. Анализ и прогноз численности населения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения (всего) | чел. | 1745 | 1745 | 1736 | 1731 | 1760 | 1780 |
| 2 | Общий коэффициент рождаемости | чел. на 1000 насел. | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 |
| 3 | Общий коэффициент смертности | чел. на 1000 насел. | 25 | 27 | 21 | 21 | 20 | 16 |
| 4 | Трудовые ресурсы | чел. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения | чел. | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения) | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Средний размер семьи | чел. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Таблица 4. Численность

| 1 | Наименование | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность студентов (высшее, среднее проф.образование) | 56 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 2 | Численность учащихся (общее, среднее и нач.проф.обр.) | 115 | 114 | 115 | 120 | 122 | 124 |
| 3 | Численность работающих в населенном пункте | 130 | 131 | 129 | 130 | 132 | 136 |
| 4 | Численность, занятых в промышленности | 228 | 227 | 230 | 230 | 231 | 230 |
| 5 | Численность, занятых в торговле и сфере услуг | 54 | 53 | 50 | 56 | 54 | 56 |
| 6 | Численность госслужащих (медицина, образование и т.д.) | 44 | 43 | 45 | 45 | 46 | 48 |

Согласно данным таблиц прослеживается тенденция снижения численности населения.

Согласно данным естественного движения населения за годы прослеживается тенденция старения населения, сокращение числа жителей в трудоспособном возрасте. Александровское сельское поселение теряет трудовые ресурсы и притягательность в экономическом плане. Данная структура отлична от прогрессивной для воспроизводства населения.

Низкая доля рождаемости в свою очередь влекла значительное старение населения в перспективе (при условии нулевого механического движения).

Проектная численность населения устанавливается на первую очередь строительства  и на расчетный срок и является основой для определения необходимых для поселения размеров селитебной территории и определения объёмов жилищного и культурно-бытового строительства.

Расчет проектной численности населения произведен по формуле профессора А.И. Гозулова (Экономическая статистика, «Статистика», Москва, 1973г). В основу возрастной структуры населения положены процентные соотношения групп населения.

За период с 2013 года по 2016 год появились негативные тенденции изменения демографических показателей: рождаемость не обеспечивает даже простого воспроизводства населения. В естественном воспроизводстве населения ухудшилась пропорция возрастной структуры жителей села: на фоне уменьшения удельного веса детей в возрасте 0-6 лет продолжает расти доля лиц пенсионного возраста.

Механический прирост населения имеет позитивную тенденцию. Следует заметить, что за последнее время прибывает людей больше, чем убывших.

Следует заметить, что при создании более благоприятной экономической ситуации как в целом в стране так в частности и в данном селе изменится в сторону увеличения и проектная численность населения.

При разработке Программы комплексного развития по данным о численности населения с 2013 по 2027 год был произведён расчёт численности по линии тренда с линейной зависимостью, представленный на рисунке (Рисунок 1).

Рисунок 1

1.3 Прогноз развития застройки Александровского сельского поселения

Данные по прогнозу развития застройки МО с прогнозом развития жилищного фонда представлены в таблицах ниже.

Таблица 5. Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Александровка | 202 | - | 7 | - | 1 | 1 |
| с.Владимировка | 81 | - | - | - | - | - |
| пос.Красный Дол | 54 | - | - | - | - | - |

Таблица 6. Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | тыс.м2 | 45,3 | 45,6 |  |  |  |
| 2 | В том числе муниципальной собственности | тыс.м2 | 4 | 3,4 |  |  |  |
| 3 | В частной собственности | тыс.м2 | 41,3 | 42,2 |  |  |  |
| 4 | Жилищный фонд без площади общежитий | тыс.м2 | 45,3 | 45,6 |  |  |  |
| 5 | Площадь общежитий | тыс.м2 | - | - |  |  |  |
| 6 | Ввод в действие жилищного фонда всех форм собственности | тыс.м2 | 0,7 | 0,3 |  |  |  |
| 7 | В том числе за счет средств индивидуальных застройщиков | тыс.м2 | 0,7 | 0,3 |  |  |  |
| 8 | Темп роста к предыдущему году | % | 0,8 | 0,9 |  |  |  |
| 9 | Средняя обеспеченность жилой площадью |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом | % | 0,58 | 0,58 |  |  |  |
| 11 | Централизованным водоснабжением | % | 0,48 | 0,48 |  |  |  |
| 12 | Централизованной канализацией | % | 0,48 | 0,48 |  |  |  |
| 13 | Централизованным электроснабжением | % | 0,98 | 0,98 |  |  |  |
| 14 | Природным газом | % | 0,98 | 0,98 |  |  |  |
| 15 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья |  | - | - |  |  |  |
| 16 | Количество очередников на получение жилья, состоящих на учете в Администрации | Чел. | 3 | 4 |  |  |  |

- Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Александровскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2027 г. – 1724 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения.

Электроснабжение

Темп роста объема полезного отпуска электрической энергии потребителям не увеличится к 2027 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной  базы не предвидится, и  снижением численности населения.

Теплоснабжение

Существующая система теплоснабжения удовлетворяет нуждам населения. На настоящий момент актуальным является замена участка теплотрассы 700м.

Газоснабжение

Уровень газификации Александровского сельского поселения составляет 100%, поэтому на расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается. Перспективным является направление регистрирования и/или модернизации имеющегося оборудования.

Водоснабжение

В связи с износом артезианских скважин, который соответственно составляет 75% и 80%, проектом предусматривается проведение ремонтных работ. Износ водопроводной сети составил 80% , необходимо провести ремонтные работы. Планируется строительство локальных сетей водоснабжения в сельском поселении.

Водоотведение

В соответствии с тем, что износ сетей водоотведения достиг показателя 70%, есть необходимость проведения реконструкции очистных сооружений. Установка дополнительного оборудования не требуется.

Утилизация ТБО

На территории Александровского СП уже имеются контейнерные площадки и контейнер. Организация, оказывающая услуги по сбору и вывозу ТБО	ООО  -  «Ремондис-саранск».

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1 Система  сбора и утилизации ТБО Александровского сельского поселения и перспектива ее развития

На территории Александровкого сельского поселения уже имеются контейнерные площадки и контейнеры.

Объем вывоза ТБО и КТО на полигоны (с разбивкой по группам населения и организаций) -	6100 куб.м.  Организация, оказывающая услуги по сбору и вывозу ТБО	ООО  -  «Ремондис-Саранск», г.Саранск, Александровское ш. д.6, 29-42-56, Бигессе С.В.

3.2  Теплоснабжение

Обслуживающая организация системы теплоснабжения - ООО «Лямбирские тепловодо сети», Лямбирский р-н, с.Б.Елховка, ул.Заводская, д.1, Девятаев В.И. Данные представлены в таблицах ниже.

Таблица 7. Оборудование, используемое в системе теплоснабжения (котельные)

| № п/п | Количество | Мощность | Тип (отопительные, технологические) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 м Вт | отопительные |

Таблица 8. Котельные по виду топлива

| № п/п | Виды котельных по топливу | Количество | Мощность | Тип (отопительные, технологические) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовые | 1 | 3 м Вт | отопительные |
| 2 | Жидкотопливные |  |  |  |
| 3 | Твердотопливные |  |  |  |
| 4 | Комбинированные |  |  |  |
| 5 | Электрические |  |  |  |

Таблица 9. Котельные по расположению

| № п/п | Виды котельных по топливу | Количество | Мощность | Тип (отопительные, технологические) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдельностоящие | - | - | - |
| 2 | Блочно-модульные | 1 | 3 м | отопительные |
| 3 | Крышные | - | - | - |

Таблица 10. Технические параметры котельных

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Величина | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Год ввода |  | 2012г. |  |
| 2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,75 |  |
| 3 | Общее количество теплоагрегатов |  | - |  |
| 4 | Присоединительная нагрузка | Гкал/час | - |  |
| 5 | Средний физический износ | % | 30 |  |
| 6 | Основное топливо |  | Газ |  |
| 7 | Резервное топливо |  | Нет |  |
| 8 | Температурный график | °С | 75-95 |  |
| 9 | Электроснабжение котельных |  | подстанция |  |
| 10 | Водоснабжение котельных |  | скважина |  |
| 11 | Химводоподготовка |  | Автоматические фильтры -умягчители |  |
| 12 | Погодное регулирование |  | - |  |

Таблица 11. Технические параметры тепловых сетей

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность теплотрассы | км | 3,5 |
| 2 | Средний диаметр теплотрассы | мм | 230 |
| 3 | Протяженность водяных сетей (горячего водоснабжения) | км | - |
| 4 | Протяженность водяных сетей надземной прокладки | км | - |
| 5 | Протяженность водяных сетей подземной прокладки | км | 2 |
| 6 | Паровые сети, протяженность | км | - |
| 7 | Паровые сети надземной прокладки, протяженность | км | - |

3.3  Газоснабжение

Александровское сельское поселение полностью газифицировано. Планируется строительство газовых сетей в районах перспективной жилой застройки в с. Александровка и с. Владимировка. Годовой расход газа по  поселению при использовании газа для отопления жилых зданий, пищеприготовления и горячего водоснабжения составляет  – 445300 м3/год. Общая длина газопровода составляет 15 километров.

Таблица 12. Обслуживающая организация системы теплоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Саранскмежрайгаз» | г.Саранск, ул.Пролетарская 123 |  |  |

2.4 Водоснабжение

Александровское сельское поселение оснащено централизованным водопроводом.

Таблица 13. Артезианские скважины (родники)

| № п/п | Регистр. номер | Тип (рабочая, резервная) | Год постройки | Износ | Глубина скважины | Производительность с | Система учета расходов | Объем воды на собственные нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | Рабочая | 1971 | 80% | 180м | 40м3/ч | счетчик | 450 м3 |
| 2 | нет | резервная | 1971 | 75% | 180м | 40м3/ч | счетчик | - |

Таблица 14. Насосная станция

| Марка насоса | Характеристики насоса, производительность, мощность | Год начала эксплуатации насоса | Наличие станций первого и второго подъема | График работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ8-40-185 | 40м3, 32кВт | 2015 | Наличие 1 подъема | автоматически |

Таблица 15. Сети водоснабжения

| № п/п | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, м | Материал сетей | Износ, % | Диаметр трубопровода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1971 | 4894 | Чугун, полиэтилен | 80 | 100 |

Таблица 16. Баланс мощности ресурса

| № п/п | Показатели |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем поднятой воды насосами первого подъема, тыс.куб.м |  |  |  | 1152 м3 |
|  | Объем реализуемой воды потребителям, тыс.куб.м. |  |  |  | 1152 м3 |
|  | Объем реализуемой воды промышленными предприятиями, тыс.куб.м. |  |  |  | - |
|  | Объем реализуемой воды бюджетными организациями, тыс.куб.м |  |  |  | 300 |
|  | Объем реализуемой воды коммерческими организациями, тыс.куб.м |  |  |  | 168 |
|  | Объем реализуемой воды многоквартирными домами, тыс.куб.м |  |  |  |  |
|  | Количество потребителей, подключенных к централизованному водоснабжению | Коммерческие здания |  |  | 4 |
|  |  | Частные дома |  |  | 60 |
|  |  | Многоквартирные дома |  |  | 7 |
|  |  | Бюджетные организации |  |  | 3 |
|  | Количество домов, зданий, оснащенных узлами учета ресурса |  |  |  | Все |
|  | Количество домов, зданий, потребляющих ресурс по нормативам |  |  |  | - |
|  | Производительность системы водоснабжения, тыс.куб.м |  |  |  | 40 м3/ч |

Таблица  17. Надежность работы

| Продолжительность (бесперебойность) поставки ресурса | Круглосуточно |
| --- | --- |
| Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде | 24 |
| Доля сетей водоснабжения для ежегодного восстановления, % от общей протяженности | 10 |

3.5  Канализация

В Александровском сельском поселении существуют поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации, охватывающие здание школы, администрации и ряда многоквартирных четырехэтажных домов по ул. Долганова. Сбрасываемые стоки транспортируют на очистные сооружения. В частном секторе (индивидуальной жилой застройки) хоз.-бытовые стоки собираются в сборные емкости с последующим вывозом на очистные сооружения.

Таблица 18. Сети водоотведения

| Год прокладки | Протяженность, м | Материал сетей | Диаметр трубопроводов, мм | Прогноз строительства сетей | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1971 | 2500 | Ацбоцементные трубы | 250 | - | 70 |

Таблица 19. Зона действия ресурсов

| Процент населения, охваченного системой водоотведения, % | 59 |
| --- | --- |
| Площадь территории охваченной системой водоотведения, куб.м | 2500 |
| Типы застроек, подключенных к централизованной системе водоотведения | Панельные МКД |

Таблица 20. Надежность работы системы

| Перебои в сети снабжения потребителей, часов (часов на потребителя) | - |
| --- | --- |
| Продолжительность поставки (бесперебойность), час/день | 24 |
| Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде, часов | 24 |
| Указать параметры воздействия на окружающую среду системы водоотведения | - |
| Тариф по оплате подключенной услуги с разбивкой по группам населения | 13руб. на 1 человека, 30 руб. за 1м3 |
| Указать затраты по данной системе (т.е. затраты на ремонт, на оплату персонала), % | - |
| Технические и технологические проблемы | - |

3.6 Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Александровское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения.

- Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации

На сегодняшний день разработан Регламент Александровского сельского поселения. Градостроительные регламенты для правил землепользования и застройки разработаны для осуществления градостроительной деятельности на территории Александровского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

В соответствии с Концепцией федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,  в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и рыбохозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий,  включая:

- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

- улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние теплосети, водоснабжения, водоотведения и газовой сети;

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Александровского сельского поселения.

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

### 5.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

- Федеральный закон от 30 марта 1999г  №52-ФЗ « О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190 – ФЗ.

Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативно технических документов:

- Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.    Постановление Правительства РФ  от 24.02.2009 года №160;

- Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 года № 9;

- Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 22.04.1992 года № 38; РФ от 20.11.2000года № 878;

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200–03. утверждены Главным государственным  санитарным врачом РФ от 25.09.2007 года № 74;.

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02, введенные в действие постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 14.03.2002 года   №10.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  установлены радиусом 30 метров, согласно  СанПиН 2.1.4.1110-02, введенные в действие постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 14.03.2002 года №10.

Земельные участки водоохраных зон  размещены вдоль рек и водоёмов. Ширина водоохраной зоны руч. Игнатовский и Чечера 50 метров. Водоохранные зоны установлены  согласно Водному кодексу Российской Федерации, утвержденного 03.06.2006г. № 74-ФЗ (статья 65).

Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992г. №9, для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих  природный газ по 25метров от оси трубопровода с каждой стороны.

Согласно СниП 2.05.06-85 для газопроводов давлением от 3 до 6 кгс/см² охранная зона равна 7 м, от 6 до 12 кгс/см² - 10м.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ.

5.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

6. Перспективная схема электроснабжения Александровского сельского поселения

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения. По поселению выполнен расчет прогнозируемого электропотребления.

На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач и оборудования подстанций, ввиду изношенности оборудования.

### 7. Перспективная схема теплоснабжения Александровского сельского поселения

### Обслуживающая организация системы теплоснабжения -ООО «Лямбирские тепловодо сети», Лямбирский р-н, с.Б.Елховка, ул.Заводская, д.1, Девятаев В.И. Оборудование, используемое в системе теплоснабжения – 1 котельная (мощность 3мВт)и тепловые сети. Протяженность теплотрассы – 3,5км

### Таблица 21. Технические параметры тепловых сетей

| ### № п/п | ### Показатель | ### Ед.изм. | ### Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Протяженность теплотрассы | ### км | ### 3,5 |
| ### 2 | ### Средний диаметр теплотрассы | ### мм | ### 230 |
| ### 3 | ### Протяженность водяных сетей (горячего водоснабжения) | ### км | ### - |
| ### 4 | ### Протяженность водяных сетей надземной прокладки | ### км | ### - |
| ### 5 | ### Протяженность водяных сетей подземной прокладки | ### км | ### 2 |
| ### 6 | ### Паровые сети, протяженность | ### км | ### - |
| ### 7 | ### Паровые сети надземной прокладки, протяженность | ### км | ### - |

### Проектом предусматривается замена участка теплотрассы 700м

### Программа инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения Александровского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

### Таблица 22

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | ### Замена участка теплотрассы 700м |  |  | ### 5674,307 | ### 2017-2027 |  | ### Средства бюджета |
|  | ### Итого |  |  | ### 5674,307 |  |  |  |

8. Перспективная схема водоснабжения Александровского сельского поселения

Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей.

Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

Таблица 23

| № п/п | Наименование | Нормы водопотребления, л/сутки |
| --- | --- | --- |
|  | Населённые пункты с численностью более 100 человек | 150 |

Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды домашнего скота и местной промышленности.

Общий расход воды составит: 259000 м куб./сут.

Расходы воды для целей пожаротушения, устанавливаются в зависимости от численности населения на следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения:

Возможными источниками водоснабжения могут  быть поверхностные и подземные воды.

Поверхностные воды:

Воды рек могут служить источником водоснабжения возможно только после водоподготовки.

Подземные воды:

Характеристика приведена в разделе водные ресурсы. Степень изученности подземных вод на территории поселения слабая. Оценка запасов не проводилась по прогнозной оценке район, в общем, надёжно обеспечен ресурсами подземных вод.

Необходима специальная гидрогеологическая разведка на  подземные воды, оценка и утверждение, выявление месторождений.

Основными источниками водоснабжения приняты подземные воды.

Схема водоснабжения:

Во всех населённых пунктах предусматривается централизованная система водоснабжения.

Источником водоснабжения, как указывалось выше, приняты подземные воды. Количество подземных артскважин для целей водоснабжения, уточняются в следующей стадии проектирования.

### Водоснабжение каждого населённого пункта решается в основном локально.

### Проектом предусматривается реконструкция системы водоснабжения, в частности ремонтные профилактические работы артезианских скважин и сетей водоснабжения, строительство локальных сетей.

### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Александровского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

### Таблица 24

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | Реконструкция сетей водоснабжения (4894 м) |  | ### 4894 м | ### 5260 | ### 2017-2027 |  | ### Средства бюджета |
| ### 2 | Реконструкция артезианских скважин (родников) |  | ### 2 шт | ### 1450 | ### 2017-2027 |  |  |
| 3 | Строительство распределительного водопровода (3 км) |  | 3 км | 5000 | 2017-2027 |  |  |
|  | Итого |  |  | 11710 |  |  |  |

### 9. Перспективная схема водоотведения Александровского сельского поселения

В населённых пунктах Александровского сельского поселения централизованная система канализации есть по ул. Долганова в четырехэтажных многоквартирных домах, также в здании школы и администрации.

Сточные воды по улицам одноэтажной застройки от населения поступают в выгребы  и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство  специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

Очистка сточных вод – полная биологическая с системой очистки. Ил, образующийся для удобрений складировать на площадке с дальнейшей обработкой.

Общая принципиальная схема канализации населённого пункта представляется в следующем виде:  сточные воды по уличным коллекторам поступают к главной насосной станции,  которая перекачивает их на очистные сооружения.

Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению реки относительно населённого пункта, на спокойном рельефе.

### Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения Александровского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

### Таблица 25

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | ### Реконструкция сетей водоотведения |  | ### 2,5 км | ### 8800 | ### 2017-2027 |  | ### Средства бюджета |
|  | ### Итого |  |  | ### 8800 |  |  |  |

### 10. Перспективная схема газоснабжения Александровского сельского поселения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных    потребителей  к   существующим  распределительным   сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах (квартирах) в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего Петровского сельского поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

11. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов Александровского сельского поселения

Организация, оказывающая услуги по сбору и вывозу ТБО	ООО  -  «Ремондис-саранск».

На территории Александровкого сельского поселения уже имеются контейнерные площадки и контейнеры.

Проектом предусматривается сохранение текущей системы сбора и утилизации бытовых отходов.

- Общая программа проектов

### Программа инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения Александровского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

### Таблица 26

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | ### Замена участка теплотрассы 700м |  |  | ### 5674,307 | ### 2017-2027 |  | ### Средства бюджета |
|  | ### Итого |  |  | ### 5674,307 |  |  |  |

### Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения Александровского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

### Таблица 27

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | ### Реконструкция сетей водоотведения |  | ### 2,5 км | ### 8800 | ### 2017-2027 |  | ### Средства бюджета |
|  | ### Итого |  |  | ### 8800 |  |  |  |

### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Александровского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

### Таблица 28

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | Реконструкция сетей водоснабжения (4894 м) |  | ### 4894 м | ### 5260 | ### 2017-2027 |  | ### Средства бюджета |
| ### 2 | Реконструкция артезианских скважин (родников) |  | ### 2 шт | ### 1450 | ### 2017-2027 |  |  |
| 3 | Строительство распределительного водопровода (3 км) |  | 3 км | 5000 | 2017-2027 |  |  |

13 Финансовые потребности для реализации программы

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс.руб.)

Таблица 29

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства всех уровней | ### Средства населения (плата за подключение) | ### Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | ### Прочие инвесторы застройщики |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения | 5674,307 | 5674.307 | ### - | ### - | ### - |
| ### 2 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения | 8800 | 8800 | ### - | ### - | ### - |
| ### 3 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 11710 | 11710 |  |  |  |
|  | ### Всего по Программе | 26184,307 | 26184,307 |  |  |  |

- Организация реализации проектов

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

Таблица 30

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения | 5674,307 | 516,307 | 515,8 | 515,8 | 515,8 | 515,8 | 515,8 | 515,8 | 515,8 | 515,8 | 515,8 | 515,8 |
| 2 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения | 8800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 11710 | 1065 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 |
|  | Всего по Программе | 26184,307 | 2381,307 | 2380,3 | 2380,3 | 2380,3 | 2380,3 | 2380,3 | 2380,3 | 2380,3 | 2380,3 | 2380,3 | 2380,3 |

- Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 - 2027 годы  26184,307 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 - 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

- Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./ кВт*ч | 3,12 | 3,25 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
| 2.1 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт*ч | 3,29 | 3,52 |
| 2.2 | Ночная зона | руб./ кВт*ч | 1,58 | 1,69 |

Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2016 год

| Наименование | Водоснабжение (руб./м3) |  |  |  |  | Водоотведение (руб./м3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| Лямбирский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Эффектресурс» (Атемар,Скрябино,Протасово) | 31.63 | 24,29 | 31,63 | 31.63 | 130,22 | 11,15 | 7,46 | 11,15 | 11,15 | 149,46 |
| ООО Лямбирские тепло-водо сети» | 18,51 | 18,51 | 19,76 | 19,76 | 106,75 | 14,88 | 14,88 | 15,55 | 15,55 | 104,50 |
| ООО «Строительная Инициатива» | 21,37 | 21,37 | 22,75 | 22,75 | 106,46 | 8,00 | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 106,25 |
| ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская психиатрическая больница» | 15,48 | 15,48 | 16,35 | 16,35 | 105,62 | 7,50 | 7,50 | 7,87 | 7,87 | 104,93 |
| ИП Секаев | 26,42 | 26,42 | 27,75 | 27,75 | 105,03 |  |  |  |  |  |
| Наименование | Тепловая энергия (руб./Гкал) |  |  |  |  | Горячая вода (руб./ м3) |  |  |  |  |
|  | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| Лямбирский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» (Коммунар) | 3021,69 | 1661,00 | 3209,29 | 1784,37 | 107,43 |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» (Атемар, п.Николаевка) | 1836,86 | 1795 | 1962 | 1917,29 | 106,81 |  |  |  |  |  |
| ООО Лямбирские тепло-водо сети» | 1794 | 1794 | 1918,91 | 1918,91 | 106,96 | 112,43 | 112,43 | 120,22 | 120,22 | 106,93 |
| ООО «Строительная Инициатива» | 1661 | 1661 | 1769,13 | 1769.13 | 106,51 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская психиатрическая больница» | 1589,28 | 1589,28 | 1669,23 | 1669,23 | 105,03 | 107,09 | 107,09 | 112,57 | 112,57 | 105,12 |
| ООО «Мордовкоммунэнерго» | 2010,84 | 2010,84 | 2300,4 | 2151,86 | 107,01 | 141,73 | 141,73 | 151,55 | 151,55 | 106,93 |

С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже.

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

|  |  | отчет - по сопоставимому кругу предприятий |  | в среднем за год к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  | в среднем за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| Платные услуги населению | 1 |  |  |  |  |  | 106,5 | 106,0 | 105,9 | 105,5 | 105,4 | 104,7 | 103,5 | 104,7 |
|  | 2 | 108,6 | 105,3 | 108,7 | 108,0 | 107,8 | 106,4 | 106,2 | 105,7 | 105,7 | 105,3 | 104,7 | 103,9 | 104,8 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 106,9 | 106,7 | 106,7 | 106,1 | 105,7 | 105,4 | 104,8 | 105,6 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | 1 |  |  |  |  |  | 105,3 | 105,3 | 105,1 | 104,9 | 104,3 | 103,9 | 102,7 | 103,8 |
|  | 2 | 108,4 | 105,1 | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,7 | 104,3 | 103,7 | 102,6 | 103,7 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 104,9 | 104,8 | 104,3 | 104,1 | 103,7 | 103,5 | 103,0 | 103,6 |

- Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2016 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

Приложение