МИНИСТЕРСВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВКОММУНСЕРВИС»

(ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»)

430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск

Ул. Коммунистическая, д.33, корп.3. оф. 510

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального  района Республики Мордовия на 2017-2027гг

Обосновывающий материал
(Том 2)

Директор ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»             Ю.Ю. Корнишин

Содержание
41. Перспективные показатели развития Берсеневского сельского поселения для разработки программы


41.1. Характеристика сельского поселения


6Конкурентные преимущества поселения


71.1.1 Социальное обслуживание населения


81.1.2. Экономика и производство


9Малый бизнес


91.1.3.Природные условия


141.1.4. Социально – экономическое развитие


161.2. Прогноз численности и состава населения


181.3. Прогноз развития промышленности


201.4. Прогноз развития застройки Берсеневского сельского поселения


241. 5 Прогноз изменения доходов населения Берсеневского сельского поселения


272. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги


293. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры


293.1. Система электроснабжения


293.2. Система газоснабжения


303.3 Существующая система водоснабжения


313.4.Существующая система водоотведения


323.5. Существующая система теплоснабжения


333.6. Система сбора и утилизации ТБО


354. Характеристика состояния и проблем в реализации


365. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры


365.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса


375.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения


386 Перспективная схема водоснабжения


407. Перспективная схема водоотведения


438. Перспективная схема электроснабжения


449. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов


4510. Перспективная схема газоснабжения


4511. Перспективная схема теплоснабжения


4712. Общая программа проектов


5013. Финансовые потребности для реализации программы


5114. Организация реализации проектов


5215. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение


5316. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги


5717. Модель для расчета программы




1. Перспективные показатели развития Берсеневского сельского поселения для разработки программы
1.1. Характеристика сельского поселения
Берсеневское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Лямбирского муниципального района Республики Мордовия с административным центром в селе Берсеневка.

Берсеневское сельское поселение расположено в юго-западной части Лямбирского района и включает в свой состав село Берсеневка, поселок Берсеневские Выселки, деревни Блохино, Русская Свербейка, Старая Чекаевка, село Татарская Свербейка, поселки Блохинские Выселки ,Чекаевский и п Звездный.

Поселение занимает территорию 40,57 м2.  Общая численность населения 4274 чел. (на конец  2016г.). Протяженность территории сельского поселения с севера на юг – 9,3 км, с запада на восток 11,7 – км. 

 С юго-запада территория Берсеневского сельского поселения граничит с землями Рузаевского района, с северо-запада – с Пензятским, с севера – с Лямбирским сельскими поселениями Лямбирского муниципального района, с северо-востока – с Пролетарским и юго-востока – с Октябрьским районами г. Саранска. 

Границы Берсеневского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 28.12.2004 г. №122-3 «Об установлении границ муниципальных образований Лямбирского района, муниципального образования Лямбирский район и наделения их статусом сельского поселения и муниципального района», Законом Республики Мордовия от 01.10.2008 г. №90-3 «О внесении изменений в закон Республики Мордовия «Об установлении границ муниципальных образований Лямбирского района, муниципального образования Лямбирский район и наделения их статусом сельского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района.                

По территории сельского поселения протекает речка Пензятка и её приток – ручей Блохинский.

Почвы – черноземы, пойменные и серые лесные. 

Территория поселения по природным условиям относится к  агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.                
Транспорт
Пригородное и междугороднее автобусное сообщение на территории Берсеневского сельского поселения  осуществляется ГУП РМ «Объединение автовокзалов и автостанций».

Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами.

 Железнодорожный транспорт.
В Берсеневском сельском поселении нет железных дорог и железнодорожного транспорта. На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

 Водный транспорт.
Водный транспорт на территории поселения отсутствует.

 Трубопроводный транспорт.
Территорию Берсеневского сельского поселения не пересекает трубопроводный транспорт.

Таблица 1

Конкурентные преимущества поселения
	№

п/п
	Обозначение
	Да
	Нет
	Примечание

	1
	Низкая стоимость земли
	
	-
	

	2
	Полезные ископаемые
	
	-
	

	3
	Низкая себестоимость строительства жилья, промышленной и коммерческой недвижимости
	
	-
	

	4
	Развитая транспортная инфраструктура
	+
	
	

	5
	Близость к столице Республики
	+
	
	

	6
	Высокая обеспеченность связью и телекоммуникациями
	+
	-
	

	7
	Развитый банковский и страховой сектор экономики
	
	-
	

	8
	Низкая стоимость природоохранных и экологических мероприятий.
	+
	
	

	9
	Низкая криминогенность
	+
	
	

	10
	Политическая стабильность в регионе
	
	
	

	11
	Высокий научный и технический потенциал
	
	
	

	12
	Высокий культурный, медицинский и образовательный потенциал
	
	
	

	13
	Наличие в регионе Законодательства, обеспечивающего льготный налоговый режим для инвесторов
	
	
	

	14
	Наличие квалифицированных трудовых ресурсов.
	+
	
	


1.1.1 Социальное обслуживание населения 
К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения. 
Таблица 2
Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

	Виды учреждений и предприятия обслуживания
	Единица измерения
	2016

	Основная школа
	Шт/мест
	1

	Учреждения культурно-досугового типа
	Шт./мест
	2

	Фельдшерско-акушерский пункт
	Шт.
	4

	Торговые точки
	Шт.
	3

	Библиотека
	шт
	1


Население села за последние годы постепенно уменьшается, а рождаемость увеличивается. На данный момент в Берсеневском сельском поселении отсутствуют учреждения дошкольного образования. Функционирует средняя школа.

Система здравоохранения  в Берсеневском сельском поселении  представлена четырьмя фельдшерско-акушерскими пунктами, в которых работают 12 медицинских работника.                    

Также на территории поселения в п. Звездный действует Государственное учреждение здравоохранения «Республиканская психиатрическая больница». Количество работающих – 422 чел. Площадь занимаемой площади данного учреждения составляет 150046 м2

На территории Берсеневского сельского поселения действует 2 сельских Дома культуры. Данное учреждение нуждается в реконструкции здания и техническом переоснащении, отвечающим современным требованиям.
1.1.2. Экономика и производство 
Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Таблица 3
	№ п/п
	Наименование
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2027г.

	1
	Численность студентов (высшее, среднее проф. образование)
	30
	35
	40
	45
	50
	50

	2
	Численность учащихся (общее, среднее и нач.проф.обр.)
	180
	183
	188
	191
	95
	100

	
	Численность работающих в населенном пункте
	
	
	1
	
	5
	10

	3
	Численность, занятых в промышленности
	-
	
	
	
	
	

	4
	Численность, занятых в торговле и сфере услуг
	1
	3
	4
	2
	5
	5

	5
	Численность госслужащих (медицина, образование и т.д.)
	25
	27
	29
	30
	35
	40


В настоящее время на территории Берсеневского сельского поселения малый бизнес получил наибольшее развитие в сфере розничной торговли. Предприниматели осуществляют преимущественно продажу пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия. Следует отметить, что торговля в данном секторе становится более цивилизованной, что положительно сказывается на покупателях (скидки, качество, ассортимент).

Малое предпринимательство на территории поселения представлено 4 частными предпринимателями, занимающимися розничной торговлей.
Таблица 4

Малый бизнес

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Направление деятельности организации
	Численность работающих в организации (ориентировочно), чел

	
	
	
	
	от 1 до 10

	1
	ООО «Чайка»
	
	Розничная торговля
	1 чел

	2
	Продукты
	
	Розничная торговля
	

	3
	Стройматериалы 
	С.Жабино,ул.Верхняя.

д.160
	Продажа продоволь-

ственных и промышленных товаров
	1 чел


1.1.3.Природные условия 
Территория Берсеневского сельского поселения располагается на северо-западном склоне Приволжской возвышенности.

Рельеф данной местности представляет собой вторичную маренную равнину с четко выраженными эрозионными формами (балки, лощины, ложбины, овраги). Абсолютная высота местности достигает - 140-240 метров.

Вторичная моренная равнина позднеплейстоценового возраста простирается на запад и север от эрозионно-денудационной возвышенности. Она приурочена к водоразделам рек центральной и западной Мордовии.

Водораздельные пространства вторичных моренных равнин, плосковыпуклые и выпуклые, имеют ширину 2 - 3 км, глубину эрозионного вреза 60 – 80 м. В долинах речки Пензятка картируется пойма  и две надпойменные террасы. Поймы речки имеют аккумулятивный, цокольный и эрозионный характер. Первая надпойменная терраса приурочена  ко всем крупным, средним и большинству малым речным долинам, её относительная высота над урезом воды составляет 5 – 10 м. Поверхность слабо наклонена в сторону речек и незначительно расчленена оврагами и балками.

Вторая надпойменная терраса морфологически выражена слабо, относительная высота поверхности – 20 – 25 м, абсолютная -  110 – 150 м. Поверхность террасы осложнена  эрозионными формами. На отдельных участках встречаются песчаные бугры, реликты старичных проток и озер. Преобладают аккумулятивные и эрозионные террасы.

В геоморфологическом отношении территория поселения представляет собой  водораздел речки Пензятка.

Рельеф Берсеневского сельского поселения неоднороден, в основном сильно-волнистый. Волнистость объясняется наличием овражно-балочной сети. Вся территория поселения изрезана оврагами и овражками. Господствующими элементами рельефа по всей территории поселения являются межовражные водоразделы с крутыми и покатыми склонами. Повышенные места чередуются с балками и оврагами. Водораздельные склоны имеют различную величину и форму - длинные, пологие, широкие. 

Пойма речки Пензятка имеет ровную поверхность, на всем протяжении выражен микрорельеф в виде мелких лощинок и гривок.

На всей территории поселения хорошо выражен микрорельеф. Он представлен западинками, холмиками, промоинами.

В целом, условия рельефа в Берсеневском сельском поселении вполне благоприятствует строительству и агропромышленному производству с применением механизации.

Климат

Район располагается в поясе умеренно-континентального климата. Средняя температура января-12°С, июля +19°С. Среднегодовая температура воздуха равна+3,5°С. Количество осадков составляет в среднем около 500 мм в год.

Для климата района характерно отчетливое чередование основных (зима, лето) и переходных (весна, осень) времен года.

Характер погоды зимой определяется приходом с запада и юго-запада циклонов приносящих влажный и теплый воздух, сопутствующих выпадению снега и оттепели. С севера и востока приходят антициклоны, в результате чего температура воздуха резко понижается, устанавливается безветренная, безоблачная морозная погода. В целом зима в нашей  местности умеренно морозная.

За начало весны принимается время устойчивых положительных дневных температур, когда днем снег тает, а ночью бывают слабые морозы. Обычно это происходит в середине марта. Переход к лету наступает при прекращении заморозков на поверхности почвы (обычно в конце мая). Уменьшается облачность, реже бывают сильные ветры.

Первая половина лета более влажная, в июне и июле отмечается годовой максимум атмосферных осадков. Во второй половине лета увеличивается количество дней с антициклонной погодой. В целом летом преобладает теплая незасушливая погода, благоприятная для сельскохозяйственной деятельности.

Общее количество атмосферных осадков, выпадающих осенью в виде моросящих дождей, уменьшается. В октябре, а иногда в конце сентября, выпадает первый снег, который быстро тает.

В целом территория сельского поселения получает достаточно тепла для выращивания разнообразных сельскохозяйственных культур – зерновых, технических, овощных, кормовых, картофеля и других.

 Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур. 

Берсеневское сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

Почвы

В сельском хозяйстве земля – почва – является важнейшей материальной основой, и от правильного использования её зависит удовлетворение все возрастающих потребностей страны и всего мира в продовольствии и сельскохозяйственном сырье. Почвы являются незаменимым ресурсом сельского и лесного хозяйства, жизни человека, его здоровья, источником богатства народа.

Большое значение для правильного размещения различных отраслей сельского хозяйства, внедрения научно обоснованных систем земледелия имеет подробная характеристика почв и их потенциального плодородия. Всесторонний учет роли почв в формировании урожая в каждом конкретном административном районе республики, применение соответствующих агротехнических мероприятий, использование лучших районированных сортов сельскохозяйственных культур позволит резко повысить продуктивность земельных угодий.

Почвенный покров существенно дополняет описанную ранее ландшафтную картину лесостепи и является наиболее стойкой её характеристикой.

Переходя к описанию почвенного покрова обследованной территории, прежде всего, необходимо указать, что вся территория Мордовии относится к лесостепной зоне. 

Занимая переходное положение между лесолуговой и степной зонами, лесостепь характеризуется сложным и своеобразным почвенным покровом. Здесь можно встретить чернозёмы оподзоленные, серые лесные оподзоленные почвы, сформировавшиеся под влиянием, первые - степного типа почвообразования, а вторые - под влиянием лесной растительности.

Согласно материалам крупномасштабного почвенного обследования  почв  Мордовским филиалом института «Волговятгипрозем», на территории Берсеневского сельского поселения наибольшее распространение имеют черноземы выщелоченные и серые лесные. 

Небольшая площадь занята чернозёмно-луговыми и лугово-черноземными почвами.

Растительность и животный мир
Берсеневское сельское поселение Лямбирского района расположено в зоне лесостепи. Леса занимают здесь 2,5 % территории поселения, где преобладают широколистные породы: дуб, клен, липа, ясень, вяз, осина, сосна, лиственница, береза, ива с подлеском из орешника.

Травянистая растительность относится к северным разнотравным  стеням с преобладанием злаковых. Луга в основном расположены на водоразделах и склонах оврагов. Преобладают мелкозлаковые с мятликом, полевицей тонкой, овсяницей бороздчатой, костром безостым, клевером белым и красным тысячелистником, встречаются полынь, крапива, чертополох. В низинах чаще встречаются травостои из щучки дернистой, полевицы белой, клевера розового и другие. В районе встречаются представители почти всех классов животных - простейшие, черви, моллюски, членистоногие, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Многочисленные заяц-беляк и заяц - русак. Много грызунов: хомяк, ондатра. Из хищных животных - лисица. Изредка встречается  ласка. 

Из птиц широко распространены: ворона, галка, грач, сорока, сойка, жаворонок, ласточка городская, скворец, воробей, дрозд, мухоловка, поползень, дятел, синица, иволга и другие. Из пресмыкающихся хорошо известны уж, гадюка.

Общая площадь лесов сельского поселения составляет 105 га и относится к Саранскому территориальному лесничеству. Леса принадлежат к молоднякам, средневозрастным и приспевающим возрастным группам. К молоднякам в основном относятся: сосна, лиственница, берёза. К средневозрастным: липа, береза, дуб, клён, вяз, ольха. К приспевающим: липа, берёза.

В лесах Берсеневского сельского поселения Лямбирского района имеются благоприятные условия и возможности для активного отдыха и побочного пользования дарами леса.

1.1.4. Социально – экономическое развитие

    Возрождение физической культуры и спорта в настоящее время является одной из наиболее важных социальных проблем. Без популяризации активного и здорового образа жизни теряют эффективность любые меры по профилактике алкоголизма, наркомании, преступности,  оздоровлению и улучшению социального климата в обществе. 

    За последние годы в Лямбирском муниципальном районе стабильно высокими остаются показатели выявленных по комплексу медицинских и психолого-педагогических критериев функциональных отклонений детей. Больше половины школьников Николаевской общеобразовательной школы имеют отклонения по состоянию здоровья. Создание условий для развития массовой физкультуры и спорта является необходимым  условием оздоровления  взрослого и детского населения Берсеневского сельского поселения.

Система здравоохранения  в Берсеневском сельском поселении  на 1 января   2016 г. представлена четырьмя фельдшерско-акушерскими пунктами, в которых работают 12 медицинских работника.                    

Одним из важных направлений реформирования здравоохранения является реорганизация системы оказания стационарной помощи, в ходе которой производится оптимизация ее объемов за счет сокращения числа случаев необоснованных госпитализаций, интенсификации процесса оказания стационарной помощи, дифференциации коечного фонда по степени интенсивности лечебного и диагностического процессов.
Главные цели развития социальной сферы села – формирование необходимых условий для жизнеобеспечения населения, создание основ для повышения привлекательности сельского образа жизни и труда.

Приоритетными направлениями в этой сфере являются:

· повышение привлекательности труда и жизненного уровня сельского населения; 

· совершенствование инфраструктуры сельских населенных пунктов; 

· развитие жилищного строительства и коммунального обустройства сельской местности;

· модернизация автомобильных дорог и развитие транспортного сообщения в сельской местности;

· повышение качества образования в сельской местности;

· улучшение медицинского обслуживания сельского населения;

· развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности, сохранение и развитие традиционной культуры регионов;

· развитие физической культуры, спорта и туризма на селе;

· улучшение бытового и торгового обслуживания сельского населения.

   Хронический недостаток бюджетных средств ограничивает возможности государства в проведении активной социальной политики. В создавшейся ситуации наиболее приемлемым решением социальных проблем является переход к адресному принципу оказания социальных услуг на основе учета материального положения семей и заявительского принципа назначения пособий. Следует расширить перечень социальных услуг, предоставляемых нуждающимся гражданам, и повысить их качество. 

Предлагается создание при отделении социального обслуживания на дому выездных комиссий по обследованию инвалидов, пенсионеров в сельской местности. В состав комиссии нужно включить штатные единицы социального работника, врача, психолога, водителя. Для этих целей необходимо приобретение микроавтобуса, оснащенного компьютером и медицинской техникой.

Необходимо осуществление социального мониторинга на территории поселения, проведение анализа прогнозируемых социальных процессов и выработка предложений по совершенствованию системы социальной защиты населения, обобщение и внедрение передовых видов и форм социального обслуживания населения, разработка и распространение методических и информационных материалов по вопросам деятельности отделений Центра социальной защиты населения. 

   Осуществление предлагаемых мероприятий будет способствовать адаптации слабозащищенных слоев населения к современным экономическим условиям и более эффективному и адресному распределению средств бюджета, выделяемых на социальную помощь, преодолению бедности в регионе. 

1.2. Прогноз численности и состава населения

Главная цель анализа населения это развитие человеческого потенциала, обеспечение максимально широких возможностей для удовлетворения базовых потребностей человека в труде, развитие современного рынка труда. 

Главные задачи анализа: статистический мониторинг и прогноз численности населения; увеличение рождаемости; снижение предотвращаемой смертности; регулирование трудовой и маятниковой миграции; рационализация структуры трудовых ресурсов; формирование цивилизованного рынка труда; создание условий эффективной и территориально сбалансированной занятости населения:  расширение возможностей для реализации молодежи своих способностей, здоровой и творческой жизни; создание социально-экономических условий для осуществления мер по использованию демографического потенциала лиц предпенсионного и пенсионного возраста на рынке труда.

Численность населения Берсеневского сельского поселения на 2016г. составляет 4274 человек.

Динамика  численности  населения  за  предыдущие 4 года приведена в таблице 5. 
Таблица 5 
Анализ естественного движения  населения: прироста (убыли) 

	Годы
	      2013г.
	  2014г
	    2015г.
	    2016г.

	   Рождаемость, чел.
	15
	37
	29
	11

	Смертность, чел.
	70
	84
	67
	16

	Естественный прирост 9 (+), убыль (-)
	-55
	-47
	-38
	+5


Таблица 6
Миграция населения 2016 г

	Миграционный прирост
	81 чел

	Миграционная убыль 
	19 чел


Плотность населения Берсеневского  сельского  поселения  составляет 1,02 чел/га (нормативная плотность в поселениях должна быть не менее 40 чел/га.).

Из таблиц 5 и 6 видно, что в последний год прослеживается тенденция увеличения населения за счет естественного прироста и миграции населения в Берсеневское поселение. Это говорит о том, что существует высокая  перспектива развития поселения. Этот фактор нужно учитывать при создании социально-экономических условий, а также при проектировании жилищного фонда и инженерной инфраструктуры. 
1.3. Прогноз развития промышленности
В Берсеневском сельском поселении рынок труда  в большой степени ориентирован на г. Саранск. Однако, на территории поселения работают 9 фермерских хозяйств. 

Малый бизнес является одной из важнейших частей рыночного хозяйства наряду со средним и крупным бизнесом. В связи с тем, что малый бизнес решает проблемы занятости населения, насыщения рынка и удовлетворения потребительского спроса, он может выступить эффективным средством преодоления кризисных явлений в экономике.

В настоящее время на территории Берсеневского сельского поселения малый бизнес получил наибольшее развитие в сфере розничной торговли. Предприниматели осуществляют преимущественно продажу пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия. Следует отметить, что торговля в данном секторе становится более цивилизованной, что положительно сказывается на покупателях (скидки, качество, ассортимент).
Таблица 7
Малый бизнес

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Направление деятельности организации
	Численность работающих в организации (ориентировочно), чел

	
	
	
	
	от 1 до 10

	1
	ООО «Чайка»
	
	Розничная торговля
	1 чел

	2
	Продукты
	
	Розничная торговля
	

	3
	Стройматериалы 
	
	Продажа промышленных товаров
	1 чел


Главные цели и задачи поддержки малого предпринимательства:

· повышение социально-экономической эффективности функционирования малого предпринимательства, системы торгового и бытового обслуживания населения в Жабинском сельском поселении;

· увеличение объемов услуг, производимых малыми предприятиями и ПБОЮЛ;

· увеличение доли частного бизнеса в собственных доходах поселения; 

· организация и техническое обеспечение деятельности предприятий службы быта, восстановление различных видов услуг;

· укрепление и дальнейшее развитие инфраструктуры торговли.

Учитывая, что вторым по значимости источником доходов на селе являются личные подсобные хозяйства, государство будет поощрять стремление людей заниматься этой формой производства, оказывать ей всемерную поддержку.

Для повышения доходов работников аграрного производства и престижности сельскохозяйственного труда предусматривается:
· обеспечить формирование заработной платы с учетом условий сельскохозяйственного производства, а также факторов, влияющих на результативность и оплату труда;
· обеспечить нормирование рабочего времени в сельскохозяйственном производстве в соответствии с трудовым законодательством;

· создать безопасные, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям условия труда;

· обеспечить безопасные условия проживания в сельской местности;

· усилить меры государственной поддержки сельских семей, воспитывающих детей; 

· обеспечить предоставление адресной социальной помощи малообеспеченным семьям и гражданам;

· повысить доходность личных подсобных хозяйств, сформировать систему оказания им практической помощи в возделывании сельскохозяйственных культур и содержании сельскохозяйственных животных;

Для стимулирования развития предпринимательской деятельности в сельской местности, привлечения инвестиций в сельское хозяйство и социальную сферу села, развития новых сфер занятости сельского населения и активизации создания дополнительных рабочих мест намечается введение преференциального режима налогообложения субъектов хозяйствования, работающих на селе. Он предусматривает:
· освобождение от уплаты налога на недвижимость по основным фондам, используемым для ведения предпринимательской деятельности на селе;
· возможность предоставления вновь созданным коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сельской местности (за исключением территорий районов, прилегающих к областным центрам), беспроцентного налогового кредита на срок до одного  года;

· возможность включения в затраты, относимые на себестоимость продукции (для целей налогообложения), средств и ресурсов, направляемых предпринимательскими структурами (коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями) для оказания другим субъектам хозяйствования помощи в развитии сельскохозяйственного производства.
1.4. Прогноз развития застройки Берсеневского сельского поселения
В целях улучшения жилищных условий сельских жителей, привлечения в сельское хозяйство молодых специалистов, приближения строящегося жилья по комфортности к городскому предусматриваются следующие программные мероприятия:

-преимущественное компактное размещение в сельском поселении жилищного строительства с комплексным обустройством объектами социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

-разработка и внедрение в сельское строительство новых экономичных проектов жилых домов по следующим типам:

-снижение стоимости строительных материалов, расширение производства комплектов деталей домов для сельского населения, строительство жилья ”под ключ“; 

-выделение молодым семьям и специалистам жилья, а также льготных кредитов для индивидуального строительства с погашением части их за счет средств организаций;

-осуществление строительства жилья, заказчиком которого выступает сельскохозяйственная организация, с учетом индивидуальных пожеланий будущих жильцов, включая выбор конкретного проекта жилого дома (квартиры), хозяйственных построек, дополнения малыми архитектурными формами. При этом расходы по строительству такого жилья пропорционально распределяются между сельскохозяйственными организациями и гражданами.

Основные задачи и цели развития жилищной инфраструктуры:

   -повышение уровня обеспеченности  и доступности жилья для населения Берсеневского сельского поселения, развитие жилищной сферы, достижение безопасных и комфортных условий проживания.

   -увеличение объемов вводимого и реконструируемого жилья; 

   -улучшение жилищных условий населения поселения; 

   -обеспечение доступности приобретения жилья.

В целях ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, реализации прав граждан на жилье Правительство РФ утвердило программу «Ветхое жилье», на республиканском уровне эта программа осуществляется ГУ «Капитальное строительство и дорожное хозяйство Республики Мордовия».

Индивидуальное жилищное строительство в Берсеневском сельском поселении ведется за счет собственных средств населения с привлечением ипотечного кредита и кредита ГУП РМ «Развитие села». Использование механизма поддержки жилищного строительства на селе через ГУП РМ «Развитие села» имеет ряд недостатков: предоставляется не денежный, а товарный кредит в виде стройматериалов; 
Содержание предлагаемых мероприятий.

1. Строительство индивидуальных жилых домов в с. Берсеневка, с. Татарская Свербейка и п.Звездный.

2. Подведение коммуникаций к жилым домам.

3. Выделение площадки под индивидуальное строительство в с. Берсеневка, с.Татарская Свербейка и п.Звездный.

Это мероприятие предполагает строительство жилья в Берсеневском сельском поселении в целях увеличения жилого фонда района и улучшения жилищных условий сельского населения, не обладающего собственными накоплениями.

Реализация мероприятий проекта будет способствовать росту объемов вводимого и реконструируемого жилья; переселению семей из ветхого и аварийного жилья; повышению доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом, а также уровня обеспеченности жильем населения сельского поселения, в том числе молодых  семей; обновлению жилищного фонда района. Осуществление намеченных мероприятий позволит снизить остроту жилищной проблемы в районе и позволит привлечь дополнительные финансовые средства в сферу жилищного строительства, а также сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в Берсеневском сельском поселении.
Таблица 8
Виды застроек населенного пункта

	Наименование населенного пункта
	Количество частных домов всего-в.т.ч. жилых
	Количество зданий коммерч.назначения
	Количество многоквартирных домов
	Количество администр. зданий
	Количество производственных зданий

	С.Берсеневка
	708
	 8
	 8
	5
	 -

	Берсеневские Выселки
	47
	
	
	
	

	Русская Свербейка
	119
	
	
	1
	

	Старая Чекаевка
	33
	
	
	1
	

	Татарская Свербейка
	182
	1
	
	1
	

	Блохино
	91
	1
	
	1
	1

	Чекаевский
	222
	2
	
	1
	

	Звездный
	47
	1
	2
	1
	

	Блохинские Выселки
	32
	2
	-
	
	-


Таблица 9
Анализ и прогноз жилищного фонда

	
	Наименование
	Ед.изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2027г.

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	тыс.м2
	129,8
	136,4
	140,0
	 150,0
	170,0

	2
	В том числе муниципальной собственности
	
	1,9
	0,8
	0,7
	0,3
	0,0

	3
	В частной собственности
	
	127,9
	135,84
	139,3
	149,7
	170,0

	4
	Площадь общежитий
	
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Доля жилищного фонда, оборудованного:
	
	
	
	
	
	

	6
	Централизованным водоснабжением
	Тыс.м2
	15,5
	18,1
	20,0
	25,0
	30,0

	7
	Централизованной канализацией
	
	15,5
	18,1
	20,0
	25,0
	30,0

	8
	Централизованным электроснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	9
	Природным газом
	%
	100
	100
	100
	100
	100


1. 5 Прогноз изменения доходов населения Берсеневского сельского поселения
Как уже отмечалось при проведении оценки производственной сферы: основной развития экономики Берсеневского сельского поселения и источником возможного экономического роста является агропромышленный комплекс (животноводство, растениеводство). 

Политика государства в сфере занятости населения должна быть направлена на создание условий для развития кадрового потенциала на селе, повышения эффективности его использования в соответствии с потребностями агропромышленного производства и социальной инфраструктуры.

Для обеспечения занятости населения предусматривается:

· совершенствование финансово-кредитных и налоговых рычагов воздействия на занятость и создание новых рабочих мест; 

· стимулирование развития личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуального предпринимательства на селе;

· совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров с учетом потребности рынка труда с целью перераспределения высвобождаемых работников в высокодоходные несельскохозяйственные виды деятельности и сферу услуг;

· содействие гражданам из числа безработных и членам их семей в переезде на новое место жительства и устройстве на работу;

· развитие системы общественных оплачиваемых работ в сельской местности с использованием средств государственного фонда содействия занятости (благоустройство сельских населенных пунктов, уход за лесами, восстановление исторических усадеб, музеев и т.д.);

· создание условий для привлечения населения на сезонные работы;

· улучшение условий и повышение безопасности труда сельскохозяйственных работников, создание дополнительных рабочих мест для работников, высвобожденных в связи с реформированием АПК;

· упрощение процедур организации деятельности субъектов малого предпринимательства на селе, получения кредитных ресурсов, развитие системы их взаимного кредитования;

· оказание малому предпринимательству в сельской местности юридических, информационных, консалтинговых, маркетинговых и других услуг; 

· реализация системы мер, направленных на закрепление кадров на селе, прежде всего молодых специалистов, включая обеспечение жильем, выплату единовременных пособий, предоставление льготных кредитов на потребительские нужды и др.

В области повышения доходов сельского населения особое внимание будет уделяться усилению стимулирующей роли заработной платы, совершенствованию системы вознаграждения за повышение эффективности производства и конечные результаты финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (реализованную продукцию, прибыль), установлению личного контроля работника за движением капитала, формированию персонифицированных долей и паев в имуществе организаций, концентрации их у наиболее активной и предприимчивой части сельских товаропроизводителей.

Система заработной платы будет максимально ориентирована на использование каждым работником резервов увеличения производства (повышения урожайности культур, продуктивности животноводства, производительности труда, снижения материальных, топливно-энергетических затрат и др.).
Учитывая, что вторым по значимости источником доходов на селе являются личные подсобные хозяйства, государство будет поощрять стремление людей заниматься этой формой производства, оказывать ей всемерную поддержку.

Для повышения доходов работников аграрного производства и престижности сельскохозяйственного труда предусматривается:
· обеспечить формирование заработной платы с учетом условий сельскохозяйственного производства, а также факторов, влияющих на результативность и оплату труда;
· обеспечить нормирование рабочего времени в сельскохозяйственном производстве в соответствии с трудовым законодательством;

· создать безопасные, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям условия труда;

· обеспечить безопасные условия проживания в сельской местности;

· усилить меры государственной поддержки сельских семей, воспитывающих детей; 

· обеспечить предоставление адресной социальной помощи малообеспеченным семьям и гражданам;

· повысить доходность личных подсобных хозяйств, сформировать систему оказания им практической помощи в возделывании сельскохозяйственных культур и содержании сельскохозяйственных животных;

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги 

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Берсеневскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

·  прогнозная численность постоянного населения в 2027 г. – 4700 чел.;

· установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемой инженерной инфраструктуры Берсеневского сельского поселения Лямбирского района (Приложение) 

Водоснабжение

В Берсеневском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и  прочих потребителей. Основным поставщиком воды в Берсеневском сельском поселении является ООО «Лямбирские тепловодосети», ООО «Лямбирьжилсервис».

Водоотведение

В Берсеневском сельском поселении существует централизованная система водоотведения. Обеспеченность населения централизованным водоотведением составляет менее 20%. Централизованную систему водоотведения  в Берсеневском сельском поселении обслуживает ООО "Лямбирские тепловодосети".

Электроснабжение

   Собственных источников электроснабжения Берсеневского сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ. Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Теплоснабжение 

На территории сельского поселения есть централизованная сеть теплоснабжения, планируется ее реконструкция
Газоснабжение

В настоящее время в Берсеневском сельском поселении обеспеченность газом населения составляет почти 100 %. Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.
Утилизация ТБО
На территории Берсеневского сельского поселения находится 13 контейнерных площадки для сбора ТКО, с расположенными на них 15 контейнерами, которые обслуживают 4623жителей.

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры 

3.1. Система электроснабжения

   Собственных источников электроснабжения Берсеневского сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Техническое состояние электрических сетей поселения удовлетворительное. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей

Таблица 10
Обслуживающая организация системы газоснабжения

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	ООО « Лямбирские тепловодо-сети»
	С. Большая Елховка, ул.Заводская 1, т 3-06-65
	  Девятаев В.И 
	


3.2. Система газоснабжения

В настоящее время в Берсеневском сельском поселении обеспеченность газом населения составляет почти 100 %. Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.

Таблица 11
Обслуживающая организация системы газоснабжения

	№
п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	ООО « Лямбирские тепловодо-сети»
	С. Большая Елховка, ул.Заводская 1,
	  Девятаев В.И 
	


3.3 Существующая система водоснабжения
В Берсеневском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и  прочих потребителей. Основным поставщиком воды в Берсеневском сельском поселении является ООО «Лямбирские тепловодосети», ООО «Лямбирьжилсервис».

Территория Берсеневского сельского поселения расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна. Территория сельского поселения относится к обеспеченным водой территориям.

В Берсеневском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 15,62%. Источником водоснабжения  Берсеневского сельского поселения служат 2 скважины.
Таблица 12
 Общая характеристика скважин

	№ п.п.
	№ скважины
	Год постройки
	Примечание

	1
	24713/1979
	1978
	Задействована в работе

	2
	24715/2879
	1985
	Находиться в резерве


В гидрогеологическом отношении, участки, где расположены водозаборные скважины входят в состав Волго-Сурского артезианского бассейна.

Водозаборный узел для водоснабжения расположен на окраине села в 100м от с. Берсеневка, в юго-западном направление. Водозаборный узел имеет ограждение зоны строгой охраны в радиусе 30 м. На территории водозаборного узла установлены: водонапорная башня, павильон на арт. скважине. Павильон кирпичный, закрыт на замок, пол в павильоне не забетонирован. На арт. скважине установлен кран для отбора проб воды, автоматика, водоизмерительная аппаратура. Предусмотрен обогрев скважины в зимнее время (электрический).

Ближайший поверхностный водоток – руч. Болохинский протекает на расстоянии 800м от артезианских скважин.

Результаты лабораторных исследований приведены в таблице 13
Таблица 13
Химическое исследование

	Фториды
	Железо
	Общая жесткость
	Минерализация
	Йодиды

	ПДК
	факт
	ПДК
	факт
	ПДК
	факт
	ПДК
	факт
	ПДК
	факт

	1,5
	1,56
	0,3
	0,25
	7
	7,2
	1000
	688
	0,125
	< 0,02


На данный момент в муниципальном образовании Берсеневского сельского поселения 15.62 % территорий, охвачены централизованной системой водоснабжения.
3.4. Существующая система водоотведения

В Берсеневском сельском поселении существует централизованная система водоотведения. Обеспеченность населения централизованным водоотведением составляет менее 20 %. 

Централизованную систему водоотведения  в Берсеневском сельском поселении обслуживает ООО "Лямбирские тепловодосети". Схема канализации в Берсеневском сельском поселении общесплавная, категория сточных вод -  хозяйственно-бытовые. В систему входят внутриквартальные, внутри дворовые и уличные канализационные сети общей протяжённостью 4 км.
3.5. Существующая система теплоснабжения

Общие характеристики тепловых сетей (протяженность в однотрубном исчислении и средний по материальной характеристике диаметр трубопровода) с. Берсеневка и их динамика представлена в табл. 10 Протяженность теплосети (на период начала их эксплуатации теплоснабжающей организацией ООО «Лямбирские тепло-водо сети») однотрубном исчислении составлял 1134 м. Средний диаметр теплосети по материальной характеристике равен 0,128 м.
Таблица 14
 Общие характеристики тепловых сетей

	Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации
	Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м
	Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м
	Объем трубопроводов тепловых сетей, м3

	
	
	
	Отопительный период
	Летний период

	1
	2
	3
	4
	5

	Характеристика теплосети СЦТ в 2015 г.

	СЦТ от котельной
	1134
	0,128
	74,30
	


Как отмечено выше, тепловые сети с. Берсеневка представлена структура тепловых сетей по их типу прокладки в таблице 15
Таблица 15
 Структура тепловых сетей по их типу прокладки

	Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации
	Тип прокладки трубопроводов
	Протяж. Труб.тс в двухтрубном исчислении, м
	Сред. (по матер. характер.) наруж. диаметр труб. тс, м

	1
	2
	3
	4

	Котельная
	Надземная
	505
	0,163

	
	Подземная
	629
	0,109

	
	Итого
	1134
	0,128


45% доля тепловых сетей приходится на надземный тип прокладки, а 55% доля приходится на подземный вид прокладки.

3.6. Система сбора и утилизации ТБО 
На территории Берсеневского сельского поселения находится 13 контейнерных площадки для сбора ТКО, с расположенными на них 15 контейнерами, которые обслуживают 4623жителей.

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью1,1 м3. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «РЕМОНДИС Саранск». Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО «РЕМОНДИС Саранск».

Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Берсеневского сельского поселения приведена в табл 16. с привязкой к адресу источников образования отходов.

Таблица 16
 Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Берсеневского сельского поселения

	№ п/п
	Адрес нахождения/улица
	№ дома
	Объем установленных контейнеров/бункеров
	Кол-во

	Берсеневское сельское поселение

	1
	ул.Гагарина, напротив дома №35
	
	1,1
	1

	2
	ул.Первомайская, напротив дома №2
	
	1,1
	1

	3
	ул.Первомайская, напротив дома №5
	
	1,1
	1

	4
	ул.Пионерская около подстанции
	
	1,1
	1

	5
	ул.Пионерская- ул.Советская перекресток
	
	1,1
	1

	6
	ул.Пролетарская
	7
	1,1
	2

	7
	ул.Пролетарская
	13
	1,1
	2

	8
	ул.Пролетарская
	25
	1,1
	5

	9
	ул.Пролетарская
	74
	5
	1

	10
	Ул. Юртаева–Берсеневская а/д
	
	1,1
	5

	11
	Ул. Юртаева-Безбородова
	
	7,5
	1

	12
	Ул. Юртаева–ул. Патриарха Никона
	
	1,1
	2

	Итого
	7,5
	1

	Итого
	1,1
	21

	Итого
	5
	1

	п. Звездный

	1.
	Ул. Победы
	
	1,1
	1

	Итого
	1

	Всего
	5
	1

	
	1,1
	22

	
	7,5
	1


Сбор и транспортировка отходов, содержание вышеуказанных контейнерных и бункерных площадок  осуществляет ООО «РЕМОНДИС Саранск».

Контейнера объемом 1,1м³ являются собственностью ООО «РЕМОНДИС Саранск». Периодичность мойки и дезинфекции контейнеров осуществляется 1 раз в неделю (летний период) согласно СНИП 42-128-4690-88 м.
4. Характеристика состояния и проблем в реализации 
В соответствии с Концепцией федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,  в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и рыбохозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий,  включая:

- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

- улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние системы электроснабжения, системы сбора и вывоза бытовых отходов; 

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Берсеневского сельского поселения.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Мероприятия в рамках данной Программы разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия:
1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями от 23.12.2009г.)»;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28.11.2009г.);
3) Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 14.03.2009г.);
4) Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 23.06.2008г.);
5) Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 30.12.2008 г.);
6) Постановление правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008г. №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 10.03.2009 г.);

7) Постановление Правительства Республики Мордовия от 24 марта 2008г. N99 "О Республиканской программе по улучшению демографической ситуации в Республике Мордовия на 2008-2012 годы".

Градостроительное обоснование разработано в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

1) СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
2) СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;
3) СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;
             4)СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
5) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изменениями и дополнениями от 7.04.2009 г.);
6) СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;
7)СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;
8) «Правила устройства электроустановок (ПЗУ)». - М.:Энергоатомиздат, 1985г.; 

9) Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 5 ноября 1996 г.; 
5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

6 Перспективная схема водоснабжения 

Проектом предусматривается расширение и реконструкция системы водоснабжения. На перспективу развития системы водоснабжения потребуется усиление и замена ввиду изношенности существующих сетей. 

Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей.

Мероприятия по улучшению системы водоснабжения:

· строительство водонапорной башни в с. Берсеневка;

· строительство и реконструкция очистных сооружений;

· приобретение оборудования по обесфториванию воды.

Реализация мероприятий проекта позволит  обеспечить сельское население, сельскохозяйственные предприятия Берсеневского сельского поселения водой стандартного качества и в необходимом количестве. Будет достигнута надежность систем водоснабжения, повышено качество предоставляемых услуг. Важнейший целевой индикатор — обеспеченность сельского населения питьевой водой. В 2017 г. она составит 70 %, к 2020 г. — 100 % населения.
Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения  Берсеневского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)
Таблица 17
	№ п/п
	Мероприятие
	Ед.изм.
	Объём работ
	Стоимость работ, тыс.руб.

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Строительство сети распределительного водопровода (с. Берсеневка), материал - полиэтилен, диаметр -100 мм
	км
	5
	-
	2300
	-
	-
	-

	2
	Строительство сети распределительного водопровода (с. Татарская Свербейка), материал - полиэтилен, диаметр -100 мм
	км
	1,5
	-
	-
	700
	-
	-

	3
	Строительство сети распределительного водопровода (с. Русская Свербейка), материал - полиэтилен, диаметр -100 мм
	км
	1
	-
	-
	500
	-
	-

	4
	Замена участка сети водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм
	км
	3
	-
	-
	4000
	-
	-

	5
	Замена сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм
	км
	3
	-
	-
	-
	4000
	-

	6
	Замена сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм
	км
	3
	-
	-
	-
	-
	4000

	7
	Строительство водозаборного узла (артезианской скважины)
	ед
	1
	-
	-
	6000
	-
	-

	ИТОГО:
	0
	2300
	11200
	6200
	4000


7. Перспективная схема водоотведения 

Принципами развития централизованной системы водоотведения Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республик Мордовия являются: 

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

· модернизация существующих канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

· строительство тоннельного канализационного коллектора с целью обеспечения надежности системы водоотведения;

· обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

· создание системы управления канализацией Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия с целью повышения качества предоставления услуг водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

· повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

· строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района;

обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели качества очистки сточных вод;

· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения  Берсеневского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)
Таблица 18
	№ п/п
	Мероприятие
	Ед.изм.
	Объём работ
	Стоимость работ, тыс.руб.

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	Строительство новых сетей централизованной системы водоотведения

 (с. Берсеневка)
	км
	5
	-
	5800
	-
	-

	2
	Строительство новых сетей централизованной системы водоотведения 

(с. Татарская Свербейка)
	км
	1,5
	-
	-
	1750
	-

	3
	Строительство новых сетей централизованной системы водоотведения

 (с. Русская Свербейка)
	км
	1
	-
	-
	1200
	-

	4
	Строительство канализационных очистных сооружение (разработка ПСД)
	0
	0
	-
	-
	1300
	-

	5
	Строительство канализационных очистных сооружение (СМР)
	0
	0
	-
	-
	-
	23130

	ИТОГО
	
	5800
	4250
	23130


8. Перспективная схема электроснабжения

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения. По поселению выполнен расчет прогнозируемого электропотребления.

На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач и оборудования подстанций, ввиду изношенности оборудования.

Важнейшими целевыми индикаторами являются снижение общего износа основных фондов энергосистемы села к 2015 г. до 85 %, к 2020 г. — до 100 %; создание благоприятных условий для привлечения собственных средств предприятий в проекты по техническому перевооружению энергосистемы поселения.

9. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Берсеневского сельского поселения представлен в таблице 19.
Таблица 19
Определение необходимого количества контейнеров

	Берсеневское сельское поселение

	Количество образующихся отходов, тонн
	6934,50

	Численность населения, чел.
	4623

	Средний норматив, м3/год
	1,50

	Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн
	13395,50

	Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн
	0,00

	Количество необходимых контейнеров 1,1м3
	0

	Количество необходимых контейнеров 5 м3
	0


Согласно приведенным расчётам, на территории Берсеневского сельского поселения отсутствует необходимость установки дополнительных контейнеров ТКО. 

Примечание.

* Расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Берсеневского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».
10. Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах (квартирах) в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего Берсеневского сельского поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.
11. Перспективная схема теплоснабжения

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельной. 

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2020 г. по 2025 г. включительно в зоне действия котельной, задействовано в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту приведены в таблице 15
Таблица 20

Прогнозируемые к 2025 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)

	Источник
	Располагаемая мощность на 2025 г.
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2030 г.

	Котельная
	1,373
	1,143


Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ. 

Полная сметная стоимость каждого проекта приведена в таблице 16 Согласно данной таблице полная стоимость проектов в ценах 2015 г. c учетом НДС составляет 21 162 тыс. руб. 

Программа инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения  Берсеневского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)
Таблица 21
	№ п/п
	Мероприятие
	Ед.изм.
	Объём работ
	Стоимость работ, тыс.руб.

	1
	Строительство котельной
	
	
	5 934

	2
	Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопровода
	
	
	8 506

	3
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием срока эксплуатации
	
	
	6 722

	
	ИТОГО
	
	
	21 162


12. Общая программа проектов

Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения  Берсеневского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)
Таблица 22
	№ п/п
	Мероприятие
	Ед.изм.
	Объём работ
	Стоимость работ, тыс.руб.

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Строительство сети распределительного водопровода (с. Берсеневка), материал - полиэтилен, диаметр -100 мм
	км
	5
	-
	2300
	-
	-
	-

	2
	Строительство сети распределительного водопровода (с. Татарская Свербейка), материал - полиэтилен, диаметр -100 мм
	км
	1,5
	-
	-
	700
	-
	-

	3
	Строительство сети распределительного водопровода (с. Русская Свербейка), материал - полиэтилен, диаметр -100 мм
	км
	1
	-
	-
	500
	-
	-

	4
	Замена участка сети водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм
	км
	3
	-
	-
	4000
	-
	-

	5
	Замена сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм
	км
	3
	-
	-
	-
	4000
	-

	6
	Замена сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм
	км
	3
	-
	-
	-
	-
	4000

	7
	Строительство водозаборного узла (артезианской скважины)
	ед
	1
	-
	-
	6000
	-
	-

	ИТОГО:
	0
	2300
	11200
	6200
	4000


Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения  Берсеневского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)
Таблица 23
	№ п/п
	Мероприятие
	Ед.изм.
	Объём работ
	Стоимость работ, тыс.руб.

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	Строительство новых сетей централизованной системы водоотведения

 (с. Берсеневка)
	км
	5
	-
	5800
	-
	-

	2
	Строительство новых сетей централизованной системы водоотведения 

(с. Татарская Свербейка)
	км
	1,5
	-
	-
	1750
	-

	3
	Строительство новых сетей централизованной системы водоотведения

 (с. Русская Свербейка)
	км
	1
	-
	-
	1200
	-

	4
	Строительство канализационных очистных сооружение (разработка ПСД)
	0
	0
	-
	-
	1300
	-

	5
	Строительство канализационных очистных сооружение (СМР)
	0
	0
	-
	-
	-
	23130

	ИТОГО
	
	5800
	4250
	23130


Программа инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения  Берсеневского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)
Таблица 24
	№ п/п
	Мероприятие
	Ед.изм.
	Объём работ
	Стоимость работ, тыс.руб.

	1
	Строительство котельной
	
	
	5 934

	2
	Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопровода
	
	
	8 506

	3
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием срока эксплуатации
	
	
	6 722

	
	ИТОГО
	
	
	21 162


13. Финансовые потребности для реализации программы 

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

Таблица 25
	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства всех уровней
	Средства населения (плата за подключение)
	Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам)
	Прочие инвесторы застройщики

	1
	Развитие системы водоотведения (строительство и реконструкция)
	33 180
	33 180
	
	-
	-

	2
	Развитие системы теплоснабжения (строительство и реконструкция)
	21 162
	21 162,
	
	
	

	
	Развитие системы водоснабжения (строительство и реконструкция)
	23 700
	23 700
	
	
	

	
	Итого
	78 042
	78 042
	
	
	


14. Организация реализации проектов 
Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

Таблица 26
	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Развитие системы водоотведения (строительство и реконструкция)
	33 180
	3016
	3016
	3016
	3016
	3016
	3016
	3016
	3016
	3016
	3016
	3016

	2
	Развитие системы теплоснабжения (строительство и реконструкция)
	21 162
	1 923
	1 923
	1 923
	1 923
	1 923
	1 923
	1 923
	1 923
	1 923
	1 923
	1 923

	3
	Развитие системы водоснабжения (строительство и реконструкция)
	23 700
	2 154 
	2 154 
	2 154 
	2 154 
	2 154 
	2 154 
	2 154 
	2 154 
	2 154 
	2 154 
	2 154 

	
	Итоги
	78 042
	7 094 
	7 094 
	7 094 
	7 094 
	7 094 
	7 094 
	7 094
	7 094 
	7 094 
	7 094 
	7 094 


15. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение 
Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 - 2027 годы 78 042  тыс. рублей.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

16. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги
Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

	№ п/п
	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
	Единица измерения
	с 01.01.2016

по 30.06.2016
	с 01.07.2016

по 31.12.2016

	1
	Одноставочный тариф
	руб./ кВт*ч
	3,12
	3,25

	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	2.1
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	руб./ кВт*ч
	3,29
	3,52

	2.2
	Ночная зона
	руб./ кВт*ч
	1,58
	1,69


Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2016 год

Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2016 год

	Наименование
	Водоснабжение  (руб./м3)
	Водоотведение (руб./м3)

	
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения

	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	

	Лямбирский муниципальный район

	ООО «Эффектресурс» (Атемар,Скрябино,Протасово) 
	31.63
	24,29
	31,63
	31.63
	130,22
	11,15
	7,46
	11,15
	11,15
	149,46

	ООО Лямбирские тепло-водо сети» 
	18,51
	18,51
	19,76
	19,76
	106,75
	14,88
	14,88
	15,55
	15,55
	104,50

	ООО «Строительная Инициатива»
	21,37
	21,37
	22,75
	22,75
	106,46
	8,00
	8,00
	8,50
	8,50
	106,25

	ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская психиатрическая больница» 
	15,48
	15,48
	16,35
	16,35
	105,62
	7,50
	7,50
	7,87
	7,87
	104,93

	ИП Секаев
	26,42
	26,42
	27,75
	27,75
	105,03
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование
	Тепловая энергия (руб./Гкал)
	Горячая вода (руб./ м3)

	
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения

	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	

	Лямбирский муниципальный район

	ООО «Энергоресурс»  (Коммунар)
	3021,69
	1661,00
	3209,29
	1784,37
	107,43
	
	
	
	
	

	ООО «Энергоресурс» (Атемар, п.Николаевка)
	1836,86
	1795
	1962
	1917,29
	106,81
	
	
	
	
	

	ООО Лямбирские тепло-водо сети»
	1794
	1794
	1918,91
	1918,91
	106,96
	112,43
	112,43
	120,22
	120,22
	106,93

	ООО «Строительная Инициатива»
	1661
	1661
	1769,13
	1769.13
	106,51
	
	
	
	
	

	ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская психиатрическая больница»
	1589,28
	1589,28
	1669,23
	1669,23
	105,03
	107,09
	107,09
	112,57
	112,57
	105,12

	ООО «Мордовкоммунэнерго»
	2010,84
	2010,84
	2300,4
	2151,86
	107,01
	141,73
	141,73
	151,55
	151,55
	106,93


Таблица 19

Тариф и плата за подключаемую услугу.

	
	Сбор и утилизация ТБО (руб./месяц)

	Берсеневское  сельское поселение
	9


Тариф на сбор и утилизацию посчитан из расчета:

Мусоровоз в аренду – 5 000р.

Заработная плата водителя и уборщика – 30 000 р.

Материалы – 2 500 р. 

Прочее – 2 500 р.

Итого: 40 000 р.
С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже. 

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

	
	 
	отчет - по сопоставимому кругу предприятий
	в среднем за год к предыдущему году
	в среднем за год

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030
	2016-2030

	Платные услуги населению
	1
	
	
	
	
	
	106,5
	106,0
	105,9
	105,5
	105,4
	104,7
	103,5
	104,7

	
	2
	108,6
	105,3
	108,7
	108,0
	107,8
	106,4
	106,2
	105,7
	105,7
	105,3
	104,7
	103,9
	104,8

	
	3
	
	
	
	
	
	106,9
	106,7
	106,7
	106,1
	105,7
	105,4
	104,8
	105,6

	Инфляция (ИПЦ) среднегодовая
	1
	
	
	
	
	
	105,3
	105,3
	105,1
	104,9
	104,3
	103,9
	102,7
	103,8

	
	2
	108,4
	105,1
	107,1
	105,4
	104,9
	105,4
	105,3
	105,1
	104,7
	104,3
	103,7
	102,6
	103,7

	
	3
	
	
	
	
	
	104,9
	104,8
	104,3
	104,1
	103,7
	103,5
	103,0
	103,6


17. Модель для расчета программы
Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2016 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

Приложение
4

