АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕЕЛХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.07.2015 г.










№ 85

с. Большая Елховка

Об утверждении Муниципальной комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2035 годы
В целях эффективного, комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения условий для качественного предоставления коммунальных услуг, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,    ст. 20 Устава Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, администрация п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2035 годы (далее - Программа).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте органов местного самоуправления Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Со дня вступления настоящего постановления в силу признать утратившим силу постановление администрации Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 02.12.2013 № 62 «Об утверждении комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2034 годы».

Глава администрации

Большеелховского сельского поселения

Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия








Е.В. Рожаев
Приложение

к постановлению администрации
Большеелховского сельского поселения

Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия

от 21.07.2015 № 85
Муниципальная комплексная программа
развития коммунальной инфраструктуры Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 
на 2015-2035 годы
Паспорт программы
Наименование программы:

Муниципальная комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2035 годы.

Заказчик программы:

Совет депутатов Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.
Ответственный исполнитель программы:
Администрация Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Соисполнители программы:
Общество с ограниченной ответственностью «Лямбирские тепло-водо-сети» (привлечь по согласованию);

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лямбирькомжилсервис» (привлечь по согласованию).
Цели и задачи Программы:
Цель: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг, содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, улучшение экологической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения бюджетных и частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Задачи: развитие инфраструктуры газо-, водо-, тепло- электроснабжения и водоотведения, организация капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда, повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой, снижение энергетических затрат и повышение энергетической эффективности.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:
Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня:

2015 - 70%





2017 - 66%
2016 - 68%





2018 - 64%

2019 - 60%





2025-2029 - 40%

2020-2024 - 50%




2030-2035 - 30%
Сроки и этапы реализации Программы:
Общий срок действия Программы 2015-2035 годы.

Первый этап: 2015-2019 годы.

Второй этап: 2020-2024 годы.

Третий этап: 2025-2029 годы.

Четвертый этап: 2030-2035 годы.
Объемы требуемых капитальных вложений:
Реализация Программы будет обеспечена за счет средств местного бюджета, республиканского бюджета РМ (в числе согласованных проектов республиканского значения), привлекаемых внебюджетных источников, собственных средств, предприятий и населения. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся взносы участников Программы, включая предприятия и организации государственного и негосударственного сектора экономики, кредиты банков, средства фондов, населения и др. поступления.

Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться, исходя из имеющихся возможностей бюджетов указанных уровней.

Перечень основных мероприятий программы:
Основные мероприятия программы предусматривают:

- капитальный ремонт, строительство новых и реконструкцию старых систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения;

- установку водоочистного оборудования;

- реконструкцию канализационной насосной станции;

- расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

Ожидаемые результаты реализации программы:

Реализация мероприятий данной Программы будет способствовать:

сокращению износа объектов коммунальной инфраструктуры;

повышению качества жилищно-коммунального обслуживания населения поселения;

улучшению экологической ситуации;

созданию условий для привлечения бюджетных и частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

I. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры
Большеелховское сельское поселение Лямбирского муниципального района Республики Мордовия состоит из двух населенных пунктов: село Большая Елховка, деревня Малая Елховка. Общее количество населения по состоянию на 1 января 2015 года составляет 4305 человек (с. Б. Елховка 4201 чел., д. М. Елховка 104 чел.).

Коммунальная инфраструктура поселения представлена следующими основными объектами:

- модульная котельная в с. Б. Елховка мощностью 9 МВт, год ввода в эксплуатацию - 2011 г.;

- тепловые сети и сети горячего водоснабжения;

- теплопункт;

- водонапорные башни, артскважины, резервуары;

- водопроводные сети

- канализационная насосная станция;

- канализационные сети;

- газопроводные сети и газораспределительные пункты;

- сети электроснабжения и трансформаторные подстанции;

- 21 многоквартирный дом с централизованным электро-, водо-, газо-, теплоснабжением;

- 423 индивидуальных дома с централизованным электро-, водо- и газоснабжением.

Водоснабжение

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно – питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно -питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

Деревня Малая Елховка

Водопотребление деревни Малая Елховка полностью обеспечивает существующая артезианская скважина №1285 с водоотбором насосом ЭЦВ 6-6,3-125 до 180 м3/сут. Химический анализ воды из этой скважины соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». Водопроводная сеть тупиковая, преимущественно из чугунных труб ø100 мм. Общая протяженность сети 2,0 км.

Для обеспечения деревни Малая Елховка централизованным водоснабжением надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

· замена изношенных участков сети водопровода;
· капитальный ремонт водозаборного узла;
· подключение индивидуальных жилых домов с установкой ИПУ.
Село Большая Елховка

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды. Водозаборный узел состоит из 4х рабочих скважин и одной наблюдательной. Водоотбор из 4х скважин в период пиковой нагрузки может составлять до 4000 м3/сут.

Категория систем водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в населенном пункте в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» – I категория.

Во всех 4х скважинах повышено содержание железа, фтора, общей жесткости.

Производственные предприятия на западе населенного пункта (ЗАО «Дорожник»; котельная ООО «Лямбирские тепло-водо-сети»; административное здание) обеспечиваются водой из 2х существующих скважин №29300 и №78271. 

Разводящая водопроводная сеть кольцевая, проектируется по кольцевой и тупиковой схемам из чугунных напорных водопроводных труб ø250÷50 мм общей протяженностью магистральных линий 6,5 км. Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно – питьевой – производственно – противопожарный) с оптимальной скоростью.
В период с 2009 г. по 2013 г. в селе построено и введено в эксплуатацию более 10,4 км новых сетей холодного водоснабжения по улицам частного сектора, осуществлено подключение 288 частных домов к централизованному водоснабжению с установкой приборов учета. В 2014 году завершена реконструкция центральной водопроводной магистрали в районе многоквартирной жилой застройки.
Для обеспечения села Большая Елховка централизованным водоснабжением надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

· подключение внутридомовых систем водоснабжения многоквартирного жилого сектора к реконструированной центральной водопроводной магистрали;

· проведение текущих мероприятий по ремонту и очистке резервуаров для воды (при необходимости);

· капитальный ремонт отдельных сооружений водозаборного узла (при необходимости).
Хозяйственно-бытовая канализация

Деревня Малая Елховка

В связи с отсутствием действующей системы водоотведения и опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения населенного пункта, предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Таким образом, для обеспечения деревни Малая Елховка децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки  необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство выгребов от каждого жилого дома;

- приобретение специальной машины для вызова стоков или заключение договоров на вывоз стоков со специализированным предприятием.
Село Большая Елховка

В селе Большая Елховка система водоотведения – централизованная. Пользуются этой системой более 3,5 тысяч жителей села, что составляет более 85% населения.
Канализационная система представлена следующими объектами: 

	Наименование
	Описание
	Год ввода в эксплуатацию

	Канализационная система в с. Большая Елховка Лямбирского района Республики Мордовия:
	
	1978

	1) канализация самотечная
	Протяженность 260 м
	

	2) здание КНС
	площадь 36 кв. м
	


Для обеспечения в селе Большая Елховка водоотведения и улучшения экологической обстановки  необходимо выполнить следующие мероприятия:
в частном секторе:
- строительство выгребов от каждого индивидуального жилого дома;

- приобретение специальной машины для вызова стоков или заключение договоров на вывоз стоков от индивидуальных жилых домов со специализированным предприятием;
в многоквартирном секторе:

- капитальный ремонт сетей водоотведения;

- реконструкция канализационной насосной станции.
Теплоснабжение

Теплоснабжение жилых домов в с. Б. Елховка  осуществляется через централизованную систему с модульной котельной и индивидуальные отопительные системы. 

На территории населенного пункта находится  котельная и  ЦТП, которые отапливают административные и общественные здания, а также многоквартирные пятиэтажные дома. Схема теплоснабжения – закрытая. Температурный график сетей 95 – 70 ºС;

Весь многоквартирный жилой микрорайон с. Большая Елховка присоединён к котельной посредством центрального теплового пункта общей нагрузкой около 20 МВт на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а именно:

· на отопление – 15,32 МВт;

· на вентиляцию (здания общественного назначения) – 0,606 МВт;

· на ГВС – 2,940 МВт;

· запас ЦТП составляет – 1,14 МВт.

До ЦТП тепловая сеть – двухтрубная условным диаметром 300 мм.

Из теплового пункта выходит три магистральных 4-х трубных трубопровода:

· магистраль 1 (ветвь 1-33) с общей тепловой нагрузкой 11,953 МВт из которой на нужды отопления и вентиляции приходится 9,631 МВт (Т1 и Т2);

· магистраль 2 (ветвь 1-39) с общей тепловой нагрузкой 6,2 МВт из которой на нужды отопления и вентиляции приходится 5,242 МВт (Т1 и Т2);

· магистраль 3 (ветвь 1-61) с общей тепловой нагрузкой 1,244 МВт из которой на нужды отопления и вентиляции приходится 1,044 МВт (Т1 и Т2).

На первую очередь предлагаются следующие мероприятия:

· ревизия теплоизоляции и состояния трубопроводов;

· капитальный и текущий ремонт отдельных участков сетей;

· проверка наладки оборудования ЦТП.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения в настоящее время организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТБО, предусматривающий контейнерную систему сбора и вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту;

- разработан и утвержден тариф на сбор и вывоз ТБО.

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТБО осуществляется ООО «Ремондис-Саранск».

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. Полигон твердых бытовых отходов расположен за пределами сельского поселения.

В целях повышения эффективности сбора и вывоз ТБО предлагаются следующие мероприятия:

- увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%,
- установка на территории  поселения дополнительных мусорных контейнеров  вместимостью 1,1 и 0,75 м. куб. для сбора мусора от населения и в общественных местах соответственно.
Электроснабжение

Сельские электрические сети подчинены Саранским электрическим сетям. Техническое состояние электрических сетей поселения удовлетворительное.

Источники питания и трансформаторные подстанции

Электроснабжение Большеелховского сельского поселения Лямбирского  муниципального района Республики Мордовия в настоящее время осуществляется от 2 независимых энергосистем:

1. через подстанцию 110/10 кВ «Б.Елховка», расположенная непосредственно в поселке Б.Елховка;

2. фидер №6 ПС 110/10 кВ «Тепличная».

В настоящее время количество и мощности трансформаторных подстанций полностью удовлетворяют всем потребностям в электрической энергии. 

Перечень существующих ТП  10/0,4 на территории с. Б. Елховка согласно предоставленным данным выглядит следующим образом:

Перечень существующих  ТП 10/0,4
	№
	Название
	Мощность и кол-во трансформаторов, кВА
	Принадлежность и местонахождение

	1
	КТП-А303
	1х160
	Арт.скважина 3

	2
	КТП-А304
	1х100
	Арт.скважина 2

	3
	КТП-А305
	1х160+1х250
	Насосная 1

	4
	КТП-502
	2х100
	Пекарня

	5
	КТП-234
	2х250
	Жилье (д.64)

	6
	КТП-А317
	2х250
	Жилье (д.2)

	7
	КТП-А349
	1х250
	Жилье(д.11)

	8
	КТП-А364
	2х630
	ДК, школа, больница(д.61)

	9
	КТП-А333
	1х100
	КНС

	10
	КТП-А321
	1х100
	Пасека, летний лагерь


Существующая схема электроснабжения поселения удовлетворяет потребность населения в электроэнергии в нормальном режиме, при этом надежность требует некоторых дополнительных мер.

Линии 10кВ

Распределение электроэнергии между потребителями осуществляется на напряжении 10 кВ. 

Трассы ВЛ-10кВ находятся в удовлетворительном состоянии, опоры железобетонные.

Электрические сети 10кВ в основном находятся в удовлетворительном состоянии. Исключение составляют некоторые участки.  Их необходимо демонтировать и восстановить в соответствии с действующими правилами и нормами. 

Газоснабжение

Газификация Большеелховского сельского поселения составляет порядка       99 % застройки.

От ГГРП по территории поселения проложены газопроводы высокого давления к шкафным газорегуляторным пунктам  (ШРП) и котельным. Схема газоснабжения двухступенчатая: газопроводы высокого и низкого давления. К газопроводам высокого давления подключены ШРП, котельная и автономные котельные отдельных объектов. К газопроводам низкого давления подключен жилой фонд.

Снижение давления газа с высокого на низкое осуществляется в 7-ми  ШРП различной пропускной способности.

Основными потребителями газа являются:

1) модульная котельная в с. Б. Елховка;

2) жилой фонд с. Б. Елховка, д. М. Елховка.

Проектные мощности существующей системы газоснабжения используются не более чем на 60 % (955 /1647   м3/час).  Значительного прироста населения не ожидается. Следовательно, коренной реконструкции система газоснабжения не потребует. 
II. План развития поселения, прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период до 2035 года 
Создание современной комфортной среды путем благоустройства существующей жилой застройки, обеспечения необходимого инженерного обустройства, развития архитектурного и средового многообразия – это основные цели, поставленные при проектировании жилищного фонда.

Основные задачи при комплексном решении проблем жилищной сферы в населенном пункте:

· повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

· ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

· проведение мероприятий по выносу жилищного фонда из санитарно-защитных зон или решение проблемы компенсационными методами;

· формирование предпосылок для благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения частных инвесторов и подрядных организаций на территорию (предоставление налоговых льгот, активизация ипотечного кредитования, подготовка строительных площадок, строительство инженерных коммуникаций);

· повышение доступности приобретения жилья;

· наращивание темпов строительства жилья.
Содержание предлагаемых мероприятий на территории поселения

1. Развитие жилищного строительства в сельской местности в рамках действия федеральных и республиканских целевых программ. 
2. Обеспечение жильем молодых семей. 
3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. 

4. Реализация приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России». 
Село Большая Елховка

Анализ динамики износа многоквартирного  жилищного фонда показал, что в 2015 г. 22% жилищного фонда находится в хорошем состоянии и нуждается в капитальном ремонте лишь на отдельных участках, 78% многоквартирных домов находятся в удовлетворительном состоянии и требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной стадии. К 2025 г. весь многоквартирный жилищный фонд перейдет в категорию с физическим износом от 21% до 40%, т.е. будет нуждаться в капитальном ремонте.

К 2035 г.  58% среднеэтажного многоквартирного жилищного фонда  перейдет в категорию с неудовлетворительным физическим состоянием,  и будет нуждаться в значительном капитальном ремонте.
На прогнозный период  выбытия  многоквартирного жилищного фонда по состоянию физического износа не предполагается. Динамику ветшания жилищного фонда можно увидеть в таблице.

Динамика ветшания многоквартирного жилищного фонда

	% износа
	Физическое состояние
	Прогноз физического износа

	
	
	2015 г.
	к 2025 г.
	к 2035 г.

	
	
	м2 общ. пл.
	%
	м2 общ. пл.
	%
	м2 общ. пл.
	%

	0-20
	хорошее
	13914,2
	22
	-
	-
	-
	-

	21-40
	удовлетворительное
	50557,2
	78
	64471,4
	100
	26854,4
	42

	41-60
	неудовлетворительное
	-
	-
	-
	-
	37614
	58

	61-80
	ветхое
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	81-100
	негодное
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	итого
	
	64471,4
	100
	64471,4
	100
	64471,4
	100


Прогноз физического износа многоквартирного жилищного фонда

	Физическое состояние
	Прогноз физического износа

	
	2015 г.
	к 2025 г.
	к 2035 г.

	Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, устраняемые при текущем ремонте, мелкие дефекты, не влияющие на эксплуатацию конструктивного элемента. 
	ул. Фабричная-57, 

Имерякова-64, 63, 61
	-

-
	-

-

	Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта
	ул. Фабричная - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 72, 89, 89/1; 

ул. Вакала - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 

ул. Имерякова - 62
	Имерякова-64, 63, 61, 62

ул. Фабричная - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 72, 89, 89/1; 57

ул. Вакала - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 


	Имерякова-64, 63, 61, 62

ул. Фабричная -  89,  57, 72

ул. Вакала - 12, 13; 



	Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного капитального ремонта.
	-

-
	-

-
	ул. Фабричная - 1, 2, 3, 4, 5, 6, , 89

ул. Вакала - 7, 8, 9, 10, 11


Характер реконструктивных мероприятий по жилищному фонду

	Характер реконструктивных мероприятий
	Период проведения реконструктивных мероприятий

	
	2015-2025 г.
	2026-2035 г.

	Текущий ремонт. Капитальный ремонт может производиться лишь на отдельных участках, имеющих относительно повышенный износ.
	-

-
	-

-

	Капитальный ремонт здания вцелом
	Имерякова- 62

ул. Фабричная - 1, 4, 5, 6, ул. Вакала - 9, 10, 11, 


	Имерякова - 64, 63, 61, 

ул. Фабричная -  89/1,  57, 72

ул. Вакала - 12, 13; 



	Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного капитального ремонта.
	-

-
	ул. Фабричная - 1, 2, 3, 4, 5, 6, , 89

ул. Вакала - 7, 8, 9, 10, 11


Если за целевые индикаторы нормативной жилищной обеспеченности  по многоквартирному жилищному фонду Большеелховского сельского поселения, составляющего 82% от всего жилищного фонда,  принять целевые показатели для  Лямбирского муниципального района, то  они будут выглядеть следующим образом:

2015 год

-  19,0 м2/чел;

к 2025 году

-  21,0 м2/чел;

к 2035 году

- 23,0 м2/ чел.

Такая динамика  роста обеспеченности общей жилой площади на 1 человека в концепции принята исходя из социальной направленности  политики развития сельского поселения. Это соответствует общей политике государства и Республики Мордовия и  позволит максимально приблизиться к среднероссийским стандартам. Следует отметить, что положительная динамика прогнозируется не только за счет ежегодного ввода  в строй нового жилья, но и за счет снижения численности населения.

Жилищная обеспеченность по индивидуальному жилищному фонду не меняется и соответствует существующему уровню – 33 кв. м /чел.

Расчет объемов перспективного жилищного строительства ведется по двум вариантам, соответствующим двум вариантам демографического прогноза:

 Вариант 1  –  демографический прогноз  Б -  наиболее вероятностный;

Вариант 2 – демографический прогноз  В - с максимальными показателями прироста численности населения. 

Вариант 1 .  Прогнозируемый рост численности населения (2015 г. — 4251 человека, в 2025 г. — 4253 человек, к 2035 году — 4082 человек) и повышение уровня обеспеченности общей жилой площадью потребует соответствующего роста жилого фонда села. При существующем жилищном фонде — 80,7 тыс. кв. м, объем жилищного фонда должен составить:

2015 год

—  92,8 тыс. кв. м;

к 2025 году

— 101,2 тыс. кв. м;

к 2035 году

— 104,9  тыс. кв. м общей площади.

Исходя из заданных параметров, объемы нового жилищного строительства необходимо будет увеличивать в следующей пропорции:

2015—2025 годы — 8455 кв. м  (845,5 кв. м / год);

2025—2035 годы — 3966 кв. м  (396,6  кв. м / год).

Принимая плотность населения для индивидуальной застройки – 15 чел/га (при площади земельного участка для индивидуальной застройки 1500 кв.м, среднем размере семьи 3 человека), а плотность населения на территории многоквартирного жилого фонда в 2015 г. – 217 чел/га, к 2025 г. – 196 чел/га, к  2035 г. – 178 чел/га, необходимо выделить земельные участки для нового жилищного строительства:

2015—2025 годы  — 9,97 га;

2025—2035 годы  — 7,47 га.

Вариант 2.  Прогнозируемый рост численности населения (2015 г. — 4402 человека, в 2025 г. — 4661 человек, к 2035 году — 4641 человек) и повышение уровня обеспеченности общей жилой площадью потребует соответствующего роста жилого фонда села. При существующем жилищном фонде — 80,6 тыс. кв. м, объем жилищного фонда должен составить:

2015 год

—  95,5 тыс. кв. м;

к 2025 году

— 111,6 тыс. кв. м;

к 2035 году

— 119,7 тыс. кв. м общей площади.

Исходя из заданных параметров, объемы нового жилищного строительства необходимо будет увеличивать в следующей пропорции:

2015—2025 годы — 1617 кв. м  (161,7 кв. м / год);

2025—2035 годы — 806  кв. м  (80,6 кв. м / год).

Принимая плотность населения для индивидуальной застройки – 15 чел/га (при площади земельного участка для индивидуальной застройки 1500 кв.м, среднем размере семьи 3 человека), а плотность населения на территории многоквартирного жилого фонда в 2015 г. – 217 чел/га, к 2025 г. – 196 чел/га, к  2035 г. – 178 чел/га, необходимо выделить земельные участки для нового жилищного строительства:

2015—2025 годы  — 21,66 га;

2025—2035 годы  — 10,69 га.

Результаты выполненного расчета потребности общей площади в течение трех периодов с учетом изменения численности населения и рационального распределения объемов строительства жилья, приведены в таблице.
Расчет перспективного жилищного фонда для с. Б. Елховка

	
	Наименование
 показателя
	2015 г. 
(сущ. )
	2016 г. 

 (1 очередь)
	2025 г. 

(расчет. срок)
	2035 г. 

(прогноз)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Вариант 1  (на основе демографического прогноза по умеренно оптимистическому варианту)- основной

	1
	Расчетная численность населения
	4238 чел
	4251 чел
	4253 чел
	4082 чел

	2
	Расчетное количество семей
	1476
	
	
	

	3
	Средний размер семьи
	2,8
	
	
	

	4
	Средняя норма общей площади жилищного фонда
	19,5 м2/ чел
	21,8 м2/ чел
	23,8 м2/ чел
	25,7 м2/ чел

	4.1
	в.т.ч. в многоквартирном жилищном фонде
	17,6 м2/ чел
	19,0 м2/ чел
	21,0 м2/ чел
	23,0 м2/ чел

	4.2
	           индивидуальном жилищном фонде
	33,0 м2/ чел
	33,0 м2/ чел
	33,0 м2/ чел
	33,0 м2/ чел

	5
	Сохраняемый жилищный фонд
	-
	80674,4 м2
	92785,4 м2
	101240,4 м2

	5.1
	в т. ч.  многоквартирный жилищный фонд
	-
	64471,4 м2
	64471,4 м2
	68471,4 м2

	5.2
	              индивидуальный жилищный фонд
	-
	16203,0  м2
	28314 м2
	32769 м2

	6
	Ликвидируемый жилищный фонд
	-
	-
	-
	-

	7
	Реконструируемый жилищный фонд
	-
	29600,35 м2
	-
	-

	8
	Общий объем нового строительства 

(с учетом сноса)
	
	12111 м2
	8455 м2
	3696 м2

	8.1
	в т.ч. многоквартирный жилищный фонд
	
	0 м2
	4000 м2
	0 м2

	8.2
	          индивидуальный жилищный фонд
	
	12111м2
	4455 м2
	3696 м2

	9
	Площадь территории под новую жилую застройку
	138,34 га
	24,27 га
	9,97 га
	7,47 га

	9.1
	в т.ч. многоквартирный жилищный фонд
	15,77 га
	0 га
	0,97 га
	0 га

	9.2
	          индивидуальный жилищный фонд (участок 10 сот)
	122,57 га
	24,27 га
	9,0 га
	7,47 га

	10
	Объем нового  жилищного строительства в год
	
	2422
м2
	845,5 м2
	396,6 м2

	11
	ИТОГО к концу периода
	80674,4 м2
	92785,4 м2
	101240,4 м2
	104936,4 м2

	
	 в.т.ч. многоквартирный жилищный фонд
	64471,4 м2
	64471,4 м2
	68471,4 м2
	68471,4 м2

	
	            индивидуальный жилищный фонд
	16203,0 м2
	28314 м2
	32769 м2
	36465  м2

	Вариант 2  (на основе демографического прогноза по оптимистическому варианту)

	1
	Расчетная численность населения
	4238 чел
	4402 чел
	4661 чел
	4641 чел

	2
	Расчетное количество семей
	
	
	
	

	3
	Средний размер семьи
	2,8
	
	
	

	4
	Средняя норма общей площади жилищного фонда
	19,5 м2/ чел
	21,7 м2/ чел
	24,0 м2/ чел
	25,8 м2/ чел

	4.1
	в.т.ч. в многоквартирном жилищном фонде
	17,6 м2/ чел
	19,0 м2/ чел
	21,0 м2/ чел
	23,0 м2/ чел

	4.2
	           индивидуальном жилищном фонде
	33,0 м2/ чел
	33,0 м2/ чел
	33,0 м2/ чел
	33,0 м2/ чел

	5
	Сохраняемый жилищный фонд
	-
	80674,4 м2
	95466,4 м2
	111632,4 м2

	5.1
	в т. ч.  многоквартирный жилищный фонд
	-
	64471,4 м2
	67614,4 м2
	73814,4 м2

	5.2
	              индивидуальный жилищный фонд
	-
	16203,0  м2
	27852 м2
	37818 м2

	6
	Ликвидируемый жилищный фонд
	-
	-
	-
	-

	7
	Реконструируемый жилищный фонд
	-
	-
	-
	-

	8
	Общий объем нового строительства 

(с учетом сноса)
	
	14789 м2
	16166 м2
	8057 м2

	8.1
	в т.ч. многоквартирный жилищный фонд
	
	3140 м2
	6200 м2
	3140 м2

	8.2
	          индивидуальный жилищный фонд
	
	11649 м2
	9966 м2
	4917 м2

	9
	Площадь территории под новую жилую застройку
	138,34 га
	24,26 га
	21,66 га
	10,69 га

	9.1
	в т.ч. многоквартирный жилищный фонд
	15,77 га
	0,76 га
	1,53 га
	0,76 га

	9.2
	          индивидуальный жилищный фонд (участок 10 сот)
	122,57 га
	23,5 га
	20,13 га
	9,93 га

	10
	Объем нового  жилищного строительства в год
	
	2958 м2
	1617 м2
	806 м2

	11
	ИТОГО к концу периода
	80674,4 м2
	95466,4 м2
	111632,4 м2
	119689,4 м2

	
	 в.т.ч. многоквартирный жилищный фонд
	64471,4 м2
	67614,4 м2
	73814,4 м2
	76954,4 м2

	
	            индивидуальный жилищный фонд
	16203,0 м2
	27852 м2
	37818 м2
	42735 м2


Деревня Малая Елховка

Изменения численности населения, требующего нового жилищного строительства не прогнозируется. Жилищный фонд д. М. Елховка остается без изменения. Все реконструктивные мероприятия по жилищному фонду проводятся за счет средств населения и госпрограмм.
Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения, важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. 

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

· население;

· бюджетные учреждения;

· прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса: 

[image: image2.png]Cn; =0n; xYo;



 
где, 

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:
[image: image3.png]o ONgso s panr i
e T

xCn; rae,
T—




ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:
Иреализ.=Кэ*Иипп,

где 

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики (основные показатели социально-экономического положения городских округов и муниципальных районов Республики Мордовия).

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.
III. Цели и задачи Программы
Целью программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг, содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, улучшение экологической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения бюджетных и частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги и привлечение частного капитала в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие задачи: развитие инфраструктуры газо-, водо-, тепло- электроснабжения и водоотведения, организация капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда, повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой, снижение энергетических затрат и повышение энергетической эффективности.
Детальные задачи:
- подключение внутридомовых систем водоснабжения многоквартирного жилого сектора к реконструированной центральной водопроводной магистрали; 
- реконструкция канализационной насосной станции и канализационных сетей;
- наращивание объемов капитального ремонта жилого фонда; 
- выполнение мероприятий по установке водоочистного оборудования;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; 
- привлечение частного бизнеса в сферу ЖКХ.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

IV. Содержание предлагаемых мероприятий
1. Подключение внутридомовых систем холодного водоснабжения многоквартирных домов к реконструированной центральной водопроводной магистрали.

Финансирование по данному мероприятию отражено в Приложении.

2. Установка водоочистного оборудования.

Строительство на базе водозаборного узла станции водоочистки  позволит улучшить качество питьевой воды.

Финансирование по данному мероприятию отражено в Приложении.

3. Реконструкция канализационной насосной станции (далее - КНС).

Изношенность КНС составляет более 70%. К тому же, станция не снабжена резервуарами на случай возникновения аварийной ситуации.
Финансирование по данному мероприятию отражено в Приложении.

4. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. 
Финансирование по данному мероприятию отражено в Приложении.

Перечень программных мероприятий с разбивкой по периодам и годам реализации представлен в Приложении.

V. Плановые расходы на финансирование программных мероприятий и анализ рисков
Плановые расходы на финансирование программных мероприятий отражены в таблице:
	Источники финансирования
	Всего (млн. руб.)
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2024
	2025-2029
	2030-2035

	Республиканский бюджет
	19
	-
	4
	5
	-
	-
	10
	-
	-

	Местный бюджет
	31,6
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	7,5
	7,5
	9

	Внебюджетные источники
	2,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,5
	0,5
	0,6

	Итого:
	52,7
	1,7
	5,6
	6,6
	1,6
	1,6
	18
	8
	9,6


Основными рисками программы являются:

риски недостижения конечных результатов Программы;

риски недофинансирования Программы.

Риски недостижения конечных результатов Программы являются типичным при выполнении комплексных программ, затрагивающих различные социально-экономические сферы. На минимизацию данного риска направлены меры по формированию плана и мониторинга реализации Программы, содержащего перечень мероприятий Программы, включая мероприятия, показатели и индикаторы. Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы выступают - мониторинг, открытость и подотчетность.
VI. Показатели экономической и социальной эффективности мероприятий Программы

Реализация мероприятий данной Программы будет способствовать: улучшению жилищно-коммунального обслуживания населения Большеелховского сельского поселения, улучшению экологической ситуации в населенных пунктах; улучшению состояния инфраструктуры села; энергоэффективности и энергосбережению; улучшению жилищных условий и снижению жалоб населения; обеспечению населения и организаций водой стандартного качества и количества.
VII. Методика оценки эффективности Программы
Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы.

Методика оценки эффективности Программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности Программы в течение периода реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени реализации основных мероприятий достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = МВ/М, где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

ССУЗ = ФФ/ ФП, где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации Программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется по формуле:

ЭС = СРМ/ССУЗ

3) степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы;

n - количество показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения показателя (индикатора) Программы (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

4) общей оценки эффективности реализации Программы (ЭГП) рассчитываемой по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x ЭС.
	Вывод об эффективности реализации Программы
	Критерий оценки эффективности ЭГП

	Неэффективная
	менее 0,5

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5 - 0,79

	Эффективная
	0,8 - 1

	Высокоэффективная
	более 1


Приложение

к Муниципальной комплексной программе развития систем коммунальной инфраструктуры Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2035 годы

Перечень
мероприятий Муниципальной комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 
на 2015-2035 годы
	N

п/п
	Мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители
	Источники финансирования
	Объемы финансирования (млн. руб.) в ценах 2015 г., в т.ч. по годам

	
	
	
	
	
	всего
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2024
	2025-2029
	2030-2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Подключение внутридомовых систем холодного водоснабжения многоквартирных домов к реконст-руированной центральной водопроводной магистрали
	2015
	Администрация сельского поселения, ООО «Лямбирские тепло-водо-сети» (по согласованию)
	Местный бюджет, внебюджетные источники
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
	2015-2035
	Администрация сельского поселения
	Местный бюджет
	29,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	7
	7
	8,4

	3
	Капитальный ремонт отдельных участков сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и сооружений на них
	2015-2035
	Администрация сельского поселения
	Местный бюджет, внебюджетные источники
	4,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	1
	1
	1,2

	4
	Капитальный ремонт  канализационных сетей
	2016
	Администрация сельского поселения
	Республиканский, местный бюджеты, внебюджетные источники
	4
	-
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Реконструкция канализационной насосной станции 
	2017
	Администрация сельского поселения
	Республиканский, местный бюджеты, внебюджетные источники
	5
	-
	-
	5
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Строительство станции водоочистки
	2020-2024
	Администрация сельского поселения
	Республиканский, местный бюджеты, внебюджетные источники
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	-
	-

	Всего финансирование: средств по программе
	52,7
	1,7
	5,6
	6,6
	1,6
	1,6
	18
	8
	9,6




















� Последовательность выполнения капитального ремонта зданий может быть откорректирована по результатам натурных обследований технического состояния.





