Содержание

1. Перспективные показатели развития Татарско-Тавлинского  сельского поселения для разработки программы3

1.1 Характеристика сельского поселения3

1.1.1 Социальное обслуживание населения4

1.1.2 Экономика и производство5

1.1.3 Природные  условия6

1.1.4. Социально – экономическое развитие9

1.2 Прогноз численности и состава населения12

1.3	Прогноз социально-экономического развития14

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы17

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры19

3.1. Водоснабжение19

3.2 Газоснабжение20

3.3 Электроснабжение20

3.4 Система  сбора и утилизации ТБО20

3.5 Канализация21

3.6  Газоснабжение21

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации22

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры23

5.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса23

5.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения24

6. Перспективная схема развития системы  водоснабжения25

Программа инвестиционных проектов развития системы  водоснабжения  Татарско-Тавлинского  сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)26

7. Перспективная схема   сбора и утилизации ТБО26

8. Общая программа проектов28

9. Финансовые потребности для реализации программы30

10. Организация реализации проектов31

11. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)32

12. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги33

Приложение

Схема водоснабжения с. Татарская Тавла Лямбирского района

Схема газоснабжения с. Татарская Тавла Лямбирского района

Схема линий электропередач с. Татарская Тавла Лямбирского района

1. Перспективные показатели развития Татарско-Тавлинского  сельского поселения для разработки программы

1.1 Характеристика сельского поселения

Татарская Тавла – село. Бывший колхоз им. Чапаева, расположенный в юго-восточной части Лямбирского района, в 10км от районного центра – с. Лямбирь.

Татарско-Тавлинское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Лямбирского района Республики Мордовия с административным центром в поселке сельского  типа Татарская Тавла. В состав Татарско-Тавлинского сельского поселения входит с. Татарская Тавла.

Татарско-Тавлинское сельское  поселение расположено в юго-восточной части Лямбирского района, занимает территорию 1854 га. Протяженность территории сельского поселения с севера на юг – 5,15 км, с запада на восток 4,125 км. Центральная усадьба – с. Татарская Тавла  расположен на расстоянии 14 км от г.Саранск,  граничит с городским округом Саранск, Большеелховским сельским поселением, Аксеновским сельским поселением.

Границы Татарско-Тавлинского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 28.12.2004 г. «Об установлении границ муниципальных образований Лямбирского района, муниципального образования Лямбирский район и наделения их статусом  сельского  поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района.

Численность населения, по данным администрации Татарско-Тавлинского сельского поселения  составляет 795 чел. (2016 г).

Основное распределение земельного фонда Татарско-Тавлинского сельского поселения приходится на земли сельскохозяйственного назначения.

Территория поселения по природным условиям относится к  агроклиматическому району.

Через с. Татарская Тавла проходит дорога республиканского значения «Саранск-Большие Березники».

Так же в поселении имеется ряд  местных дорог. В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Объекты социального значения:

-администрация;

-средняя школа ;

-ФАП ;

-почта;

- сельский клуб;

-библиотека;

-магазины;

-мечеть;

1.1.1 Социальное обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Таблица 1

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

| Виды учреждений и предприятия обслуживания | Единица измерения | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Основная школа | Шт/мест | 1/120 |
| Отделение почтовой связи | Шт | 1 |
| Учреждения культурно-досугового типа | Шт./мест | 1 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | Шт. | 1 |
| Торговые точки | Шт. | 7 |
| Спортивное сооружение | шт | 1 |

На сегодняшний день в Татарско-Тавлинском сельском поселении функционирует 1 общеобразовательная 11-ти летняя школа на 150 мест, расположенная в центре села Татарская Тавла.

Степень загрузки составляет 40% от возможного.

Медицинское обслуживание населения Татарско-Тавлинского сельского поселения осуществляется фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП). Обслуживание населения производится 1 медицинским работником. В с. Татарская Тавла есть аптечный пункт.

В поселении существует 1 отделение связи, которое находится в здании Администрации Татарско-Тавлинского сельского поселения по ул. Школьная.

На территории Татарско-Тавлинского сельского поселения действует Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Татарско-Тавлинский культурно-досуговый центр», в которое входит «Татарско-Тавлинский сельский клуб». Так же есть сельская библиотека, в которой работает 1 чел.

1.1.2 Экономика и производство

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

На территории поселения основной сферой деятельности является сельское хозяйство.

Лямбирский район согласно интегральной оценке уровня социально-экономического развития районов Республики Мордовия на 2016 год классифицирован как среднеразвитая аграрно-промышленная территория. Развитие аграрно-промышленного комплекса определила природно-климатические условия.

Площадь Татарско-Тавлинского сельского поселения  составляет 1854 га.

На территории поселения действует частное сельскохозяйственное предприятие:

-КФХ «Мухаев К.Я.»;

Основной вид приложения труда населения – личное подсобное  хозяйство, а так же выезжают на работу в Саранск.

Занятость трудоспособного населения:

Личное подсобное хозяйство

Агропромышленный комплекс

Социальная сфера

Средняя заработная плата по Татарско-Тавлинскому сельскому поселению за 2016 год   -  6500   рублей.  Низкая доля занятого населения трудоспособного возраста в Татарско-Тавлинском поселении говорит о недостаточном развитии агропромышленного комплекса в данном регионе.

В настоящее время на территории Кривозерьевского сельского поселения наибольшее развитие получил малый бизнес в сфере розничной торговли. Предприниматели осуществляют преимущественно продажу пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия. Следует отметить, что торговля в данном секторе становится более цивилизованной, что положительно сказывается на покупателях (скидки, качество, ассортимент).

В настоящее время в Татарско-Тавлинском сельском поселении работает 2 магазина продовольственных и хозяйственных товаров. Предприятия общественного питания отсутствуют.

1.1.3 Природные  условия

Татарско-Тавлинское сельское поселение находится в зоне умеренно-континентального климата со сравнительно жарким летом и холодной зимой. Территория хозяйства находится под влиянием воздушных масс умеренных  широт. Преобладающими ветрами являются западные и юго-западные. Среднегодовая  скорость ветра – 3.9м/с.

Сравнительно часто территория попадает под воздействие сухих континентальных воздушных масс, приносимых с юго-востока. В теплый период года  в таких случаях иногда на длительное время наступают засухи.

Несколько раз за зиму наблюдаются сильные метели, а иногда и

снежные бураны. Зимой морозы достигают -44оС. В переходные сезоны наблюдаются возвраты холодов и заморозков. Средняя годовая температура воздуха по многолетним данным + 3.

Таблица 2

Средняя месячная и годовая температура воздуха

| Средняя месячная и годовая температура воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| -11.9 | -11.5 | -5,7 | 4,5 | 13,2 | 17,8 | 19.8 | 17.6 | 11.4 | 4,3 | -3.2 | -9.7 |

Таблица 3

Минимальная температура воздуха

| Минимальная температура воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| -44 | -39 | -31 | -18 | -8 | -3 | +2 | 0 | -6 | -19 | -29 | -37 |

Продолжительность периода с температурами выше 0 оС 209 дней, выше 5 оС 130 дней. Дата первого заморозка 22 сентября, последнего 11 мая. Глубина промерзания почвы 90 см. Полное оттаивание почвы наступает 26 апреля.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта 29 см. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля. В период вегетации растений количество осадков составляет 237мл.

Территория района относится в зоне неустойчивого увлажнения. Годы с достаточным и даже обильным увлажнением нередко чередуются с засушливыми.

По многолетним данным в районе выпадает в среднем 459 мм осадков в год, в том числе в вегетационный период (апрель-октябрь) – 300-310 мм.

В весенне-летний период суховеи и засушливые явления наблюдаютcя почти ежегодно. Дней с суховеями бывает около 10, продолжительностью по 2-3 дня.

Почвы

Преобладающими почвами на территории поселения  являются черноземы, которые представлены двумя подтипами - выщелочными и оподзоленными. Серые лесные оподзоленные, серые лесные  оподзоленные почвы.

Черноземы оподзоленные среднемощные среднегумусные тяжело суглинистые. Эти почвы занимают площадь - 1443 га.

Сформировались данные почвы на делювиальных отложениях на пологих   склонах. Характерными особенностями морфологии оподзоленных черноземов являются: наличие кремнеземистой присыпки в гумусовом слое. Обычно она в виде белесоватого налета как - бы припудривает структурные отдельности в горизонте, под гумусовым слоем выделяется иллювиальный,  уплотненный, выщелоченный горизонт, имеющий ореховатую или призматическую структуру.

Перегнойный  горизонт темного цвета, хорошо оструктурен. Пахотный слой отличается буроватым оттенком. Содержание гумуса на территории в пахотном слое высокое- 8.2-9%. Гумус играет огромную роль в повышении влагоемкости  и теплоемкости почвы, а также  газообмену в почве. Обеспеченность подвижными формами фосфора и калия достаточная, т.е. данные почвы будут отзывчивы на внесение фосфорных удобрений, и отчасти калийных удобрений. Реакция почвенного раствора близка к нейтральной. В известковании данные почвы не нуждаются.

- Растительность и животный мир

Татарско-Тавлинское сельское поселение расположено в лесостепной зоне. Естественная  травянистая растительность при распаханности территории на  74.6% от общей площади, сохранилась  в пойме и склонам оврагов и балок и представлена малоурожайным низкорослым травостоем.

Преобладают суходольные пастбища - площадь 292 га. Травостой их представлен разнотравно-злаковой и сложноцветной-злаковой ассоциацией. Эти кормовые угодия невысокого качества вследствие закочкаренности, сбитости и засоренности крупностебельными сорняками.

В состав травостоя входит: щучка, полевица белая, клевер ползучий, клевер луговой, лапчатка гусиная, лютик едкий, щавель конский. В лощинах преобладает влаголюбивое разнотравье с преобладанием осоковых.

При коренном улучшении суходольных пастбищ продуктивность их значительно повысится.

В имеющихся лесополосах произрастают береза, клен, акация и др. Поселение имеет фруктовый сад, на котором произрастают яблони.

Среди сорняков различных биологических групп встречаются вьюнок полевой, осок розовый, молочай разный.

1.1.4. Социально – экономическое развитие

Обеспеченность населения района по составу и вместимости объектов большинства видов услуг приближается к региональным нормативам, хотя качество обслуживания в ряде случаев низкое, из-за слабо развитой технической базы, недостатка финансовых средств, а также малой заинтересованности работников в результатах труда.

Система центров обслуживания, созданная в районе, довольно развитая, охватывает всю территорию района и состоит из объектов трех уровней обслуживания – локального, межселенного и районного. Объекты локального обслуживания расположены во всех центрах сельских поселений, объекты межселенного обслуживания расположены в наиболее крупных центрах сельских поселений. Объекты районного обслуживания расположены в районном центре Татарская Тавла.

Таким образом,  зачастую объекты  функционируют как межселенные, то есть обслуживают не только жителей данного населенного пункта, но и население в зоне своего влияния. При этом выполнение услуг, требующих высококвалифицированных кадров и сложного технологического оборудования  осуществляется в районном центре.

Положительным опытом в решении социальных вопросов в малых населенных пунктах является строительство социально-досуговых центров, где в одном здании объединяются учреждение образования, здравоохранения и культуры. Что позволяет значительно экономить средства необходимые на содержание зданий.

Развитие социальной сферы представляется возможным в той мере, в которой это позволяют субвенции из бюджетов вышестоящих уровней. В качестве приоритетных отраслей представляется важным рассматривать образование и  здравоохранение.

Основными задачами в сфере торговли и услуг являются: дальнейшее развитие и совершенствование отраслей торговли, общественного питания и платных услуг; полное удовлетворение потребностей населения; укрепление и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке; поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителей на потребительском рынке.

Проектом предлагается:

При формировании системы обслуживания учитывать следующие уровни обеспеченности учреждениями и объектами:

- повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

- периодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

- эпизодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.)

В сельской местности предусматриваются подразделения учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаемые в административном центре сельского поселения.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать, помимо стационарных зданий, передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должны осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции  существующего фонда.

1.2 Прогноз численности и состава населения

Определение направленности развития поселения предполагает анализ изменения его численности и структуры населения, которые в значительной мере зависят от социально-экономических и культурных факторов.

Численность населения Татарско-Тавлинского сельского поселения на 01.12.2016г. составляет 795 человек.

Согласно данным таблицы прослеживается тенденция уменьшения численности населения.

Тенденция увеличения численности населения слагается из условий рождаемости, смертности и миграции за последние три года.

Таблица 4

Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Татарская Тавла | 410 | 385 | 149 | 473 | 181 | 126 | 795 |

Таблица 5

Анализ и прогноз численности населения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения (всего) | чел. | 777 | 780 | 773 | 795 | 800 | 810 |
| 2 | Общий коэффициент рождаемости | чел. на 1000 насел. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Общий коэффициент смертности | чел. на 1000 насел. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Трудовые ресурсы | чел. | 433 | 452 | 460 | 473 | 481 | 492 |
| 5 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения) | % |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Средний размер семьи | чел. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Таблица 6

Показатели естественного движения населения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели рождаемости | тыс.чел. | 0,006 | 0,003 | 0,009 | 0,003 |
| 2 | Показатели смертности | тыс.чел. | 0,010 | 0,016 | 0,018 | 0,015 |
| 3 | Продолжительность жизни | лет |  |  |  |  |
| 4 | Естественный прирост(+), убыль (-) |  | +13 | +24 | +24 | +15 |
| 5 | Средняя продолжительность жизни женщин | лет |  |  |  |  |
| 6 | Средняя продолжительность жизни мужчин | лет |  |  |  |  |
| 7 | Количество зарегистрированных браков | шт. | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | Количество бракоразводных процессов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7

Численность

| № п/п | Наименование | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность студентов (высшее, среднее проф.образование) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Численность учащихся (общее, среднее и нач.проф.обр.) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Численность работающих в населенном пункте | 79 | 82 | 94 | 96 | 102 | 110 |
| 4 | Численность, занятых в промышленности |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Численность, занятых в торговле и сфере услуг | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 |
| 6 | Численность госслужащих (медицина, образование и т.д.) | 23 | 21 | 28 | 57 | 52 | 50 |

Исходя из сложившейся ситуации в Татарско-Тавлинском сельском поселении и предлагаемого Генпланом некоторого увеличения жилой застройки в пределах села, создания мест приложения труда с достойной оплатой, можно предположить, что данное поселение станет миграционно привлекательным, что позволит придать динамике естественного движения населения положительный характер.

  - Прогноз социально-экономического развития

Как уже отмечалось, при проведении оценки производственной сферы: основной развития экономики Татарско-Тавлинского сельского поселения и источником возможного экономического роста являются комплексы отраслей АПК (животноводство, растениеводство).

Социальная сфера

Объем нового строительства объектов социальной сферы был установлен в соответствии с потребностью населения на расчетный срок (на конец 2027 г.). Проектные мощности проектируемых объектов необходимо корректировать в зависимости от периода строительства в соответствие с численностью населения и нормативной потребностью в данный период.

С целью сокращения затрат на строительство новых зданий предложены такие мероприятия как реконструкция объекта и перепрофилирование объекта.

Реконструкция объекта предусмотрена в следующих случаях:

- при необходимости увеличения проектной мощности объекта (так как строительство двух объектов с одинаковым значением на малых территориях производить  не рационально),

- при неудовлетворительном техническом состоянии объекта и одновременном излишке проектной мощности,

- при уже запланированном мероприятии (согласно Бюджетной росписи на 2008 год по Министерству строительства и архитектуры Республики Мордовия и прогнозу по вводу в эксплуатацию объектов социального значения на 2009-2011гг.),

- при наличии излишней площади у объекта и возможности разместить при нем дополнительное учреждение.

Перепрофилирование предусмотрено в случае необходимости расширения или сужения перечня предоставляемых услуг.

В Татарско-Тавлинском сельском поселении функционирует 1 общеобразовательная 11-ти летняя школа проектной мощностью на 150 мест. Школа обеспечивает потребности населения. Требуется её реконструкция и техническое переоснащение.

Вследствие предполагаемого роста рождаемости проблема необеспеченности детскими садами в последующие годы будет усугубляться, поэтому очевидна необходимость принятия мер (с активным вовлечением средств бюджета) по увеличению мест в детских садах (в том числе строительство новых объектов, замена ветхих зданий). Кроме того, для решения кадровой проблемы обеспеченности детских садов специалистами при малокомплектных детских садах необходимо предусматривать квартиру для специалиста.

При учреждении здравоохранения в административном центре муниципального образования района необходимо организовывать выдвижной пункт скорой медицинской помощи, для своевременного оказания помощи и транспортировки в больничное учреждение.

В целях решения кадровой проблемы обеспеченности населения медицинскими специалистами проектом предлагается организовывать при ФАПе  квартиру для специалиста, либо предоставлять специалистам, переезжающим на работу в сельское поселение отдельное жилье.

Расчетная мощность ФАП в с. Татарская Тавла  - 10 посещений в смену, фактическая – 6 посещений в смену.

Следовательно ФАП в Татарско-Тавлинском сельском поселении обеспечивает потребности населения.

В Татарско-Тавлинском сельском поселении действует Муниципальное учреждение культуры «Татарско-Тавлинский культурно-досуговый центр», в которое входит сельский клуб Татарско-Тавлинский.

Данное учреждение нуждается в реконструкции зданий и техническом переоснащении, отвечающим современным требованиям.

Существующий спортивный зал, размещенный в школе, решено сохранить без изменения их проектных параметров. Требуется замена старого спортивного инвентаря на новое.

С целью создания условий для проведения  регулярных занятий физической культурой и спортом необходимо организовать оборудованные спортивные площадки.

- 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Татарско-Тавлинскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2027 г. – 810 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения.

Электроснабжение

Темп роста объема полезного отпуска электрической энергии потребителям не увеличится к 2027 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной  базы не предвидится, и  снижением численности населения.

Теплоснабжение

В поселении отсутствует система централизованного теплоснабжения. Уровень спроса не имеет тенденции к строительству.

Газоснабжение

На расчётный период развитие инфраструктуры газификации Татарско-Тавлинского сельского поселения не намечается.

Водоснабжение

Существующая система водоснабжения удовлетворяет нуждам населения. Роста спроса не предвидится. Необходимыми являются мероприятия по реконструкции имеющихся сетей.

Водоотведение      не существует

Существующая система водоотведения удовлетворяет нуждам населения. В соответствии с нуждами граждан и предприятий промышленной зоны нет необходимости строительства дополнительных очистных сооружений.

Утилизация ТБО

На территории Татарско-Тавлинского  сельского поселения уже имеются контейнерные площадки и контейнеры. Проектом предусматривается сохранение текущей системы сбора и утилизации бытовых отходов.

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

- 3.1. Водоснабжение

Центральное водоснабжение имеет  все село Татарская Тавла. Водозаборные узлы в с. Татарская Тавла используются для нужд населения и водоснабжения с/х объектов. В Татарско-Тавлинском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 34,28 %. Источником водоснабжения  Татарско-Тавлинского сельского поселения служит одна скважина.

Таблица 8

Общая характеристика скважин

| № п.п. | № скважины | Год постройки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б/Н | 1990 | Задействована в работе |

Данные объекты водоснабжения соответствуют  полностью требованиям санитарных норм и правил.

Эксплуатируемые источники имеют нормативные размеры зон санитарной охраны в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Зоны строгого режима не отражены, оголовки скважин находятся в удовлетворительном состоянии. Водоразборные колонки  не разбиты, смотровые колодцы не  заполняются талыми и дождевыми водами.

Физическое состояние сетей удовлетворительное, износ 45%. По причине высокой изношенности аварийность растет.

3.2 Газоснабжение

Уровень газификации - 100%. В селе появилась новая улица, нуждающаяся в газификации. Подключение новых домов осуществляется за счет средств домовладельцев.

3.3 Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Татарско-Тавлинское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Годовое потребление электроэнергии Татарско-Тавлинского сельского поселения составляет - 0,24 млн. кВт*ч.

3.4 Система  сбора и утилизации ТБО

На территории Татарско-Тавлинского сельского поселения находится 2 контейнерных площадки для сбора ТКО, с расположенными на них 2 контейнерами, и 1 бункер которые обслуживают 861 жителя.

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 1,1 м3. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «РЕМОНДИС Саранск». Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО «РЕМОНДИС Саранск».

3.5 Канализация

Центральной канализационной системы Татарско-Тавлинское сельское поселение не имеет. В школе хоз.- бытовые стоки осуществляются самотеком в емкость для сбора стоков с последующим вывозом в места, отведенные санэпидемстанцией.

3.6  Газоснабжение        уже 3,2

Уровень газификации - 100%. Подключение новых домов осуществляется счет средств домовладельцев.

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации

На сегодняшний день разработан Регламент Татарско-Тавлинского  сельского поселения. Градостроительные регламенты для правил землепользования и застройки разработаны для осуществления градостроительной деятельности на территории Татарско-Тавлинского  сельского поселения Лямбирского  муниципального района Республики Мордовия.

В соответствии Концепцией федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,  в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и рыбохозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий,  включая:

- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

- улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние теплосети, водоснабжения, водоотведения и газовой сети;

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Татарско-Тавлинского  сельского поселения.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

5.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

- Федеральный закон от 30 марта 1999г  №52-ФЗ « О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190 – ФЗ.

Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативно технических документов:

- Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.    Постановление Правительства РФ  от 24.02.2009 года №160;

- Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 года № 9;

- Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 22.04.1992 года № 38; РФ от 20.11.2000года № 878;

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200–03. утверждены Главным государственным  санитарным врачом РФ от 25.09.2007 года № 74;.

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02, введенные в действие постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 14.03.2002 года   №10.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  установлены радиусом 30 метров, согласно  СанПиН 2.1.4.1110-02, введенные в действие постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 14.03.2002 года №10.

Земельные участки водоохраных зон  размещены вдоль рек и водоёмов. Ширина водоохраной зоны руч. Игнатовский и Чечера 50 метров. Водоохранные зоны установлены  согласно Водному кодексу Российской Федерации, утвержденного 03.06.2006г. № 74-ФЗ (статья 65).

Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992г. №9, для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих  природный газ по 25метров от оси трубопровода с каждой стороны.

Согласно СниП 2.05.06-85 для газопроводов давлением от 3 до 6 кгс/см² охранная зона равна 7 м, от 6 до 12 кгс/см² - 10м.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ.

5.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

6. Перспективная схема развития системы  водоснабжения

В целях реализации схемы водоснабжения Татарско-Тавлинского сельского поселения Лямбирского района Республики Мордовия необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территории перспективной застройки и для повышения надежности систем жизнеобеспечения.

Программа инвестиционных проектов развития системы  водоснабжения  Татарско-Тавлинского  сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 9

| № | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом (около 50%), |  | полиэтилен, диаметр - 76 мм, 0,5 км | 850 | 2017-2027 |  | Средства бюджета |
|  | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом (около 50%), |  | полиэтилен, диаметр - 76 мм. 0,5км | 850 | 2017-2027 |  | Средства бюджета |
|  | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом (около 50%), |  | полиэтилен, диаметр - 76 мм 0,5 км | 850 | 2017-2027 |  | Средства бюджета |
|  | Строительство распеределительного водопровода, |  | полиэтилен, диаметр - 76 мм,1 км | 1000 | 2017-2027 |  | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 3550 |  |  |  |

7. Перспективная схема   сбора и утилизации ТБО

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Татарско-Тавлинского сельского поселения представлен в таблице 8

Таблица 10

Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Татарско-Тавлинское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов, тонн | 1291,50 |
| 2 | Численность населения, чел. | 861 |
| 2 | Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| 3 | Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн | 748,80 |
| 4 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн | 542,70 |
| 5 | Количество необходимых контейнеров 1,1м3 | 0 |
| 6 | Количество необходимых контейнеров 5 м3 | 1 |

Согласно приведенным расчётам, на территории Татарско-Тавлинского сельского поселения необходима установка дополнительного контейнера для сбора ТКО от населения, в количестве 1 шт., вместимостью 5 м3.

Примечание.

* Расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Татарско-Тавлинского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».

Программа инвестиционных проектов развития системы  утилизации  ТБО Татарско-Тавлинского  сельского поселения 2017-2027 годы

Таблица 11

| № | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установка баков ТБО |  | 5 м3 | 20 | 2017-2027 |  | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 20 |  |  |  |

8. Общая программа проектов

Программа инвестиционных проектов развития водоснабжения  Татарско-Тавлинского  сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

- Таблица 12

| - № | - Описание проекта | - Цель проекта | - Технические параметры проекта | - Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | - Срок реализации проекта | - Ожидаемый эффект от реализации проекта | - Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом |  | - материал полиэтилен, диаметр - 76 мм (2,5 км) | - 3550 | - 2017-2027 |  | - Средства бюджета |
|  | - Итого |  |  | - 3550 |  |  |  |

Программа инвестиционных проектов развития системы  утилизации  ТБО Татарско-Тавлинского  сельского поселения 2017-2027 годы

Таблица 13

| № | Описание проекта |  | Цель проекта | Технические параметры проекта |  | Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) |  | Срок реализации проекта |  | Ожидаемый эффект от реализации проекта |  | Предполагаемый источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Установка баков ТБО |  |  |  | 5 м3 |  | 20 |  | 2017-2027 |  |  |  | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |

9. Финансовые потребности для реализации программы

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс.руб.)

Таблица 14

| - № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | - В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Бюджетные средства всех уровней | - Средства населения (плата за подключение) | - Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | - Прочие инвесторы застройщики |
| - 1 | - Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 3550 | 3550 | - - | - - | - - |
| - 2 | - Установка баков ТБО | 20 | 20 |  |  |  |
|  | - Всего по Программе | 3570 | 3570 |  |  |  |

10. Организация реализации проектов

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

Таблица 15

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | - Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 3550 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| 2 | - Установка баков ТБО | 20 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Всего по Программе | 3570 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |

11. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 - 2027 годы 3570 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 - 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

12. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./ кВт*ч | 3,12 | 3,25 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
| 2.1 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт*ч | 3,29 | 3,52 |
| 2.2 | Ночная зона | руб./ кВт*ч | 1,58 | 1,69 |

Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2016 год

| Наименование | Водоснабжение (руб./м3) |  |  |  |  |  |  | Водоотведение (руб./м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 |  |  | с 01.07. по 31.12 |  |  | % роста для населения |  | С 01.01. по 30.06 |  |  | с 01.07. по 31.12 |  |  | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ |  | население |  |  | ЭОТ |  | население | ЭОТ |  | население |  |  |
| Лямбирский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Эффектресурс» (Атемар,Скрябино,Протасово) | 31.63 | 24,29 | 31,63 |  | 31.63 | 130,22 |  | 11,15 |  | 7,46 | 11,15 |  | 11,15 | 149,46 |  |
| ООО Лямбирские тепло-водо сети» | 18,51 | 18,51 | 19,76 |  | 19,76 | 106,75 |  | 14,88 |  | 14,88 | 15,55 |  | 15,55 | 104,50 |  |
| ООО «Строительная Инициатива» | 21,37 | 21,37 | 22,75 |  | 22,75 | 106,46 |  | 8,00 |  | 8,00 | 8,50 |  | 8,50 | 106,25 |  |
| ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская психиатрическая больница» | 15,48 | 15,48 | 16,35 |  | 16,35 | 105,62 |  | 7,50 |  | 7,50 | 7,87 |  | 7,87 | 104,93 |  |
| ИП Секаев | 26,42 | 26,42 | 27,75 |  | 27,75 | 105,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Тепловая энергия (руб./Гкал) |  |  |  |  |  |  | Горячая вода (руб./ м3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С 01.01. по 30.06 |  |  | с 01.07. по 31.12 |  |  | % роста для населения |  | С 01.01. по 30.06 |  |  | с 01.07. по 31.12 |  |  | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ |  | население |  |  | ЭОТ |  | население | ЭОТ |  | население |  |  |
| Лямбирский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» (Коммунар) | 3021,69 | 1661,00 | 3209,29 |  | 1784,37 | 107,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» (Атемар, п.Николаевка) | 1836,86 | 1795 | 1962 |  | 1917,29 | 106,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО Лямбирские тепло-водо сети» | 1794 | 1794 | 1918,91 |  | 1918,91 | 106,96 |  | 112,43 |  | 112,43 | 120,22 |  | 120,22 | 106,93 |  |
| ООО «Строительная Инициатива» | 1661 | 1661 | 1769,13 |  | 1769.13 | 106,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская психиатрическая больница» | 1589,28 | 1589,28 | 1669,23 |  | 1669,23 | 105,03 |  | 107,09 |  | 107,09 | 112,57 |  | 112,57 | 105,12 |  |
| ООО «Мордовкоммунэнерго» | 2010,84 | 2010,84 | 2300,4 |  | 2151,86 | 107,01 |  | 141,73 |  | 141,73 | 151,55 |  | 151,55 | 106,93 |  |

Таблица 16

Тарифы и плата за коммунальные услуги населению

|  | Сбор и утилизация ТБО (руб./месяц) |
| --- | --- |
| Солдатское сельское поселение | 22 |

Тариф на сбор и утилизацию посчитан из расчета:

Мусоровоз в аренду – 3 000 р.

Заработная плата водителя и уборщика – 13 000 р.

Материалы – 1 000 р.

Прочее – 1000 р.

Итого: 18 000р.

С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже.

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

|  |  | отчет - по сопоставимому кругу предприятий |  | в среднем за год к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  | в среднем за год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| Платные услуги населению | 1 |  |  |  |  |  |  | 106,5 | 106,0 | 105,9 | 105,5 | 105,4 |  | 104,7 | 103,5 | 104,7 |
|  | 2 | 108,6 | 105,3 |  | 108,7 | 108,0 | 107,8 | 106,4 | 106,2 | 105,7 | 105,7 | 105,3 |  | 104,7 | 103,9 | 104,8 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 106,9 | 106,7 | 106,7 | 106,1 | 105,7 |  | 105,4 | 104,8 | 105,6 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | 1 |  |  |  |  |  |  | 105,3 | 105,3 | 105,1 | 104,9 | 104,3 |  | 103,9 | 102,7 | 103,8 |
|  | 2 | 108,4 | 105,1 |  | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,7 | 104,3 |  | 103,7 | 102,6 | 103,7 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 104,9 | 104,8 | 104,3 | 104,1 | 103,7 |  | 103,5 | 103,0 | 103,6 |

12. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2016 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.