PAGE  

Газета издается с 29.12.2005 года

является официальным печатным

изданием Пензятского сельского

поселения Лямбирского 

муниципального района Р.М.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Пензятского сельского поселения

Лямбирского муниципального района

« НОВОСТИ  ПЕНЗЯТКИ»

05 сентября 2022 года                                                                                                                                            № 11/3
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЗЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«05» сентября 2022 г.                                                                                                                                                        № 78

с. Пензятка

Об утверждении программы проведения проверки готовности  теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года             № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103, Уставом Пензятского сельского поселения Лямбирского муниципального района РМ администрация Пензятского сельского поселения: 
постановляет
1. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду. 

2. Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюллетене Пензятского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

3. Постановление от 14.09.2021 г. № 39в признать утратившим силу.

Глава администрации 

Пензятского сельского поселения                                                    Г.К. Кудяков

                         УТВЕРЖДЕНО 

                                                                      Постановлением Администрации       

                                                                      Пензятского сельского поселения 

                                                                      Лямбирского муниципального 

                                                                      района РМ

                                                                      «05» сентября 2022 г.  № 7
Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в Пензятском сельском поселении Лямбирского муниципального района

к отопительному периоду 2022-2023 гг.

1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в Пензятском сельском поселении Лямбирского муниципального района к отопительному периоду 2022-2023 г.г. является оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии, с перечном указанным в приложении № 1 к Программе.

2. Проверка проводится комиссией на предмет соблюдения обязательных требований, установленных главами III-V правил оценки готовности к отопительному периоду утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).
В целях оценки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

· укомплектованность указанных служб персоналом;

· обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

· готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;

· соблюдение водно-химического режима;

· отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

· наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

· наличие расчетов допустимого времени, устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

· наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

· проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

· выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

· выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

· выполнение требований по содержанию в нормативном санитарном состоянии охранных зон объектов и сетей;

· наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3. В отношении объектов по производству тепловой и электрической  энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному периоду, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

4. В целях оценки готовности потребителей к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки, калибровки и опрессовки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

16) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

5. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных настоящими Правилами, осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу в соответствии с приложением     № 2 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

 6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

 7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложением № 3 к Программе и выдается Администрацией Пензятского сельского поселения Лямбирского муниципального района РМ, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов: для потребителей тепловой энергии – не позднее 15 сентября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 1 ноября.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 настоящих Правил, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

 Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 7, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.
                                                                         Приложение № 1

                                                                         к Программе проведения

                                                                         проверки готовности

                                                                         теплоснабжающих, 

                                                                         теплосетевых организаций и

                                                                         потребителей тепловой энергии

                                                                         к отопительному периоду

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду

	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Дата проведения проверки

	Потребители тепловой энергии

	1
	Многоквартирный жилой дом
	Юбилейная д.1а
	Не позднее 1 ноября 2022

	2
	Многоквартирный жилой дом
	Юбилейная д.2а
	Не позднее 1 ноября 2022

	3
	Многоквартирный жилой дом
	Юбилейная д.3
	Не позднее 1 ноября 2022

	4
	Многоквартирный жилой дом
	Юбилейная д.4
	Не позднее 1 ноября 2022

	5
	МОУ «Пензятская СОШ »
	Юбилейная д.5а
	Не позднее 1 ноября 2022

	6
	Администрация  Пензятского сельского поселения
	Казанская д.9
	Не позднее 1 ноября 2022

	7
	МДОУ «Пензятский детский сад»
	Юбилейная д.2В
	Не позднее 1 ноября 2022

	8
	МБУК «Культурно-досуговый центр Пензятского сельского поселения»
	Казанская д.8
	Не позднее 1 ноября 2022

	Объекты по производству тепловой энергии

	1
	Котельная с. Пензятка
	с. Пензятка 

ул.  Казанская 7г.
	Не позднее 1 ноября 2022


	
	Приложение № 2

к Программе проведения                                                                         проверки готовности                                                                         теплоснабжающих,                                                                          теплосетевых организаций и                                                                         потребителей тепловой энергии                                                                         к отопительному периоду


АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 г.г.

	с. Пензятка
	«____»__________  2022 г.

	(место составление акта)
	(дата составления акта)


Комиссия, образованная Постановлением Администрации Пензятского сельского поселения Лямбирского муниципального района от «08» июля 2022 года № 58.

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг., утвержденной указанным постановлением,

с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду многоквартирных жилых домов находящихся в управлении             ООО «Лямбирские тепло-водо-сети»
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

	1
	Многоквартирный жилой дом
	Юбилейная д.1а

	2
	Многоквартирный жилой дом
	Юбилейная д.2а

	3
	Многоквартирный жилой дом
	Юбилейная д.3

	4
	Многоквартирный жилой дом
	Юбилейная д.4


В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _________
(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Председатель комиссии ______________________________________________ Г.К. Кудяков

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:         _______________________________________________ Э.Х.Ахметова

(подпись, расшифровка подписи)
_______________________________________________ Е.В.Рожаев

(подпись, расшифровка подписи)

_______________________________________________ В.И. Девятаев

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	«      » _______________ 2022 г.
	___________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду


	
	Приложение № 3

к Программе проведения                                                                         проверки готовности                                                                         теплоснабжающих,                                                                          теплосетевых организаций и                                                                         потребителей тепловой энергии                                                                         к отопительному периоду


ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

Выдан _________________________________________________________

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующего объекта, по которому проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

	1
	Многоквартирный жилой дом
	Юбилейная д.1а

	2
	Многоквартирный жилой дом
	Юбилейная д.2а

	3
	Многоквартирный жилой дом
	Юбилейная д.3

	4
	Многоквартирный жилой дом
	Юбилейная д.4


Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «___» ________________ 2022 г.

	«     » ___________________ 2022 г.
	

	
	(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)


Информационный бюллетень Пензятского сельского поселения 

Лямбирского муниципального района, № 11/3
от «05» сентября 2022 г.


Учредитель: Администрация Пензятского сельского поселения 
Лямбирского муниципального района тираж 10 экз.                                                                                 
