АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 «07» июня 2023 г.                                                                           
                         № 61
с. Александровка
Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду
       В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103, Уставом Александровского сельского поселения Лямбирского муниципального района РМ постановляет:
1.Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду. 
2.Постановление главы администрации №51 от 06.07.2022г. «Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду» признать утратившим силу.
3.Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюллетене Александровского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.
Глава Администрации 
Александровского сельского поселения                                           О.Р.Куликова
                                                                                               Приложение 

                                                                    к постановлению главы администрации       

               Александровского сельского поселения                                                                 

                                                                      от «07» июня 2023 г. №61
Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в Александровском сельском поселении Лямбирского муниципального района

к отопительному периоду 2023-2024гг.
1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в Александровском сельском поселении Лямбирского муниципального района к отопительному периоду 2023-2024гг. является оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии, с перечном указанным в приложении № 1 к Программе.

2. Проверка проводится комиссией на предмет соблюдения обязательных требований, установленных главами III-V правил оценки готовности к отопительному периоду утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).
В целях оценки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

· укомплектованность указанных служб персоналом;

· обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

· готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;

· соблюдение водно-химического режима;

· отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

· наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

· наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

· наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

· проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

· выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

· выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

· выполнение требований по содержанию в нормативном санитарном состоянии охранных зон объектов и сетей;

· наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3. В отношении объектов по производству тепловой и электрической  энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному периоду, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

4. В целях оценки готовности потребителей к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки, калибровки и опрессовки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

16) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

5. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных настоящими Правилами, осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу в соответствии с приложением № 2 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

 6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

 7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложением № 3 к Программе и выдается Администрацией Александровского сельского поселения Лямбирского муниципального района РМ, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов: для потребителей тепловой энергии – не позднее 15 сентября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 1 ноября.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 настоящих Правил, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

 Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 7, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

                                                                         Приложение № 1

                                                                         к Программе проведения

                                                                         проверки готовности

                                                                         теплоснабжающих, 

                                                                         теплосетевых организаций и

                                                                         потребителей тепловой энергии

                                                                         к отопительному периоду

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду

	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Дата проведения проверки


	Потребители тепловой энергии

	1
	Многоквартирный жилой дом
	ул.Долганова, 2
	Не позднее 15 сентября 2023 г.

	2
	Многоквартирный жилой дом
	ул.Долганова, 3
	Не позднее 15 сентября 2023 г.

	3
	Многоквартирный жилой дом
	ул.Долганова, 4
	Не позднее 15 сентября 2023г.

	4
	Многоквартирный жилой дом
	ул.Долганова, 5
	Не позднее 15 сентября 2023 г.

	5
	Многоквартирный жилой дом
	ул.Долганова, 6
	Не позднее 15 сентября 2023 г.

	6
	Многоквартирный жилой дом
	ул.Долганова, 7
	Не позднее 15 сентября 2023 г.

	7
	Многоквартирный жилой дом
	ул.Долганова, 8
	Не позднее 15 сентября 2023 г.

	8
	МОУ  «Александровская средняя общеобразовательная школа»
	ул.Долганова д.11
	Не позднее 15 сентября 2023 г.

	9
	МБДОУ «Александровский детский сад «Ягодка»
	ул.Долганова д.11
	Не позднее 15 сентября 2023г.

	10
	Администрация Александровского сельского поселения
	ул.Долганова д.1
	Не позднее 15 сентября 2023 г.

	Теплоснабжающие и теплосетевые организации

	1
	ООО «Лямбирские тепло-водо-сети»
	с. Б.Елховка, 
ул. Заводская, д.1
	не позднее 1 ноября 2023 г.

	Объекты по производству тепловой энергии

	1
	Котельная 
	с.Александровка ул.Долганова 
	не позднее 1 ноября 2023 г.


	
	


АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024г.г.

	       с. Александровка
	«_____»__________________ 20__ г.

	(место составление акта)
	(дата составления акта)


Комиссия, образованная Постановлением Администрации Александровского сельского поселения Лямбирского муниципального района от «07» июня 2023 г. № 60, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024гг., утвержденной указанным постановлением, с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду многоквартирных жилых домов находящихся в управлении ООО «Лямбирские тепло-водо-сети» 

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
	1
	Многоквартирный жилой дом
	ул.Долганова, 2

	2
	Многоквартирный жилой дом
	ул.Долганова, 3

	3
	Многоквартирный жилой дом
	ул.Долганова, 4

	4
	Многоквартирный жилой дом
	ул.Долганова, 5

	5
	Многоквартирный жилой дом
	ул.Долганова, 6

	6
	Многоквартирный жилой дом
	ул.Долганова, 7

	7
	Многоквартирный жилой дом
	ул.Долганова, 8



В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном сезоне
                                      (готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: замечаний нет

Председатель комиссии _______________________Куликова О.Р
                                                                (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии ______________Баршова А.А
Секретарь комиссии____________________________Милаева Л.А.

Члены комиссии: ______________________________Рожаев Е.В.
                                                                                            Бикмаев Н.С.

                                                                                            Девятаев В.И.
                                                                                            Маркелов А.А.

Жуин И.Н.
Гудков В.А.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	«_____»_______________20___г. 
	____________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду


АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024г.г.

	        _с. Александровка______
	«_____»___________ 20__ г.

	(место составление акта)
	(дата составления акта)


Комиссия, образованная Постановлением Администрации Александровского сельского поселения Лямбирского муниципального района от «07» июня 2023 г. № 60, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024гг., утвержденной указанным постановлением, с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду в отношении МОУ «Александровская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
	
	МОУ «Александровская средняя общеобразовательная школа»
	Ул.Долганова, д.11


В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном сезоне

                                      (готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: замечаний нет

Председатель комиссии _______________________Куликова О.Р.
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель

председателя комиссии _________________________Баршова А.А.
Секретарь комиссии____________________________Милаева Л.А.

Члены комиссии: ______________________________ Рожаев Е.В.
                                                                                            Бикмаев Н.С.

                                                                                            Девятаев В.И.  
Жуин И.Н.
Маркелов А.А.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	«_____»_______________20___г. 
	____________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду


АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024г.г.

	        _с. Александровка______
	«_____»___________ 20__ г.

	(место составление акта)
	(дата составления акта)


Комиссия, образованная Постановлением Администрации Александровского сельского поселения Лямбирского муниципального района от «07» июня 2023 г. № 60, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024гг., утвержденной указанным постановлением, с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду в отношении МБДОУ «Александровский детский сад «Ягодка»

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
	
	МБДОУ «Александровский детский сад «Ягодка»
	Ул.Долганова, д.11


В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном сезоне
                                      (готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: замечаний нет

Председатель комиссии _______________________Куликова О.Р.
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель

председателя комиссии _________________________Баршова А.А.
Секретарь комиссии____________________________Милаева Л.А.

Члены комиссии: ______________________________ Рожаев Е.В.
                                                                                            Бикмаев Н.С.

                                                                                            Девятаев В.И.
Жуин И.Н.
Маркелов А.А.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	«_____»_______________20___г. 
	____________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду


АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024г.г.

	        _с. Александровка______
	«_____»___________ 20__ г.

	(место составление акта)
	(дата составления акта)


Комиссия, образованная Постановлением Администрации Александровского сельского поселения Лямбирского муниципального района от «07» июня 2023 г. № 60, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024гг., утвержденной указанным постановлением, с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду в отношении Администрации Александровского сельского поселения
(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
	
	Администрация Александровского сельского поселения
	Ул.Долганова, д.1


В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном сезоне
                                      (готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: замечаний нет

Председатель комиссии _______________________Куликова О.Р.
(подпись, расшифровка подписи)

Заместител
председателя комиссии _________________________Баршова А.А
Секретарь комиссии____________________________Милаева Л.А.

Члены комиссии: ______________________________ Рожаев Е.В.

Бикмаев Н.С.

                                                                                            Девятаев В.И.  
Жуин И.Н.
Маркелов А.А.

Гудков В.А.
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
	«_____»_______________20___г. 
	____________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду


АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024г.г.

	        _с. Александровка______
	«_____»___________ 20__ г.

	(место составление акта)
	(дата составления акта)


Комиссия, образованная Постановлением Администрации Александровского сельского поселения Лямбирского муниципального района от «07» июня 2023 г. № 60, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023гг., утвержденной указанным постановлением, с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду в отношении ООО «Лямбирские тело-водо-сети»

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
	
	ООО «Лямбирские тело-водо-сети»
	с.Б.Елховка ул.Заводская, д.1


В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном сезоне
                                      (готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: замечаний нет

Председатель комиссии _______________________Куликова О.Р.
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель

председателя комиссии _________________________Баршова А.А.
Секретарь комиссии____________________________Милаева Л.А.

Члены комиссии: ______________________________ Рожаев Е.В.
                                                                                            Бикмаев Н.С.

                                                                                            Девятаев В.И.  
Жуин И.Н.
Маркелов А.А.
Гудков В.А.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	«_____»_______________20___г. 
	____________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду


АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024г.г.

	        _с. Александровка______
	«_____»___________ 20__ г.

	(место составление акта)
	(дата составления акта)


Комиссия, образованная Постановлением Администрации Александровского сельского поселения Лямбирского муниципального района от «07» июня 2023 г. № 60, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024гг., утвержденной указанным постановлением, с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду в отношении котельной с.Александровка

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
	
	Котельная с.Александровка
	Ул.Долганова


В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном сезоне
                                      (готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: замечаний нет

Председатель комиссии _______________________Куликова О.Р.
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель

председателя комиссии _________________________Баршова А.А.
Секретарь комиссии____________________________Милаева Л.А.

Члены комиссии: ______________________________ Рожаев Е.В.
                                                                                            Бикмаев Н.С.

                                                                                            Девятаев В.И. 
Жуин И.Н.
Маркелов А.А.
Гудков В.А.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	«_____»_______________20___г. 
	____________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду


	
	


ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

Выдан ООО «Лямбмирские тепло-водо-сети»
(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

	1
	Многоквартирный жилой дом
	Ул.Долганова,д.2

	2
	Многоквартирный жилой дом
	Ул.Долганова,д.3

	3
	Многоквартирный жилой дом
	Ул.Долганова,д.4

	4
	Многоквартирный жилой дом
	Ул.Долганова,д.5

	5
	Многоквартирный жилой дом
	Ул.Долганова,д.6

	6
	Многоквартирный жилой дом
	Ул.Долганова,д.7

	7
	Многоквартирный жилой дом
	Ул.Долганова,д.8


Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ________.
	«_____»_______________20___г. 
	__________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)


	

	


ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

Выдан Администрацией Александровского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

	
	Тепловые сети протяженностью 528 п.м., диаметр трубы 100-130 мм в с.Александровка, Лямбирского района, Республики Мордовия, год ввода в эксплуатацию 2019 г.
	Ул.Долганова


Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ________.
	«_____»_______________20___г. 
	__________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)


ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

Выдан Администрацией Александровского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
	
	МБДОУ «Александровский детский сад «Ягодка»
	Ул.Долганова, д.11


Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ________.
	«_____»_______________20___г. 
	__________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)


ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

Выдан Администрацией Александровского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
	
	Администрация Александровского сельского поселения
	Ул.Долганова, д.1


Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ________.
	«_____»_______________20___г. 
	__________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)


ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

Выдан ООО «Лямбирские тепло-водо-сети»

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
	
	ООО «Лямбирские тепло-водо-сети»
	с.Б.Елховка, ул.Заводская, д.1


Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ________.
	«_____»_______________20___г. 
	__________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)


ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

Выдан Котельная с.Александровка

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
	
	Котельная с.Александровка
	ул.Долганова 


Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ________.
	«_____»_______________20___г. 
	__________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)








