Утвержденный постановлением

администрации Аксеновского сельского поселения

от «13» мая 2025 г. № 22

План

мероприятий Аксеновского сельского поселения  по подготовке к работе в отопительный сезон 2025-2026гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. План мероприятий ООО «Лямбирские тепло-водо сети» по подготовке к работе в отопительный сезон 2025-2026гг. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прочистить дымогарные трубы котлов | 22.08.2025 | Начальник ПУ Бикмаев Н.С. |  |  |
| 1.2 | Промыть котлы от накипи | 22.08.2025 | Начальник ПУ Бикмаев Н.С. |  |  |
| 1.3 | Произвести гидравлическое испытание котлов | 22.08.2025 | Начальник ПУ Бикмаев Н.С. |  |  |
| 1.4 | Произвести гидравлическое испытание тепловых сетей и сетей ГВС | 12.09.2025 | Начальник ПУ Бикмаев Н.С. |  |  |
| 1.5 | Промыть BBП в нотельной | ППP | Начальник ПУ Бикмаев Н.С. |  |  |
| 1.6 | Поверка средств измерений и КИПиА (манометры,термометры,термопары,сигнализаторы загазованности) | ППP | Начальник ПУ Бикмаев Н.С. |  |  |
| 1.7 | Заменить запорную арматуру в элеваторном узле МКД № 26 диаметр 80 | июнь | Начальник ПУ Бикмаев Н.С. |  |  |
| 1.8 | Заменить запорную арматуру в элеваторном узле МКД № 28 диаметр 80 | июнь | Начальник ПУ Бикмаев Н.С. |  |  |
| 1.9. | Заменить розлив отопления в МКД № 26 (труба диаметром 40) | июнь-июль | Начальник ПУ Бикмаев Н.С. |  |  |
| 1.10 | Ремонт стоянов отопления МКД No° 28 | июнь-июль | Начальник ПУ Бикмаев Н.С. |  |  |
| 1.11 | Ремонт дымовой трубы в котельной | ППP | Начальник ПУ Бикмаев Н.С. |  |  |
| 1.12 | Сделать защиту в котельной, чтобы при отсутствии х/воды отключились насосы горячей воды | июнь | Начальник ПУ Бикмаев Н.С. |  |  |
| 1.13 | Восстановить дренаж отходящих грунтовых вод с МКД № 26 и № 28 | июнь-август | Начальник ПУ Бикмаев Н.С. |  |  |
|  | 2. Обеспечение технического состояния и ремонт ЗиС |  |  |  |  |
| 2.1. | Провести весенний осмотр зданий и сооружений котельной | 29.04.2025 | Главный инженер Щередин С.В. |  |  |
|  | 3. Топливообеспечение |  |  |  |  |
| 3.1. | Основным топливом является — газ, который поставляется ООО «Газпром межрегионгаз Саранск», согласно договора поставки газа № 31-5-3875/23-27 от 08.08.2022г. |  |  |  |  |
|  | 4. Персонал |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение противоаварийных тренировок с оперативным персоналом по предотвращению аварийных ситуаций | 30.09.2025 | Начальник ПУ Бикмаев Н.С. |  |  |
| 4.2. | Проведение противопожарных тренировок персонала | 30.09.2025 | Начальник ПУ Бикмаев Н.С. |  |  |
|  | 5. Предписание надзорных органов |  |  |  |  |
| 5.1. | Предписания надзорных органов отсутствуют |  |  |  |  |
|  | 6. Измерение, наладка и испытание оборудования |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация своевременной сдачи на поверку средств измерений и КИПиА | 01.08.2025 | Начальник ПУ Бикмаев Н.С. |  |  |
|  | 7. Противоаварийные мероприятия направленные на повышение надежности оборудования |  |  |  |  |
| 7.1. | Провести проверку готовности к работе схем защиты и автоматики котельных | 10.09.2025 | Начальник ПУ Бикмаев Н.С. |  |  |
|  | 8. Документация |  |  |  |  |
| 8.1. | Обеспечить на рабочих местах наличие действующих положений, производственных и должностных инструкций, инструкций по охране труда, схем | 15.08.2025 | Главный инженер Щередин С.В. |  |  |
| 8.2. | Согласовать и утвердить температурные графики на отопительный период 2025-202бг.г. | 10.09.25 | Главный инженер Щередин С.В. |  |  |
| 8.3. | Провести проверку наличия технологических схем тепловых энергоустановок в котельных | 10.09.2025 | Главный инженер Щередин С.В. |  |  |
| 9. План мероприятий ООО УК «Лямбирькомжилсервис» по подготовке к работе в отопительный сезон 2025-2026гг. |  |  |  |  |  |
| Подготовка МКД по ул. Молодёжная с. Аксеново |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопот- ребляющей установки) | до 15.05.2025 г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТС(ТСС) | до 30.04.2025 г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 30.04.2025 г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.4 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотреб- ляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | до 15.05.2025 г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.5 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД,ИТП) | до 15.05.2025 г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.6 | Организация и проведение периодической проверки узла учета при наличии | до 20.08.2025 г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.7 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа (после выполнения ремонтных работ) | до 20.08.2025 г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.8 | Установка пломб на дроссельных (ограничитель- ных устройствах во внутренних системах (при необходимости).Составление акта настройки режима тепла | до 20.08.2025 г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.9 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | до 20.08.2025г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.10 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок (при необходимости) | до 20.08.2025г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.11 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | до 20.08.2025г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.12 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | до 20.08.2025г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.13 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТС (ТСС) | до 20.08.2025г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.14 | Ревизия, ремонт (замена) запорной арматуры | до 20.08.2025г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.15 | Осмотр,ремонт (замена) теплоизоляции в ТП и на трубопроводах | до 20.08.2025 г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.16 | Обеспечение освещения помещений подвала | до 20.08.2025г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.17 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | (согласно графика) | Руководитель организации |  |  |
| 9.18 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКТО | (согласно графика) | Руководитель организации |  |  |
| 9.19 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | до 20.08.2025г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.20 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | до 20.08.2025г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.21 | Ремонт кровли | до 20.08.2025г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.22 | Замена (ремонт) оконных блоков | до 20.08.2025г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.23 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | до 20.08.2025г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.24 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон | до 20.08.2025 г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.25 | Ремонт отмостки | до 20.08.2025 г. | Руководитель организации |  |  |
| 9.26 | Замена (ремонт) участков трубопроводов | до 20.08.2025г. | Руководитель организации |  |  |

| 10. План мероприятий по подготовке к работе в отопительный сезон 2025-2026гг. иных потребителей по списку: Администрация Аксеновского муниципального района, МАУ «Культурно-спортивный центр «Алмаз» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения | 01.09.2025г. | Руководители организаций |
| 10.2 | Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, | 01.09.2025 г. | Руководители организаций |
| 10.3 | Проверка (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности | 01.09.2025 г. | Руководители организаций |
| 10.4 | Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов | 01.09.2025 г. | Руководители организаций |
| 10.5 | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок | 01.09.2025 г. | Руководители организаций |
| 10.6 | Проверка узла учета | 01.09.2025 г. | Руководители организаций |
| 10.7 | Обследование дымовых и вентиляционных каналов | 01.09.2025 г. | Руководители организаций |
| 11. План мероприятий по подготовке к работе в отопительный сезон 2025-2026гг. администрации Аксеновского сельского поселения |  |  |  |
| 11.1 | Оценка обеспечения готовности потребителей тепловой энергии | 10.09.2025 | Глава администрации сельского поселения |
| 11.2 | Выдача потребителям тепловой энергии акта и паспорта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | 15.09.2025 | Глава администрации сельского поселения |
| 11.3 | Оценка обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций | 25.10.2025 | Глава администрации сельского поселения |
| 11.4 | Выдача акта и паспорта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций | 01.11.2025 | Глава администрации сельского поселения |