АДМИНИСТРАЦИЯ АКСЕНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЯМБИРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.05.2024 г.                                                                               № 27

с. Аксеново

Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025 - 2026 годы на территории Аксеновского сельского поселения Лямбирского муниципального района  Республики Мордовия

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234  «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения стабильной работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2025-2026 годов, на основании Устава Аксеновского сельского поселения Лямбирского  муниципального района Республики Мордовия, администрация Аксеновского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025 - 2026 годы на территории Аксеновского сельского поселения.

- 2. Постановление администрации Аксеновского сельского поселения Лямбирскорго муниципального района Республики Мордовия от 02.09.2024 №62 признать утратившим законную силу.

- 3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в информационном бюллетене Аксеновского сельского поселения.

Глава Администрации Аксеновского

сельского поселения Лямбирского

муниципального района  РМ                                                       А.Ж.Юсупов

Утверждено

постановлением администрации

Аксеновского сельского поселения

29.05.2025г. № 27

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов

1. Общие положения

- Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых, подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с перечнем, указанным в приложении №1 к Программе.

- Ежегодно разрабатывается и утверждается План подготовки к отопительному периоду:

  - Муниципальным образованием - не позднее 15 мая (при принятии решения муниципальным образованием об утверждении плана подготовки к отопительному периоду в соответствии с абзацем пятым пункта 2 Правил приложения №1 к приказу Минэнерго России от 13.11.2024 г. №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»), а также включение программных мероприятий (актуализация утвержденной Программы), разработанных теплоснабжающей и теплосетевой организацией.

- Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в муниципальном образовании разрабатывается органами местного самоуправления совместно с теплоснабжающими организациями и утверждается до 1 апреля 2025 г., в последующих периодах до 15 февраля и содержит:

  - сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

  - количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения;

  - порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системе теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении от 27.07.2010 г. 190-ФЗ;

  - состав и дислокация сил и средств;

  - перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности);

-порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

- Подготовка к отопительному периоду, проводится оценка готовности, лицами, включенными в состав комиссии проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на территории муниципального образования.

- В целях подготовки к отопительному периоду, в Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду включается анализ ресурсоснабжающей организации прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности  функционирования объектов теплоснабжения  и их оборудования  (при наличии).

- В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

- наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

  - укомплектованность указанных служб персоналом;

  - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

  - порядок взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

  - порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

  - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

  - соблюдение водно-химического режима;

  - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

  - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

  - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

  - наличие  порядка  ликвидации  аварийных  ситуаций  в  системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно- строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

  - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

  - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

  - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

  - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний , влияющих на

надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

- В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

- В целях оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии комиссией должно быть проверено:

- устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий и тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- работоспособность защиты систем теплоснабжения;

- наличие	паспортов	теплопотребляющих	установок,	принципиальных	схем	и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- плотность оборудования тепловых пунктов;

- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- отсутствие	задолженности	за	поставленную	тепловую	энергию	(мощность), теплоноситель;

- наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их

материально-техническими	ресурсами	для	осуществления	надежной	эксплуатации теплопотребляющих установок;

- проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

- Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

- Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному

периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу в соответствии с приложением №2 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки: объект проверки готов к отопительному периоду; объект  проверки  будет  готов  к  отопительному

периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; объект проверки не готов к отопительному периоду.

- При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

- Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу в соответствии с приложением №3 к Программе и выдается администрацией Лямбирского сельского поселения, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному, периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

- Сроки выдачи актов готовности определяются председателем комиссии (заместителем председателя комиссии), в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее:

  - не позднее 10 сентября, для потребителей тепловой энергии;

  - не позднее 25 октября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей;

  - не позднее 15 ноября, для муниципальных образований.

- Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии (заместителем председателя комиссии), в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее:

  - не позднее 15 сентября для потребителей тепловой энергии;

  - не позднее 1 ноября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

  - не позднее 20 ноября, для муниципальных образований.

- В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

- Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, указанной в пункте 14, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к работе в отопительном периоде 2025 - 2026 годов

| № п/п | Наименование | Адрес | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители тепловой энергии |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | ул. Молодежная д.24 | с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | ул. Молодежная д.26 | с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | ул. Молодежная д.28 | с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года |
| 4 | Администрация Аксеновского сельского поселения | ул. Молодежная д.29 | с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года |
| 5 | Муниципальное автономное учреждение Лямбирского муниципального района Республики Мордовия “Культурно-спортивный центр “Алмаз” филиал №1 «Аксеновский сельский клуб» | ул. Молодежная д.29 | с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года |
| Теплоснабжающие и тепло сетевые организации |  |  |  |
| 1 | ООО “Лямбирские тепло-водо сети” | с. Б. Елховка, ул. Заводская, дом 1 | с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года |
| 1 | Котельная | с. Аксеново, ул. Молодежная | с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года |
| 2 | Тепловые сети | с.Аксеново | с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года |

АКТ N

проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к

отопительному периоду 20__/20__ гг.

─────────────────────────                        ────────────────────────

(дата составления акта)                                                                  (место составление акта)

Теплоснабжающая организация

───────────────────────────────────────────

в соответствии с Федеральным законом от 27  июля  2010  г.   N 190-ФЗ "О

теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России  от  13  ноября  2024

N 2234 "Об утверждении Правил  обеспечения  готовности  к  отопительному

периоду  и  Порядка   проведения   оценки   обеспечения     готовности к

отопительному     периоду",     проверяет         техническую готовность

теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20__/20__ гг.:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка

технической готовности теплопотребляющей установки)

Техническая  готовность  теплопотребляющих  установок  к   отопительному

периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| N п/п | Объект | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |

В ходе  проведения  проверки  технической  готовности  к   отопительному

периоду    теплоснабжающая    организация    установила      техническую

готовность/неготовность  к  работе  в  отопительном  периоде   (ненужное

зачеркнуть)

1)   объект проверки технически готов к отопительному периоду;

2)   объект  проверки  будет  технически  готов  к   отопительному

периоду  при  условии  устранения   в     установленный  срок

замечаний   к   требованиям    по       готовности,  выданных

теплоснабжающей организацией;

3)   объект проверки технически не готов к отопительному  периоду.

Приложение  к  акту  проверки  готовности  N ______   от      ________ к

отопительному периоду 20__/20__ гг.,

являющееся его неотъемлемой частью на ____ листах

Участники комиссии:

_________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"     "                20   г.

───────────────────────────────────

(потребитель  тепловой  энергии, в отношении которого  проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение
к акту технической готовности
теплопотребляющей энергоустановки объекта
к отопительному периоду 20__/20__ гг.
от __________ N _____

| N | В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены: | Выявленные замечания (Да/Нет) | Примечание | Дата устранения замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |  |  |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок |  |  |  |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |  |  |
| 4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения |  |  |  |
| 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |  |  |
| 6 | Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов |  |  |  |
| 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки |  |  |  |
| 8.1 | Наличие и работоспособность приборов учета |  |  |  |
| 8.2 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |  |  |
| 9 | Работоспособность защиты систем теплопотребления |  |  |  |
| 10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки |  |  |  |
| 11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |  |  |
| 12 | Плотность оборудования тепловых пунктов |  |  |  |
| 13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |  |  |
| 14 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность |  |  |  |
| 15 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий |  |  |  |
| 16 | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта |  |  |  |

Подписи сторон с расшифровками:

Теплоснабжающая организация  __________________________   Потребитель _______________________________

Приложение №2

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду на территории Аксеновского

сельского поселения

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

____/____ гг.

_____________________________________             "__" __________ 20__ г.

(место составления акта)                                          (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в  соответствии  с  программой  проведения      оценки   обеспечения

готовности к отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной

___________________________________________________________________,

(Фамилия,      инициалы     руководителя      (его      заместителя)

уполномоченного  органа,  проводящего  оценку  обеспечения   готовности к

отопительному периоду)

с  "__" ______ 20__ г.  по "__" ______  20__  г.  в   соответствии с

Федеральным законом от  27  июля  2010  г.  N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

_________________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка    обеспечения    готовности    к       отопительному периоду

проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

NN ________________________.

В ходе проведения  оценки  обеспечения  готовности  к  отопительному

периоду комиссия установила:

- Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| NN |  |

2.  Уровень  готовности   лица,   подлежащего   оценке   обеспечения

готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение:   1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: __________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _______________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С  актами оценки обеспечения готовности ознакомлен,  один  экземпляр

акта получил:

"__" ___________ 20__ г. ________________________________________

(подпись, расшифровка подписи

руководителя (его уполномоченного

представителя) в отношении которого

проводилась оценка обеспечения готовности к

отопительному периоду)

Приложение №3 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду на территории Аксеновского

сельского поселения

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ______________________________________________________________

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения

готовности к отопительному периоду)

В   отношении   следующих   объектов,   по    которым    проводилась

оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

NN ________________________.

Основание      выдачи    паспорта    обеспечения       готовности  к

отопительному периоду:

Акт  оценки  обеспечения  готовности  к  отопительному    периоду от

__________ N _________.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию по

проведению   оценки  обеспечения   готовности

отопительному периоду)