ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                              Администрации   Болотниковского       сельского поселения
Лямбирского  муниципального района                                                                      Республики Мордовия
от 10 апреля   2013 г. N 10
"О комплексной программе развития систем коммунальной инфраструктуры Болотниковского  сельского поселения Лямбирского муниципального района на 2013 - 2016 гг."
В целях эффективного, комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства Болотниковского сельского поселения и обеспечения условий для качественного предоставления коммунальных услуг населению сельского поселения, администрация Болотниковского   сельского поселения постановляет:

1. Утвердить комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры Болотниковского  сельского поселения на 2013 - 2016 годы (далее - Программа).

2. При формировании проектов местного бюджета предусматривать выделение финансовых средств  для реализации мероприятий данной Программы.

3. Контроль за выполнением данной Программы возложить  на  Главу  сельского  поселения  Чекалдаеву  Е.А..

	Глава Болотниковского  

сельского поселения
	Е.А.Чекалдаева


Комплексная программа
развития коммунальной инфраструктуры Болотниковского  сельского поселения Лямбирского  муниципального района Республики Мордовия на 2013 - 2016 г.г.

Паспорт программы

Наименование программы:

Комплексная Программа развития коммунальной инфраструктуры Болотниковского сельского поселения Лямбирского  муниципального района Республики Мордовия на 2013 - 2016 гг.

Дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)

Постановление администрации Болотниковского сельского поселения N 10 от 10.04.2013г. "О комплексной Программе развития коммунальной инфраструктуры Болотниковского сельского поселения  Лямбирского муниципального района на 2013 - 2016 гг."

Муниципальный заказчик:

Администрация Болотниковского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Разработчик Программы:

Администрация Болотниковского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Цели и задачи Программы

Целью программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экономической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций.

Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги и привлечение частного капитала в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие задачи.

Задачи: наращивание объемов кап. ремонта жилого фонда; выполнение мероприятий по благоустройству территорий поселения; повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, привлечение частного бизнеса в сферу ЖКХ и др.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:

Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня:

2015 - 45%

Доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры:

2013 - 20%

2015 - 50%

Сроки реализации Программы:

2013 - 2016 гг.

Объемы и источники финансирования Программы:

Реализация Программы будет обеспечена за счет средств местного бюджета, республиканского бюджета РМ (в числе согласованных проектов республиканского значения), бюджета РФ, привлекаемых внебюджетных источников, собственных средств, предприятий и населения. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся взносы участников Программы, включая предприятия и организации государственного и негосударственного сектора экономики, кредиты банков, средства фондов и др. поступления.

Всего финансовых средств на реализацию Программы (жилищно-коммунальное хозяйство, капитальный ремонт и реконструкция систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения населенных пунктов 72.062. руб..

В т.ч. по источникам финансирования:

Федеральный бюджет РФ-11.231. руб.

Республиканский бюджет   47.860 млн. руб.

Местный бюджет-1.124. руб.

Средства предприятий-    млн. руб.

Средства населения- 11.847. руб.

Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться, исходя из имеющихся возможностей бюджетов указанных уровней.

Перечень основных мероприятий программы:

Основные мероприятия программы предусматривают:

- реконструкцию и развитие систем электроснабжения;

- строительство новых и реконструкцию старых систем водоснабжения и водоотведения; строительство   водопровода.

- асфальтирование дорог в с. Болотниково и населенных пунктах поселения;

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности.

Реализация мероприятий данного проекта будет способствовать:

сокращению износа объектов коммунальной инфраструктуры;

повышению качества жилищно-коммунального обслуживания населения Болотниковского сельского поселения;

улучшению экологической ситуации в селе Болотниково, д.Масловка, с.Мельцапино,д.Апполоновка,

созданию условий для привлечения частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1.Краткая  характеристика муниципального образования

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь – 7279 га

Численность населения (2012г.) – 1316. чел.

Темп роста численности (2012/2013 г.г.) – 18,5%

Общая площадь жилищного фонда (2012 г.) –19.3 тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2012/2013 г.г.) – 1,5%

Введено в действие жилых домов (2012 г.) – 0.3 тыс. кв. м

Число источников (2012 г.):

электроснабжения (центров питания) -1

водоснабжения – 3,    из  них  действующих  одна

газоснабжения -1

Протяженность сетей (2012 г.):

электрических –36,9км

газовых – 22.200 км

водопроводных – 3.0 км

канализационных – 0.5 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей :

электрических - 45%

газовых -5%

водопроводных -80%

канализационных - 100%

2.Состояние проблемы

В Болотниковском   сельском поселении имеется 6 населенных пункта. Население составляет 1316 человек.

Коммунальная инфраструктура поселения характеризуется следующими показателями: для водоснабжения населения и организаций имеется 1  действующая водонапорная башня емкостью 2.1 куб. м, 3.0 км водопроводных сетей, 191 жилой дом общей площадью 8.4 тыс. кв. м.,  в т ч  централизованное  обеспечение  водой 1.2 кв.м жилья.

 Из года в год увеличивается износ основных фондов, происходит обветшание жилого фонда, снижается надежность инженерных систем, что приводит к ухудшению качества жилищно-коммунальных услуг.

Неэффективное использование ресурсов выражается в высоких потерях воды, электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

3.Электроснабжение

Важнейшим звеном коммунальной энергосистемы Болотниковского сельского поселения являются электрические сети и трансформаторные подстанции, находящиеся на балансе Лямбирского  участка филиала ОАО «МРСК ВОЛГИ» «Мордовэнерго». Всего числится 14 трансформаторных подстанций с суммарной мощностью 1400 кВт,  одна  подстанция  фермерское  хозяйство  Баранова. Воздушные линии электропередачи протяженностью 17.9 км.

Содержание предлагаемых мероприятий.

Основными мероприятиями, запланированными ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго» на ближайшие годы, являются работы по ремонту и реконструкции воздушных линий и трансформаторных подстанций в соответствии с ремонтной про​граммой филиала ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго» на 2013—2016 гг..

Перечень объектов распределительных сетей 0,4—10 кВ Болотниковского поселения, 

включенные в ремонтную программу филиала 

ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго» на период до 2016 гг.

	Наименование объекта

	2013 г.

	ВЛ-0,38 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 66 с. Рождествено

	ВЛ-0,38 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 98 с. Баево

	ВЛ-0,38 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 95 с. Баево

	ВЛ-0,38 кВ от ТП 10/0,4 кВ №3 06 с. Баево

	ТП 10/0,4 кВ № 66 с. Рождествено

	2014г.

	ВЛ-0,38 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 91 с. Рождествено

	ВЛ-0,38 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 92 с. Рождествено

	ВЛ-0,38 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 96 с. Рождествено

	2015 год

	ВЛ-0,38 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 95 с. Баево

	ВЛ-0,38 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 98 с. Баево

	ВЛ-0,38 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 20 с. Рождествено


В таблице представлены объекты распределительных сетей 0,4-10 кВ по Болотниковскому сельскому поселению, включенные в инвестиционную программу филиала ОАО «МРСК Волги — «Мордовэнэрго» на 2010—2015 гг.

Объекты инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги — «Мордовэнэрго» 

на 2013—2016 гг. по Болотниковскому  сельскому  поселению

	Год
	Наименование объекта
	Вид работ
	Стоимость работ, млн руб. (без НДС)

	
	ТП № 96/100 в с. Болотниково,  д.Масловка
	Замена
	0,21


Ремонт и реконструкция объектов распределительных сетей приведет к улучшению технического состояния сельских электрических сетей и в целом повысит качество энергетической инфраструктуры  Болотниковского сельского поселения.

Головной исполнитель проекта. Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго».

4.Водоснабжение

Нормативная потребность и фактическая обеспеченность хозяйственно-питьевой водой населения в сельских населенных пунктах

	
	Кол-во

населенных

пунктов
	Население

чел.
	Нормативное суточное

потребление

воды; куб. м/сутки
	Действ. и

восстан.

артскважины,

шт.
	Действ.

арт. скважины; куб. м/сутки
	Потреб.,

кол-во новых скважин, шт

	Болотников-ское

сельское поселение
	6
	1316
	130
	1
	50
	1


Современное техническое состояние и перспективы развития сетей и сооружений водоснабжения сельских населенных пунктов Болотниковского сельского поселения

	Поселение
	Водозаборные узлы

(артезианские скважины), шт
	Водопроводные сети, км
	Водозаборные колонки, требующие замены и новое строительство
	Приборы управления и водоучета, установ-е на новых и ремнтых скважинах
	Водонапорные башни, шт

	
	Наличие,

всего
	В т.ч. кап.

ремонт
	Благоуст.

санит.

зоны
	Новое строительство скважин
	Наличие, всего
	Треб.

кап.

ремонт или замена
	Новое строительство
	
	
	Требующие кап. ремонта или замены
	Монтаж новых

	Болотниковское
	1
	1
	1
	1
	3.0
	2.3
	1.8
	2
	
	1
	1


Таким образом, в целях улучшения обеспечения населения питьевой водой необходима реконструкция 2,3 км и строительство новых водопроводных сетей протяженностью 1,8 км.

Несмотря на то, что система водоснабжения функционируют в целом стабильно,  потребность населения в воде в целом удовлетворяется на  39 %. Нарастающий износ основных фондов ведет к снижению уровня надежности водопроводных сетей и оборудования и увеличению числа аварийных ситуаций. Значительны потери воды при транспортировке. 

Содержание предлагаемых мероприятий.

1. Строительство, реконструкция и капитальных ремонт водопроводных сетей общей протяженностью 3 км в следующих населенных пунктах: с.Болотниково,  д.Масловка, 

2. Строительство  артскважины  в д.Масловка

3. Строительство, водонапорной  башни д.Масловка 

4.Реконструкция и ремонт водонапорной башни в с. Болотниково. 

5.Канализационное хозяйство

В целом система водоотведения села  Болотниково,  носит очаговый характер. К централизованной системе канализации, принадлежащей Администрации  сельского  поселения  и  перданной  на  правах  аренды ООО «Лямбирские  тепло-водосети»" подключен лишь один  дом  в  с.Болотниково 27  квартир   в которых проживают  97 человек. Протяженность  канализационных сетей  составляет около  500  м. Система канализации  коллектора  не имеет,  имеется  поле фильтрации, которое находится в пределах поселения 

6.Дорожное хозяйство

Общая протяженность всех улиц в Болотниковском сельском поселении  составляет 26км. в т.ч. с усовершенствованным покрытием 10,9км. Необустроенность улиц асфальтированными дорогами создает бытовые неудобства людям и в целом не способствует благоустройству поселения.

Содержание предлагаемых мероприятий

1. Асфальтирование дорог в с. Болотниково, д.Масловка,с.Мельцапино

Для нормального функционирования транспортной сферы в поселении необходимо ежегодно строить 1,5 - 2,0 км. дорог с твердым покрытием и проводить ремонт 1 - 1,5 км. изношенных дорог, с тем чтобы к 2016 году привести улицы поселения в благоустроенное состояние.

Показатели экономической и социальной эффективности мероприятий проекта

Реализация мероприятий данной Программы будет способствовать: улучшению жилищно-коммунального обслуживания населения Болотниковского сельского поселения, улучшению экологической ситуации в населенных пунктах; улучшению состояния инфраструктуры села; энергоэффективности и энергосбережению; улучшению жилищных условий и снижению жалоб населения; обеспечению с/населения и организаций водой стандартного качества и количества.

Исполнитель проекта

Администрация Болотниковского сельского поселения Лямбирского муниципального района

Объемы и источники финансирования
Программы развития коммунальной инфраструктуры Болотниковского сельского поселения на период до 2016 года

	Источники финансирования
	Всего (тыс./руб.)
	2013
	2014
	2015
	2016

	Федеральный бюджет
	11230.7
	2273
	5821.2
	3136.5
	-

	Республиканский бюджет
	47859.2
	1161.3
	27635.9
	12962
	6100

	Местный бюджет
	1124.3
	112.3
	850.5
	161.5
	  -

	Средства предприятий
	
	-
	    -
	-
	    -

	Средства населения
	11847.7
	1315.3
	8492.4
	2040
	    -

	Итого:
	72061.9
	4861.9
	42800
	18300
	6100


План
мероприятий по обеспечению устойчивой работы  инженерных систем ЖКХ Болотниковского сельского поселения

	  N

п/п
	Мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители
	Источники финансирования
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	всего
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Реконструкция и строительство водопроводных сетей 11,8 км
	2013 - 2016 гг.
	Администрация сельского поселения
	Республиканский и местный бюджеты
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральные
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные  источники
	
	
	
	
	

	2
	Строительство арт. скважин в с. Баево 
	2013 - 2016
	Администрация сельского поселения
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	3
	Реконструкция и строительство дорог (ул. Красная Горка2,5км, ул. Гражданская,-1,3км. ул..Почтовая,- ул. Осянина-3,6км, 1 Мая-1,2км., ул. Луговая—1,15км)
	2013 - 2016 гг.
	Администрация сельского поселения,

Упрдор РМ
	Республиканский и местный бюджеты
	
	
	
	
	

	4
	Замена и ремонт опор и вводов, ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 (пос. Ст. Оброчное
	
	Лямбирская РЭС
	Республиканский бюджет, средства предприятия
	
	
	
	
	

	5
	Кап. ремонт ВЛ-38, КТП 98 ул. Гражданская, КТП-95, ул. Ленинская
	
	
	Республиканский бюджет, средства предприятия
	0,42
	
	
	0,42
	

	6
	Кап ремонт КТП-89, ул. Полевая
	
	
	Республиканский бюджет, средства предприятия
	
	
	
	
	0,21

	
	Кап. ремонт КТП-95, ул. Ленинская,,КТП-99,КТП-91,(ул. Октябрьская, ул. Первомайская), КТП-92, ул. Октябрьская), КТП-96,(ул. Садовая, ул. Кулакова)
	
	
	Республиканский бюджет, средства предприятия
	0,84
	
	
	
	

	Всего финансирование: средств по программе
	80,07
	2
	18,3
	12,62
	21,71


