# Правила благоустройства

# территории     Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

1. Общие положения

1.1. Правила благоустройства территории Первомайского сельского     поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (далее – Правила благоустройства) приняты в соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяют требования к благоустройству территорий, а также требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений (включая инженерные коммуникации) и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения.

Настоящие Правила благоустройства являются обязательными для всех юридических и физических лиц.

1.2. Юридические и физические лица обязаны исполнять предписания органа, осуществляющего контроль за соблюдением настоящих Правил благоустройства.

1.3. В Правилах благоустройства применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

К объектам благоустройства относятся - места совместного пребывания людей внутри и снаружи зданий и сооружений, дворы, улицы, парки, сады, иные места и объекты общего и специального пользования, создаваемые в целях благоустройства, в т.ч. объекты рекреационного назначения, инженерной защиты поселка (берегозащитные сооружения, защитные дамбы, дренажные устройства, насосные станции и т.д.), производственные базы, участки, сооружения, конструкции, коммуникации, материально-технические средства и материалы, природные объекты, включая зеленые насаждения и иную растительность, водные объекты, прочие элементы ландшафта, малые архитектурные формы, архитектурно-художественные композиции и иные объекты.

Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, грунта, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Содержание объектов благоустройства - комплекс мероприятий, связанных со своевременным ремонтом и содержанием фасадов зданий, строений и сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений, содержанием строительных площадок, зеленых насаждений, подземных, надземных инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, объектов транспортной инфраструктуры, рекламных конструкций.

Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам землеотвода здания, строения, сооружения, ограждения, строительной площадке, объектам торговли и услуг, рекламным конструкциям и иным объектам, в том числе участкам земли, находящимся в собственности, владении, пользовании юридических или физических лиц.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, тротуары и т.д.).

Малые архитектурные формы - объекты городского дизайна (урны, скамьи, декоративные ограждения, светильники, беседки, вазы для цветов, декоративные скульптуры, оборудование детских, спортивных площадок, площадок для отдыха и т.п.).

Твердые бытовые отходы (ТБО) - мелкие бытовые отходы производства и потребления, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.

Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы производства, потребления и хозяйственной деятельности, утратившие свои потребительские свойства, размерами более 75 сантиметров на сторону (мебель, бытовая техника, тара и упаковка от бытовой техники, предметы сантехники и прочее).

Жидкие бытовые отходы (ЖБО) – отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности населения и производства продукции, в том числе фекальные отходы нецентрализованной канализации.

Опасные отходы - отходы производства и потребления, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - территория, отделяющая предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, от жилой застройки. Территория СЗЗ предназначена для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами, создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки, организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Зеленая зона -  территория, на которой произрастают древесно-кустарниковые, травянистые и цветочные растения (как искусственных посадок, так и естественного произрастания).

Лотковая зона – часть дорожного полотна, примыкающая к бордюру на расстоянии 1,5 метров, предназначенная для сбора осадков и пропуска поверхностных вод с проезжей части дороги, тротуара или газона.

2. Требования по уборке и содержанию территорий

2.1. Физические и юридические лица, независимо от организационно-правовых форм, обязаны обеспечивать своевременное и качественное содержание, включая полный комплекс работ по зимнему и летнему содержанию принадлежащих им на праве собственности, аренды или ином вещном праве земельных участков и имеющихся на них объектов, а также прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами благоустройства.

Организация уборки иных территорий осуществляется специализированной организацией в соответствии с условиями заключенных договоров.

2.2. Промышленные предприятия обязаны создавать защитные зеленые полосы и содержать их, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды с территорий предприятий на магистрали и улицы.

2.3. На территории Первомайского сельского поселения запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления, древесные отходы, грунт, снег, отходы от ведения ЛПХ (навоз), корм для домашних животных в несанкционированных местах.

Лица, разместившие отходы производства и потребления, в том числе строительный мусор, древесные отходы, грунт, снег, отходы от ведения ЛПХ (навоз), корм для домашних животных в несанкционированных местах, обязаны за свой счет произвести уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.

2.4. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивация территорий свалок производится за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территории в соответствии с пунктом 2.1 настоящих Правил благоустройства.

2.5. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется по контейнерной системе и специализированным транспортом специализированной организацией в соответствии с условиями заключенных договоров.

2.6. Все виды отходов и мусора собираются в специальные мусоросборники (контейнеры и бункеры-накопители), которые устанавливаются в необходимом количестве в соответствии с нормами накопления на контейнерных площадках.

2.7. Для установки контейнеров оборудуется специальная площадка, имеющая водонепроницаемое покрытие из бетона или асфальтобетона, ограниченная бордюрным камнем, с  ограждением.

Площадка располагается на расстоянии не менее 20 метров, но не более 100 метров от жилых домов, детских учреждений, спортивных и детских площадок, мест отдыха населения, с подъездным путем для автотранспорта и удобным подходом для населения.

В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов от мест складирования отходов (контейнерные площадки) до жилых домов, детских учреждений, спортивных и детских площадок, мест отдыха населения эти расстояния устанавливаются комиссионо (с участием районного архитектора, жилищно-эксплутационной организации, санитарного врача).

2.8. Организация, осуществляющая содержание контейнерной площадки, обязана обеспечить на контейнерной площадке чистоту и порядок, подходах, подъездах к ней и прилегающей территории на расстоянии 5 метров (покос травы, уборка снега), 30 метров по периметру (уборка мелкого мусора и прочих отходов).

2.9. На контейнерной площадке размещается график вывоза отходов, а также информация об организациях, осуществляющих вывоз отходов и содержание площадки с указанием номеров телефонов.

2.10. Контейнеры находятся в чистом и исправном состоянии, при необходимости окрашиваются. На контейнеры наносится наименование владельца.

В летний период контейнеры промываются и дезинфицируются хлорсодержащими растворами не реже одного раза в 10 дней.

2.11. Вывоз бытовых отходов с территорий жилой застройки осуществляется ежедневно. На остальных участках по мере накопления, но не реже одного раза в три дня.

Переполнение контейнеров отходами не допускается.

2.12. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате деятельности которых, а также граждане, в результате жизнедеятельности которых образуются отходы, обязаны заключить договор со специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию на данный вид деятельности (если ее наличие предусмотрено действующим законодательством), на вывоз твердых бытовых и иных отходов, обеспечить их передачу для дальнейшего безопасного размещения или утилизации.

2.13. Вывоз строительных отходов, КГМ образовавшихся во время ремонта (перепланировки и иных работ) осуществляется на полигон ТБО лицами, производившими работы, за свой счет.

2.14. Запрещается складирование строительных отходов, образовавшихся во время ремонта (перепланировки и иных работ), на контейнерных площадках и в иных не предназначенных для этих целей местах.

2.15. Содержание (очистка) придомовых (дворовых) территорий, в пределах межевания и границ красной линии, включает в себя уборку и вывоз мусора, твердых бытовых и крупногабаритных отходов, снега, а также содержание территорий контейнерных площадок.

2.16. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие уборку и санитарное содержание придомовых  территорий, на основании заключенных договоров обязаны:

1) до 7 часов утра производить уборку придомовых территорий и в течение дня поддерживать чистоту;

2) выполнять комплекс мероприятий по зимней и летней уборке в соответствие с требованиями глав 3, 4 настоящих Правил благоустройства;

3) производить удаление несанкционированной рекламы (афиши, наклейки, листовки и т.п.);

4) производить (обеспечивать) ежедневный вывоз твердых бытовых отходов;

5) разместить график проведения зимней уборки придомовой территории на досках объявлений  у входов в подъезды.

2.17. Запрещается складирование  снега, строительных отходов, опасных отходов в контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов, а также складировать и хранить мусор (уличный смет, ветки деревьев, ботву и пр.) на контейнерных площадках, дворовых (придомовых) и прилегающих к ним территориях.

2.18. У входов в административные здания, офисные помещения, стационарные и нестационарные объекты потребительского рынка независимо от форм собственности (организации торговли: рынки, магазины, торговые центры и комплексы, павильоны, палатки, киоски, аптеки, автозаправочные станции, автосалоны; организации общественного питания: общедоступные столовые, закусочные, столовые закрытого типа, рестораны, кафе, бары, пиццерии и прочие; организации и приемные пункты бытового обслуживания, оказывающие услуги населению: по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, по ремонту, окраске, пошиву обуви и одежды, по изготовлению и ремонту мебели, химической чистке, прачечных, парикмахерских, салонов красоты, фотоателье, бань, душевых, саун, ритуальные и прочие услуги бытового характера), объекты образования, здравоохранения, связи, культурно-развлекательные, спортивные объекты, культовые и ритуальные учреждения, кладбища, театры, музеи, дворцы культуры, площадях, на придомовых территориях многоквартирного жилого фонда, у входов на территорию автостоянок, на  железнодорожных платформах, у пешеходных переходов через улицы, парках, скверах, зонах отдыха и других местах устанавливаются урны.

2.19. Запрещается установка в качестве урн коробок, ведер и иных емкостей и тары, не предназначенных для указанных целей.

2.20. На придомовых территориях многоквартирного жилого фонда урны устанавливаются из расчета одна урна у каждого подъезда жилого дома.

2.21. Урны устанавливаются в местах, не препятствующих проведению механизированной уборки.

2.22. Приобретение и установку емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистку обязаны осуществлять лица, ответственные за уборку соответствующих территорий в соответствии с пунктом 2.1 настоящих Правил благоустройства.

2.23. Урны содержатся в чистом и исправном состоянии, объем урн составляет не менее 0,02 м3 и не более 0,08 м3. Покраска урн осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год (апрель). Мойка урн снаружи производится по мере загрязнения, не реже одного раза в месяц урны промываются изнутри и дезинфицируются.

2.24. Переполнение урн бытовыми отходами не допускается.

2.25. Запрещается выбрасывать в урны для мусора предметы, не предназначенные для данного вида сбора мусора, в том числе легковоспламеняющиеся вещества или предметы, крупногабаритный, строительный мусор, отходы производства и т.п.

2.26. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производится работниками организации, осуществляющей вывоз отходов.

2.27. Вывоз отходов осуществляется способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда жизни, здоровью людей и окружающей среде.

2.28. Вывоз опасных отходов осуществляет организация, имеющая лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.29. При уборке в ночное время принимаются меры, предупреждающие шум.

2.30. Границы прилегающих территорий определяются следующим образом:

1) на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - до оси проезжей части улицы;

2) на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром;

3) на дорогах, подходах и подъездных путях к предприятиям и организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги;

4) на строительных площадках - территория 20 метров от ограждения стройки по всему периметру;

5) для предприятий и объектов, у которых определены санитарно-защитные зоны, - в пределах санитарно-защитных зон (но не менее 50 метров);

6) для рынков и других объектов торговли площадью 100 и более квадратных метров - 50 м по периметру от ограждения (здания);

7) для павильонов, магазинов и т.д. - 20 м по периметру от ограждения (здания);

8) для торговых лотков, ларьков, киосков - в радиусе 5 м;

9) для объектов системы образования, здравоохранения, предприятий, учреждений, организаций, заведений и др. - 20 м по периметру от ограждения (здания);

10) для гаражных обществ, автостоянок - 20 м по периметру от ограждающего забора (от границ фактически занимаемой площади земли);

11) для тепловых пунктов, трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, насосных станций, водозаборных сооружений и др. - 10 м по периметру от ограждения (здания);

12) для индивидуальных жилых домов (частного сектора) - 20 м по периметру от границы земельного участка, либо до проезжей части улицы;

13) для иных отдельно стоящих зданий, строений, сооружений, не указанных в настоящем пункте, - 15 м по периметру от ограждения (в случае его отсутствия - от здания, строения, сооружения).

2.31. Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеленых насаждений, находящихся в собственности организаций, собственников помещений, либо на прилегающих территориях, производится силами и средствами этих организаций, собственников помещений самостоятельно или по договорам со специализированными организациями.

2.32. В жилых домах и нежилых помещениях (зданиях), не имеющих канализации, собственники обязаны обустроить утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

2.33. Запрещается устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот, а также вынос отходов производства и потребления в непредназначенные для этих целей места.

2.34. Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам организациями, имеющими специальный транспорт.

2.35. Собственники помещений обязаны обеспечить подъезд для спецтранспорта непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам.

2.36. Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, обязаны производить лица, указанные в пункте 2.1 настоящих Правил благоустройства.

2.37. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги запрещен, а при производстве аварийных работ разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы  канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.

2.38. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляются силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач. В случае если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий обязана  осуществлять организация, с которой заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.

2.39. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты складируются в специальную тару с немедленным вывозом силами организаций, занимающихся очистными работами.

2.40. Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны запрещается.

2.41. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие данные объекты.

2.42. Органы местного самоуправления на добровольной основе привлекают граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования.

2.43. В целях обеспечения чистоты и порядка на территории Первомайского сельского  поселения запрещается:

1) сорить на улицах, площадях, в парках, во дворах и в других общественных местах;

2) выставлять тару (пакеты) с мусором и отходами во дворах и на улицах;

3) производить засыпку колодцев коммуникаций бытовыми отходами и прочим мусором, использовать их как бытовые ямы;

4) складировать и хранить строительные материалы, отходы производства и потребления, прочий мусор (в том числе строительный мусор), древесные отходы, корма для животных, отходы от ведения ЛПХ (навоз), грунт и другое имущество на дорогах, тротуарах, зеленых зонах, на прилегающих территориях к зданиям (домовладениям), а также других, не предназначенных для этой цели территориях общего пользования;

5) сжигать отходы, мусор, листья, обрезки деревьев в контейнерах и на территории Первомайского сельского поселения;

6) сметать мусор, сливать отработанные воды и жидкие отходы на проезжую часть улиц, прилегающую территорию, в колодцы системы канализации;

7) размещать афиши, плакаты, объявления и другого разного рода информационные и рекламные сообщения, а также наносить надписи и графические изображения на здания, заборы, остановочные павильоны, опоры контактной сети, наружного освещения и т.д., деревья и другие объекты, не предназначенные для вышеуказанных целей.

Организация работ по удалению самовольно размещенных рекламных и иных объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, опор контактной сети и наружного освещения и т.д.) возлагается на собственника или другого правообладателя указанных объектов, если иное не предусмотрено договором;

8) перевозить мусор, сыпучие и жидкие материалы без применения мер предосторожности, предотвращающих загрязнение улиц;

9) складировать отходы 1-го и 2-го класса опасности, а также специфические отходы (в том числе одноразовых шприцев и медицинских систем, биологических отходов, отработанных автошин, люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и ламп) в контейнеры и урны общего пользования;

10) вывозить твердые и жидкие бытовые отходы, строительный мусор в места, не отведенные для их захоронения и утилизации;

11) организовывать несанкционированные свалки бытовых, производственных и иных отходов, грунта, снега и уличного смета;

12) выливать жидкие нечистоты и отходы на территории дворов, улиц, зеленых зон и прочие свободные от застройки территории, а также закапывать их в землю или использовать для этих целей колодцы водостоков ливнедренажной системы канализации;

13) оборудовать санитарно-дворовые установки, сливные ямы без согласования и без соблюдения условий гидроизоляции;

14) сбрасывать в реки и водоемы бытовые и промышленные стоки и отходы любого вида, загрязнять воду указанных водоемов иным способом;

15) производить ремонт, мойку машин и других транспортных средств, слив бензина и масла во дворах, местах массового отдыха граждан, на берегах водоемов, в парках, на зеленых зонах, придомовых территориях, около водоразборных колонок и иных не отведенных для этих целей местах;

16) мыть посуду, стирать белье, купать домашних животных у водоразборных колонок и в открытых водоемах;

17) засыпать и засорять водоемы отходами, а также устраивать запруды;

18) загрязнять водоемы промышленными сточными водами;

19) выливать на прилегающую к объекту торговли территорию, на зеленую зону отработанную воду после реализации мороженого, напитков, цветов и прочего;

20) занимать при ограждении строительных площадок прилегающие к ним тротуары;

21) осуществлять проезд, заезд и хранение автомототранспорта на территориях зеленых зон, тротуарах, площадках и других местах, не предназначенных для этой цели (к указанным местам относятся, в том числе, территории без асфальтобетонного покрытия, не предназначенные для проезда, парковки автомототранспорта);

22) загромождать автотранспортом подъезды к контейнерным площадкам;

23) самовольно устанавливать железобетонные блоки, столбы и другие сооружения во внутриквартальных проездах;

24) загромождать и засорять дворовые территории металлическим ломом, строительным и бытовым мусором и другими материалами;

25) оставлять разукомплектованные и непригодные к эксплуатации транспортные средства на придомовых, внутриквартальных территориях, улицах, обочинах дорог;

26) выпас скота и птиц в парках, скверах, стадионе, на территориях детских учреждений, спортивных и детских площадок, мест отдыха населения, на прилегающих территориях.

2.44. Территория рынка (в том числе хозяйственные площадки, подъездные пути и подходы) оборудуется твердым покрытием (асфальт, булыжник) с уклоном, обеспечивающим сток ливневых и талых вод.

2.45. Территория рынка огораживается.

2.46. При определении числа урн исходят из того, что на каждые 50 кв. м площади рынка устанавливается одна урна, причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не превышает 10 метров. При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л исходят из расчета: не менее одного на 200 кв. м площади рынка и устанавливают их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не превышает 20 метров. Для сбора пищевых отходов устанавливаются специальные емкости.

2.47. Один день в неделю объявляется санитарным для уборки и дезинфекции всей территории рынка, основных и подсобных помещений, торговых мест, прилавков, столов, инвентаря.

2.48. Технический персонал рынка после его закрытия производит основную уборку территории. Днем производится патрульная уборка и очистка наполненных отходами сборников.

2.49. В теплый период года на территории рынка с твердым покрытием ежедневно производится влажная уборка.

2.50. Территория мест погребения (кладбищ) огораживается по периметру. Территория мест погребения содержится в чистоте.

2.51. Уборка и санитарное содержание мест погребения осуществляются специализированными службами по вопросам похоронного дела, в ведении которых находятся кладбища.

2.52. Специализированные службы по вопросам похоронного дела обязаны содержать кладбища и обеспечивать своевременную и систематическую уборку территории кладбища: дорожек общего пользования, проходов и других участков хозяйственного назначения (кроме могил), а также братских могил и захоронений, периметра кладбища (общая площадь озеленения составляет не менее 20% от общей площади кладбища);

2.53. Граждане, осуществляющие уход за могилой, обязаны содержать могилы, надмогильные сооружения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник) и зеленые насаждения в надлежащем санитарном состоянии собственными силами или силами специализированной службы по вопросам похоронного дела на договорной основе.

2.54. На территории кладбищ запрещается:

1) портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, кладбищенское оборудование и засорять территорию;

2) производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта, срезать дерн;

3) осуществлять складирование строительных и других материалов;

4) производить работы по монтажу и демонтажу надмогильных сооружений без уведомления руководства специализированной службы по вопросам похоронного дела;

5) ломать и выкапывать зеленые насаждения, рвать цветы;

6) выгуливать собак, пасти домашних животных и ловить птиц;

7) разводить костры;

8) высаживать высокорастущие деревья;

9) парковать личный транспорт на территории кладбищ, создавая помехи для проезда специализированного транспорта (катафалков).

2.55. Водоемы содержатся в чистоте. Прибрежная полоса предназначается исключительно для общественного пользования.

### 3. Особенности уборки территории в весенне-летний период

3.1. В период с 15 апреля по 15 октября устанавливается летняя уборка, предусматривающая подметание дорожных покрытий и тротуаров, уборку грунтовых наносов в лотковых зонах, вертикальную планировку зелёных зон, содержание в постоянной чистоте решеток колодцев ливневой канализации, их своевременную очистку, стрижку газонов, покос травы, удаление сорной растительности, уборку территорий от мусора, погрузку и вывоз мусора и грунта, покраску бортовых камней, а также турникетных и иных ограждений.

Сроки летней уборки могут изменяться Администрацией Первомайского сельского     поселения в зависимости от погодных условий.

3.2. В весенний период производится вертикальная планировка зеленых зон. В местах сопряжения дорожных покрытий с зеленой зоной бортовой камень превышает уровень газона на 50 мм и предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие.

3.3. Предприятия и организации, в ведении которых находятся дороги, тротуары, зеленая зона, остановочные площадки, дворы, парки, скверы, площади и др. производят их уборку не реже трех раз в неделю, а в период листопада – ежедневно.

3.4. Уборку лотковой зоны и бордюров от песка, пыли, мусора после подметания и мойки заканчивают к 7 часам утра.

3.5. Полив зеленых насаждений, газонов производится силами обслуживающих организаций и собственниками помещений.

3.6. Запрещается:

1) сбрасывание мусора на зеленые насаждения, в смотровые колодцы, колодцы, реки и водоемы;

2) при уборке газонов сбрасывание мусора на проезжую часть и тротуары;

### 4. Особенности уборки территории в осенне-зимний период

4.1. В период с 15 октября по 15 апреля устанавливается зимняя уборка, предусматривающая сгребание и подметание снега, скалывание снега и льда, переброску и вывоз снега, обработку дорожных покрытий, тротуаров и дворов противогололедными материалами, сбор случайного мусора, очистку мусора из урн.

В зависимости от климатических условий период зимней уборки может быть изменен Администрацией Первомайского сельского     поселения.

4.2. Уборка снега с проезжей части улиц, дорог, проездов, дворовых территорий, площадок, тротуаров начинается немедленно с началом снегопада или метели и во избежание образования снежно-ледяного наката продолжается непрерывно до полной уборки снега. Уборка придомовых территорий должна проводиться в следующей последовательности: вначале убирать, а в случае гололеда и скользкости посыпать песком тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворовые территории.

4.3. В случае парковки автотранспорта, самоходных машин и механизмов, затрудняющей либо делающей невозможной уборку снега, в период и в месте проведения работ при отказе их владельцев от освобождения территории, организация, осуществляющая уборку территории, передает материалы об административном правонарушении должностным лицам отдела полиции  (по обслуживанию Лямбирского района) ММО МВД РФ «Лямбирский», уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях.

4.4. Работы по устранению зимней скользкости, образовавшейся в результате течи водопроводных и канализационных сетей, производятся организациями, эксплуатирующими данные сети в течение суток.

4.5. Снег с дорог и тротуаров убирается в лотки или на разделительную полосу и формируется в виде снежных валов. После прохода снегоуборочных машин и механизмов незамедлительно, механизированным способом или вручную, выполняются разрывы в образовавшихся снежных валах, на перекрестках, въездах во дворы, местных проездах, тротуарах, пешеходных переходах, остановках общественного транспорта, на проездах к местам парковок и местам установки мусоросборников для беспрепятственного прохода пешеходов и проезда транспорта.

4.6. Запрещается разгребание снежного вала, образовавшегося после прохода снегоуборочных машин и механизмов, обратно на тротуары, проезжие части улиц и проездов.

4.7. По истечении 48 часов после окончания снегопада или метели снег с лотковой зоны и других участков вывозится, а дворовые территории, улицы, дороги, проезды, площадки, тротуары, в том числе прилегающие к предприятиям, организациям, торговым и иным объектам, очищаются на всю ширину от снега, льда и снежно-ледяного наката, а также обрабатываются противогололедными материалами.

4.8. Уборка и обработка всех участков противогололедными материалами проводится по мере необходимости в течение всего дня.

4.9. При длительных интенсивных снегопадах выполняется постоянная работа уборочных машин на улицах населенного пункта с кратковременными перерывами для заправки машин ГСМ и принятия пищи водителями, а также при необходимости для ремонта уборочных машин.

4.10. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий обеспечивают беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов, независимо от погодных условий.

4.11. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в первую очередь от остановок общественного пассажирского транспорта, пешеходных переходов, с мостов, мест массового посещения людей, въездов на территории больниц и других социально важных объектов в течение 24 часов после окончания снегопада.

4.12. Места временного складирования снега после снеготаяния  очищаются от мусора и благоустраиваются.

4.13. В зимний период дорожки, скамейки, урны и пр. элементы (малые архитектурные формы), а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним очищаются от снега и наледи.

4.14. Контейнерные площадки и проезды к ним очищаются от снега и льда с учетом разворота мусоровозов и работы навесного оборудования.

4.15. В течение всего зимнего периода пожарные гидранты и проезды к ним очищаются от снега.

4.16. С целью предотвращения падения снега и ледяных наростов очистка крыш зданий и сооружений от снега и удаление ледяных наростов с карнизов, крыш и водосточных труб и иных участков производится систематически собственниками (пользователями) зданий, строений, сооружений, если договорами не предусмотрено иное, организациями, обслуживающими жилой и нежилой фонд, с обязательным применением мер предосторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами, при этом не допускается повреждение воздушных линий, инженерных коммуникаций, фонарей уличного освещения, светофорных объектов, зеленых насаждений, рекламных конструкций и иных объектов.

Сброшенные либо самопроизвольно упавшие с крыш зданий (сооружений) снег и лед немедленно окучиваются и вывозятся в течение 4 часов.

4.17. Запрещается:

1) сброс, перемещение, складирование, а также роторная переброска загрязненного бытовым мусором и (или) противогололедными материалами снега, а также скола льда на тротуары, газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения;

2) вывоз снега и скола льда в места, не отведенные в установленном порядке для этой цели;

3) выдвижение или перемещение на проезжую часть улиц, проездов, тротуаров, парковочных площадок снега, счищаемого с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых и иных объектов;

4) парковка автотранспорта, самоходных машин и механизмов в период и в месте проведения работ, связанных с уборкой снега.

### 5. Порядок содержания элементов благоустройства

5.1. Элементы благоустройства содержатся в надлежащем санитарно-техническом состоянии. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляются физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, владеющими соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

5.2. Физические и юридические лица обязаны организовывать работы по содержанию элементов благоустройства в надлежащем состоянии, расположенных на прилегающих территориях.

5.3. Организация работ по содержанию иных элементов благоустройства осуществляется Администрацией Первомайского сельского     поселения.

5.4. Размещение рекламных конструкций осуществляется на основании разрешения на установку рекламных конструкций, выданного Администрации Лямбирского муниципального района. Размещение рекламной конструкции без получения соответствующего разрешения запрещено.

5.5. Рекламные конструкции содержатся в чистом и исправном состоянии, безопасны для использования.

5.6. Рекламные конструкции не создают помех для прохода пешеходов и осуществления механизированной уборки улиц и тротуаров.

5.7. Собственники либо организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, ежедневно включают их с наступлением темного времени суток и выключают не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивают своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп.

5.8. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески их выключают полностью.

5.9. Рекламные конструкции в срок не более 7 дней с момента повреждения ремонтируются или полностью заменяются. Неработающие элементы освещения и подсветки в срок не более 5 дней с момента повреждения ремонтируются или заменяются.

5.10. Владелец рекламной конструкции осуществляет благоустройство и озеленение земельного участка, на котором размещена рекламная конструкция, если иное не предусмотрено соглашением с собственником земельного участка, либо лицом, уполномоченным собственником, а также прилегающей территории в срок не более 4 дней после монтажа или демонтажа рекламной конструкции.

5.11. Фундаменты рекламных конструкций, непосредственно и неразрывно связанных с землей, размещаются с посевом газона или декоративным оформлением.

5.12. Владелец рекламной конструкции, непосредственно и неразрывно связанной с землей и (или) имеющей заглубленный фундамент, обеспечивает надлежащее содержание асфальтобетонного, плиточного покрытия в месте крепления опор рекламных конструкций, а также надлежащее санитарное  состояние прилегающей территории на расстоянии не менее 15 метров по периметру от границ занимаемого конструкциями земельного участка путем организации покоса травы высотой более 15 сантиметров, своевременной уборки мусора и прополки сорной растительности.

5.13. Запрещается использовать элементы рекламных конструкций для размещения частных объявлений, вывесок, афиш, крепления растяжек. Владельцы рекламных конструкций очищают данные объекты от самовольно размещенных объявлений, вывесок, афиш.

5.14. Устанавливать вывески рекламного характера разрешается только после согласования эскизов с Администрацией Лямбирского муниципального района.

5.15. Окраску киосков, павильонов, палаток, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, спортивных сооружений, стендов для афиш, объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек производят не реже одного раза в год. Повреждения малых архитектурных форм устраняются в течение трёх дней.

5.16. Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий производят не реже одного раза в два года, а ремонт - по мере необходимости.

5.17. Здания, сооружения, малые архитектурные формы, заборы и ограждения содержатся в чистоте и исправном состоянии. Окраска зданий, строений и сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений производится по согласованию с Администрацией Первомайского сельского     поселения.

5.18. Фасады зданий, сооружения, малые архитектурные формы, заборы и ограждения не имеют видимых повреждений строительной части (занимающих более 5% от фасадной поверхности объекта), декоративной отделки и инженерных элементов и поддерживаются в эстетическом состоянии. Малые архитектурные формы окрашиваются и не имеют повреждений.

5.19. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает: осуществление своевременного поддерживающего ремонта, включая покраску и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов, обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов.

5.20. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, производятся по согласованию с Администрацией Первомайского сельского     поселения.

5.21. На фасадах жилых зданий домов устанавливается номерной знак, на фасаде дома, с которого начинается улица, - указатель с обозначением наименования улицы, переулка, площади и пр., а на угловых домах - названия пересекающихся улиц.

5.22. На каждом входе в подъезд многоквартирного жилого дома устанавливаются указатели номеров подъездов и квартир, сгруппированных поэтажно. Таблички с номерами квартир следует устанавливать на двери каждой квартиры (при этом следует принимать сложившуюся для данного домовладения нумерацию квартир)

5.23. В темное время суток дворы, входы в подъезды и лестничные площадки освещаются.

5.24. Фасады капитальных гаражей выполняются в едином цветовом стиле, ворота окрашиваются. Подъезд к отдельно стоящим капитальным гаражам и проезды в гаражных кооперативах и массивах выполняются с твердым покрытием, с установкой бордюрного камня и поребрика в пешеходной части.

5.25. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения соответствующего разрешения Администрации Первомайского сельского     поселения.

### 6. Содержание зеленых насаждений и озеленение территорий

6.1. Зеленые насаждения - это совокупность древесно-кустарниковых, травянистых и цветочных растений, почвенного покрова, занимающих определенную территорию. Все зеленые насаждения, расположенные в границах поселения,  независимо от форм собственности, составляют зеленый фонд Первомайского сельского     поселения.

6.2. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, обязаны обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях, размер которых определен в п. 2.30 настоящих Правил благоустройства.

6.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры производят только по проектам, согласованным с Администрацией Первомайского сельского     поселения.

При проектировании озеленения учитывают минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры  ям и траншей для посадки насаждений.

6.4. Лица, указанные в пункте 6.2 настоящих Правил благоустройства, обязаны обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий:

1) в летнее время в сухую погоду поливать цветники, газоны, кустарники и деревья;

2) производить санитарную и формовочную обрезку деревьев и кустарников;

3) производить стрижку газонов, скашивание травы, своевременное удаление сорной растительности при высоте 15 и более сантиметров;

4) осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, обрезку сухих, поломанных сучьев и веток на высоту не менее двух метров, мешающих проходу по пешеходным зонам, либо ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;

5) доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;

6) проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.

6.5. На площадях, занятых зелеными насаждениями, запрещается:

1)  ходить и лежать на газонах;

2) ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;

3) засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;

4) портить скульптуры, скамейки, ограды;

5) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, размещать на деревьях объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

6) ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;

7) мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;

8) устраивать стоянки автотранспортных средств на газонах и в непосредственной близости от деревьев;

9) устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;

10) производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

11)  складировать на территории зеленых насаждений строительные и горюче-смазочные материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;

12) устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

13)  добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;

14) пасти скот, выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях зеленых насаждений;

15) разводить костры, сжигать листву и мусор на территории общего пользования муниципального образования.

6.6. Запрещается самовольная посадка деревьев, кустарников, устройство огородов в скверах, парках, на обочинах дорог, бульварах, газонах, откосах, придомовых территориях и прочих свободных участках, не отведенных для этих целей.

6.7. Самовольная вырубка деревьев и кустарников без оформления в установленном порядке разрешения запрещена.

6.8. Предприятия, учреждения и организации при разработке проектов застройки, строительстве дорог, тротуаров и других сооружений обязаны:

1) при разработке проектов обязательно включать мероприятия по сохранению и защите имеющихся зеленых насаждений, ведомостей вырубаемых и сохраняемых деревьев, кустарников, цветников, газонов и определения размера компенсационной (восстановительной) стоимости зеленых насаждений;

2) разрытие траншеи для прокладки инженерных сетей производить на расстоянии не менее 3 метров от ствола дерева до края траншеи, не менее 1,5 метра от кустарника при наличии пространства, не занятого древесно-кустарниковой растительностью;

3) при разработке проекта озеленения следует учитывать минимальные расстояния удаления зеленых насаждений от зданий и сооружений, согласно действующим строительным нормам и правилам на проектирование и строительство;

4) закладывать в сметы восстановительную стоимость зеленых насаждений, расходы по выносу деревьев и кустарников, подлежащих пересадке с территории и трасс подземных коммуникаций, а также посадку крупномерных деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников после окончания строительства.

6.9. При производстве строительных работ застройщики и строительные организации обязаны:

1) ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными инвентарными щитами высотой 2 м из досок толщиной не менее 25 мм.;

2) при производстве работ по укладке брусчатки и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и тому подобное, оставлять вокруг дерева свободное пространство диаметром не менее 2 м;

3) прокладку подъездных путей к строящимся объектам производить вне зеленых насаждений и не нарушать установленных ограждений деревьев.

6.10. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных взимается восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений.

6.11. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории поселения виновные лица обязаны возместить убытки.

6.12. На территориях парков и скверов запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории. В пределах парков и скверов запрещается:

1) сокращение площади озелененной территории;

2) размещение объектов, не относящихся к инфраструктуре парка и сквера и не предназначенных для обеспечения его содержания;

3) нарушение структуры почвенного покрова (уплотнение, снятие плодородного слоя почвы, изъятие и вынос за пределы парка (сквера) почвенного грунта);

4) загрязнение территории всеми видами источников загрязнения окружающей среды.

6.13. Содержание территорий парков и скверов осуществляется за счет средств бюджета поселения с привлечением средств иных источников, предусмотренных законодательством.

### 7. Содержание и эксплуатация дорог и тротуаров

7.1. Дороги и тротуары, площадки содержатся в чистом и исправном состоянии.

7.2. С целью сохранения усовершенствованных покрытий дорог, тротуаров и площадок на территории муниципального образования запрещается:

1) подвоз груза волоком;

2) сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;

3) выкачивать воду на проезжую часть и в придорожные кюветы;

4) выезжать на тротуары, пешеходные дорожки, зеленые зоны, площадки, не предназначенные для проезда на автомобилях всех типов, включая специальные;

5) осуществлять передвижение тяжеловесных механизмов, тракторов, кранов и других машин на гусеничном ходу по всем улицам, имеющим усовершенствованные покрытия;

6) загрязнять дороги и прилегающие к ним территории, в том числе при перевозке мусора, сыпучих, пылящих, жидких материалов и строительных конструкций, а также при выезде со строительных площадок, территорий предприятий и иных объектов;

7) приготовление бетона и других строительных растворов на дорожных покрытиях, тротуарах и газонах;

8) перекачивать горюче-смазочные материалы приспособлениями, допускающими пролив их на дорожные покрытия, тротуары и газоны.

7.3. Территории автостоянок и парковок оборудуются твердым водонепроницаемым покрытием и содержатся в чистоте.

7.4. Пешеходные ограждения содержатся в исправном состоянии.

7.5. Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны устанавливать и содержать люки смотровых колодцев и дождеприемники ливневых колодцев на уровне покрытий дорог, тротуаров, площадок, в других местах на уровне существующего рельефа местности.

7.6. Наличие открытых люков (дождеприемников) не допускается.

7.7. Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения немедленно огораживаются и в течение 6 часов восстанавливаются организациями, в ведении которых находятся коммуникации.

7.8. Восстановление дорожного покрытия проезжей части и тротуаров в местах регулировки люков (крышек) выполняются после окончания данных работ в течение 48 часов. На весь период производства работ устанавливаются предупреждающие дорожные знаки и обеспечивается освещение в ночное время.

7.9. Работы, связанные со вскрытием дорожных покрытий и тротуаров, разрешается проводить, если покрытие прослужило не менее 5 лет после устройства, реконструкции или капитального ремонта. Условия настоящего пункта не распространяются на случаи проведения работ, необходимых для устранения аварийных ситуаций, оказывающих влияние на обеспечение населения коммунальными услугами.

### 8. Освещение территории муниципального образования

8.1. Улицы, дороги, площади, мосты и пешеходные тротуары, общественные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций освещаются в темное время суток.

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных собственником лиц.

8.2. Освещение территории муниципального образования осуществляется энергоснабжающими организациями по договорам с физическими и юридическими лицами (собственниками земельных участков).

8.3. Организацию работ по строительству и содержанию сетей наружного освещения улиц осуществляет Администрация Первомайского сельского     поселения.

### 9. Проведение работ по строительству, ремонту, реконструкции, разборке (сносу, демонтажу) зданий, строений, сооружений

9.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных сооружений, коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы, рытье шурфов, устройство фундаментов и иные работы), производятся при наличии письменного разрешения на производство работ, выданного Администрацией Первомайского сельского     поселения.

Разрешение выдается согласно заявке на основании проектных согласований и рабочей документации лицам инженерно-технического персонала, представляющим интересы заказчика (генподрядчика) работ, предусмотренных данным пунктом Правил благоустройства.

9.2. Производство аварийно-восстановительных работ (в том числе разрытия) на инженерных коммуникациях и сооружениях с целью устранения аварий, произошедших при их эксплуатации или проведении строительных, ремонтных и иных работ, разрешается производить на основании аварийных телефонограмм, передаваемых в Администрацию Первомайского сельского     поселения и организации, эксплуатирующей инженерные сети, с последующим оформлением (в течение суток от начала работ) разрешения на производство аварийно-восстановительных работ.

9.3. Если авария произошла на основных улицах,  площадях или на подземных сооружениях общего значения, телефонограмма передается также в  Единую дежурную диспетчерскую службу.

Оперативное руководство аварийно-восстановительными работами в этом случае осуществляется специально созданным штабом и организацией, на балансе которой находится поврежденное сооружение.

9.4. Ликвидация аварий на инженерных сетях и сооружениях производится организациями, эксплуатирующими соответствующие инженерные системы.

9.5. При получении сигнала об аварии эксплуатационная организация немедленно высылает на место аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение и наряд аварийной службы, приступает к ликвидации аварии и устранению ее последствий, обеспечивает безопасность людей, движение транспорта и сохранность расположенных рядом подземных и надземных сооружений.

9.6. В случае возникновения просадок на инженерных сетях эксплуатационная организация обязана установить ограждение и немедленно принять меры по их устранению и восстановлению нарушенных элементов благоустройства.

9.7. Аварии, независимо от типа коммуникаций (сооружений),  устраняются в срок до трех дней, а восстановление благоустройства в местах аварийных разрытий выполняется в течение трех дней после завершения работ по устранению аварии.

В случае невозможности ликвидировать аварию и восстановить благоустройство в указанный срок оформляется разрешение  на производство работ в установленном настоящими Правилами благоустройства порядке.

9.8. Для получения разрешения на производство работ заказчик обязан представить в Администрацию Первомайского сельского     поселения  следующие документы:

1) заявление на получение разрешения;

2) проект производства работ;

3) календарный график производства работ, соглашение с собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций, в графике указывается дата полного восстановления нарушенного благоустройства;

4) при изменении маршрутов движения транспорта и пешеходов схему движения транспорта и пешеходов, согласованную с Управлением ГИБДД МВД по Республике Мордовия;

5) условия производства работ, согласованные с Администрацией Первомайского сельского     поселения;

6) разрешение на строительство;

7) приказ о назначении лица, ответственного за производство работ;

8) копия договора с генеральным подрядчиком или субподрядчиком на осуществление работ на объекте (в том числе на восстановление нарушенного благоустройства);

9) свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

9.9. Срок действия разрешения  устанавливается Администрацией Первомайского сельского       поселения исходя из периода времени, необходимого для ремонта (переустройства) объекта или выполнения отдельных видов работ. В случае производства земляных работ на инженерных сетях большой протяженности, сроком более 30 суток, трасса производства работ разбивается на участки с поэтапным восстановлением нарушенного благоустройства, что отражается в графике производства работ.

9.10. Работы, производимые после истечения срока, указанного в разрешении на производство работ, либо с нарушением графика производства работ приравниваются к работам, проводимым без разрешения.

9.11. Разрешение действительно на указанный в нем вид, объем, срок и место проведения работ. Работы проводятся только организацией, указанной в разрешении.

9.12. В случае корректировки проектных решений в процессе работ вносятся соответствующие изменения в разрешение. Изменения и дополнения в действующее разрешение вносятся выдавшим его лицом.

9.13. Прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью магистральных улиц запрещена.

9.14. При реконструкции действующих подземных коммуникаций предусматривается их вынос из-под проезжей части магистральных улиц.

9.15. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц, скверов организации, которые в предстоящем году планируют осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей в срок до 1 ноября предшествующего строительству года сообщают в Администрацию Первомайского сельского     поселения о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ.

9.16. Администрация Первомайского сельского     поселения вправе отказать заказчику в выдаче разрешения на выполнение земляных работ в случае  невыполнения заказчиком или подрядчиком требований по восстановлению благоустройства ранее произведенных разрытий.

9.17. Администрация Первомайского сельского     поселения имеет право приостановить действие разрешения.

Приостановление действия разрешения - временное запрещение (до одного месяца) производства работ на объекте на период устранения выявленных нарушений, которое оформляется предписанием Администрации Первомайского сельского     поселения.

9.18. Приостановление действия разрешения производится в случаях:

1) невыполнения заказчиком замечаний по устранению выявленных нарушений;

2) если состояние объекта представляет угрозу безопасности жизни и здоровью людей, движению транспорта.

9.19. Восстановление действия разрешения производится по письменному обращению в Администрацию Первомайского сельского     поселения, подтверждающему устранение нарушений и гарантирующему соблюдение настоящих Правил при дальнейшем производстве работ.

9.20. Администрация Первомайского сельского     поселения  имеет право аннулировать разрешение в случаях систематического нарушения настоящих Правил, невыполнения более двух раз выданного предписания. Аннулирование разрешения оформляется предписанием.

9.21. Возобновление действия приостановленного или аннулированного разрешения оформляется Администрацией Первомайского сельского     поселения.

9.22. Каждое место разрытия в соответствии с проектом производства работ, согласованным с заинтересованными организациями и Управлением ГИБДД  МВД по Республике Мордовия, ограждается забором (щитами) установленного образца и оборудуется соответствующими дорожными знаками стандартного типа. Обеспечивается круглосуточная видимость мест производства работ для водителей и пешеходов. В вечернее и ночное время места разрытий освещаются.

К выполнению работ разрешается приступать только после установки ограждений, обустройства места работ средствами сигнализации, временными знаками с обозначением направления объезда (обхода) препятствия.

9.23. До начала производства работ по разрытию требуется:

1) установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;

2) оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации.

Ограждение содержится в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей части обеспечивается видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначается красными сигнальными фонарями. Места обхода оборудуются временными пешеходными тротуарами.

Ограждение выполняется сплошным, надежно предотвращающим попадание посторонних на объект.

Строительные материалы и механизмы находятся в пределах огражденного участка;

3) в случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирского транспорта, заказчик работ обязан обеспечить размещение соответствующих объявлений в средствах массовой информации с указанием сроков работ;

9.24. Места прохода людей через разрытые траншеи, ямы, канавы оборудуются пешеходными мостиками со сплошным настилом шириной не менее 1 метра, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 метра, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 метра и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 метра от настила.

9.25. До начала земляных работ строительные организации обязаны вызвать на место представителей эксплуатационных служб и представителей заинтересованных организаций, которые уточняют на месте положение своих коммуникаций и фиксируют в письменной форме особые условия производства работ.

9.26. Производство земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций (электрокабели, кабели связи, газопроводы) допускается только с письменного разрешения соответствующих организаций, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций. К разрешению  прикладывается план (схема) с указанием расположения коммуникаций, составленный на основании исполнительных чертежей.

Особые условия, указанные в разрешении, подлежат неукоснительному соблюдению организацией, производящей земляные работы.

9.27. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций составляется соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топографической основе.

9.28. До начала работ по согласованию с эксплуатационными организациями устанавливаются знаки, указывающие место расположения подземных коммуникаций и проводится инструктаж по технике безопасности всего персонала, участвующего в работе. Вскрытие шурфов для уточнения места расположения коммуникаций производится только в присутствии представителей соответствующих организаций.

Примечание. Если в начале производства земляных работ выявлено несоответствие расположения действующих подземных и надземных сооружений по сравнению с данными проекта, работы приостанавливаются и вызываются представители проектной организации, заказчика и эксплуатационных служб для принятия согласованного решения по продолжению работ.

9.29. При приближении к действующим линиям подземных сооружений земляные работы производятся в соответствии с требованиями Строительных норм и правил, Правил устройства электроустановок, Правил безопасности в газовом хозяйстве под наблюдением инженерно-технического работника заказчика, на которого выписан ордер, а в непосредственной близости от газопровода, электрических кабелей, кабелей связи и других действующих сооружений - под наблюдением работников соответствующих эксплуатационных организаций.

9.30. Прокладка и переустройство подземных и надземных сооружений осуществляется открытым и закрытым способом. Целесообразность применения того или другого способа определяется в каждом отдельном случае проектом с учетом местных условий Администрацией Первомайского сельского     поселения.

9.31. При прокладке на одной улице (проезде) нескольких подземных коммуникаций, ее предусматривают в зависимости от технических возможностей и экономической целесообразности в специальных проходных коллекторах или совмещенно в одной траншее.

9.32. Прокладка и переустройство подземных и надземных сооружений выполняются до начала работ по строительству дорог, проведения благоустройства и озеленения территорий.

9.33. Запрещается производить капитальный ремонт дорог до прокладки, переустройства и ремонта подземных и надземных сооружений, если выполнение последних предусмотрено проектом и сводным планом.

9.34. Разрытия для прокладки и переустройства подземных и надземных сооружений и иных работ на отдельных особо важных улицах, площадях поселка производятся только с разрешения Главы Администрации Первомайского сельского     поселения после представления заказчиком соответствующих обоснований и предварительного согласования со всеми заинтересованными органами и организациями.

9.35. Прокладка и переустройство подземных сооружений, выполнение всех других работ, связанных с разрытиями, осуществляется по рабочим проектам (рабочей документации, проектам производства работ), согласованным и утвержденным в установленном порядке, при техническом надзоре заказчика, эксплуатационной организации и авторском надзоре проектных организаций с соблюдением следующих основных нормативных документов:

1) строительных норм и правил (в том числе правил производства и приемки работ, техники безопасности в строительстве);

2) правил охраны тепловых сетей;

3) правил охраны линий и сооружений связи;

4) правил охраны высоковольтных электрических сетей;

5) правил безопасности в газовом хозяйстве;

6) правил устройств электроустановок;

7) настоящих Правил благоустройства.

9.36. Проекты и рабочая документация на ремонт подземных сооружений, имеющих важное значение (коллекторы, каналы, магистральные трубопроводы, кабели магистральных и соединительных линий связи, высоковольтные электрические кабели, газопроводы), представляются на согласование в Администрацию Первомайского сельского     поселения.

9.37. Все организации и предприятия, имеющие подземные сооружения, после приемки вновь построенных (реконструированных) или ликвидируемых подземных сетей и сооружений (колодцы, подземные пешеходные переходы, емкости, коллекторы) обязаны информировать об этом предприятия по эксплуатации и ремонту газового хозяйства или другие организации, осуществляющие контроль загазованности подземных сооружений, и оформлять это соответствующим двухсторонним актом.

9.38. Организации, производящие земляные работы, не позднее, чем за три дня извещают соответствующие эксплуатационные организации о начале и окончании работ по ремонту дорог, прокладке подземных сооружений, вскрытию шурфов и их засыпке.

9.39. При выполнении работ в зоне зеленых насаждений, на территории сельскохозяйственных угодий и других местах, где имеется плодородный слой растительной земли, предусматривается срезка этого слоя, извлечение торфа и использование их для озеленения и последующего восстановления плодородия почвы.

9.40. Прокладка и переустройство подземных сооружений на улицах проездах, тротуарах, площадях и площадках с усовершенствованным дорожным покрытием, интенсивным движением транспорта и пешеходов осуществляется безусадочным закрытым способом.

9.41. На объекте у лица, ответственного за производство работ, находятся и предъявляются по первому требованию:

1) приказ руководителя организации о назначении лица, ответственного за производство работ на объекте;

2) разрешение на производство работ;

3) рабочие чертежи, проект производства работ, утвержденный график производства работ, схема организации стройплощадки.

9.42. Запрещается засыпать грунтом, сланцем, щебнем и строительными материалами крышки люков и камер, придорожные лотки, зеленые насаждения, складировать материалы, строительный мусор и конструкции на газонах, на трассах действующих подземных коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, линий электропередач и линий связи, тепловых сетей, выталкивать грунт за пределы красных линий, границ объектов.

9.43. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи разбирается и вывозиться производителем работ в специально отведенное место.

Бордюр разбирается, складируется в пределах ограждения места производства работ для дальнейшей установки.

9.44. При производстве работ на территории городского поселения разработанный грунт складируется с одной стороны траншеи для последующей засыпки и немедленного вывоза (в течение суток) неиспользованного грунта.

9.45. Участки для временного складирования грунта содержатся в надлежащем виде и благоустраиваются после вывоза грунта.

9.46. При засыпке траншей и котлованов непросадочными материалами запрещается использование в их составе строительного мусора и скола асфальта.

9.47. На улицах, проездах, площадках и тротуарах, имеющих усовершенствованное покрытие, обратная засыпка производится песком с послойным уплотнением и поливкой водой. Величина слоя определяется в зависимости от применения средств для уплотнения, при этом коэффициент уплотнения не менее 0,98. Мероприятия по уплотнению предусматриваются проектами производства работ, а степень уплотнения в необходимых случаях проверяется лабораторными испытаниями. На остальных участках обратная засыпка производится грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом газонной травы.

9.48. Работы по восстановлению дорожных покрытий начинаются немедленно после засыпки траншей и котлованов, в других местах - в пределах трех суток, что предусматривается проектами производства работ.

9.49. Заказчик, подрядчик, ведущие работы, обязаны восстановить благоустройство всей нарушенной в процессе производства работ территории независимо от давности производства работ и наличия разрешения на производство работ.

9.50. При прокладке, ремонте инженерных сетей вдоль проезжей части дорог, тротуаров, площадок восстановление асфальтобетонного покрытия производится на всю ширину проезжей части дорог, тротуаров, площадок протяженностью по всей длине производства работ.

При прокладке, ремонте инженерных сетей с переходом проезжей части дорог, тротуаров, площадок восстановление асфальтобетонного покрытия производится на расстояние 10 метров в обе стороны от оси трассы.

Уровни старого и восстановленного асфальтобетонного покрытия находятся в одной плоскости, а линия стыка прямая.

9.51. Устранение просадок и иных дефектов, появившихся в местах проведения земляных работ в течение двух лет со дня сдачи по акту восстановленных элементов благоустройства, заказчик и подрядчик обязаны произвести за счет собственных средств без дополнительных уведомлений не позднее двух недель с момента появления дефекта.

9.52. Восстановление дорожных покрытий и благоустройство прилегающей территории производятся при наличии ограждения. При этом допускается использование ограждения площадки, установленное при производстве земляных работ.

9.53. Заказчик, подрядчик обязаны сдать Администрации  Первомайского сельского  поселения восстановленное благоустройство по акту. Без предоставления указанного акта разрешение, выданное на производство работ, не закрывается.

9.54. Разрешение считается закрытым после соответствующей отметки в экземпляре заказчика и подрядчика.

Заказчик, подрядчик до сдачи восстановленного благоустройства по акту несут ответственность за содержание территории производства работ.

9.55. Восстановление дорожных, тротуарных и других покрытий в зимний период выполняется по специально разработанному проекту производства работ, обеспечивающему необходимое качество устройства основания из песка и щебня.

Лишний грунт, песок, щебень, строительный мусор, строительные конструкции и материалы вывозятся подрядчиком до образования устойчивого снежного покрова.

Заказчик и подрядчик, ведущие земляные работы, несут ответственность за качество засыпки траншей, устройство основания и при появлении просадок незамедлительно принимают меры по их устранению.

9.56. При проведении аварийных работ в зимний период, невозможности восстановления малых архитектурных форм, зеленых насаждений и необходимости переделки асфальтового покрытия действие выданного ордера приостанавливается до окончания зимнего периода.

9.57. Объект проведения аварийно-восстановительных работ снимается с контроля после проверки фактического выполнения благоустроительных и дорожно-ремонтных работ и их качества, о чем составляется акт с участием представителя организации, производящей работы, организации, за которой закреплена соответствующая территория, балансодержателя сетей и Администрации Первомайского сельского     поселения.

9.58. В процессе проведения земляных, строительных и ремонтных работ заказчик и подрядчики, производящие данные работы, обеспечивают и выполняют соответственно следующие условия:

1) устанавливают прочные настилы и мостики с перилами для безопасности проезда транспорта и прохода пешеходов через траншеи;

2) осуществляют незамедлительный вывоз грунта, не предназначенного для обратной засыпки, а также строительного мусора и иных отходов строительных, ремонтных работ на полигон ТБО;

3) обеспечивают сохранность деревьев и кустарников, их ограждений, находящихся на территории строительства;

4) озеленение вновь строящихся объектов осуществляют в соответствии с проектом благоустройства объекта (озеленения). Земельный участок, предназначенный для посадки зеленых насаждений, предварительно очищается от строительного мусора, а затем подсыпается слоем плодородной земли.

9.59. При повреждении газопровода ответственный за производство работ немедленно вызывает по телефону аварийную службу предприятия по эксплуатации и ремонту газового хозяйства и до ее приезда организовывает охрану и ограждение места повреждения, не допускает к нему посторонних лиц и исключает появление источников огня.

9.60. Организации, имеющие в зоне аварии подземные коммуникации, при получении телефонограммы обязаны немедленно выслать на место аварии представителя с исполнительными чертежами для уточнения расположения подведомственных коммуникаций (сооружений) на местности и согласования способа работ.

9.61. Если работы по ликвидации аварии требуют полного или частичного закрытия проезда, Администрация Первомайского сельского     поселения и отделение  Госавтоинспекции ММО  МВД  РФ  «Лямбирский» принимают оперативное решение о временном закрытии проезда транспортных средств.

9.62. Организации, складирующие материалы, оборудование или другие ценности вблизи места аварии, обязаны по первому требованию руководителя аварийных работ немедленно освободить участок.

9.63. Все строительные площадки, участки производства работ  огораживаются. Конструкция ограждения удовлетворяет следующим требованиям:

1) высота ограждения строительной площадки и ворот - не менее 1,6 метра, участков производства земляных работ - не менее 1,2 метра;

2) ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, имеют высоту не менее 2 метров, ограждение оборудуется защитным козырьком, перекрывающим всю ширину временного тротуара с дощатым настилом. Временный пешеходный тротуар имеет ширину, не препятствующую нормальному движению пешеходов в противоположном направлении, сплошное ограждение от проезжей части и поручень, в том числе для маломобильных групп населения;

3) ограждения не имеют проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания, надежно предотвращающими попадание посторонних лиц на стройплощадку и в места производства работ;

4) ограждения и ворота выполняются из окрашенного или оцинкованного профилированного листа, либо из окрашенных железобетонных панелей ограждения (кроме ворот);

5) ограждения и ворота содержатся в чистом и исправном состоянии.

9.64. При въезде на строительную площадку организация, ответственная за весь комплекс работ на объекте (далее по тексту - генеральный подрядчик), обязана установить табличку с указанием наименования объекта, сроками строительства, наименованием организации - заказчика строительства, организации - генерального подрядчика, номерами их телефонов, схемой въезда и выезда автотранспорта со строительной площадки (размер таблички не менее 1,5 x 2,0 метра).

9.65. Бытовые помещения, щиты ограждения, механизмы окрашиваются и наносится информация о владельце с указанием юридического адреса и номерами телефонов.

9.66. Запрещается вынос грунта, грязи, дорожной пыли колесами автотранспорта со строительных площадок, участков производства работ.

9.67. На объекте генеральный подрядчик обязан установить бункер-накопитель или оградить специальную площадку для сбора строительного мусора. Для сбора твердых бытовых отходов оборудовать контейнерную площадку с твердым покрытием и установить отдельные контейнеры с крышками. Заказчик строительства (работ) или генеральный подрядчик обязаны заключить договор на оказание услуг по захоронению твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов и организовать своевременный вывоз отходов с объекта.

9.68. Выезды со строительной площадки выходят на второстепенные дороги. Подъездные пути к строительной площадке, а также площадки и дороги на территории строительства содержатся в чистоте и исправном состоянии, имеют сплошное твердое покрытие, выполненное из дорожных железобетонных плит, либо из монолитного бетона или асфальтобетона.

9.69. Участки подъездных путей от улично-дорожной сети поселка до въездов на строительную площадку имеют асфальтобетонное покрытие, ограниченное бордюрами. Радиусы закруглений в местах примыкания временных подъездных путей к дорогам общего пользования достаточны для проезда длинномерной техники.

9.70. На период строительства за заказчиком строительства и генеральным подрядчиком закрепляется участок дороги на расстоянии 300 метров в обе стороны от выезда со строительной площадки для ежедневной его очистки.

9.71. Материалы и конструкции складируются в пределах ограждаемых территорий или в местах, предусмотренных проектом производства работ. Складирование громоздких и длинномерных конструкций и деталей вне пределов отведенной территории производится в местах, предусмотренных проектом производства работ не ранее чем за 24 часа до начала работ.

9.72. Генподрядные организации (организации, ответственные за весь комплекс работ на объекте), руководители организаций и должностные лица, ответственные за производство работ на объекте, несут ответственность за состояние ограждения площадки, защитных козырьков, рабочего освещения и сигнальных фонарей (в темное время суток), крепления траншей и котлованов, пунктов мойки колес, пешеходных мостиков и временных тротуаров, проездов и временных дорог для транспорта. Указанные юридические и должностные лица обязаны принимать меры по вывозу излишнего грунта, разобранных асфальтобетонных покрытий, уборке мусора и неиспользованных материалов.

9.73. Ответственность за санитарную уборку объекта и содержание территорий в пределах двадцатиметровой зоны от ограждения объекта строительства, реконструкции и ремонта возлагается на генподрядную организацию (организацию, ответственную за весь комплекс работ на объекте).

9.74. Заказчик-застройщик несет ответственность за содержание территории и прилегающей территории законсервированного объекта строительства (долгостроя).

9.75. Требования настоящих Правил благоустройства в части обустройства строительной площадки и мест производства работ распространяют свое действие на отношения, связанные с осуществлением разборки (сноса, демонтажа) зданий, строений, сооружений.

9.76. При производстве работ, связанных с осуществлением разборки (сноса, демонтажа) зданий, строений, сооружений их собственники, а также уполномоченные ими лица обязаны соблюдать требования государственных строительных норм и правил СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

9.77. Перед началом производства работ, связанных с осуществлением разборки (сноса, демонтажа) зданий, строений, сооружений их собственники, а также уполномоченные ими лица обязаны направить в уполномоченный орган (п. 1 приложения) в целях обеспечения взаимодействия по выполнению требований настоящих Правил благоустройства письменное уведомление о производстве работ, связанных с осуществлением вышеуказанных видов работ, не позднее, чем за три дня до начала их проведения.

Данное уведомление содержит следующие сведения:

1) наименование и юридический адрес собственника здания, строения, сооружения, разборку (снос, демонтаж) которого предполагается осуществить;

2) месторасположение здания, строения, сооружения, разборку (снос, демонтаж) которого предполагается осуществить;

3) график производства работ, связанных с разборкой (сносом, демонтажем) здания, строения, сооружения;

4) наименование и юридический адрес организации, которая будет осуществлять производство работ, связанных с разборкой (сносом, демонтажем) здания, строения, сооружения;

5) наименование и юридический адрес организации, которая будет осуществлять вывоз оставшихся после разборки (сноса, демонтажа) зданий, строений, сооружений строительных элементов, строительного мусора, грунта;

6) месторасположение земельного участка, территории, где предполагается разместить (складировать) строительные элементы, строительный мусор и грунт, оставшиеся после разборки (сноса, демонтажа) зданий, строений, сооружений;

7) маршрут движения автомашин, спецтехники, обеспечивающих производство работ, связанных с разборкой (сносом, демонтажем) здания, строения, сооружения, а также вывоз оставшихся после разборки строительных элементов, строительного мусора, грунта;

8) периоды временного прекращения движения автомобильного транспорта, пешеходов по автомобильным дорогам, тротуарам, иным местам общего пользования, а также мероприятия, направленные на обеспечение свободного проезда, прохода.

9.78. Лица, не направившие либо направившие с нарушением установленного срока уведомления о производстве работ, связанных с осуществлением разборки (сноса, демонтажа), зданий, строений, сооружений, подлежат привлечению к ответственности в соответствии с Законом Республики Мордовия «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия».

## 10. Содержание санитарно-защитных и охранных зон

10.1. Территория санитарно-защитной зоны (далее по тексту – СЗЗ) соответствующим образом организуется, озеленяется и благоустраивается в соответствии с проектом.

Проектирование, организация и содержание СЗЗ - обязанность предприятий, организаций.

10.2. Удаление и обрезка деревьев в СЗЗ осуществляется владельцами территорий или организациями, производящими работы.

10.3. Аварийные и упавшие деревья удаляются балансодержателем и вывозятся на полигон ТБО .

10.4. Ответственность за уборку, благоустройство, поддержание чистоты территорий СЗЗ предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов, подъездов к ним возложена на предприятия, учреждения, организации, в собственности, владении, аренде или на балансе которых находятся указанные территории.

10.5. В местах размещения источников негативного воздействия на окружающую среду проводятся обязательные мероприятия по защитному и декоративному озеленению территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

10.6. На территории поселения предусматривают охранные зоны инженерных коммуникаций, водоохранные зоны.

10.7. На территории охранных зон магистральных коллекторов водопроводных, канализационных сетей и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач, трансформаторных подстанций, сетей связи и сооружений связи, газораспределительных сетей, тепловых сетей не допускается устраивать свалки и склады, разливать растворы химически-активных веществ, разводить огонь и размещать источники огня, прокладывать транспортно-пешеходные коммуникации с твердыми видами покрытий, устанавливать осветительное оборудование, устраивать площадки (детские, отдыха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), возводить сооружения любых видов, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций.

10.8. Эксплуатационные организации обязаны за свой счет содержать охранные зоны в пожаробезопасном состоянии, скашивать сорную растительность, производить уборку мусора и санитарную вырубку.

10.9. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 кВ допускается размещение площадок для выгула и дрессировки собак.

10.10. Озеленение рекомендуется проектировать в виде цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее - посадок кустарника и групп низкорастущих деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой системой.

10.11. В пределах водоохранных зон запрещается:

1) применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

2) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, отвалов размываемых грунтов;

3) складирование и захоронение отходов;

4) заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, других машин и механизмов;

5) использование навозных стоков для удобрения почв;

6) размещение стоянок транспортных средств;

7) вырубка деревьев и кустарников, распашка земель, разведение костров;

8) строительство дорог с твердым покрытием.

### 11. Особые требования к доступности среды

11.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания предусматривается доступность среды населенных пунктов для маломобильных групп населения, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению маломобильных групп населения.

11.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп населения, осуществляется при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.

12. Порядок содержания домашних животных в поселении

12.1. Под домашними животными понимаются: крупный рогатый скот, козы, овцы, собаки, кошки.

12.2.Действия настоящего порядка (правил) распространяются на предприятия любой формы собственности, учреждения и организации, а также граждан-владельцев домашних животных, проживающих или осуществляющих свою деятельность на территории Первомайского сельского поселения.

12.3. Выпас крупного и мелкого скота на жилой и производственной территории запрещается.

12.4. Прогон крупного и мелкого рогатого скота по жилой территории разрешается только в присутствии взрослого хозяина.

12.5. Выпас домашнего скота проводится на территориях, согласованных с собственниками земли или с администрацией Первомайского сельского поселения.

12.6. Складирование «навоза» у сараев, где содержится скот, проводить в специально огражденные емкости, не допуская их размещения рядом с жилыми домами и согласия собственника.

12.7. Не допускается привоз «навоза» из вне своего хозяйства и складирование на неотведенной территории для последующей продажи. Территория отводится только с письменного согласия администрации Первомайского сельского поселения.

12.8. Не допускается сток жидких отходов с личного подсобного хозяйства в водосточные канавы, канализационные люки, территории, относящиеся к санитарным зонам поселения, территории собственников ИЖС и собственников многоквартирных домов, гаражные и хозяйственные кооперативы.

12.9. Владельцы собак (хозяева, собственники предприятий любой формы собственности) должны в обязательном порядке проводить регистрацию и перерегистрацию своих питомцев, проводить вакцинирование против бешенства и лептоспироза, предъявлять необходимые документы администрации Первомайского сельского поселения или участковому инспектору по их требованию.

12.10. О приобретении собаки владелец (хозяин, собственник предприятия на территории поселения обязан сообщить в регистрационный пункт в течение недели. Проводить дальнейшее обслуживание и лечение животных в ветеринарных лечебницах.

12.11.Каждая зарегистрированная собака должна иметь ошейник с номером регистрации.

12.12. Содержать собак разрешается только на специально-огороженной территории, территории личного подсобного хозяйства, огороженных территориях предприятий и учреждений любой формы собственности, на личном земельном участке.

12.13. При входе на участки, территории где содержатся собаки должна быть обязательно предупреждающая надпись.

12.14. Выгул собак проводится с 7 до 23 часов.

12.15. При выгуле собак в другое время их владельцы должны принимать меры к обеспечению тишины:

-запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии;

-выгул собак при отсутствии хозяина осуществляет только совершеннолетний дееспособный член семьи, ознакомленный с настоящими Правилами.

12.16. Выгуливать собак средних и крупных пород на территории поселения разрешатся на поводке и наморднике. Мелких пород выгуливать разрешатся без намордников.

12.17. Выгуливать собак без поводка и намордника разрешается в примыкающей к поселению лесополосе, исключая лыжные трассы и лесные тропы для оздоровительной ходьбы.

12.18. Выгуливать собак любых пород на детских, спортивных и игровых площадках, газонах, придомовых территориях запрещено.

12.19. Запрещается содержать и кормить собак в подъездах, тамбурах, подвалах домов и учреждений, на придомовой территории многоквартирного дома.

12.20. Запрещается выпускать одних собак, содержащихся в собственных квартирах, в подъезд, улицу поселения.

12.21. При выгуле собаки хозяину запрещается натравливать их на людей, других домашних животных, подпускать детей к питомцу.

12.22. Руководителям предприятий любой формы собственности запрещается выпускать охранных собак за пределы территории своего предприятия, как и на территорию поселения.

12.23. Все собаки на территории поселения, предприятий без регистрационного номера на ошейнике считаются бездомными, опасными для жизни и здоровья граждан, могут быть отловлены специализированным предприятием по согласованию с администрацией Первомайского сельского поселения, заявлениям отдельных жителей поселения.

12.24. Собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица, и безнадзорные кошки подлежат отлову. Порядок отлова этих животных, их содержания и использования устанавливаются Инструкцией по отлову, содержанию и использованию безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах, постановлением СМ РФ от 23.09.1980 года №449 «Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РФ»

12.25. Владельцы кошек обязаны следить за состоянием их здоровья, не допускать загрязнения животными лестничных клеток, тамбуров и других мест общего пользования.

12.26. Владельцы кошек обязаны не допускать животных на детские площадки, отдельно стоящие детские песочницы, в помещения магазинов.

12.27. Владельцы собак, кошек и других животных, содержащихся в квартирах, жилых домах, обязаны принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях, подъездах.

12.28. Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей, допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил, а в квартирах, занятых несколькими семьями-также при наличии письменного согласия всех проживающих. Кроме того, содержание собак, кошек и других животных допускается в количествах, не мешающим никоим образом, проживающим в соседних квартирах (по соседству) людям.

13. Контроль за соблюдением Правил благоустройства

13.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил благоустройства осуществляют должностные лица Администрации Первомайского сельского     поселения, иные должностные лица, наделенные соответствующими полномочиями.

14. Ответственность за нарушение Правил благоустройства

14.1. За нарушение Правил благоустройства физические, должностные и юридические лица привлекаются к ответственности в соответствии с Законом Республики Мордовия «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия