Прокуратурой Лямбирского района выявлены нарушения законодательства в деятельности индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обработку древесины

Прокуратурой Лямбирского района проведена проверка исполнения законодательства об охране лесов в деятельности  индивидуальных предпринимателей,осуществляющих обработку древесины.
По результатам проверки производственного помещения ИП Ледяйкиной Е.В., установлено, что оно не соответствует требованиям законодательства: не обеспечена очистка территории от горючих отходов; не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения; не оборудовано место, специально отведенное для курения табака, с обозначающими знаками «Место для курения», отсутствует разработанная руководителем инструкция о мерах пожарной безопасности. 

При проверке производственного помещения ИП Азисов Р.Т. установлено, что руководителем организации не назначено лицо ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности  на объекте защиты; не оборудовано место, специально отведенное для курения табака, с обозначающими знаками «Место для курения»; не обеспечена очистка дымохода и печи от сажи.

По результатам проверки индивидуальным предпринимателям внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо. По постановлению прокурора к административной ответственности ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения привлечено 2 лица.

Прокуратура района

