Прокуратурой Лямбирского района проведена проверка исполнения законодательства о гражданской обороне
Прокуратурой Лямбирского района проведена проверка исполнения законодательства о гражданской обороне в деятельности ОАО «Птицефабрика «Атемарская». Проверкой установлено, что в собственности предприятия находится защитное сооружение, состояние которого является неудовлетворительным:
- произведен демонтаж санитарно-технического оборудования систем жизнеобеспечения;
- не проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических систем в полном объеме и с установленной периодичностью;
- нарушена герметизация и гидроизоляция данного сооружения.
По результатам проверки по постановлению прокурора к административной ответственности  в виде штрафа, предусмотренной  ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ, привлечено виновное должностное лицо предприятия.

Прокуратура района

