МИНИСТЕРСВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВКОММУНСЕРВИС»

(ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»)

430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск

Ул. Коммунистическая, д.33, корп.3. оф. 510

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Кривозерьевского сельского поселения Лямбирского муниципального  района Республики Мордовия на 2017-2027 гг

Обосновывающие материалы

(Том 2)

Директор ГУП РМ  «Мордовкоммунсервис»                       Ю.Ю. Корнишин

Содержание

1. Перспективные показатели развития Кривозерьевского сельского поселения для разработки программы	4

1.1. Характеристика сельского поселения	4

1.1.1 Социальное обслуживание населения	6

1.1.2 Экономика и производство	7

1.1.3. Природные условия	8

1.1.4. Социально – экономическое развитие	9

1.2 Прогноз численности и состава населения	11

1.3.  Прогноз развития промышленности	14

1.4.  Прогноз развития застройки Кривозерьевского сельского поселения	18

1.5 Прогноз изменения доходов населения Кривозерьевского сельского поселения.	22

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги	26

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной  инфраструктуры	27

3.1. Система электроснабжения	27

3.2 Водоснабжение	28

3.3 Система газоснабжения	28

3.4 Система водоотведения	28

3.5 Система сбора и утилизации ТБО	29

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации.	29

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	30

5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса	30

5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения	33

6. Перспективная схема водоснабжения	34

7.  Перспективная схема электроснабжения	37

8.  Перспективная схема газоснабжения	38

9. Общая программа проектов.	38

10. Финансовые потребности для реализации программы	39

11. Организация реализации проектов	40

12.  Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключения	41

13. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.	42

14. Модель для расчета программы	46

16.  Модель для расчета программы	49

1. Перспективные показатели развития Кривозерьевского сельского поселения для разработки программы

1.1. Характеристика сельского поселения

Кривозерьевское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Лямбирского района Республики Мордовия с административным центром в селе Кривозерье.

Кривозерьевское сельское поселение находится в 20 километрах от районного центра- села Лямбирь и в 15 километрах от города Саранска, занимает территорию 4559 га.

Территория сельского поселения граничит:

- с юга  с Александровским и Елховским сельскими поселениями Лямбирского района,

- с востока и юго-востока- с Аксеновским сельским поселением Лямбирского района,

- с запада – Лямбирским сельским поселением,

- с севера -  Ромодановским районом Республики Мордовия.

Границы Кривозерьевского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 28.12.2004 № 122-З «Об установлении границ муниципальных образований Лямбирского района, муниципального образования Лямбирский район и наделении их статусом сельского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района.

Численность населения, по данным администрации Кривозерьевского сельского поселения составляет 1666 чел. (2016 г.). В состав территории  поселения входят исторически сложившиеся населенные пункты: село Кривозерье, деревня Шувалово, деревня Суркино и деревня Хаджи. К ним прилегают сельскохозяйственные угодья, земли сельхоз. производства, земли общего пользования, территории природопользования.

Основное распределение земельного фонда Кривозерьевского сельского поселения приходится на земли сельскохозяйственного назначения (3797 га).

Территория поселения по природным условиям относится к  агроклиматическому району. По территории  поселения протекают речка Пензятка и река Инсар.

1.1.1 Социальное обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Таблица 1

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

| Виды учреждений и предприятия обслуживания | Единица измерения | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Основная школа | Шт/мест | 1/120 |
| Отделение почтовой связи | Шт | 1 |
| Учреждения культурно-досугового типа | Шт./мест | 1 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | Шт. | 1 |
| Торговые точки | Шт. | 7 |
| Спортивное сооружение | шт | 1 |

В центре села Кривозерье стоит средняя общеобразовательная школа на 120 мест. Общее количество учащихся 124. Количество работников - 31 человек. Новая школа обеспечивает потребности населения. Здание школы новое, со всеми необходимыми коммуникациями. Созданы все необходимые условия для полноценной работы учеников.

Вследствие предполагаемого роста рождаемости проблема необеспеченности детскими садами в последующие годы будет усугубляться, поэтому очевидна необходимость принятия мер (с активным вовлечением средств бюджета) по увеличению мест в детских садах (в том числе строительство новых объектов, замена ветхих зданий).

Медицинское обслуживание населения Кривозерьевского сельского поселения осуществляется ФАП-1, находящимся в селе Кривозерье и амбулаторией в деревне Хаджи. Работают 7 человек.

На территории Кривозерьевского сельского поселения действует сельский Дом культуры. Данное учреждение нуждается в реконструкции здания и техническом переоснащении, отвечающим современным требованиям.

При здании школы существует спортивная площадка, на которой можно заниматься игровыми видами спорта. Площадка частично оснащена. Территория школы позволяет устройство футбольного поля, дополнительных средств для игр и физического развития подрастающего поколения.

В поселении существует одно отделение почтовой связи, которое находится   в с. Кривозерье, в бывшем здании администрации. Количество работников – 4 чел.

1.1.2 Экономика и производство

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Площадь Кривозерьевского сельского поселения составляет 4559 га. Из них 3797 га – сельскохозяйственного назначения, 295 га – земли населенных пунктов. Одно из основных направлений деятельности населения – сельскохозяйственное. Кроме того, жители сел поселения заняты в социальной сфере, а также большая часть жителей работают в городе Саранске.

На территории поселения действует сельскохозяйственное предприятие: КФХ «Курмакаев Р.З.», среднегодовое количество работников- 38 человек. Хозяйство занимается посадкой и сбором зерновых, технических, кормовых, овощных культур.

В настоящее время на территории Кривозерьевского сельского поселения наибольшее развитие получил малый бизнес в сфере розничной торговли. Предприниматели осуществляют преимущественно продажу пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия. Следует отметить, что торговля в данном секторе становится более цивилизованной, что положительно сказывается на покупателях (скидки, качество, ассортимент).

Следует отметить, что в поселении необходимо развивать рынок непродовольственных товаров (бытовая химия, материалы для отделки и ремонта помещений, сантехника, одежда, игрушки, канцтовары и др.).

1.1.3. Природные условия

Кривозерьевское сельское поселение располагается в поясе умеренно-континентального климата. Средняя температура января   -12 0С, июля  +19 0С. среднегодовая температура воздуха равна +3,50С. Количество осадков в среднем составляет около 500 мм в год.

Для климата района характерно отчетливое чередование основных (зима, лето) и переходных (весна, осень) времен года. Характер погоды зимой определяется приходом с запада и юго-запада циклонов, приносящих влажный и теплый воздух, сопутствующих выпадению снега и оттепели. С севера и востока приходят антициклоны, в результате чего температура воздуха резко понижается, устанавливается безветренная, безоблачная морозная погода.

За начало весны принимается время устойчивых, положительных дневных температур.   Переход   к  лету   наступает  при   прекращении    заморозков  на поверхности почвы, уменьшается облачность, реже бывают сильные ветры. Первая половина лета более влажная, в июне и июле отмечается годовой максимум атмосферных осадков. Во второй половине лета  увеличивается количество дней с антициклонной погодой. В целом летом преобладает теплая незасушливая погода, благоприятная для сельскохозяйственной деятельности. Территория поселения получает достаточно тепла и влаги для выращивания разнообразных культур- зерновых, технических, овощных, кормовых, картофеля и других.

1.1.4. Социально – экономическое развитие

Обеспеченность населения района по составу и вместимости объектов большинства видов услуг приближается к региональным нормативам, хотя качество обслуживания в ряде случаев низкое, из-за слабо развитой технической базы, недостатка финансовых средств, а также малой заинтересованности работников в результатах труда.

Система центров обслуживания, созданная в районе, довольно развитая, охватывает всю территорию района и состоит из объектов трех уровней обслуживания – локального, межселенного и районного. Объекты локального обслуживания расположены во всех центрах сельских поселений, объекты межселенного обслуживания расположены в наиболее крупных центрах сельских поселений. Объекты районного обслуживания расположены в районном центре Кривозерье.

Таким образом,  зачастую объекты  функционируют как межселенные, то есть обслуживают не только жителей данного населенного пункта, но и население в зоне своего влияния. При этом выполнение услуг, требующих высококвалифицированных кадров и сложного технологического оборудования  осуществляется в районном центре.

Положительным опытом в решении социальных вопросов в малых населенных пунктах является строительство социально-досуговых центров, где в одном здании объединяются учреждение образования, здравоохранения и культуры. Что позволяет значительно экономить средства необходимые на содержание зданий.

Развитие социальной сферы представляется возможным в той мере, в которой это позволяют субвенции из бюджетов вышестоящих уровней. В качестве приоритетных отраслей представляется важным рассматривать образование и  здравоохранение.

Основными задачами в сфере торговли и услуг являются: дальнейшее развитие и совершенствование отраслей торговли, общественного питания и платных услуг; полное удовлетворение потребностей населения; укрепление и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке; поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителей на потребительском рынке.

Проектом предлагается:

При формировании системы обслуживания учитывать следующие уровни обеспеченности учреждениями и объектами:

- повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

- периодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

- эпизодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.)

В сельской местности предусматриваются подразделения учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаемые в административном центре сельского поселения.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать, помимо стационарных зданий, передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должны осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции  существующего фонда.

1.2 Прогноз численности и состава населения

Определение направленности развития поселения предполагает анализ изменения его численности и структуры населения, которые в значительной мере зависят от социально-экономических и культурных факторов.

Интенсивный процесс индустриализации Мордовии в 60-70-е годы сопровождался ростом численности городского населения при уменьшении доли сельского. Социально-экономические перемены 80-х, 90-х, 2000-х годов и критическое снижение уровня жизни населения вызвали глубокий демографический кризис и ухудшение ситуации в стране и в Мордовии.

В 80-е годы началось снижение уровня рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста.

Численность населения Кривозерьевского сельского поселения на 01.12.2016г. составляет 1666 человек.

- моложе трудоспособного возраста –  112 чел.;

- трудоспособного возраста –  1153 чел.;

- старше трудоспособного возраста – 401 чел.

Таблица 2

Прогноз развития застройки МО с прогнозом развития жилищного фонда

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Кривозерье | 435 | 457 | 57 |
| д.Шувалово | 89 | 75 | 22 |
| д.Хаджи | 69 | 81 | 17 |
| д.Суркино | 242 | 218 | 31 |
| ИТОГО: | 835 | 831 | 127 |

| Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- |
| 494 | 258 | 49 |
| 136 | 28 | 22 |
| 126 | 42 | 14 |
| 397 | 73 | 27 |
| Итого: |  |  |
| 1153 | 401 | 112 |

Динамика  численности  населения  за 5 лет  приведена в таблице 2.

Согласно данным таблицы численность населения возрастает.

Динамика естественного движения населения за предыдущие 5 лет приведена в таблице 3

Таблица 3

Анализ естественного движения  населения: прироста (убыли)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения (всего) | чел. | 1704 | 1693 | 1670 | 1666 |
| 2 | Общий коэффициент рождаемости | чел. на 1000 насел. | 8 | 7 | 13 | 9 |
| 3 | Общий коэффициент смертности | чел. на 1000 насел. | 12 | 19 | 12 | 17 |

Плотность населения Кривозерьевского сельского  поселения  составляет   2,65/га (нормативная плотность в поселениях должна быть не менее 40 чел/га.).

1.3.  Прогноз развития промышленности

Как уже отмечалось при проведении оценки производственной сферы: основной развития экономики Кривозерьевского сельского поселения и источником возможного экономического роста является агропромышленный комплекс (животноводство, растениеводство).

Таблица 4

Перечень организаций, входящих в состав МО

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 |
| 1 | КФХ «Курмакаев А.Р.» | Республика Мордовия, Лямбирский район, д.Хаджи | Выращивание зерновых культур, картофеля. |  | 17 |

Таблица 5

Малый бизнес

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 | От 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 и более |
| 1 | ООО «Виктория» | с. Кривозерье, ул. Ленина, д.31 | торговля | 4 |  |  |  |  |
| 2 | ИП Козин | д.Хаджи, ул.Малая, д.1а | торговля | 2 |  |  |  |  |
| 3 | ИП Файзуллова | с. Кривозерье, ул. Ленина, д.60 | торговля | 1 |  |  |  |  |
| 4 | ИП Байбиков | д. Суркино, ул.Молодежная, д.13 | торговля | 1 |  |  |  |  |
| 5 | ИП Булатова | д. Шувалово, ул. Зеленая, д.1а | торговля | 2 |  |  |  |  |
| 6 | ИП Усманова | д. Суркино, ул. Заречная, д.1а | торговля | 1 |  |  |  |  |
| 7 | ИП Губейдуллова | с. Кривозерье, ул. Советская, д.41а | торговля | 1 |  |  |  |  |

Дальнейший рост экономики поселения связан в первую очередь с развитием сельского хозяйства. Сельское хозяйство является интегрированным в экономику Кривозерьевского сельского поселения и занимает в ней значительное место.

Развитие сельского хозяйства способствует сохранению традиционного уклада жизни в сельских населенных пунктах поселения, играет значительную роль в обеспечении продовольственной безопасности Республики.

Стратегический ресурс поселения – это земельные ресурсы. Земли сельскохозяйственного назначения составляют значительную часть земель поселения.

Растениеводство

Растениеводство Кривозерьевского сельского поселения специализируется на выращивании зерновых культур и картофеля. Кормовые культуры представлены многолетними травами, кукурузой и горохом. Выращивается картофель. Выращиванием картофеля и овощей занимается в основном население.

В перспективе рост объемов производства продукции животноводства будет способствовать увеличению потребности в продукции растениеводства, используемой на корма животным. Развитие кормовой базы должно быть основано на производстве культур, обеспечивающих скот сбалансированными кормами с содержанием белка. В этих целях будет отдано предпочтение возделыванию многолетних бобовых трав, кукурузы с закладкой на сенаж.

Повышение эффективности отрасли растениеводства во многом связано с использованием качественного репродуктивного семенного материала, это обеспечит внедрение новых сортов, адаптированных к природно-климатическим условиям.

Схемой территориального планирования Лямбирского района РМ для повышения эффективности растениеводства предусмотрено проведение культуротехнических мероприятий.

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства в целом являются:

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, накопленной декапитализацией, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции; диспаритетом цен на продукцию сельского хозяйства и товары производственно-технического назначения и услуги для нужд сельского хозяйства.

В дальнейшем представляется вероятным развитие сельскохозяйственных предприятий, что повысит их конкурентоспособность и рентабельность, а также сохранение за ЛПХ значительной доли объёма агропромышленного производства поселения.

Кроме того, важнейшей задачей является повышение уровня оплаты труда работников, усиление материально–технической базы и привлечение трудовых ресурсов.

Природно-ресурсный потенциал поселения позволяет увеличить производство сельскохозяйственной продукции, а недостаточная материально-техническая база сдерживает процесс наращивания производства. Животноводческие помещения и их техническое оснащение, машинотракторный парк и токовое хозяйство требуют материальных вложений. Диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, постоянный рост цен на продукцию производственно – технического назначения усугубляет и так слабое финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий.

Сложные экономические условия в сельском хозяйстве, низкая заработная плата, старение и неудовлетворительное для современного технического уровня качество трудовых ресурсов, малопривлекательные для молодежи социально-бытовые условия – это основные факторы, осложняющие и в перспективе развитие агропромышленного комплекса поселения.

1.4.  Прогноз развития застройки Кривозерьевского сельского поселения

В основу организации поселения положены принципы создания наилучших условий для труда, быта и отдыха населения и отвечающих санитарно-гигиеническим, техническим и эстетическим требованиям, целесообразное размещение по их функциональному назначению и архитектурной выразительности в композиции поселения.  Максимальное сохранение исторически сложившейся структуры поселения.

Архитектурно-композиционным ядром Кривозерьевского сельского поселения является село Кривозерье. В нем пространственно объединены ведущие объекты общественного назначения –  школа, 7 магазинов, ФАП, Дом культуры.

Кривозерьевское сельское поселение состоит из четырех населённых пунктов.

В основу архитектурно-планировочной организации населённых пунктов Кривозерьевского сельского поселения были положены следующие принципы:

Взаимосвязанное расположение всех архитектурно-планировочных элементов, образующих каждый населённый пункт в единый рационально-организованный государственный организм.

1.	Чёткое функциональное зонирование (членение села на зоны промышленные, жилые и общественные).

2.	Организация санитарно-защитных зон, соблюдение природоохранных, и санитарно-гигиенических требований.

3.	Целесообразная транспортная схема обеспечивающая удобную и скоростную связь между зонами.

4.	Максимальное сохранение исторически сложившейся застройки.

5.	Полное освоение резервов в границах населённых пунктов.

Проектом предусмотрено чёткое функциональное зонирование Кривозерьевского сельского поселения. При проектировании был произведен комплексный учёт архитектурно градостроительных традиций природно-климатических ландшафтных, национальных бытовых, охраны окружающей среды памятников истории и культуры. Упорядочение планировочной структуры и сети улиц, системы общественного обслуживания.

В пределах Кривозерьевского сельского поселения выделены следующие функциональные зоны и территории:

- Зона сельских поселений.

- Зона транспортной и инженерной инфраструктуры.

- Зона преимущественного сельскохозяйственного использования.

- Зона преимущественного лесохозяйственного использования.

- Зона охраняемых территорий.

- Зона сельских поселений включает в себя:

Зона транспортной и инженерной инфраструктуры включает в себя:

- территории, занятые автодорогами республиканского и местного значения а также территории транспортной инфраструктуры (заправочные станции, остановки и т.д.).

Электрические сети, водопроводы, газопроводы и инженерные сооружения также входят в инженерную инфраструктуру. Предусмотрено расширение зон транспортной и инженерной инфраструктуры.

Подавляющая часть жилищного фонда – малоэтажное частное жилье.

Таблица 6

Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Кривозерье | 303 | 3 | 4 | - | 1 |
| д.Шувалово | 57 | 1 | - | - | - |
| д.Хаджи | 59 | 1 | - | - | - |
| д.Суркино | 116 | 2 | 10 | - | - |

Общая площадь жилищного фонда Кривозерьевского сельского поселения Лямбирского муниципального  района на 01.01.2015 года составляет 34,7 кв.

На территории Кривозерьевского сельского поселения практически нет резервного жилья для переселений из ветхого и аварийного. Улучшаются жилищные условия в основном за счет индивидуального жилищного строительства.

В связи с уменьшением  населения и выездом части населения за пределы сельского поселения, часть жилого фонда не используется постоянно. Неиспользуемый жилой фонд (брошенные дома) чаще всего образуются в связи с тем, что наследники жилья не используют его.

Основные стратегические направления в жилищной политике:

- Замена ветхого и аварийного жилья.

- Ревизия и составление реестра пустующих (заброшенных) домов.

- Переоценка технического состояния жилищного фонда.

- Обеспечение участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой.

Таблица 7

Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | тыс.кв.м | 34,3 | 34,3 | 34,7 |  |  |
| 2 | В том числе муниципальной собственности | тыс.кв.м | - | - | - |  |  |
| 3 | В частной собственности | тыс.кв.м | 34,3 | 34,3 | 34,7 |  |  |
| 4 | Жилищный фонд без площади общежитий | тыс.кв.м | - | - | - |  |  |
| 5 | Площадь общежитий | тыс.кв.м | - | - | - |  |  |
| 6 | Ввод в действие жилищного фонда всех форм собственности | тыс.кв.м | - | - | 0,4 |  |  |
| 7 | В том числе за счет средств индивидуальных застройщиков | тыс.кв.м | - | - | 0,4 |  |  |
| 8 | Темп роста к предыдущему году |  | - | - | - |  |  |
| 9 | Средняя обеспеченность жилой площадью | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 10 | Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом | тыс.кв.м | 27,3 | 27,3 | 27,7 |  |  |
| 11 | Централизованным водоснабжением | тыс.кв.м | 19,4 | 19,4 | 19,8 |  |  |
| 12 | Централизованной канализацией | тыс.кв.м | - | - | - |  |  |
| 13 | Централизованным электроснабжением | тыс.кв.м | 34,3 | 34,3 | 34,7 |  |  |
| 14 | Природным газом | тыс.кв.м | 34,3 | 34,3 | 34,7 |  |  |
| 15 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья | тыс.кв.м | - | - | - |  |  |
| 16 | Количество очередников на получение жилья, состоящих на учете в Администрации |  |  |  |  |  |  |

Для поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.

Проблемы

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному индивидуальному жилищному строительству мешает проблемы  инженерной инфраструктуры.

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Поддержание средней жилищной обеспеченности не менее чем  30,4 кв.м. на человека;

2. Строительство нового жилья на свободных территориях;

3. Повышение качества жилья за счет:

а) сноса ветхого жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

4. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Направления развития территорий сельскохозяйственного назначения.

В целях развития населенных пунктов планируется перевод земельных участков, прилегающих к границам населенных пунктов из земель сельскохозяйственного назначения в земли поселений.

Часть территории, ранее используемой под пашни, планируется переводить под жилищное и коммерческо-производственное строительство.

1.5 Прогноз изменения доходов населения Кривозерьевского сельского поселения.

Очень актуально для сельского поселения удержание молодежи и привлечение квалифицированных молодых специалистов, это позволит модернизировать хозяйственный комплекс поселения. Одна из основных задач, которая может быть решена и её реализации это создание на территории поселения новых рабочих мест.

Как уже отмечалось при проведении оценки производственной сферы: основой развития экономики Кривозерьевского сельского поселения и источником возможного экономического роста являются комплексы отраслей АПК (животноводство, растениеводство).

На рынке труда в течение последних лет показатель средней численности средней численности работающих в поселении практически остается неизменным. Проблемные вопросы, требующие решения в настоящее время и в дальнейшей перспективе

1. Низкий темп роста реальных доходов населения.

2. Наличие безработицы. Реорганизационные процессы на ряде предприятий, связанные с ликвидацией неэффективно работающих производств, с переделом собственности, ведут к высвобождению работающих на этих предприятиях.

Политика государства в сфере занятости населения должна быть направлена на создание условий для развития кадрового потенциала на селе, повышения эффективности его использования в соответствии с потребностями агропромышленного производства и социальной инфраструктуры.

Для обеспечения занятости населения предусматривается:

- совершенствование финансово-кредитных и налоговых рычагов воздействия на занятость и создание новых рабочих мест;

- стимулирование развития личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуального предпринимательства на селе;

- совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров с учетом потребности рынка труда с целью перераспределения высвобождаемых работников в высокодоходные несельскохозяйственные виды деятельности и сферу услуг;

- содействие гражданам из числа безработных и членам их семей в переезде на новое место жительства и устройстве на работу;

- развитие системы общественных оплачиваемых работ в сельской местности с использованием средств государственного фонда содействия занятости (благоустройство сельских населенных пунктов, уход за лесами, восстановление исторических усадеб, музеев и т.д.);

- создание условий для привлечения населения на сезонные работы;

- улучшение условий и повышение безопасности труда сельскохозяйственных работников, создание дополнительных рабочих мест для работников, высвобожденных в связи с реформированием АПК;

- упрощение процедур организации деятельности субъектов малого предпринимательства на селе, получения кредитных ресурсов, развитие системы их взаимного кредитования;

- оказание малому предпринимательству в сельской местности юридических, информационных, консалтинговых, маркетинговых и других услуг;

- реализация системы мер, направленных на закрепление кадров на селе, прежде всего молодых специалистов, включая обеспечение жильем, выплату единовременных пособий, предоставление льготных кредитов на потребительские нужды и др.

В области повышения доходов сельского населения особое внимание будет уделяться усилению стимулирующей роли заработной платы, совершенствованию системы вознаграждения за повышение эффективности производства и конечные результаты финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (реализованную продукцию, прибыль), установлению личного контроля работника за движением капитала, формированию персонифицированных долей и паев в имуществе организаций, концентрации их у наиболее активной и предприимчивой части сельских товаропроизводителей.

Система заработной платы будет максимально ориентирована на использование каждым работником резервов увеличения производства (повышения урожайности культур, продуктивности животноводства, производительности труда, снижения материальных, топливно-энергетических затрат и др.).

Учитывая, что вторым по значимости источником доходов на селе являются личные подсобные хозяйства, государство будет поощрять стремление людей заниматься этой формой производства, оказывать ей всемерную поддержку.

Для повышения доходов работников аграрного производства и престижности сельскохозяйственного труда предусматривается:

- обеспечить формирование заработной платы с учетом условий сельскохозяйственного производства, а также факторов, влияющих на результативность и оплату труда;

- обеспечить нормирование рабочего времени в сельскохозяйственном производстве в соответствии с трудовым законодательством;

- создать безопасные, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям условия труда;

- обеспечить безопасные условия проживания в сельской местности;

- усилить меры государственной поддержки сельских семей, воспитывающих детей;

- обеспечить предоставление адресной социальной помощи малообеспеченным семьям и гражданам;

- повысить доходность личных подсобных хозяйств, сформировать систему оказания им практической помощи в возделывании сельскохозяйственных культур и содержании сельскохозяйственных животных.

Для стимулирования развития предпринимательской деятельности в сельской местности, привлечения инвестиций в сельское хозяйство и социальную сферу села, развития новых сфер занятости сельского населения и активизации создания дополнительных рабочих мест намечается введение преференциального режима налогообложения субъектов хозяйствования, работающих на селе. Он предусматривает:

- освобождение от уплаты налога на недвижимость по основным фондам, используемым для ведения предпринимательской деятельности на селе;

- возможность предоставления вновь созданным коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сельской местности (за исключением территорий районов, прилегающих к областным центрам), беспроцентного налогового кредита на срок до одного  года;

- возможность включения в затраты, относимые на себестоимость продукции (для целей налогообложения), средств и ресурсов, направляемых предпринимательскими структурами (коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями) для оказания другим субъектам хозяйствования помощи в развитии сельскохозяйственного производства.

С учетом данных фактором можно сделать вывод, что изменения доходов населения, принимая во внимание существующие факторы, будут незначительны. Экономическая ситуация имеет непосредственное отношение к благосостоянию как сельского поселения в целом, так и проживающего там

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Кривозерьевского сельскому поселению произведен на основании следующего показателя:

- прогнозная численность постоянного населения в 2027г. – 1580 чел.;

Водоснабжение

Централизованный водопровод проходит по ул. Ленина и ул. Советская в с. Кривозерье. Так как в селе Кривозерье и деревне Суркино планируется расширение жилой застройки, в перспективе - строительство водопровода по новым улицам.

Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Кривозерьевское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Газоснабжение

Кривозерьевское сельское поселение полностью газифицировано. Планируется строительство газовых сетей в районах перспективной жилой застройки в с. Кривозерье и д. Суркино.

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной  инфраструктуры

3.1. Система электроснабжения

Собственных источников электроснабжения Кривозерьевское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Годовое потребление электроэнергии Кривозерьевского сельского поселения составляет – 0,6 млн. кВт*ч.

3.2 Водоснабжение

Централизованный водопровод проходит по ул. Ленина и ул. Советская в с. Кривозерье. Так как в селе Кривозерье и деревне Суркино планируется расширение жилой застройки, в перспективе - строительство водопровода по новым улицам. В с. Кривозерье существует 1 водозаборный узел, который используются для нужд населения и водоснабжения с/х объектов. Для перспективного строительства водопровода по с. Кривозерье необходимо строительство дополнительного водозаборного узла по правой стороне села от железной дороги.

3.3 Система газоснабжения

Кривозерьевское сельское поселение полностью газифицировано. Планируется строительство газовых сетей в районах перспективной жилой застройки в с. Кривозерье и д. Суркино. Годовой расход газа по  поселению при использовании газа для отопления жилых зданий, пищеприготовления и горячего водоснабжения составляет  – 442500 м3/год.

3.4 Система водоотведения

В Кривозерьевском сельском поселении существуют поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации, охватывающие здание школы. Сбрасываемые стоки транспортируют на очистные сооружения. В частном секторе (индивидуальной жилой застройки) хозяйственно-бытовые стоки собираются в сборные емкости с последующим вывозом на очистные сооружения.

3.5 Система сбора и утилизации ТБО

На территории Кривозерьевского сельского поселения находится 7 контейнерных площадки для сбора ТКО, с расположенными на них 8 контейнерами и 2 бункерами, которые обслуживают 1697 жителей.

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью1,1м3. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «РЕМОНДИС Саранск». Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО «РЕМОНДИС Саранск».

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации.

В соответствии Концепцией федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,  в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и рыбохозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий,  включая:

- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

- улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние водоснабжения и электросети.

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Кривозерьевского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на  территории Кривозерьевского сельского поселения, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры территории сельского поселения;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей  с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Лямбирского муниципального района.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Мероприятия в рамках данной Программы разрабатываемые и уже существующие элементы инфраструктуры разрабатывались в соответствии с:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

- СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Правилами устройства электроустановок;

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агро-мелиоративных и других земляных работ;

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№372 от 16.05.2000г.).

Санитарная классификация существующих предприятий выполнена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

Разработка настоящей Программы проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Была определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного  и коммунального назначения.

Базовая градостроительная документация:

Схема территориального планирования Республики Мордовия (институт ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2007-2008 гг.);

5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

6. Перспективная схема водоснабжения

Проектом предусматривается строительство системы водоснабжения. Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей.

Таблица 8

Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

| № пп/п | Наименование | Нормы водопотребления, л/сутки |
| --- | --- | --- |
|  | Населённые пункты с численностью более 100 человек | 150 |

Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды домашнего скота и местной промышленности.

Общий расход воды составит: 257250 м куб./сут.

Расходы воды для целей пожаротушения, устанавливаются в зависимости от численности населения на следующей стадии проектирования. Источники водоснабжения: возможными источниками водоснабжения могут  быть поверхностные и подземные воды. Поверхностные воды: воды рек могут служить источником водоснабжения возможно только после водоподготовки. Подземные воды: степень изученности подземных вод на территории поселения слабая. Оценка запасов не проводилась по прогнозной оценке район, в общем, надёжно обеспечен ресурсами подземных вод.

Необходима специальная гидрогеологическая разведка на  подземные воды, оценка и утверждение, выявление месторождений. Основными источниками водоснабжения приняты подземные воды.

Схема водоснабжения. Во всех населённых пунктах предусматривается централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения, как указывалось выше, приняты подземные воды. Количество подземных артскважин для целей водоснабжения, уточняются в следующей стадии проектирования. Водоснабжение каждого населённого пункта решается в основном локально.

В зависимости от потребных расходов воды на территории поселения рекомендуется принять следующие схемы водоснабжения:

а) для населённых пунктов с малым расходом воды и количеством скважин не более 2-3 состав сооружений следующий:

- водозаборные скважины;

- водопровод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

- водонапорная башня или подземный резервуар;

- пожарные открытые водоёмы.

б) для населённых пунктов с количеством скважин  > 3 (большим потребным расходом воды)

- водозаборные скважины с погружными насосами;

- сборный подземный резервуар;

- насосная станция II подъёма;

- водопроводы и разводящая уличная сеть;

- водонапорная башня или подземный контр резервуар;

- открытые пожарные гидранты.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Разводящая водопроводная сеть проектируется по кольцевой и тупиковой схемам.

Программа инвестиционных проектов строительства водопровода Кривозерьевского сельского поселения  2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 9

| Мероприятие | Ед.изм.(км) | Стоимость работ, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Строительство водозаборного узла (артезианская скважина) | 1 | - | 5000 | - | - | - | - | - |
| Строительство водонапорной башни | 1 | 2200 | - | - | - | - | - | - |
| Строительство распределительного водопровода, материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм | 5 | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| Замена локальных участков сетей распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм | 2,2 | - | - | 3700 | - | - | - | - |
| Замена локальных участков сетей распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм | 2 | - | - | - | 3300 | - | - | - |
| Замена локальных участков сетей распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм | 1 | - | - | - | - | 1700 | - | - |
| Замена локальных участков сетей распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм | 1 | - | - | - | - | - | 1700 | - |
| Замена локальных участков сетей распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм | 1 | - | - | - | - | - | - | 1700 |
| итого: |  | 7200 | 5000 | 3700 | 3300 | 1700 | 1700 | 1700 |

7.  Перспективная схема электроснабжения

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения. По поселению выполнен расчет прогнозируемого электропотребления.

На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач и оборудования подстанций, ввиду изношенности оборудования.

8.  Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных    потребителей  к   существующим  распределительным   сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах (квартирах) в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего Петровского сельского поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

9. Общая программа проектов

Таблица  10

Объемы и сроки финансирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | ### Строительство и реконструкция водопроводной сети |  | ### 14, 2км | ### 24 300 | ### 2017-2027 | Улучшение качества поставляемых услуг | ### Средства бюджета |
|  | ### Итого |  |  | ### 24 300 |  |  |  |

10. Финансовые потребности для реализации программы

Таблица 11

Объемы и сроки финансирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017-2027 годы (тыс. руб.)

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы застройщики |
| 2 | Программа инвестиционных проектов строительства водопровода |  | 24 300 |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  | 20 300 |  |  |  |

11. Организация реализации проектов

Таблица 12

Объемы и сроки  финансирования  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017-2027 (тыс.руб.)

| № п/п | Программа инвестиционных проектов | всего | В том числе по итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | строительства водопровода | 24 300 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 |
|  | Всего | 24 300 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 |

12.  Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 – 2028 годы составляет 20 300   тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 9 и 10.

### Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

13.  Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.

Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./ кВт*ч | 3,12 | 3,25 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
| 2.1 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт*ч | 3,29 | 3,52 |
| 2.2 | Ночная зона | руб./ кВт*ч | 1,58 | 1,69 |

Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2016 год

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./ кВт*ч | 3,12 | 3,25 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
| 2.1 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт*ч | 3,29 | 3,52 |
| 2.2 | Ночная зона | руб./ кВт*ч | 1,58 | 1,69 |

Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2016 год

| Наименование | Водоснабжение (руб./м3) |  |  |  |  | Водоотведение (руб./м3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| Лямбирский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Эффектресурс» (Атемар,Скрябино,Протасово) | 31.63 | 24,29 | 31,63 | 31.63 | 130,22 | 11,15 | 7,46 | 11,15 | 11,15 | 149,46 |
| ООО Лямбирские тепло-водо сети» | 18,51 | 18,51 | 19,76 | 19,76 | 106,75 | 14,88 | 14,88 | 15,55 | 15,55 | 104,50 |
| ООО «Строительная Инициатива» | 21,37 | 21,37 | 22,75 | 22,75 | 106,46 | 8,00 | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 106,25 |
| ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская психиатрическая больница» | 15,48 | 15,48 | 16,35 | 16,35 | 105,62 | 7,50 | 7,50 | 7,87 | 7,87 | 104,93 |
| ИП Секаев | 26,42 | 26,42 | 27,75 | 27,75 | 105,03 |  |  |  |  |  |
| Наименование | Тепловая энергия (руб./Гкал) |  |  |  |  | Горячая вода (руб./ м3) |  |  |  |  |
|  | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| Лямбирский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» (Коммунар) | 3021,69 | 1661,00 | 3209,29 | 1784,37 | 107,43 |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» (Атемар, п.Николаевка) | 1836,86 | 1795 | 1962 | 1917,29 | 106,81 |  |  |  |  |  |
| ООО Лямбирские тепло-водо сети» | 1794 | 1794 | 1918,91 | 1918,91 | 106,96 | 112,43 | 112,43 | 120,22 | 120,22 | 106,93 |
| ООО «Строительная Инициатива» | 1661 | 1661 | 1769,13 | 1769.13 | 106,51 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская психиатрическая больница» | 1589,28 | 1589,28 | 1669,23 | 1669,23 | 105,03 | 107,09 | 107,09 | 112,57 | 112,57 | 105,12 |
| ООО «Мордовкоммунэнерго» | 2010,84 | 2010,84 | 2300,4 | 2151,86 | 107,01 | 141,73 | 141,73 | 151,55 | 151,55 | 106,93 |

С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже.

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

|  |  | отчет - по сопоставимому кругу предприятий |  | в среднем за год к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  | в среднем за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| Платные услуги населению | 1 |  |  |  |  |  | 106,5 | 106,0 | 105,9 | 105,5 | 105,4 | 104,7 | 103,5 | 104,7 |
|  | 2 | 108,6 | 105,3 | 108,7 | 108,0 | 107,8 | 106,4 | 106,2 | 105,7 | 105,7 | 105,3 | 104,7 | 103,9 | 104,8 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 106,9 | 106,7 | 106,7 | 106,1 | 105,7 | 105,4 | 104,8 | 105,6 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | 1 |  |  |  |  |  | 105,3 | 105,3 | 105,1 | 104,9 | 104,3 | 103,9 | 102,7 | 103,8 |
|  | 2 | 108,4 | 105,1 | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,7 | 104,3 | 103,7 | 102,6 | 103,7 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 104,9 | 104,8 | 104,3 | 104,1 | 103,7 | 103,5 | 103,0 | 103,6 |

# 14. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2016 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

Таблица 13

Тариф и плата за подключаемую услугу.

|  | Сбор и утилизация ТБО (руб./месяц) |
| --- | --- |
| Кривозерьевское сельское поселение | 18 |

Тариф на сбор и утилизацию посчитан из расчета:

Мусоровоз в аренду – 5 000 р.

Заработная плата водителя и уборщика – 20 000 р.

Материалы – 2 500 р.

Прочее – 2 500 р.

Итого: 30 000 р.

16.  Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2016 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.