МИНИСТЕРСВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВКОММУНСЕРВИС»

(ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»)

430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск

Ул. Коммунистическая, д.33, корп.3. оф. 510

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Кривозерьевского сельского поселения Лямбирского муниципального  района Республики Мордовия на 2017-2027гг

Программный документ

(Том 1)

Директор ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»             Ю.Ю. Корнишин

Содержание

1. Паспорт программы	3

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры	14

2.1.Существующая система водоснабжения	14

2.2 Электроснабжение	14

2.3 Газоснабжение	15

2.4 Канализация	15

2.5 Существующая система сбора и утилизации	16

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	17

3.1 Перспективная схема водоснабжения	17

3.2 Программа инвестиционных проектов строительства водопровода Кривозерьевского сельского поселения  2017-2027 годы (в ценах 2016)	19

3.3 Перспективная схема электроснабжения	20

3.4 Перспективная схема газоснабжения	20

4. Целевые показатели развития коммунальной  инфраструктуры	21

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса	21

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения	21

5. Программа  инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	22

5.2 Программа инвестиционных проектов строительства водопровода Кривозерьевского  сельского поселения  2017-2027 годы (в ценах 2016)	22

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	23

Расчет критериев доступности	26

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Кривозерьевского сельского поселения Лямбирского муниципального района на 2017-2027гг (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Кривозерьевского сельского поселения Лямбирского муниципального района |
| Разработчик Программы | - Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис» |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Кривозерьевского сельского поселения; |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры кривозерьевского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Кривозерьевского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Кривозерьевского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 - 2027 гг. |
| Мероприятия Программы | 1.Система водоснабжения В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Кривозерьевского сельского поселения Лямбирского муниципального района; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Кривозерьевского сельского поселения района, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Кривозерьевского сельского поселения -обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  КРИВОЗЕРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯМБИРСКОГО РАЙОНА

Рельеф, климат, растительность и животный мир

Кривозерьевское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Лямбирского района Республики Мордовия с административным центром в селе Кривозерье.

Кривозерьевское сельское поселение находится в 20 километрах от районного центра- села Лямбирь и в 15 километрах от города Саранска, занимает территорию 4559 га.

Территория сельского поселения граничит:

- с юга  с Александровским и Елховским сельскими поселениями Лямбирского района,

- с востока и юго-востока- с Аксеновским сельским поселением Лямбирского района,

- с запада – Лямбирским сельским поселением,

- с севера -  Ромодановским районом Республики Мордовия.

Границы Кривозерьевского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 28.12.2004 № 122-З «Об установлении границ муниципальных образований Лямбирского района, муниципального образования Лямбирский район и наделении их статусом сельского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района.

Численность населения, по данным администрации Кривозерьевского сельского поселения составляет 1666 чел. (2016 г.). В состав территории  поселения входят исторически сложившиеся населенные пункты: село Кривозерье, деревня Шувалово, деревня Суркино и деревня Хаджи. К ним прилегают сельскохозяйственные угодья, земли сельхоз. производства, земли общего пользования, территории природопользования.

Основное распределение земельного фонда Кривозерьевского сельского поселения приходится на земли сельскохозяйственного назначения (3797 га).

Территория поселения по природным условиям относится к  агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.  По территории  поселения протекают речка Пензятка и река Инсар.Кривозерьевское сельское поселение связано с соседними поселениями автомобильными дорогами местного значения.

Климат

Кривозерьевское сельское поселение располагается в поясе умеренно-континентального климата. Средняя температура января   -12 0С, июля  +19 0С. среднегодовая температура воздуха равна +3,50С. Количество осадков в среднем составляет около 500 мм в год.

Для климата района характерно отчетливое чередование основных (зима, лето) и переходных (весна, осень) времен года. Характер погоды зимой определяется приходом с запада и юго-запада циклонов, приносящих влажный и теплый воздух, сопутствующих выпадению снега и оттепели. С севера и востока приходят антициклоны, в результате чего температура воздуха резко понижается, устанавливается безветренная, безоблачная морозная погода.

За начало весны принимается время устойчивых, положительных дневных температур.   Переход   к  лету   наступает  при   прекращении    заморозков  на поверхности почвы, уменьшается облачность, реже бывают сильные ветры. Первая половина лета более влажная, в июне и июле отмечается годовой максимум атмосферных осадков. Во второй половине лета  увеличивается количество дней с антициклонной погодой. В целом летом преобладает теплая незасушливая погода, благоприятная для сельскохозяйственной деятельности. Территория поселения получает достаточно тепла и влаги для выращивания разнообразных культур- зерновых, технических, овощных, кормовых, картофеля и других.

Гидрография и гидрология

Гидрографическая сеть территории Кривозерьевского сельского поселения тесно связана с рельефом данной местности и представлена реками Инсар и Пензятка, ручьями и родниками по оврагам, днища которых служат местом стока весенних талых вод и ливневых дождей. Основным водным источником на территории поселения является река Инсар и речка Пензятка. Река Инсар имеет хорошо развитую пойму, глубина от 1,5 до 4 метров, ширина 10-20 метров. Течение медленное, русло реки извилистое. Речка Пензятка в летнее время маловодна, протекает в узком неглубоком русле.

Растительность и животный мир

Лямбирский район расположен в зоне лесостепи. Леса занимают здесь 9,1 % территории района, где преобладают широколистные породы: липа, ясень, вяз, осина, береза, ива с подлеском из орешника, бересклета бородавчатого, рябины, черемухи. На песчаных землях расположены сосновые насаждения.

В Кривозерьевском сельском поселении лесные массивы занимают площадь в 102 га. Остальные земли поселения занимают пашни, пастбища и сенокосы.

Травянистая растительность относится к северным разнотравным степям с преобладанием злаковых. Луга в основном расположены на водоразделах и склонах оврагов. Преобладают мелкозлаковые с мятликом, полевицей тонкой, овсяницей бороздчатой, костром безостым, клевером белым и красным, тысячелистником, встречаются полынь, крапива, чертополох. В низинах чаще встречаются травостои из щучки дернистой, полевицы белой, клевера розового. На луговоболотных почвах – пузырчатая, ранняя осока, другие влаголюбивые растения. В долинах рек, на выровненных участках пойм и на склонах грив сформировались разнотравно-злаковые луга: подмаренник, щавель конский, тысячелистник и другие. Леса представлены широколиственными породами: липой, ясенем, вязом, осиной, березой, орешником и другими.

В лесах могут обитать заяц-беляк и заяц-русак, много грызунов: суслик, хомяк, тушканчик, ондатра, много белок; из птиц широко распространены ворона, галка, грач, сорока, ласточка городская, скворец, воробей, синица и другие.

Население Кривозерьевского поселения

В состав территории  поселения входят исторически сложившиеся населенные пункты: село Кривозерье, деревня Шувалово, деревня Суркино и деревня Хаджи.

Численность населения Кривозерьевского сельского поселения на 01.12.2016г. составляет 1666 человек.

- моложе трудоспособного возраста –  112 чел.;

- трудоспособного возраста –  1153 чел.;

- старше трудоспособного возраста – 401 чел.

Экономическая характеристика Кривозерьевского поселения

А) Агропромышленный комплекс

Площадь Кривозерьевского сельского поселения составляет 4559 га. Из них 3797 га – сельскохозяйственного назначения, 295 га – земли населенных пунктов. Одно из основных направлений деятельности населения – сельскохозяйственное. На территории поселения действует сельскохозяйственное предприятие:

-КФХ «Курмакаев Р.З.», Хозяйство занимается посадкой и сбором зерновых, технических, кормовых, овощных культур.

Б) Образование

В центре села Кривозерье, по ул. Советская, стоит средняя общеобразовательная школа, расчетная мощность – 120 человек. Сейчас в ней учатся 124 ученика. В школе работает 31 человек. Новая школа была открыта в феврале 2010 года. Она построена рядом со старой школой, где в данный момент проходят занятия по Греко-римской борьбе.

В) Автомобильный транспорт

По территории Кривозерьевского сельского поселения проходит железная дорогая и находится станция «Разъезд 46 километр». Территория, занятая под железную дорогу, не принадлежит сельскому поселению.

Г) Торговля

В настоящее время в Кривозерьевском сельском поселении функционирует  7 магазинов, реализующих продовольственные и хозяйственные товары. Два из них  находятся в селе Кривозерье и один - в деревне Хаджи. Общее число работников составляет 6 человек.

Д)Жилищно-коммунальное хозяйство

В структуре жилого фонда основную долю занимает частное жилье с приусадебными земельными участками. На территории поселения находится 532 дворов.

Е) Водоснабжение

Централизованный водопровод проходит по ул. Ленина и ул. Советская в с.Кривозерье. Так как в селе Кривозерье и деревне Суркино планируется расширение жилой застройки, в перспективе - строительство водопровода по новым улицам. В с. Кривозерье существует 1 водозаборный узел, который используются для нужд населения и водоснабжения с/х объектов. Для перспективного строительства водопровода по с. Кривозерье необходимо строительство дополнительного водозаборного узла по правой стороне села от железной дороги.

Ж) Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Кривозерьевское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Пути сообщения и транспорт

А)Автомобильный транспорт

Пригородное и междугороднее автобусное сообщение на территории Кривозерьевского сельского поселения  осуществляется ГУП РМ «Объединение автовокзалов и автостанций». От села Кривозерье ходит рейсовый маршрут №106 до города Саранска. Так как расстояние до Саранска небольшое, можно заказать городское такси. Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Кривозерьевского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности сельского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 1

Анализ и прогноз жилищного фонда.

Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | тыс.кв.м | 34,3 | 34,3 | 34,7 |  |  |
| 2 | В том числе муниципальной собственности | тыс.кв.м | - | - | - |  |  |
| 3 | В частной собственности | тыс.кв.м | 34,3 | 34,3 | 34,7 |  |  |
| 4 | Жилищный фонд без площади общежитий | тыс.кв.м | - | - | - |  |  |
| 5 | Площадь общежитий | тыс.кв.м | - | - | - |  |  |
| 6 | Ввод в действие жилищного фонда всех форм собственности | тыс.кв.м | - | - | 0,4 |  |  |
| 7 | В том числе за счет средств индивидуальных застройщиков | тыс.кв.м | - | - | 0,4 |  |  |
| 8 | Темп роста к предыдущему году |  | - | - | - |  |  |
| 9 | Средняя обеспеченность жилой площадью | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 10 | Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом | тыс.кв.м | 27,3 | 27,3 | 27,7 |  |  |
| 11 | Централизованным водоснабжением | тыс.кв.м | 19,4 | 19,4 | 19,8 |  |  |
| 12 | Централизованной канализацией | тыс.кв.м | - | - | - |  |  |
| 13 | Централизованным электроснабжением | тыс.кв.м | 34,3 | 34,3 | 34,7 |  |  |
| 14 | Природным газом | тыс.кв.м | 34,3 | 34,3 | 34,7 |  |  |
| 15 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья | тыс.кв.м | - | - | - |  |  |
| 16 | Количество очередников на получение жилья, состоящих на учете в Администрации |  |  |  |  |  |  |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

2.1.Существующая система водоснабжения

Централизованный водопровод проходит по ул. Ленина и ул. Советская в с.Кривозерье. Так как в селе Кривозерье и деревне Суркино планируется расширение жилой застройки, в перспективе - строительство водопровода по новым улицам. В с. Кривозерье существует 1 водозаборный узел, который используются для нужд населения и водоснабжения с/х объектов. Для перспективного строительства водопровода по с. Кривозерье необходимо строительство дополнительного водозаборного узла по правой стороне села от железной дороги.

2.2 Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Кривозерьевское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

2.3 Газоснабжение

Кривозерьевское сельское поселение полностью газифицировано. Планируется строительство газовых сетей в районах перспективной жилой застройки в с. Кривозерье и д. Суркино. Годовой расход газа по  поселению при использовании газа для отопления жилых зданий, пищеприготовления и горячего водоснабжения составляет  – 442500 м3/год.

2.4 Канализация

В Кривозерьевском сельском поселении существуют поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации, охватывающие здание школы. Сбрасываемые стоки транспортируют на очистные сооружения. В частном секторе (индивидуальной жилой застройки) хозяйственно-бытовые стоки собираются в сборные емкости с последующим вывозом на очистные сооружения.

2.5 Существующая система сбора и утилизации

На территории Кривозерьевского сельского поселениянаходится 7контейнерных площадок для сбора ТКО, с расположенными на них 8контейнерами и 2 бункерами, которыеобслуживают 1697 жителей.

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью1,1м3. Владельцами контейнерных площадок являютсяООО «РЕМОНДИС Саранск». Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО «РЕМОНДИС Саранск».

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения

Проектом предусматривается строительство системы водоснабжения. Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей.

Таблица 2

Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

| № п/п | Наименование | Нормы водопотребления, л/сутки |
| --- | --- | --- |
|  | Населённые пункты с численностью более 100 человек | 150 |

Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды домашнего скота и местной промышленности.

Общий расход воды составит: 257250 м куб./сут.

Расходы воды для целей пожаротушения, устанавливаются в зависимости от численности населения на следующей стадии проектирования.Источники водоснабжения: возможными источниками водоснабжения могут  быть поверхностные и подземные воды.Поверхностные воды: воды рек могут служить источником водоснабжения возможно только после водоподготовки. Подземные воды: степень изученности подземных вод на территории поселения слабая. Оценка запасов не проводилась по прогнозной оценке район, в общем, надёжно обеспечен ресурсами подземных вод.

Необходима специальная гидрогеологическая разведка на  подземные воды, оценка и утверждение, выявление месторождений.Основными источниками водоснабжения приняты подземные воды.

Схема водоснабжения. Во всех населённых пунктах предусматривается централизованная система водоснабжения.Источником водоснабжения, как указывалось выше, приняты подземные воды. Количество подземных артскважин для целей водоснабжения, уточняются в следующей стадии проектирования.Водоснабжение каждого населённого пункта решается в основном локально.

В зависимости от потребных расходов воды на территории поселения рекомендуется принять следующие схемы водоснабжения:

а) для населённых пунктов с малым расходом воды и количеством скважин не более 2-3 состав сооружений следующий:

- водозаборные скважины;

- водопровод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

- водонапорная башня или подземный резервуар;

- пожарные открытые водоёмы.

б) для населённых пунктов с количеством скважин  >3 (большим потребным расходом воды)

- водозаборные скважины с погружными насосами;

- сборный подземный резервуар;

- насосная станция II подъёма;

- водопроводы и разводящая уличная сеть;

- водонапорная башня или подземный контр резервуар;

- открытые пожарные гидранты.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Разводящая водопроводная сеть проектируется по кольцевой и тупиковой схемам.

3.2Программа инвестиционных проектов строительства водопровода Кривозерьевского сельского поселения  2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 3

| Мероприятие | Ед.изм.(км) | Стоимость работ, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Строительство водозаборного узла (артезианская скважина) | 1 | - | 5000 | - | - | - | - | - |  |
| Строительство водонапорной башни | 1 | 2200 | - | - | - | - | - | - |  |
| Строительство распределительного водопровода, материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм | 5 | 5000 | - | - | - | - | - | - |  |
| Замена локальных участков сетей распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм | 2,2 | - | - | 3700 | - | - | - | - |  |
| Замена локальных участков сетей распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм | 2 | - | - | - | 3300 | - | - | - |  |
| Замена локальных участков сетей распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм | 1 | - | - | - | - | 1700 | - | - |  |
| Замена локальных участков сетей распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм | 1 | - | - | - | - | - | 1700 | - |  |
| Замена локальных участков сетей распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм | 1 | - | - | - | - | - | - | 1700 |  |
| итого: |  | 7200 | 5000 | 3700 | 3300 | 1700 | 1700 | 1700 |  |

3.3 Перспективная схема электроснабжения

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения. По поселению выполнен расчет прогнозируемого электропотребления.

На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач и оборудования подстанций, ввиду изношенности оборудования.

3.4 Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных    потребителей  к   существующим  распределительным   сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах (квартирах) в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего Петровского сельского поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

4. Целевые показатели развития коммунальной  инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

5. Программа  инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.2 Программа инвестиционных проектов строительства водопровода Кривозерьевского сельского поселения  2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 4

| Мероприятие | Ед.изм.(км) | Стоимость работ, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Строительство водозаборного узла (артезианская скважина) | 1 | - | 5000 | - | - | - | - | - |  |
| Строительство водонапорной башни | 1 | 2200 | - | - | - | - | - | - |  |
| Строительство распределительного водопровода, материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм | 5 | 5000 | - | - | - | - | - | - |  |
| Замена локальных участков сетей распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм | 2,2 | - | - | 3700 | - | - | - | - |  |
| Замена локальных участков сетей распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм | 2 | - | - | - | 3300 | - | - | - |  |
| Замена локальных участков сетей распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм | 1 | - | - | - | - | 1700 | - | - |  |
| Замена локальных участков сетей распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм | 1 | - | - | - | - | - | 1700 | - |  |
| Замена локальных участков сетей распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм | 1 | - | - | - | - | - | - | 1700 |  |
| итого: |  | 7200 | 5000 | 3700 | 3300 | 1700 | 1700 | 1700 |  |

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 – 2027 годы составляет 24 300   тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития

Таблица 5

| № п/п |  | всего | В том числе финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов строительства водопровода | 24 300 | 24 300 |  |  |  |
|  | Всего | 24 300 | 24 300 |  |  |  |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

Таблица 12

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ### 1 | Программа инвестиционных проектов строительства водопровода | ### 24 300 | ### 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 |
|  | Всего по Программе | 24 300 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 |

Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.