МИНИСТЕРСВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВКОММУНСЕРВИС»

(ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»)

430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск

Ул. Коммунистическая, д.33, корп.3. оф. 510

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального  района Республики Мордовия на 2017-2027гг

Программный документ

(Том 1)

Директор ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»             Ю.Ю. Корнишин

Содержание

1. Паспорт программы	3

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры	15

2.1.Существующая система водоснабжения	15

2.2 Электроснабжение	16

2.3 Газоснабжение	16

2.4 Канализация	16

2.5 Существующая система сбора и утилизации	17

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	17

3.1 Перспективная схема водоснабжения	17

3.2 Перспективная схема электроснабжения	19

3.3 Перспективная схема газоснабжения	19

3.4 Перспективная схема водоотведения	20

3.5 Перспективная схема теплоснабжения	22

3.6  Перспективная схема ТБО	23

4. Целевые показатели развития коммунальной  инфраструктуры	25

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса	25

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения	26

5. Программа  инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	26

5.1   Программа инвестиционных проектов строительства системы водоотведения  Саловского сельского поселения  2017-2027 годы (в ценах 2016)	26

5.2 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов Саловского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)	27

5.3 Программа инвестиционных проектов строительства сети водопровода Саловского сельского поселения  2017-2027 годы (в ценах 2016)	27

5.4 Программа инвестиционных проектов строительства сети теплоснабжения Саловского сельского поселения  2017-2027 годы (в ценах 2016)	28

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	28

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития	29

Расчет критериев доступности	30

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района на 2017-2027 гг (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района |
| Разработчик Программы | - Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис» |
| Контроль за реализацией программы | - Глава администрации Саловского сельского поселения; |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Саловского сельского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Саловского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Саловского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 - 2027 гг. |
| Мероприятия Программы | 1. Строительство и реконструкция сети теплоснабжения 2. Строительство и реконструкция сети водоснабжения 3. Строительство и реконструкция сети водоотведения 2. Установка бака ТБО В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Саловского сельского поселения района, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Саловского сельского поселения -обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  САЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯМБИРСКОГО РАЙОНА

Рельеф, климат, растительность и животный мир

Саловское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Лямбирского района Республики Мордовия с административным центром в селе Саловка.

Саловское сельское поселение находится в 17 километрах от города Саранска, занимает территорию 9280 га. Протяженность с севера на юг-12,37 км, с запада на восток-12,30 км.

Территория сельского поселения граничит:

С юга – с Лямбирским сельским поселением,

с востока – с Ромодановским районом республики,

с запада – с Болотниковским сельским поселением Лямбирского района и со Старошайговским районом республики,

с севера –  с Первомайским сельским поселением Лямбирского района.

Границы Саловского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 28.12.2004 № 122-З «Об установлении границ муниципальных образований Лямбирского района, муниципального образования Лямбирский район и наделении их статусом сельского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района.

Численность населения, по данным администрации Саловского сельского поселения составляет 1724 чел. (2016 г.). В состав территории  поселения входят населенные пункты: с. Саловка, пос. Совхоз «Коммунар», с. Еремеево, д. Лопатино, с. Лопатино, д. Мухановка, д. Новая Михайловка, пос. Новомихайловский, д. Новое Смольково, д. Приволье, с. Репьевка, пос. Смоленский, с. Смольково. К ним прилегают сельскохозяйственные угодья, земли сельхоз. производства, земли общего пользования, территории природопользования.

Основное распределение земельного фонда Саловского сельского поселения приходится на земли сельскохозяйственного назначения (7345 га).

Климат

Саловское сельское поселение располагается в поясе умеренно-континентального климата. Средняя температура января   -12 0С, июля  +19 0С. среднегодовая температура воздуха равна +3,50С. Количество осадков в среднем составляет около 500 мм в год.

Для климата района характерно отчетливое чередование основных (зима, лето) и переходных (весна, осень) времен года. Характер погоды зимой определяется приходом с запада и юго-запада циклонов, приносящих влажный и теплый воздух, сопутствующих выпадению снега и оттепели. С севера и востока приходят антициклоны, в результате чего температура воздуха резко понижается, устанавливается безветренная, безоблачная морозная погода.

На начало весны принимается время устойчивых, положительных дневных температур.   Переход   к  лету   наступает  при   прекращении    заморозков  на поверхности почвы, уменьшается облачность, реже бывают сильные ветры. Первая половина лета более влажная, в июне и июле отмечается годовой максимум атмосферных осадков. Во второй половине лета  увеличивается количество дней с антициклонной погодой. В целом летом преобладает теплая незасушливая погода, благоприятная для сельскохозяйственной деятельности. Территория поселения получает достаточно тепла и влаги для выращивания разнообразных культур- зерновых, технических, овощных, кормовых, картофеля и других.

Почвы

Важную роль в формировании почв играют материнские породы, т.е. поверхностные слои геологических образований, на которых и из  которых идет непосредственное формирование почвы. Состав и свойства материнских пород в значительной мере обуславливают физические и химические свойства почв. Почвообразующими породами на территории поселения являются:

- покровная желто-бурая глина;

- современные аллювиальные отложения.

Покровная желто-бурая глина является почвообразующей породой для чернозема выщелоченного среднегумусного среднемощного твердо- суглинистого, чернозема выщелоченного среднегумусного мощного твердо-суглинистого, чернозема оподзоленного среднегумусного среднемощного твердо- суглинистого.

Аллювиальные отложения представляют собой наслоение значительной мощности. Образование современных аллювиальных отложений связано с периодическими отложениями наилка из паводковых вод.

Так как вся территория Республики Мордовия относится к лесостепной зоне, лесостепь характеризуется сложным и своеобразным почвенным покровом.

На территории Саловского сельского поселения преобладают черноземные почвы, которые представлены двумя подтипами - выщелоченными и оподзоленными.

Черноземные почвы сформировались под воздействием травянистой степной растительности. Для черноземов характерно значительное накопление гумуса в почвенном профиле, а также наличие выраженной комковато-зернистой структуры.

Черноземы характеризуются как почвы высокого плодородия, обладающие значительным запасом элементов питания, благоприятными водно- воздушными и физико-химическими свойствами. Общими признаками чернозема выщелоченного является наличие отмытого от карбонатов горизонта. Вследствие выщелачивания глубина вскипания всегда находится ниже границы перегнойного горизонта. В отдельных случаях вскипание отсутствует на всю глубину почвенного разреза, когда развитие чернозема происходит на безкарбонатной желто-бурой покровной глине. Перегнойный горизонт темного цвета, хорошо структурен. Чернозем оподзоленный приурочен к пологим водораздельным склонам различных экспозиций. Почвообразующей породой являются глины желто-бурые покровные. Скопление карбонатов значительно опущено от низкой границы перегнойного горизонта. Пахотный горизонт имеет комковато - пороховатую структуру, подпахотный горизонт имеет хорошо выраженную зернистую структуру, цвет черный, с небольшой сероватостью.

Так как гидрографическая сеть в Саловском сельском поселения представлена реками Рудня и Большая Атьма, то территория поселения представлена также и пойменными почвами. Основной отличительной особенностью пойменных почв служит периодическое отложение на их поверхности свежего аллювиального наноса. Периодическое заливание талыми водами и отложение аллювия существенным образом сказалось на всем облике и свойствах пойменных почв. На территории поселения выделены пойменные дерновые зернистые и пойменные дерновые зернисто-слоистые почвы. Первый вид почв сформировался в пойме реки Инсар на современном аллювии. Профиль пойменных зернистых почв слабо дифференцирован на горизонты. Лишь верхний пахотный горизонт значительно темнее окрашен, как наиболее гумусированный и в естественном сложении имеет прекрасно-выраженную зернистую структуру.

Пойменные дерновые зернисто-слоистые почвы также сформированы на пойме реки Инсар. Отличаются хорошо развитым гумусовым горизонтом, мощностью 15-30 см. Нижележащие горизонты отличаются слоистостью. Светлоокрашенные песчаные слои чередуются с более темными суглинистыми. В низких горизонтах наблюдается скопление полуторных окислов железа.

Гидрография и гидрология

Гидрографическая сеть территории Саловского сельского поселения тесно связана с рельефом данной местности и представлена реками Большая Атьма - одной из основных притоков реки Инсар и Рудня –притоком реки Алатырь, ручьями и родниками по оврагам, днища которых служат местом стока весенних талых вод и ливневых дождей. Кроме того, на территории поселения есть несколько прудов, которые являются местами отдыха местного населения.

Растительность и животный мир

Лямбирский район расположен в зоне лесостепи. Леса занимают здесь 9,1 % территории района, где преобладают широколистные породы: липа, ясень, вяз, осина, береза, ива с подлеском из орешника, бересклета бородавчатого, рябины, черемухи. На песчаных землях расположены сосновые насаждения.

В Саловском сельском поселении лесные массивы занимают площадь в 622 га. Остальные земли поселения занимают пашни, пастбища и сенокосы.

Травянистая растительность относится к северным разнотравным степям с преобладанием злаковых. Луга в основном расположены на водоразделах и склонах оврагов. Преобладают мелкозлаковые с мятликом, полевицей тонкой, овсяницей бороздчатой, костром безостым, клевером белым и красным, тысячелистником, встречаются полынь, крапива, чертополох. В низинах чаще встречаются травостои из щучки дернистой, полевицы белой, клевера розового. На луговоболотных почвах – пузырчатая, ранняя осока, другие влаголюбивые растения. В долинах рек, на выровненных участках пойм и на склонах грив сформировались разнотравно-злаковые луга: подмаренник, щавель конский, тысячелистник и другие.

Так как леса на территории поселения занимают небольшие ландшафты, здесь не встречаются крупные звери; из птиц широко распространены ворона, галка, грач, сорока, ласточка городская, скворец, воробей, синица и другие.

Экономическая характеристика Саловского  поселения

А) Агропромышленный комплекс

Основное распределение земельного фонда Саловского сельского поселения приходится на земли сельскохозяйственного назначения (7345 га).

Одно из основных направлений деятельности населения – сельскохозяйственное. На территории поселения действует сельскохозяйственные предприятия:

Отделение Коммунар ОАО «Агрофирма «Октябрьская»

ООО «Нива»

Б) Образование

Детский сад в поселении есть.

Средняя общеобразовательная школа функционирует в пос. Совхоз «Коммунар» и основная общеобразовательная школа в с. Лопатино. Школа в с. Смольково перестала действовать. Всего количество работников составляет 39 человек, количество учеников - 95 человек.  Кроме учебной деятельности, ученики посещают спортивные секции, художественную школу, занимаются пением, танцами.

В) Автомобильный транспорт

Пригородное и междугороднее автобусное сообщение на территории Саловского сельского поселения  осуществляется транзитными автобусами на Нижний Новгород, Саратов, Пензу. Так как расстояние до Саранска небольшое, можно заказать городское такси. Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами.

В Саловском сельском поселении нет железных дорог и железнодорожного транспорта. На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

Г) Торговля

В настоящее время в Саловском сельском поселении функционирует  7 магазинов, реализующих продукты питания и хозяйственно - бытовую продукцию. Общее число работников составляет 14 человек.

Д) Жилищно-коммунальное хозяйство

В структуре жилого фонда основную долю занимает частное жилье с приусадебными земельными участками, а также 12 многоквартирных домов средней этажности. На территории поселения находится 810 дворов.

Е) Водоснабжение

Централизованным водопроводом оснащены 11 многоквартирных домов в пос. Совхоз Коммунар, по улицам одноэтажной жилой застройки водопровод присутствует частично, в селе Лопатино 1 четырехэтажный дом. В поселении существует 5 водозаборных узлов, которые используются для нужд населения и водоснабжения с/х объектов

Ж) Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Саловское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Пути сообщения и транспорт

А) Автомобильный транспорт

Улично-дорожная сеть в Саловском сельском поселении представлена дорогами с асфальтовым покрытием - 26 километров всего. Проезжие части улиц, ранее асфальтированные, требуют капитального ремонта. В зоне перспективной жилой застройки запроектированы проезды с твердым покрытием.

Пригородное и междугороднее автобусное сообщение на территории Саловского сельского поселения  осуществляется транзитными автобусами на Нижний Новгород, Саратов, Пензу. Так как расстояние до Саранска небольшое, можно заказать городское такси. Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами. Расстояние до города Саранска составляет 17 километров, до районного центра- села Лямбирь – 10 километров.

Б) Железнодорожный транспорт

В Саловском сельском поселении нет железных дорог и железнодорожного транспорта. На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

2.1. Существующая система водоснабжения

Централизованным водопроводом оснащены 11 многоквартирных домов в пос. Совхоз Коммунар, по улицам одноэтажной жилой застройки водопровод присутствует частично, в селе Лопатино 1 четырехэтажный дом. Проектом генерального плана предусмотрено проектирование водопровода в с. Лопатино, с. Смольково и пос. Совхоз «Коммунар» в зонах жилой застройки, а также в зонах перспективной жилой застройки. Администрацией Саловского поселения планируется строительство водопровода в пос. Новомихайловский. В поселении существует 5 водозаборных узлов, которые используются для нужд населения и водоснабжения с/х объектов.

2.2 Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Саловское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Годовое потребление электроэнергии Саловского сельского поселения составляет – 0,6 млн. кВт*ч.

2.3 Газоснабжение

Саловское сельское поселение полностью газифицировано. Планируется строительство газовых сетей в районах перспективной жилой застройки в с. Смольково, пос. Совхоз «Коммунар» и с. Лопатино.

2.4 Канализация

В Саловском сельском поселении существуют поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации, охватывающие здание школы, администрации и ряда многоквартирных средне-этажных домов в пос. Совхоз «Коммунар» и с. Лопатино. Сбрасываемые стоки транспортируют на очистные сооружения. В частном секторе (индивидуальной жилой застройки) хоз.-бытовые стоки собираются в сборные емкости с последующим вывозом на очистные сооружения.

2.5 Существующая система сбора и утилизации

На территории Саловского сельского поселения находится 4 контейнерных площадки для сбора ТКО, с расположенными на них 48 контейнерами, которые обслуживают 1724  жителей.

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 1,1 м3. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «РЕМОНДИС Саранск» и ООО «Эффектресурс». Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО «РЕМОНДИС Саранск» и ООО «Эффектресурс».

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения

Предусматривается проектирование и строительство системы водоснабжения.

Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей.

Мероприятия по улучшению системы водоснабжения:

-строительство водонапорных башен в населенных пунктах сельского поселения;

-строительство и реконструкция очистных сооружений в поселении;

-приобретение оборудования по обесфториванию воды.

Реализация мероприятий проекта позволит  обеспечить сельское население, сельскохозяйственные предприятия Саловского сельского поселения водой стандартного качества и в необходимом количестве. Будет достигнута надежность систем водоснабжения, повышено качество предоставляемых услуг. Важнейший целевой индикатор — обеспеченность сельского населения питьевой водой.

Программа инвестиционных проектов строительства сети водопровода Саловского сельского поселения  2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 1

| № п/п | Мероприятие | Ед.изм. | Объём работ | Стоимость работ, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Строительство новых участков сети распределительного водопровода, материал - полипропилен, диаметр - 76 мм | км | 1 | 1800 | - | - |
| 2 | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом (с. Лопатино), материал - полипропилен, диаметр - 63 мм | км | 1 | - | 1700 | - |
| 3 | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом (п. Совхоз "Коммунар"), материал - полиэтилен, диаметр - 63 мм | км | 0,3 | - | - | 500 |
| 4 | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом (п. Совхоз "Коммунар"), материал - полиэтилен, диаметр - 32 мм | км | 0,085 | - | - | 140 |
| 5 | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом (п. Совхоз "Коммунар"), материал - полиэтилен, диаметр - 32 мм | км | 0,12 | - | - | 200 |
| ИТОГО: |  |  |  | 4340 |  |  |

3.2 Перспективная схема электроснабжения

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения. По поселению выполнен расчет прогнозируемого электропотребления.

На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач и оборудования подстанций, ввиду изношенности оборудования.

3.3 Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных    потребителей  к   существующим  распределительным   сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах (квартирах) в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего Саловкого сельского поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

3.4 Перспективная схема водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоотведения Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республик Мордовия являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- модернизация существующих канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

- строительство тоннельного канализационного коллектора с целью обеспечения надежности системы водоотведения;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

Программа инвестиционных проектов строительства системы водоотведения Саловского сельского поселения  2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 2

| № п/п | Мероприятие | Ед. | Объём работ | Стоимость работ, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Замена и реконструкция участка канализационных коллекторов (п. Коммунар, ул. Школьная), материал - полипропилен, диаметр - 100 мм | км | 0,02 | 90 | - | - |
| 2 | Строительство канализационной насосной станции и сети напорного трубопровода (разработка ПСД). | ед | 1 | - | 1300 | - |
| 3 | Строительство канализационной насосной станции и сети напорного трубопровода (СМР). | ед | 1 | - | - | 23000 |
|  | Итого | 23390 |  |  |  |  |

3.5 Перспективная схема теплоснабжения

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей сформирована в группу:

– реконструкция тепловых сетей с уменьшением диаметра теплопроводов для обеспечения надежной работы сетей до 2030 года.

Проект «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежной работы теплопроводов п. Совхоз «Коммунар» на период до 2027 г.» охватывает комплекс мероприятий, направленных на реализацию задач по обеспечению бесперебойной работы на период до 2017 г.

Согласно данному варианту развития схемы теплоснабжения предусматривается замена существующих тепловых сетей на новые в п. Совхоз «Коммунар».

Программа инвестиционных проектов строительства системы теплоснабжения Саловского сельского поселения  2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 3

| Мероприятия | Характеристики | Итого стоимость по расчетам с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-4 до ТУ-3 | Длина 11 м, подземного типа, с Ду 159 на Ду 76, изоляция минераловатные маты марки 100. | 205,68 |
| 2. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-3 до ТУ-2 | Длина 115 м, надземного типа, с Ду 159 на Ду 76, изоляция минераловатные маты марки 100. | 2 150,31 |
| 3. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-12 до т. 2 | Длина 185 м, подземного типа, с Ду 159 на Ду 100, изоляция минераловатные маты марки 100. | 4 942,52 |
| 4. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-13 до ж/д ул. Школьная 14 | Длина 73 м, подземного типа, с Ду 100 на Ду 57, изоляция минераловатные маты марки 100. | 1 325,41 |
| Всего |  | 8 623,92 |

3.6  Перспективная схема ТБО

Сбор и транспортировка отходов, содержание вышеуказанных контейнерных и бункерных площадок осуществляет ООО «РЕМОНДИС Саранск» и ООО «Эффектресурс».

Периодичность мойки и дезинфекции контейнеров осуществляется 1 раз в неделю (летний период) согласно СНИП 42-128-4690-88 м.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Саловского сельского поселения представлен в таблице 4

Таблица 4

Определение необходимого количества контейнеров

| Саловское сельское поселение |  |
| --- | --- |
| Количество образующихся отходов, тонн | 2586,00 |
| Численность населения, чел. | 1724 |
| Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн | 2059,20 |
| Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн | 526,80 |
| Количество необходимых контейнеров 1,1м3 | 0 |
| Количество необходимых контейнеров 5 м3 | 1 |

Согласно приведенным расчётам, на территории Саловского сельского поселения необходима установка дополнительного контейнера для сбора ТКО от населения, в количестве 1 шт., вместимостью 5м3

Программа инвестиционных проектов развития системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов Саловского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

### Таблица 5

| № пп/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс.руб) | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнера емк. 5 м3 | 20 | Инвестиционная программа |
|  | ИТОГО |  |  | 20 |  |

4. Целевые показатели развития коммунальной  инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

5. Программа  инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1   Программа инвестиционных проектов строительства системы водоотведения  Саловского сельского поселения  2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 6

| № п/п | Мероприятие | Ед. | Объём работ | Стоимость работ, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Замена и реконструкция участка канализационных коллекторов (п. Коммунар, ул. Школьная), материал - полипропилен, диаметр - 100 мм | км | 0,02 | 90 | - | - |
| 2 | Строительство канализационной насосной станции и сети напорного трубопровода (разработка ПСД). | ед | 1 | - | 1300 | - |
| 3 | Строительство канализационной насосной станции и сети напорного трубопровода (СМР). | ед | 1 | - | - | 23000 |
|  | ИТОГО | 24390 |  |  |  |  |

5.2 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов Саловского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 7

| № пп/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс.руб) | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации отходов | Приобретение и установка контейнера емк 5 м3 | 20 | Инвестиционная программа |
|  | ИТОГО |  |  | 20 |  |

5.3 Программа инвестиционных проектов строительства сети водопровода Саловского сельского поселения  2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 8

| № п/п | Мероприятие | Ед.изм. | Объём работ | Стоимость работ, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Строительство новых участков сети распределительного водопровода, материал - полипропилен, диаметр - 76 мм | км | 1 | 1800 | - | - |
| 2 | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом (с. Лопатино), материал - полипропилен, диаметр - 63 мм | км | 1 | - | 1700 | - |
| 3 | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом (п. Совхоз "Коммунар"), материал - полиэтилен, диаметр - 63 мм | км | 0,3 | - | - | 500 |
| 4 | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом (п. Совхоз "Коммунар"), материал - полиэтилен, диаметр - 32 мм | км | 0,085 | - | - | 140 |
| 5 | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом (п. Совхоз "Коммунар"), материал - полиэтилен, диаметр - 32 мм | км | 0,12 | - | - | 200 |
| ИТОГО: |  |  |  | 4340 |  |  |

5.4 Программа инвестиционных проектов строительства сети теплоснабжения Саловского сельского поселения  2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 9

| Мероприятия | Характеристики | Итого |
| --- | --- | --- |
| 1. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-4 до ТУ-3 | Длина 11 м, подземного типа, с Ду 159 на Ду 76, изоляция минераловатные маты марки 100. | 205 |
| 2. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-3 до ТУ-2 | Длина 115 м, надземного типа, с Ду 159 на Ду 76, изоляция минераловатные маты марки 100. | 2 150 |
| 3. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-12 до т. 2 | Длина 185 м, подземного типа, с Ду 159 на Ду 100, изоляция минераловатные маты марки 100. | 4 942 |
| 4. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-13 до ж/д ул. Школьная 14 | Длина 73 м, подземного типа, с Ду 100 на Ду 57, изоляция минераловатные маты марки 100. | 1 325 |
| Всего | 8 623 |  |

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 – 2027 годы составляет 373 76  тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития

Таблица 10

| № п/п |  | всего | В том числе финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов строительства и реконструкции водоснабжения | 4340 | 4340 |  |  |  |
|  | Программа инвестиционных проектов строительства и реконструкции водоотведения | 24390 | 24390 |  |  |  |
|  | Программа инвестиционных проектов строительства и реконструкции теплоснабжения | 8623 | 8623 |  |  |  |
|  | Программа инвестиционных проектов сбора, вывоза и утилизации ТБО | 20 | 20 |  |  |  |
|  | Всего | 373 76 | 373 76 |  |  |  |

Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.