АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«02» сентября 2022 г.                                                                                       № 29

с. Первомайск

Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в Первомайском сельском поселении Лямбирского муниципального района к отопительному периоду 2022-2023гг.

# В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103, Уставом Первомайского сельского поселения администрация сельского поселения постановляет:

- Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

- Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюллетене Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

- Постановление №47 от 06.09.2021г. «Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в Первомайском сельском поселении Лямбирского муниципального района к отопительному периоду 2021-2022гг.» признать утратившим силу.

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения

Лямбирского муниципального района                                В. П. Мхчян

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Первомайского сельского поселения

Лямбирского муниципального

района РМ

«02» сентября 2022 г. №29

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в Первомайском сельском поселении Лямбирского муниципального района к отопительному периоду 2022-2023гг.

- Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в Первомайском сельском поселении Лямбирского муниципального района к отопительному периоду является оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии, с перечнем, указанным в приложении № 1 к Программе.

- Проверка проводится комиссией на предмет соблюдения обязательных требований, установленных главами III-V правил оценки готовности к отопительному периоду утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

В целях оценки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

  - наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

  - готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

  - соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

  - наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

  - функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

  - проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

  - организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

  - обеспечение качества теплоносителей;

  - организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

  - обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

  - обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- выполнение требований по содержанию в нормативном санитарном состоянии охранных зон объектов и сетей;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

  - наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

  - отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

  - работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

- В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному периоду, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

- В целях оценки готовности потребителей к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

  - устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

  - проведение промывки, калибровки и опрессовки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

  - разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

  - выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

  - состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;

  - состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

  - состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

  - наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

  - работоспособность защиты систем теплопотребления;

  - наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

  - отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

  - плотность оборудования тепловых пунктов;

  - наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

  - наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

  - проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

  - отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

5. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных настоящими Правилами, осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу в соответствии с приложением     № 2 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложением № 3 к Программе и выдается Администрацией Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района РМ, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов: для потребителей тепловой энергии – не позднее 15 сентября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 1 ноября.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 настоящих Правил, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 7, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к Программе проведения

проверки готовности

теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду

| № п/п | Наименование | Адрес | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители тепловой энергии |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | Ул. Жигули, д. 9 | Не позднее 15 сентября 2022 года |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 10 | Не позднее 15 сентября 2022 года |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 11 | Не позднее 15 сентября 2022 года |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 12 | Не позднее 15 сентября 2022 года |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 14 | Не позднее 15 сентября 2022 года |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 1 | Не позднее 15 сентября 2022 года |
| 7 | четырехквартирный жилой дом | 2 | Не позднее 15 сентября 2022 года |
| 8 | двухквартирный жилой дом | 3 | Не позднее 15 сентября 2022 года |
| 9 | двухквартирный жилой дом | 4 | Не позднее 15 сентября 2022 года |
| 10 | двухквартирный жилой дом | 5 | Не позднее 15 сентября 2022 года |
| 11 | четырехквартирный жилой дом | 6 | Не позднее 15 сентября 2022 года |
| 12 | двухквартирный жилой дом | 7 | Не позднее 15 сентября 2022 года |
| 13 | четырехквартирный жилой дом | 8 | Не позднее 15 сентября 2022 года |
| 14 | МОУ «Первомайская СОШ» | Ул. Центральная д.18а | Не позднее 15 сентября 2022 года |
| 15 | МБУК «КДЦ Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района РМ» | Ул. Жигули д.15 | Не позднее 15 сентября 2022 года |
| Теплоснабжающие и теплосетевые организации |  |  |  |
| 1 | ООО «Лямбирские тепло-водо сети» |  | не позднее 1 ноября 2022 года |
| Объекты по производству тепловой энергии |  |  |  |
| 1 | Котельная | с. Первомайск ул. Жигули д.16 | не позднее 1 ноября 2022 года |
| 2 | Тепловые сети протяженностью 872 м. | с. Первомайск ул. Жигули | не позднее 1 ноября 2022 года |

|  | Приложение № 2 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду |
| --- | --- |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 20____/20____    г.г.

| с. Первомайск | «_____»__________________ 20__ г. |
| --- | --- |

Комиссия, образованная Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района от «___» ________20___ г. № _____.в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 20___ —20__-гг., утвержденной указанным постановлением, с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ___________20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду многоквартирных жилых домов находящихся в управлении                                          ООО«Лямбирские тепло-водо сети»

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1 | Многоквартирный жилой дом | Ул. Жигули , д. 9 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 10 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 11 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 12 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 14 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 1 |
| 7 | четырехквартирный жилой дом | 2 |
| 8 | двухквартирный жилой дом | 3 |
| 9 | двухквартирный жилой дом | 4 |
| 10 | двухквартирный жилой дом | 5 |
| 11 | четырехквартирный жилой дом | 6 |
| 12 | двухквартирный жилой дом | 7 |
| 13 | четырехквартирный жилой дом | 8 |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном сезоне

(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Председатель комиссии _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель

председателя комиссии ______________________________________________

Члены комиссии: ___________________________________________________

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| «_____»_______________20___г. | ____________________________ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду |
| --- | --- |

|  | Приложение № 3 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 20__/20__ гг.

Выдан  ООО «Лямбирские тепло-водо сети»,

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1 | Многоквартирный жилой дом | Ул. Жигули , 9 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 10 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 11 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 12 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 14 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 1 |
| 7 | четырехквартирный жилой дом | 2 |
| 8 | двухквартирный жилой дом | 3 |
| 9 | двухквартирный жилой дом | 4 |
| 10 | двухквартирный жилой дом | 5 |
| 11 | четырехквартирный жилой дом | 6 |
| 12 | двухквартирный жилой дом | 7 |
| 13 | четырехквартирный жилой дом | 8 |

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ______

|  | (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) |
| --- | --- |

|  | Приложение № 4 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду |
| --- | --- |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 20__/20___г.г.

| __с. Первомайск__ | «_____»__________________ 20__ г. |
| --- | --- |
| (место составление акта) | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района от «___» ________20 __ г. № _____. в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 20__-20__гг., утвержденной указанным постановлением, с «____»___________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»_____________

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»_____________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном сезоне

(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: замечаний нет

Председатель комиссии _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель

председателя комиссии ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| «_____»_______________20___г. | ____________________________ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду |
| --- | --- |

|  | Приложение № 5 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 20___/20___ гг.

Выдан  МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ________.

|  | (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) |
| --- | --- |

|  |  | Приложение № 6 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду |
| --- | --- | --- |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 20__/20___г.г.

| _с. Первомайск__ | «_____»__________________ 20__ г. |
| --- | --- |
| (место составление акта) | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района от «___» ________20 __ г. № _____. в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 20__-20_гг., утвержденной указанным постановлением, с «____»___________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

МАУ «Первомайский сельский клуб» филиал № 11 МАУ «Культурно-спортивный центр «Алмаз»__

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

МАУ «Первомайский сельский клуб» филиал № 11 МАУ «Культурно-спортивный центр «Алмаз»

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном сезоне

(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: замечаний нет

Председатель комиссии _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель

председателя комиссии ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

| «_____»_______________20___г. | ____________________________ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду |
| --- | --- |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

|  | Приложение № 7 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 20__/20__ гг.

Выдан  МАУ «Первомайский сельский клуб» филиал № 11 МАУ «Культурно-спортивный центр «Алмаз»

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

МАУ «Первомайский сельский клуб» филиал № 11 МАУ «Культурно-спортивный центр «Алмаз»

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ________.

|  | (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) |
| --- | --- |

|  | Приложение №8 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду |
| --- | --- |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 20__/20___г.г.

| _с. Первомайск__ | «_____»__________________ 20__ г. |
| --- | --- |
| (место составление акта) | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района от «___» ________20 __ г. № _____. в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 20__-20__гг., утвержденной указанным постановлением, с «____»___________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

ООО «Лямбирские тепло-водо сети»__

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

Котельная с. Первомайск

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном сезоне

(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: замечаний нет

Председатель комиссии _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель

председателя комиссии ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| «_____»_______________20___г. | ____________________________ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду |
| --- | --- |

|  |  | Приложение № 9 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 20__/20__ гг.

Выдан  ООО «Лямбирские тепло-водо сети»

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

Котельная с. Первомайск

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ________.

|  |  | (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 10 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду |  |