АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«26» июня 2025 г.                                                                                       № 34

с. Первомайск

# Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025 - 2026 годы на территории Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом Первомайского сельского поселения, администрация Первомайского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025 - 2026 годы на территории Первомайского сельского поселения.

2. Постановление администрации Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 10.06.2024г. №31 Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в Первомайском сельском поселении Лямбирского муниципального района к отопительному периоду 2024-2025гг. признать утратившим законную силу.

# 3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в информационном бюллетене Первомайского сельского поселения.

Врио главы администрации

Первомайского сельского поселения

Лямбирского муниципального района                                     О. В. Зинова

Утверждена Постановлением администрации Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района

«26» июня 2025 № 34

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025 - 2026 годы

1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых, подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с перечнем, указанным в приложении №1 к Программе.

2. Ежегодно разрабатывается и утверждается План подготовки к отопительному периоду:

  - Муниципальным образованием - не позднее 15 мая (при принятии решения муниципальным образованием об утверждении плана подготовки к отопительному периоду в соответствии с абзацем пятым пункта 2 Правил приложения №1 к приказу Минэнерго России от 13.11.2024 г. №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»), а также включение программных мероприятий (актуализация утвержденной Программы), разработанных теплоснабжающей и теплосетевой организацией.

3. Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в муниципальном образовании разрабатывается органами местного самоуправления совместно с теплоснабжающими организациями и утверждается до 1 апреля 2025 г., в последующих периодах до 15 февраля и содержит:

  - сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

  - количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения;

  - порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системе теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении от 27.07.2010 г. 190-ФЗ;

  - состав и дислокация сил и средств;

  - перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности);

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

4. Подготовка к отопительному периоду, проводится оценка готовности, лицами, включенными в состав комиссии проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на территории муниципального образования.

5. В целях подготовки к отопительному периоду, в Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду включается анализ ресурсоснабжающей организации прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии).

6. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

  - укомплектованность указанных служб персоналом;

  - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

  - порядок взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

  - порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

  - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

  - соблюдение водно-химического режима;

  - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

  - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

  - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

  - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно- строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

  - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

  - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

  - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

  - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на

надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

7. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

8. В целях оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии комиссией должно быть проверено:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий и тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплоснабжения;

10) наличие	паспортов	теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие	задолженности	за	поставленную	тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими	ресурсами	для осуществления	надежной	эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

9. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

10. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу в соответствии с приложением №2 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки: объект проверки готов к отопительному периоду; объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; объект проверки не готов к отопительному периоду.

11. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

12. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу в соответствии с приложением №3 к Программе и выдается администрацией Лямбирского сельского поселения, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному, периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

13. Сроки выдачи актов готовности определяются председателем комиссии (заместителем председателя комиссии), в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее:

  - не позднее 10 сентября, для потребителей тепловой энергии;

  - не позднее 25 октября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей;

- не позднее 15 ноября, для муниципальных образований.

14. Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии (заместителем председателя комиссии), в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее:

- не позднее 15 сентября для потребителей тепловой энергии;

- не позднее 1 ноября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- не позднее 20 ноября, для муниципальных образований.

15. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

16. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, указанной в пункте 14, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение №1

| № п/п | Наименование таплоснабжающей, теплосетевой организации | Адрес котельной | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Лямбирские тепло-водо сети» | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Первомайск, ул. Жигули, д. 16 | с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года |

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годы:

Перечень потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годы:

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Первомайск, ул. Жигули, д. 9 | с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Первомайск, ул. Жигули, д. 10 | с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Первомайск, ул. Жигули, д. 11 | с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Первомайск, ул. Жигули, д. 12 | с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Первомайск, ул. Жигули, д. 14 | с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Первомайск, ул. Жигули, д. 1 | с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года |
| 7 | МОУ «Первомайская СОШ» | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Первомайск, ул. Центральная д.18а | с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года |
| 8 | МБУК «КДЦ Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района РМ» | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Первомайск, ул. Жигули, д.15 | с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года |

АКТ N

проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта

к отопительному периоду 20__/20__ гг.

───────────────────────                                         ────────────────────────                                   (место составление   акта)                                                                                                     (дата составления акта)

Теплоснабжающая организация ____________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.   N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка   проведения   оценки   обеспечения     готовности к отопительному     периоду», проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20__/20__ гг.:

________________________________________________________________________________________  (потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)

Техническая готовность теплопотребляющих установок к   отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| N п/п | Объект | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |

В ходе проведения проверки технической готовности к   отопительному периоду    теплоснабжающая    организация    установила      техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть)

1)   объект проверки технически готов к отопительному периоду;

2)   объект проверки будет технически готов к   отопительному периоду при условии устранения   в     установленный срок замечаний   к   требованиям    по       готовности, выданных            теплоснабжающей организацией;

3)   объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

Приложение  к  акту  проверки  готовности  N ______   от      ________ к отопительному периоду 20__/20__ гг., являющееся его неотъемлемой частью на ____ листах

Участники комиссии:

____________________________________________________                                                                                                               (подпись, расшифровка подписи)

____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"     "                20    г._______________________________________________________________________                                     (потребитель  тепловой  энергии, в отношении которого  проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение
к акту технической готовности
теплопотребляющей энергоустановки объекта
к отопительному периоду 20__/20__ гг.
от __________ N _____

| N | В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены: | Выявленные замечания (Да/Нет) | Примечание | Дата устранения замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |  |  |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок |  |  |  |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |  |  |
| 4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения |  |  |  |
| 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |  |  |
| 6 | Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов |  |  |  |
| 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки |  |  |  |
| 8.1 | Наличие и работоспособность приборов учета |  |  |  |
| 8.2 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |  |  |
| 9 | Работоспособность защиты систем теплопотребления |  |  |  |
| 10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки |  |  |  |
| 11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |  |  |
| 12 | Плотность оборудования тепловых пунктов |  |  |  |
| 13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |  |  |
| 14 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность |  |  |  |
| 15 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий |  |  |  |
| 16 | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта |  |  |  |

Подписи сторон с расшифровками:

Теплоснабжающая организация  __________________________   Потребитель ______________________________

Приложение №2 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду на территории Первомайского

сельского поселения

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду     ____/____ гг.

_____________________________________                                                      "__" __________ 20__ г.               (место составления акта)                                                                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________________________,                                 (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения      оценки   обеспечения готовности к отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной

_______________________________________________________________________________________,  (Фамилия,      инициалы     руководителя      (его      заместителя) уполномоченного  органа,  проводящего  оценку  обеспечения   готовности к отопительному периоду)

с  "__" ______ 20__ г.  по "__" ______  20__  г.  в   соответствии с Федеральным законом от  27  июля  2010  г.  N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

__________________________________________________________________________________________(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка    обеспечения    готовности    к       отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

NN ________________________.

В ходе проведения  оценки  обеспечения  готовности  к  отопительному

периоду комиссия установила:

- Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| NN |  |

2.  Уровень  готовности   лица,   подлежащего   оценке   обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение:   1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:  __________________________________________________                                                                     (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _______________________________________________________________                                                                            (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _________________________________________________________                                           (подпись, расшифровка подписи)

С  актами оценки обеспечения готовности ознакомлен,  один  экземпляр акта получил:

"__" ___________ 20__ г. ________________________________________

(подпись, расшифровка подписи

руководителя (его уполномоченного

представителя) в отношении которого

проводилась оценка обеспечения готовности к

отопительному периоду)

Приложение№3 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду на территории Первомайского

сельского поселения

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ______________________________________________________________

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения

готовности к отопительному периоду)

В   отношении   следующих   объектов,   по    которым    проводилась

оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

NN _______________________.

Основание      выдачи    паспорта    обеспечения       готовности  к отопительному периоду:

Акт  оценки  обеспечения  готовности  к  отопительному    периоду от

__________ N _________.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию по

проведению   оценки  обеспечения   готовности   к

отопительному периоду)