АДМИНИСТРАЦИЯ САЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     От 31 августа 2015 года 






№ 167 
п. Совхоз «Коммунар»
Об утверждении программы проведения проверки готовности  теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях определения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду руководствуясь  Уставом Саловского сельского поселения, администрация
                                             п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.
2. Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюллетене Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Глава администрации

Саловского сельского поселения                                                      Н.А. Ноздрин
Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации 

Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

от 31.08.2015 года № 167
Программа 
проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в Саловском сельском поселении Лямбирского муниципального района Республики Мордовия к отопительному периоду 2015-2016 гг.

1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в Саловском сельском поселении Лямбирского муниципального района Республики Мордовия к отопительному периоду 2015-2016 гг. является оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 1 к Программе.

2 Проверка проводится комиссией на предмет соблюдения обязательных требований, установленных главами III-V правил оценки готовности к отопительному периоду утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).
В целях оценки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

· укомплектованность указанных служб персоналом;

· обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

· готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

· соблюдение водно-химического режима;

· отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

· наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

· наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

· наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

· проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

· выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

· выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

· выполнение требований по содержанию в нормативном санитарном состоянии охранных зон объектов и сетей;

· наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3. В отношении объектов по производству тепловой и электрической  энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному периоду, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

4. В целях оценки готовности потребителей к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки, калибровки и опрессовки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

16) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

5. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных настоящими Правилами, осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу в соответствии с приложением № 2 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к Программе и выдается Администрацией Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов: для потребителей тепловой энергии – не позднее 1 ноября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 1 ноября.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 настоящих Правил, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 7, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

П

Приложение 1

к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в Саловском  сельском поселении Лямбирского муниципального района Республики Мордовия к отопительному периоду 2015-2016 гг.

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду

	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Дата проведения проверки

	Потребители тепловой энергии

	1
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная, дом 1
	не позднее 1 ноября 2015 г.

	2
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 2
	не позднее 1 ноября 2015 г.

	3
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 8
	не позднее 1 ноября 2015 г.

	4
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 10
	не позднее 1 ноября 2015 г.

	5
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 11
	не позднее 1 ноября 2015 г.

	6
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 12
	не позднее 1 ноября 2015 г.

	7
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 13
	не позднее 1 ноября 2015 г.

	8
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 14
	не позднее 1 ноября 2015 г.

	9
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 15
	не позднее 1 ноября 2015 г.

	10
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 16
	не позднее 1 ноября 2015 г.

	11
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 17
	не позднее 1 ноября 2015 г.

	12
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 18
	не позднее 1 ноября 2015 г.

	13
	Администрация Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 3 А
	не позднее 1 ноября 2015 г.

	14
	МБУК «Культурно-досуговый центр Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района РМ»
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 9 А
	не позднее 1 ноября 2015 г.

	15
	МОУ «Саловская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района РМ
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 9
	не позднее 1 ноября 2015 г.

	Теплоснабжающие и теплосетевые организации

	16
	ООО «Саранскэнергосервис»
	
	не позднее 1 ноября 2015 г.


	Объекты по производству тепловой энергии

	1
	Котельная
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», ул. Школьная, д. 19
	не позднее 1 ноября 2015 года


Приложение 2
к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в Саловском сельском поселении Лямбирского муниципального района Республики Мордовия к отопительному периоду 2015-2016 гг.

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2015 / 2016 гг.

	П. Совхоз «Коммунар» 
	«_____»__________________ 20__ г.

	(место составление акта)
	(дата составления акта)


Комиссия, образованная Постановлением Администрации Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от «31» августа 2015 г. № 166 в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг., утвержденной Постановлением Администрации Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от «31» августа 2015 г. № 167,
с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду в отношении 











(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

	1. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 1

	2. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 2

	3. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 8

	4. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 10

	5. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 11

	6. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 12

	7. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 13

	8. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 14

	9. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 15

	10. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 16

	11. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 17

	12. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 18


В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительный период





(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: замечаний нет
Председатель комиссии






Н.А. Ноздрин
Заместитель председателя комиссии 




Т.Н. Степашкина
Секретарь комиссии 







Н.В. Мезяева
Члены комиссии: 







Р.А. Батеряков
                                                                                 ___________         И.В. Сафаргалиев











Н.Е. Голов
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	«_____»_______________20___г. 
	_______________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду


АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2015 / 2016 гг.

	П. Совхоз «Коммунар» 
	«_____»__________________ 20__ г.

	(место составление акта)
	(дата составления акта)


Комиссия, образованная Постановлением Администрации Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от «31» августа 2015 г. № 166 в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг., утвержденной Постановлением Администрации Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от «31» августа 2015 г. № 167,
с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду в отношении ООО Саранскэнергосервис











(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

	1. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 1

	2. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 2

	3. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 8

	4. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 10

	5. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 11

	6. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 12

	7. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 13

	8. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 14

	9. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 15

	10. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 16

	11. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 17

	12. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 18


В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительный период





(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: замечаний нет
Председатель комиссии






Н.А. Ноздрин
Заместитель председателя комиссии 




Т.Н. Степашкина
Секретарь комиссии 







Н.В. Мезяева
Члены комиссии: 







Р.А. Батеряков
                                                                                 ___________         И.В. Сафаргалиев











Н.Е. Голов
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	«_____»_______________20___г. 
	_______________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду


АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2015 / 2016 гг.

	П. Совхоз «Коммунар» 
	«_____»__________________ 20__ г.

	(место составление акта)
	(дата составления акта)


Комиссия, образованная Постановлением Администрации Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от «31» августа 2015 г. № 166 в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг., утвержденной Постановлением Администрации Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от «31» августа 2015 г. № 167,

с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду в отношении Администрации Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия











(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

	1. 
	Администрация Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», ул. Школьная, д. 3 А


В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительный период





(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: замечаний нет

Председатель комиссии






Н.А. Ноздрин

Заместитель председателя комиссии 




Т.Н. Степашкина
Секретарь комиссии 


            


Н.В. Мезяева
Члены комиссии: 







Р.А. Батеряков
                                                                                   ___________         И.В. Сафаргалиев











Н.Е. Голов
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	«_____»_______________20___г. 
	_______________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду


АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2015 / 2016 гг.

	П. Совхоз «Коммунар»
	«_____»__________________ 20__ г.

	(место составление акта)
	(дата составления акта)


Комиссия, образованная Постановлением Администрации Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от «31» августа 2015 г. № 166 в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг., утвержденной Постановлением Администрации Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от «31» августа 2015 г. № 167,
с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду в отношении МБУК «Культурно-досуговый центр Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района РМ»







(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

	1. 
	МБУК «Культурно-досуговый центр Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района РМ»
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», ул. Школьная, д. 9 А


В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительный период





(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: замечаний нет
Председатель комиссии






Н.А. Ноздрин
Заместитель председателя комиссии 




Т.Н. Степашкина
Секретарь комиссии 







Н.В. Мезяева
Члены комиссии: 







Р.А. Батеряков
                                                                                 ___________         И.В. Сафаргалиев











Н.Е. Голов
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	«_____»_______________20___г. 
	_______________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду


 АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2015 / 2016 гг.

	П. Совхоз «Коммунар»
	«_____»__________________ 20__ г.

	(место составление акта)
	(дата составления акта)


Комиссия, образованная Постановлением Администрации Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от «31» августа 2015 г. № 166 в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг., утвержденной Постановлением Администрации Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от «31» августа 2015 г. № 167,
с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду в отношении МОУ «Саловская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района РМ










(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

	1. 
	МОУ «Саловская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района РМ
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», ул. Школьная, д. 9


В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительный период





(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: замечаний нет
Председатель комиссии






Н.А. Ноздрин
Заместитель председателя комиссии 




Т.Н. Степашкина
Секретарь комиссии 







Н.В. Мезяева
Члены комиссии: 







Р.А. Батеряков
                                                                                 ___________         И.В. Сафаргалиев











Н.Е. Голов

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	«_____»_______________20___г. 
	_______________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду


АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2015 / 2016 гг.

	П. Совхоз «Коммунар» 
	«_____»__________________ 20__ г.

	(место составление акта)
	(дата составления акта)


Комиссия, образованная Постановлением Администрации Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от «31» августа 2015 г. № 166 в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг., утвержденной Постановлением Администрации Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от «31» августа 2015 г. № 167,

с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду в отношении     Котельная п. Совхоза «Коммунар»

Наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

	2. 
	Котельная п. Совхоз «Коммунар»
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», ул. Школьная, д. 19


В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительный период





(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: замечаний нет

Председатель комиссии






Н.А. Ноздрин

Заместитель председателя комиссии 




Т.Н. Степашкина

Секретарь комиссии 


            


Н.В. Мезяева

Члены комиссии: 







Р.А. Батеряков

                                                                                   ___________              И.В. Сафаргалиев











Н.Е. Голов

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	«_____»_______________20___г. 
	_______________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду


АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2015 / 2016 гг.

	П. Совхоз «Коммунар» 
	«_____»__________________ 20__ г.

	(место составление акта)
	(дата составления акта)


Комиссия, образованная Постановлением Администрации Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от «31» августа 2015 г. № 166 в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг., утвержденной Постановлением Администрации Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от «31» августа 2015 г. № 167,

с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду в отношении 











(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

	3. 
	теплотрасса
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», 


В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительный период





(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: замечаний нет

Председатель комиссии






Н.А. Ноздрин

Заместитель председателя комиссии 




Т.Н. Степашкина

Секретарь комиссии 


            


Н.В. Мезяева

Члены комиссии: 







Р.А. Батеряков

                                                                                   ___________         И.В. Сафаргалиев











Н.Е. Голов

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	«_____»_______________20___г. 
	_______________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду


                                      Приложение 3

к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в Саловском сельском поселении Лямбирского муниципального района Республики Мордовия к отопительному периоду 2015-2016 гг.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2015/2016 гг.

Выдан ООО «Строительная инициатива»








(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
	1. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 1

	2. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 2

	3. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 8

	4. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 10

	5. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 11

	6. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 12

	7. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 13

	8. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 14

	9. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 15

	10. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 16

	11. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 17

	12. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 18


Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ________.
	«_____»_______________20___г. 
	__________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)


ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2015/2016 гг.

Выдан ООО Саранскэнергосервис








(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
	1. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 1

	2. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 2

	3. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 8

	4. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 10

	5. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 11

	6. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 12

	7. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 13

	8. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 14

	9. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 15

	10. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 16

	11. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 17

	12. 
	Многоквартирный жилой дом
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная,  дом 18


Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ________.
	«_____»_______________20___г. 
	__________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)


ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2015/2016 гг.

Выдан Администрации Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия






(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
	1. 
	Администрация Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», ул. Школьная, д. 3 А


Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ________.
	«_____»_______________20___г. 
	__________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)


ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2015/2016 гг.

Выдан МБУК «Культурно-досуговый центр Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района РМ»




(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
	2.
	МБУК «Культурно-досуговый центр Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района РМ»
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар»,  ул. Школьная, д. 9 А


Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ________.
	«_____»_______________20___г. 
	__________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)


ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2015/2016 гг.

Выдан МОУ «Саловская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района РМ










(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
	3.
	МОУ «Саловская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района РМ
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», ул. Школьная, д. 9


Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ________.
	«_____»_______________20___г. 
	__________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)


ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2015/2016 гг.

Выдан 










(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
	4.
	Котельная
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», ул. Школьная, д. 19


Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ________.
	«_____»_______________20___г. 
	__________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)


ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2015/2016 гг.

Выдан 









(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
	5.
	Теплотрасса
	Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», 


Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ________.
	«_____»_______________20___г. 
	__________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)


